## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Ушакова,9
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
4 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №4 | 1425
| Итого за январь | 4373.92 | 4373.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 6532.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 592.5
| Итого за март | 2751.42 | 9284.26
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 395
| Итого за апрель | 2553.92 | 11838.18
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 790
| Итого за май | 2948.92 | 14787.1
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж ПРЭМ на теплоузе в подвале на поверку | 2370
4 | Установка труб вместо ПРЭМ | 3016.3
5 | Прочистка канализации Квартира №25 | 1580
| Итого за июнь | 9125.22 | 23912.32
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Развоздушка ГВС | 790
4 | Установка ПРЭМ после поверки | 2966.2
5 | Поверка ПРЭМ | 11500
6 | Поверка общедомового счетчика | 850
7 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3851.25
| Итого за июль | 22116.37 | 46028.69
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка счетчика ХВс после поверки в подвале | 790
| Итого за август | 2948.92 | 48977.61
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации в подвале | 2370
4 | Замена стояка отопления Квартира №12-16 | 1755.4
5 | Запуск отопления | 790
| Итого за сентябрь | 7074.32 | 56051.93
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за октябрь | 2158.92 | 58210.85
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления в подвале | 2105
4 | Отогрев подъездного отопления Подъезд №1 | 1635
| Итого за ноябрь | 5898.92 | 64109.77
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 66268.69

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Ушакова,9
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1580
| Итого за январь | 1580 | 1580

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Ушакова,9
Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Работы ППР. Подъезд №1,2 | 2436 | 2436
Сентябрь
1 | Работы ППР. Подъезд №1,2 | 1751 | 4187
Ноябрь
1 | Ремонт предподъездного освещения, замена лампочки подъезд №1 | 1229 | 5416
Декабрь
1 | Ремонт светильников, замена лампочек и патрона Подъезд №2 | 1637 | 7053

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Ушакова,9
Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Ушакова,9
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Ушакова,9
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Замена участка трубы ГВС и полттенцесушителя Квартира №12 | 7336.25 | 7336.25
Сентябрь
1 | Замена отопительног прибора Квартира №35 | 3906.3 | 11242.55
Октябрь
1 | Замена обратного трубопровода в подвале | 21967.6
2 | Замена отопительных приборов Квартира №12 | 22630.3
| Итого за октябрь | 44597.9 | 55840.45
Декабрь
1 | Ремонт подъездного отопления Подъезд №1 | 6800.8
2 | Замена стояка отопления Квартира №4 | 1960
| Итого за декабрь | 8760.8 | 64601.25

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Ушакова,9
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Замена участка трубы ГВС и полттенцесушителя Квартира №12 | 7336.25
Сентябрь
1 | Замена отопительног прибора Квартира №35 | 3906.3
Октябрь
1 | Замена обратного трубопровода в подвале | 21967.6
2 | Замена отопительных приборов Квартира №12 | 22630.3
| Итого за октябрь | 44597.9
Декабрь
1 | Ремонт подъездного отопления Подъезд №1 | 6800.8
2 | Замена стояка отопления Квартира №4 | 1960
| Итого за декабрь | 8760.8

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Ушакова,9
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1. Содержание общ. имущества: | 10803.7 | 10803.7 | 10803.7 | 10803.7 | 10803.7 | 10803.7 | 10803.7 | 10803.7 | 10803.7 | 10803.7 | 10803.7 | 10803.7 | 129644.4
- санитарная уборка лестничных клеток | 5693.6 | 5693.6 | 5693.6 | 5693.6 | 5693.6 | 5693.6 | 5693.6 | 5693.6 | 5693.6 | 5693.6 | 5693.6 | 5693.6 | 68323.2
уборка придомовой территории | 5110.1 | 5110.1 | 5110.1 | 5110.1 | 5110.1 | 5110.1 | 5110.1 | 5110.1 | 5110.1 | 5110.1 | 5110.1 | 5110.1 | 61321.2
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 10764.99 | 2158.92 | 2751.42 | 2553.92 | 4136.45 | 12295.93 | 22912.02 | 2948.92 | 10606.62 | 2158.92 | 9312.98 | 5185.33 | 87786.42
- инженерное оборудование | 4373.92 | 2158.92 | 2751.42 | 2553.92 | 2948.92 | 9125.22 | 22116.37 | 2948.92 | 7074.32 | 2158.92 | 5898.92 | 2158.92 | 66268.69
- конструктивные элементы | Январь: 1580 | 1580
-эл.оборудование | Январь: 2436; Сентябрь: 1751; Ноябрь: 1229; Декабрь: 1637 | 7053
- АДС | Январь: 2375.07; Май: 1187.53; Июнь: 3170.71; Июль: 795.65; Сентябрь: 1781.3; Ноябрь: 2185.06; Декабрь: 1389.41 | 12884.73
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7336.25 | 0 | 3906.3 | 44597.9 | 0 | 8760.8 | 64601.25
- инженерного оборудования | Июль: 7336.25; Сентябрь: 3906.3; Октябрь: 44597.9; Декабрь: 8760.8 | 64601.25
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 2637.54; Июль: 5555 | 8192.54
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 7868.49 | 7868.49 | 7868.49 | 7868.49 | 7868.49 | 7868.49 | 7868.49 | 7868.49 | 7868.49 | 7868.49 | 7868.49 | 7868.49 | 94421.88
ВСЕГО | 29437.18 | 20831.11 | 21423.61 | 21226.11 | 22808.64 | 33605.66 | 54475.46 | 21621.11 | 33185.11 | 65429.01 | 27985.17 | 32618.32 | 384646.49
Директор ООО УК "Аркада" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Ушакова, 9
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Ушакова,9
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 2637.54 | 2637.54
Июль
1 | Выдана председателю совета дома краска для нужд дома | 5555 | 8192.54