## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Коммунистическая,10
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
| Итого за январь | 2948.92 | 2948.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 5107.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена кран фильта Квартира №30 | 2370
4 | Отключение подъездного отопления | 790
| Итого за март | 5318.92 | 10426.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на батарее в подъезде №1 | 449
4 | Обход подвалов на предмет утечек | 395
| Итого за апрель | 3002.92 | 13429.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 790
| Итого за май | 2948.92 | 16378.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Развоздушка ГВС квартира №21-24 | 592.5
4 | Прочистка канализации в ванной Квартира №6 | 395
5 | Устранение течи в штробе, ремонт стояка ГВС Квартира №22 | 6230.3
6 | Устранение течи полотенцесушителя (замена участка трубы, манжетов на соединении) | 1863.5
7 | Устранение течи на стояке ГВС в подвале №2 | 862.5
8 | Демонтаж ПРЭМ в теплоузле на поверку | 2370
9 | Установка труб вместо ПРЭМ | 3554.3
| Итого за июнь | 18027.02 | 34405.62
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации Подъезд №2 | 2370
4 | Установка ПРЭМ после поверки | 2966.2
5 | Поверка ПРЭМ | 11500
6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 3851.25
| Итого за июль | 22846.37 | 57251.99
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 59410.91
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена сгона на отопительном приборе Квартира №3 | 2370
4 | Запуск отопления | 790
| Итого за сентябрь | 5318.92 | 64729.83
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №39 | 962.5
4 | Откачка воды в подвале | 3160
5 | Прочистка канализации Подъезд №1 | 8295
6 | Обработка подвала растволром гипохлорида | 1290
| Итого за октябрь | 15866.42 | 80596.25
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 82755.17
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отогрев ХВС в подвале. Установка шито подвального отверстия вентиляции Квартира №21,25,29,33,37 | 1757
4 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №9 | 1223
| Итого за декабрь | 5138.92 | 87894.09
| Итого: | 140872.06 | 140872.06

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Коммунистическая,10
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замазка щелей возле электрических проводов в подъезде №1 | 2722.8 | 2722.8

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Коммунистическая,10
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №1 | 1664 | 1664
Май
1 | Работы ППР | 2506 | 4170
Август
1 | Работы ППР в подъезде №1 замена лампочки и предохранителя | 1268
2 | Ремонт предподъездного освещения, замена лампочки Подъезд №1 | 1209
| Итого за август | 2477 | 6647
Октябрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №1 | 3183
2 | Демонтаж, монтаж предподъездного освещения Подъезд №1,2 | 9791.5
| Итого за октябрь | 12974.5 | 19621.5
Ноябрь
1 | Ремонт светильника, замена лампочки и схемы Подъезд №2 | 1587 | 21208.5
Декабрь
1 | Работы ППР | 3296 | 24504.5

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Коммунистическая,10
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Коммунистическая,10
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Коммунистическая,10
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замена стояков отопления в зале и спальне квартира №21 | 14451.7 | 14451.7
Ноябрь
1 | Откачка канализации из подвала, обработка раствором гипохлорида Подъезд№2 | 4200
2 | Прочистка канализации Подъезд №2 | 4740
3 | Ремонт отопительного прибора в подъезде №2, запуск подъездного отопления | 2285.4
4 | Замена стояков отопления и двух кранов на запорной арматуре Квартира №39 | 4737.8
| Итого за ноябрь | 15963.2 | 30414.9

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Коммунистическая,10
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замена стояков отопления в зале и спальне квартира №21 | 14451.7
Ноябрь
1 | Откачка канализации из подвала, обработка раствором гипохлорида Подъезд№2 | 4200
2 | Прочистка канализации Подъезд №2 | 4740
3 | Ремонт отопительного прибора в подъезде №2, запуск подъездного отопления | 2285.4
4 | Замена стояков отопления и двух кранов на запорной арматуре Квартира №39 | 4737.8
| Итого за ноябрь | 15963.2

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Коммунистическая,10
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 12144.8 | 12144.8 | 13751.8 | 12144.8 | 12144.8 | 12144.8 | 12144.8 | 12144.8 | 12144.8 | 12144.8 | 12144.8 | 12144.8 | 147344.6
- санитарная уборка лестничных клеток | 5643.76 | 5643.76 | 5643.76 | 5643.76 | 5643.76 | 5643.76 | 5643.76 | 5643.76 | 5643.76 | 5643.76 | 5643.76 | 5643.76 | 67725.12
уборка придомовой территории | 6501.04 | 6501.04 | 6501.04 | 6501.04 | 6501.04 | 6501.04 | 6501.04 | 6501.04 | 6501.04 | 6501.04 | 6501.04 | 6501.04 | 78012.48
Дезинфекция
Очистка дорог |  |  | 1607 | [9 empty] | 1607
2. Техническое обслуживание: | 4612.92 | 3548.33 | 5912.69 | 3002.92 | 7829.99 | 22789.03 | 24627.67 | 4635.92 | 7895.87 | 33546.9 | 3745.92 | 10418.1 | 132566.26
- инженерное оборудование | 2948.92 | 2158.92 | 5318.92 | 3002.92 | 2948.92 | 18027.02 | 22846.37 | 2158.92 | 5318.92 | 15866.42 | 2158.92 | 5138.92 | 87894.09
- конструктивные элементы | [9 empty] | 2722.8 |  |  | 2722.8
- эл.оборудование | 1664 |  |  |  | 2506 |  |  | 2477 |  | 12974.5 | 1587 | 3296 | 24504.5
- АДС |  | 1389.41 | 593.77 |  | 2375.07 | 4762.01 | 1781.3 |  | 2576.95 | 1983.18 |  | 1983.18 | 17444.87
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14451.7 | 15963.2 | 0 | 30414.9
- инженерного оборудования | [9 empty] | 14451.7 | 15963.2 |  | 30414.9
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
- эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | [12 empty] | 0
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 7947.7 | 7947.7 | 7947.7 | 7947.7 | 7947.7 | 7947.7 | 7947.7 | 7947.7 | 7947.7 | 7947.7 | 7947.7 | 7947.7 | 95372.4
ВСЕГО | 24705.42 | 23640.83 | 27612.19 | 23095.42 | 27922.49 | 42881.53 | 44720.17 | 24728.42 | 27988.37 | 68091.1 | 39801.62 | 30510.6 | 405698.16
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Заявления
Лицевой счёт 2017г
Коммунистическая, 10
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2023г
Коммунистическая,10
Дополнительные работы
Перечень работ | Сумма | С начала года