## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2021г
Металлургов,1
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка хомута на стояк отопления Квартира №196 | 1950
2 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №87 | 197.5
3 | Замена участка трубы на стояке отопления Квартира №191 | 1042
4 | Обход подвалов на предмет утечек | 1580
5 | Устранение течи на стояке отопления в подвале Подъезд №12 | 2740
6 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №91 | 1425
7 | Прочистка канализации в подвале | 2370
8 | Устранение течи на канализационной трубе в подвале | 1950
| Итого за январь | 13254.5 | 13254.5
Февраль
1 | Прочистка канализации с подвала в колодец | 1777.5
2 | Частичный ремонт системы отопления Подъезд №5 | 2216
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 1185
4 | Прочистка вентиялции в кухне Квартира №135 | 7246
5 | Замена участка трубы на стояке отопления Квартира №189 | 4661.63
6 | Прочистка канализации Подъезд №4 | 2962.5
7 | Очистка канализационных труб на крыше от куржака Квартира №164 | 790
8 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №91 | 625
9 | Прочистка канализации в кухне Квартира №137 | 3555
10 | Прочистка канализации Подъезд №14 | 1580
11 | Прочистка канализации Квартира №9 | 2370
| Итого за февраль | 28968.63 | 42223.13
Март
1 | Замена кранов ГВС ХВС в подвале | 5240.1
2 | Прочистка канализации в кухне Квартира №85,128,132 | 2370
3 | Устранение течи на конвекторе отопления Квартира №189 | 1415
4 | Прочистка канализации Подъезд №14 | 2370
5 | Отключение подъездного отопления | 1580
6 | Замена участка трубы полотенцесушителя Квартира №131 | 1875.5
| Итого за март | 14850.6 | 57073.73
Апрель
1 | Обход подвалов на предмет утечек | 1185
2 | Устранение течи на стояке ГВс квартира №176 | 1764
3 | Сборка и чистка канализации в подвале | 1580
4 | Замена стояков отопления квартира №191,194 | 5150
5 | Замена манжета на стоке отопления квартира 376 | 395
6 | Замена сгона на стояке ХВС Квартира №93 | 1331
| Итого за апрель | 11405 | 68478.73
Май
1 | Отключение отопления | 1580
2 | Ремонт водосточной трубы | 1580
| Итого за май | 3160 | 71638.73
Июнь
1 | Обход подвалов на предмет утечек | 395
2 | Прочистка канализационного стояка с квартиры в подвал Квартира №96 | 3555
3 | Установка двух отопительныз приборов Квартира №64 | 3950
4 | Замена отопительного прибора Квартира №73 | 4304.6
5 | Прочистка канализации в кухне Квартира №112,121 | 3160
6 | Замена крана на стояке отопления подвале | 1134.3
| Итого за июнь | 16498.9 | 88137.63
Июль
1 | Прочистка канализации Квартира №112,108 | 2370
2 | Замена канализационного стояка в кухне Квартира №96 | 4170.5
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 1185
4 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 11576.75 | 99714.38
Август
1 | Прочистка канализации Квартира №140 | 1185 | 100899.38
Сентябрь
1 | Обход подвалов на предмет утечек | 1185
2 | Запуск отопления | 3555
3 | Устранение течи на стояке ГВС Квартира №176 | 1655
4 | Замена участка трубы на стояке ГВС Квартира №191 | 898.5
5 | Прочистка стояка канализации Квартира №10 | 1580
| Итого за сентябрь | 8873.5 | 109772.88
Октябрь
1 | Прочистка канализации Квартира №73 | 1580
2 | Замена двух кранов на стояках отопления в подвале | 2220
3 | Обход подвала, прочитска канализации Подъезд №14 | 790
4 | Замена тройника на стояке ГВС в подвале | 1891
5 | Прочистка канализации Квартира №46 | 790
6 | Замена полотенцесушителя Квартира №75 | 4203.1
7 | Развоздушка отопления Квартира №132 | 790
8 | Замена канализационного стояка на кухне Квартира №98 | 8691.1
9 | Запуск подъездного отопления | 1185
10 | Очитска канализационной трубы в подвале, закрытие слуховых окон | 1185
11 | Ремонт подъездного отопления | 11650
12 | Замена стояка ГВС Квартира №85 | 3395
13 | Замена сгона на стояке отопления Квартира №94 | 3868.2
14 | Устранение засора канализационного стояка в подвале Подъезд №13-14 | 2370
15 | Устранение течи конвектора отопления Квартира№195 | 790
| Итого за октябрь | 45398.4 | 155171.28
Ноябрь
1 | Устранение течи на конвекторе отопления Квартира №189 | 1830
2 | Замена сгона на стояке отопления Квартира №133 | 2795.5
3 | Запуск подъездного отопления | 790
4 | Устранение течи на полотенцесушителе Квартира №197 | 1040
5 | Прочистка канализации подъезд №6 | 1580
| Итого за ноябрь | 8035.5 | 163206.78
Декабрь
1 | Устранение течи на стояке ГВС квартира №138 | 1555
2 | Отогрев канализационных труб на крыше от куржака | 2566
3 | Замена стояков отопления квартира №144 | 4018.2
4 | Устранение течи на стояке ХВС Квартира №181 | 635
5 | Снятие водосточных сливов | 1580
| Итого за декабрь | 10354.2 | 173560.98

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Очистка куржака на крыше Квартира №131 | 1237
2 | Очистка подъездных козырьков. Уборка снежных шапок на крыше. Подъезд №8,7,6 | 3555
| Итого за январь | 4792 | 4792
Февраль
1 | Уборка балконных козырьков | 2370
2 | Замазка вентиляционных отверстий Подъезд №14 | 1018
| Итого за февраль | 3388 | 8180
Март
1 | Установка желубов на подъездные козырьки | 3555
2 | Очистка водосточных воронок от льда Подъезд №8 | 1580
3 | Отогрев сливных труб ливневок от льда | 2869
4 | Зашитие штробы в подъезде | 3628.98
| Итого за март | 11632.98 | 19812.98
Апрель
1 | Заделка штробы Квартира №139 | 1185 | 20997.98
Май
1 | Ремонт подъездного козырька Подъезд №3 | 1824.6
2 | Открытие и закрытие окон для мытья | 1580
3 | Остекление рам и установка Подъезд №8 | 2043
| Итого за май | 5447.6 | 26445.58
Июнь
1 | Установка опалубки на крыльце подъед №3 | 1728
2 | Открытие и закрытие окон после мытья | 1185
3 | Замазка крыльца, железнение. Подъезд №2,3,4 | 6887
| Итого за июнь | 9800 | 36245.58
Сентябрь
1 | Установка замка на чердачную дверь подъезда №3 | 1351.8 | 37597.38
Ноябрь
1 | Ремонт подъездной двери сварочные работы Подъезд №11 | 1881.9 | 39479.28
Декабрь
1 | Закрытие подъездного окна Подъезд №11 | 1201 | 40680.28

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильника, замена лампочки и предохранителя Подъезд №12,6,2,8 | 5381 | 5381
Февраль
1 | Ремонт светильника, замена лампочки и предохранителя Подъезд №3 | 1609 | 6990
Март
1 | Ремонт светильников. Замена лампочки и предохранителя Подъезд №1 1,2 этаж | 2957
2 | Демонтаж горелой нулевой колодки в квартиру №60 | 1289
3 | Замена лампочек в тамбуре Подъезд №13 | 1293
| Итого за март | 5539 | 12529
Апрель
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №3 | 1315
2 | Ремонт предподъездного освещения Подъезд №4 | 3033
3 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы Подъезд №6 тамбур | 1240
4 | Автовышка 1 час | 1725
| Итого за апрель | 7313 | 19842
Май
1 | Ремонт светильников. Замена лампочки и схем Подъезд №10,8 1-5 этаж | 3183
2 | Перезаделка нулевых проводов Подъезд №8 | 790
| Итого за май | 3973 | 23815
Июнь
1 | Демонтаж старой телефонной коробки и гнезда над квартирой №94 | 790
2 | Работы ППР | 18460
3 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №4 | 1243
| Итого за июнь | 20493 | 44308
Июль
1 | Проверка подъезного освещения, замена лапочки Подъезд №4, 4 и 5 этаж, Подъезд №1 | 3338 | 47646
Август
1 | Ремонт светильников, замена лампочек и предохранителей Подъезд №14,8 | 3815
2 | Работы ППР в подъезде №1 | 1268
| Итого за август | 5083 | 52729
Сентябрь
1 | Работы ППР в подъезде №12, замена лампочек и схем | 2011
2 | Ремонт светильников, замена лампочек и предохранителей Подъезд №2 | 1264
| Итого за сентябрь | 3275 | 56004
Октябрь
1 | Замена лампочек и предохранителей Подъезд №3,2,7 | 1321
2 | Устранение неполадок с электропадачей в квартиру №133 | 1290
3 | Ремонт светильников, замена лампочек и схем Подъезд №2,8 | 3266
4 | Итого за октябрь | 5877 | 61881
Ноябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочки и схем Подъезд №12 | 1299
2 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя, замена лампочки предподъездного освещения Подъезд №8 | 2098
3 | Выявление неисправностей отсутствия электричества Подъезд №9-14 | 1185
4 | Демонтаж, монтаж выключателя в тамбуре Подъезд №13 | 1580
5 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №7 | 1587
| Итого за ноябрь | 7749 | 69630
Декабрь
1 | Работы ППР Подъезд №1-14 | 19693
2 | Ремонт светильников замена лампочки и схем Подъезд №1 | 1591
| Итого за декабрь | 21284 | 90914

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,1
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Частичные ремонт кровли над квартирой №187 | 11535.83 | 11535.83
Июнь
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №12 | 3200 | 14735.83
Октябрь
1 | Ремонт подъезда №9 согласно смете | 108780 | 123515.83
Ноябрь
1 | Закрытие отдушин в подвале | 6752.4 | 130268.23
0
0
0
0

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,1
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Металлургов,1
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 85360.54 | 92660.54 | 87792.54 | 85360.54 | 85360.54 | 85360.54 | 85360.54 | 85360.54 | 85360.54 | 85360.54 | 85360.54 | 85360.54 | 1034058.48
- санитарная уборка лестничных клеток | 43867.66 | 43867.66 | 43867.66 | 43867.66 | 43867.66 | 43867.66 | 43867.66 | 43867.66 | 43867.66 | 43867.66 | 43867.66 | 43867.66 | 526411.92
уборка придом. территории | 41492.88 | 41492.88 | 41492.88 | 41492.88 | 41492.88 | 41492.88 | 41492.88 | 41492.88 | 41492.88 | 41492.88 | 41492.88 | 41492.88 | 497914.56
Дезинфекция
очистка дорог |  | 7300 | 2432 | [9 empty] | 9732
2. Техническое обслуживание: | 28973.28 | 38525.86 | 37983.99 | 26042.54 | 12580.6 | 53335.2 | 23322.48 | 9236.83 | 19057.95 | 54849.87 | 23034.05 | 36009.91 | 362952.56
- инженерное оборудование | 13254.5 | 28968.73 | 14850.6 | 11405 | 3160 | 16498.9 | 11576.75 | 1185 | 8873.5 | 45398.4 | 8035.5 | 10354.2 | 173561.08
- конструктивные элементы | 4792 | 3388 | 11632.98 | 1185 | 5447.6 | 9800 |  |  | 1351.8 |  | 1881.9 | 1201 | 40680.28
-эл.оборудование | 5381 | 1609 | 5539 | 7313 | 3973 | 20493 | 3338 | 5083 | 3275 | 5877 | 7749 | 21284 | 90914
- АДС | 5545.78 | 4560.13 | 5961.41 | 6139.54 |  | 6543.3 | 8407.73 | 2968.83 | 5557.65 | 3574.47 | 5367.65 | 3170.71 | 57797.2
3. Текущий ремонт: | 54625 | 108400.2 | 69241.43 | 22307.1 | 51160.2 | 3200 | 67429.7 | 148222.4 | 4991.8 | 137645.9 | 6752.4 | 49569.85 | 723545.98
- инженерного оборудования | 54625 | 108400.2 | 57705.6 | 22307.1 | 51160.2 |  | 67429.7 | 148222.4 | 4991.8 | 28865.9 |  | 49569.85 | 593277.75
- конструктивных элементов |  |  | 11535.83 |  |  | 3200 |  |  |  | 108780 | 6752.4 |  | 130268.23
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | [5 empty] | 6704.4 | 1937.1 | 4781.8 |  |  | 6876 |  | 20299.3
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 43040.4 | 43040.4 | 43040.4 | 43040.4 | 43040.4 | 43040.4 | 43040.4 | 43040.4 | 43040.4 | 43040.4 | 43040.4 | 43040.4 | 516484.8
ВСЕГО | 211999.22 | 282627 | 238058.36 | 176750.58 | 192141.74 | 191640.54 | 221090.22 | 290641.97 | 152450.69 | 320896.71 | 165063.39 | 213980.7 | 2657341.12
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,1
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена отопительных приборов. Установка перемычек и запорной арматуры Квартира №101 | 54625 | 54625
Февраль
1 | Замена отопительных приборов. Квартира №91 | 26225.2
2 | Монтаж дополнительного стояка в подъезде Подъезд №14 | 22988.8
3 | Ремонт теплоузла | 59186.2
| Итого за февраль | 108400.2 | 163025.2
Март
1 | Ремонт ГВС на тепловом узле | 57705.6 | 220730.8
Апрель
1 | Замена двух отопительных приборов Квартира №69 | 22307.1 | 243037.9
Май
1 | Замена стояков отопления Квартира №189,191,194,197,200 | 51160.2 | 294198.1
Июль
1 | Замена стояков отопления Квартира №153 | 8707.7
2 | Замена стояков отопления, отопительного прибора, установка запорной арматуры Квартира №147-153 | 15085
3 | Замена отопительных приборов Квартира №75 | 43637
| Итого за июль | 67429.7 | 361627.8
Август
1 | Замена отопительных приборов в квартирах №176,83,153,79 | 136560.9
2 | Замена полотенцесушителя квартира №91 | 11661.5
| Итого за август | 148222.4 | 509850.2
Сентябрь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №91 | 4991.8 | 514842
Октябрь
1 | Замена отопительных приборов Квартира №43 | 16251.4
2 | Замена отопительных приборов Квартира №81 | 12614.5
| Итого за октябрь | 28865.9 | 543707.9
Декабрь
1 | Ремонт стояка канализации, зашитие штробы Подъезд №10 | 10659.25
2 | Замена отопительных приборов Квартира №94 | 38910.6
| Итого за декабрь | 49569.85 | 593277.75

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,1
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена отопительных приборов. Установка перемычек и запорной арматуры Квартира №101 | 54625
Февраль
1 | Замена отопительных приборов. Квартира №91 | 26225.2
2 | Монтаж дополнительного стояка в подъезде Подъезд №14 | 22988.8
3 | Ремонт теплоузла | 59186.2
| Итого за февраль | 108400.2
Март
1 | Ремонт ГВС на тепловом узле | 57705.6
Апрель
1 | Замена двух отопительных приборов Квартира №69 | 22307.1
Май
1 | Замена стояков отопления Квартира №189,191,194,197,200 | 51160.2
Июль
1 | Замена стояков отопления Квартира №153 | 8707.7
2 | Замена стояков отопления, отопительного прибора, установка запорной арматуры Квартира №147-153 | 15085
3 | Замена отопительных приборов Квартира №75 | 43637
| Итого за июль | 67429.7
Август
1 | Замена отопительных приборов в квартирах №176,83,153,79 | 136560.9
2 | Замена полотенцесушителя квартира №91 | 11661.5
| Итого за август | 148222.4
Сентябрь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №91 | 4991.8
Октябрь
1 | Замена отопительных приборов Квартира №43 | 16251.4
2 | Замена отопительных приборов Квартира №81 | 12614.5
| Итого за октябрь | 28865.9
Декабрь
1 | Ремонт стояка канализации, зашитие штробы Подъезд №10 | 10659.25
2 | Замена отопительных приборов Квартира №94 | 38910.6
| Итого за декабрь | 49569.85
Март
1 | Частичные ремонт кровли над квартирой №187 | 11535.83
Июнь
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №12 | 3200
Октябрь
1 | Ремонт подъезда №9 согласно смете | 108780
Ноябрь
1 | Закрытие отдушин в подвале | 6752.4

## Заявления жителей
Лицевой счёт 2017г
Металлургов, 1
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## Дополн.работы
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,1
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Привоз песка на придомовой территории | 3485
2 | Выдано председателю совета дома краску для покарски детской площадки | 3219.4
| Итого за июнь | 6704.4 | 6704.4
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 1937.1 | 8641.5
Август
1 | Демонтаж цепей на качелях детской площадке. Установка бортов на детскую горку | 4781.8 | 13423.3
Ноябрь
1 | Дезинсекция | 6876 | 20299.3