## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,2
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Устранение течи на стояке ХВС Квартира №204 | 395
2 | Замена участка трубы на стояке ХВс Квартира №44 | 1230.8
3 | Замена участка трубы в подвале Подъезд №15 | 3986.4
4 | Ремонт участков труб ГВС ХВС Квартира №103 | 6479.3
5 | Обход подвалов на предмет утечек | 1580
6 | Устранение течи на полотенцесушител Квартира №140 | 1160
7 | Замена стояка ГВС на полотенцесушителе Квартира №192,195 | 4670.5
8 | Замена сгона на стояке отопления в подвале | 860
9 | Замена участка трубы стояка ГВС Квартира №64 | 1580
| Итого за январь | 21942 | 21942
Февраль
1 | Очистка канализационных труб на крыше от куржака | 2474
2 | Обход подвала на предмет утечек. Устранение | 3125
3 | Устранение утечки в подвале подъезда №15 | 2370
4 | Прочистка сборка канализации Подъезд №15 | 3555
5 | Устранение течи на полотенцесушителе Квартира №140 | 1580
6 | Замена участка трубы стояка отопления Квартира №167 | 2045
7 | Прочистка канализации из подвала в колодец | 2370
8 | Устранение течи на стояке ХВС Квартира №180 | 395
9 | Замена полотенцесушителя Квартира №140 | 790
10 | Прочистка стояка канализации Подъезд №2 | 3555
11 | Замена сгонов на стояке отопления. Развоздушка Квартира №197 | 2749.5
12 | Прочистка канализации Квартира №143 | 1580
| Итого за февраль | 26588.5 | 48530.5
Март
1 | Устранение течи в подвале на трубе ГВС | 1535
2 | Замена пробки на чугунном радиаторе Квартира №51 | 1580
3 | Замена стояка ХВС Квартира №18 | 8305
4 | Замена переходника на трубе Квартира №141 | 962.5
5 | Отключение подъездного отопления | 1580
6 | Ремонт отопительного прибора Квартира №27 | 2370
| Итого за март | 16332.5 | 64863
Апрель
1 | Обход подвалов на предмет утечек | 1185
2 | Ремонт соединительной муфты на стояке отопления в подвале | 1580
3 | Отключение отопительного прибора, установка перемычек квартира №27 | 1670.6
4 | Прочистка канализации квартира №197 | 3555
5 | Замена манжетов на соединении стояков отопления Квартира №176 | 790
| Итого за апрель | 8780.6 | 73643.6
Май
1 | Отключение отопления | 395
2 | Обход подвалов на предмет утечек | 1580
3 | Прочистка стояка канализации в подвале, сборка канализационного стояка Подъезд №15 | 1975
4 | Чистка стояка канализации в подвале Подъезд №8 | 790
5 | Устранение течи полотенцесушителя Квартира №61 | 790
6 | Прочистка канализации в подвале Подъезд №15 | 790
7 | Ремонт водосточной трубы | 4587.2
| Итого за май | 10907.2 | 84550.8
Июнь
1 | Обход подвалов на предмет утечек | 525.35
2 | Замена отопительного прибора Квартира №181 | 8980.6
3 | Замена прокладок на соединении полотенцесушителя Квартира №101 | 592.5
4 | Устранение течи в подвале №4 | 1580
| Итого за июнь | 11678.45 | 96229.25
Июль
1 | Прочистка центральной канализации в колодец | 1580
2 | Обход подвалов на предмет утечек | 987.5
3 | Прочистка центрального стояка канализации, обработка подвала хлором | 4305
4 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 10723.75 | 106953
Август
1 | Установка хомута на трубу отопления в подвале Подъезд №2 | 1160
2 | Замена участка трубы ГВС (Молочная кухня) | 6184.7
3 | Развоздушка ГВС в подвале | 1580
| Итого за август | 8924.7 | 115877.7
Сентябрь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №171 (материалы жителей) | 2370
2 | Обход подвала на предмет утечек | 1185
3 | Установка спускного крана на батарею Квартира №3 | 395
4 | Запуск отопления | 2370
5 | Развоздушка отопления в подвале Квартира №165,189 | 395
6 | Замена манжетов на стояке ХВС Квартира №51 | 395
| Итого за сентябрь | 7110 | 122987.7
Октябрь
1 | Обход подвала на предмет утечек | 790
2 | Замена отопительного прибора квартира №6 материалы жителей | 4740
3 | Запуск подъездного отопления | 1185
| Итого за октябрь | 6715 | 129702.7
Ноябрь
1 | Укрепление труб в подъезде №3 | 790
2 | Обход подвала на предмет утечек, устранение | 3332.5
3 | Ремонт подъездного отопления, замена сгонов на батарее Подъезд №9 | 4248.8
4 | Замена кран фильтра на стояке ХВС Квартира №112 | 395
| Итого за ноябрь | 8766.3 | 138469
Декабрь
1 | Отогревт канализационных труб на крыше от куржака | 1213
2 | Ремонт подъездного отопления Подъезд №8 | 5363.1
| Итого за декабрь | 6576.1 | 145045.1

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Монтаж натяжного потолка после замены стояков Квартира №120 | 2000 | 2000
Март
1 | Очистка водосточных воронок от льда | 3950
2 | Прочистка вентиляции | 1185
3 | Отогрев сливных труб ливневок от льда | 1289
4 | Частичный ремонт кровли Подъезд №11,15 | 4847
| Итого за март | 11271 | 13271
Апрель
1 | Прочистка вентиляции Квартира №163 | 2370 | 15641
Май
1 | Пропенивание подъездной дверри Подъезд №3 | 2283.2
2 | Открытие и закрытие окон для мытья | 1580
| Итого за май | 3863.2 | 19504.2
Июнь
1 | Открытие и закрытие окон для мытья Подъезд №5,9 | 3357.5 | 22861.7
Июль
1 | Демонтаж и установка оконных рам в подъезде для мытья | 1580 | 24441.7
Сентябрь
1 | Установка дверных шарниров на дверь чердака Подъезда №1 | 1828.9 | 26270.6
Октябрь
1 | Остекление подъездной рамы Подъезд №12 2 этаж | 1718 | 27988.6
Ноябрь
1 | Установка замка на люк лаза на чердак Подъезд №15,10 | 1495 | 29483.6

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №13 | 1308
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №6 | 1822
3 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №14,4,3,11 | 5319
4 | Замена лампочки в табуре Подъезд №8 | 417
| Итого за январь | 8866 | 8866
Февраль
1 | Ремонт светильника. Замена лампочки и схемы Подъезд №15,10,2,3 | 5634 | 14500
Март
1 | Работы ППР Подъезд №1-15 | 18620
2 | Замена вводного провода в квартиру №203 | 4042.8
| Итого за март | 22662.8 | 37162.8
Апрель
1 | Ремонт светильника Замена лампочки и предохранитля Подъезд №9 | 1240
2 | Работы ППР ВРУ №1,2,3 | 2370
| Итого за апрель | 3610 | 40772.8
Май
1 | Ремонт светильника Замена лампочки и предохранитля Подъезд №7 | 1242 | 42014.8
Июнь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №5,4,13 | 2683.5
2 | Демонтаж старых проводов Подъезд №11,12 | 790
| Итого за июнь | 3473.5 | 45488.3
Июль
1 | Ремонт светильника, замена лампочки Подъезд №12 | 418
2 | Ремонт светильника Подъезд №15 | 798
3 | Замена лампочки в табуре Подъезд №3 | 418
4 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №10 3 этаж Подъезд №4,8 | 2857
5 | Итого за июль | 4491 | 49979.3
Август
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем в подъездах №11,7,13 | 2462
2 | Замена лампочек 3 штуки | 467
3 | Демонтаж, монтаж фасадного освещения, замена прожектора Подъезд №11,15 | 4535
4 | Работы ППР в подъезде №13, замена лампочек и схем | 1672
5 | Автовышка 1 часа | 3450
| Итого за август | 12586 | 62565.3
Сентябрь
1 | Замена лампочки и предохранителя Подъезд №7 | 847
2 | Перезаделка нулевых проводов до элсчетчика Квартира №171 | 834
3 | Работы ППР Подъезд №1-15 | 16151
| Итого за сентябрь | 17832 | 80397.3
Октябрь
1 | Работы ППР в подъезде №6 | 1299
2 | Замена лампочки и предохранителя Подъезд №2 | 2210
3 | Демонтаж, монтаж вводного кабеля на эл.печь Квартира №70 | 3738.5
4 | Работы ППР ВРУ №1,2,3 | 2370
5 | Замена лампочек и предохранителей Подъезд №5,14 | 1413
| Итого за октябрь | 11030.5 | 91427.8
Ноябрь
1 | Ремонт освещения, замена лампочки и предохранителя Подъезд№6,12,14 | 3559
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем в подъезде №9,12 | 2950.5
3 | Демонтаж монтаж электровыключателя в подъезде №14 | 1600.7
| Итого за ноябрь | 8110.2 | 99538
Декабрь
1 | Ремонт светильников, замена лампочек и схем Подъезд №13,2,3 | 3292
2 | Ремонт подъездного освещения, замена лампочки и предохранителя Подъезд №1,4,15 | 5234
3 | Установка автоматов и электросчетчиков Квартира №119,120,121 | 790
4 | Демонтаж, монтаж электропроводов в электрощите на квартиру №67 | 1580
| Итого за декабрь | 10896 | 110434

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,2
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Удлинение водосточных труб подъезда Подъезд №2,3,4,5,6,7 | 28766.84 | 28766.84
Август
1 | Ремонт мягкой кровли на крыше Подъезд №15 | 138903.6 | 167670.44
Сентябрь
1 | Ремонт мягкой кровли на крыше Подъезд №15 | 28531.7
2 | Частичный ремонт кровли Подъезд №14 | 50932.2
3 | Ремонт кровли Подъезд №6 | 156870.8
4 | Частичный ремонт кровли Подъезд №13 | 33162.8
| Итого за сентябрь | 269497.5 | 437167.94
Ноябрь
1 | Частичный ремонт сливной воронки Подъезд №13 | 4242.7 | 441410.64

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,2
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,2
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка двух дополнительных стояков Квартира №117-129 | 18895.9 | 18895.9
Июнь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №181 | 10004.8 | 28900.7
Июль
1 | Монтаж дополнительных стояков отопления квартира 329,31,33,35 | 33631.6 | 62532.3
Декабрь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №151 | 11798.6
2 | Замена отопительного прибора Квартира №159 | 16965.8
| Итого за декабрь | 28764.4 | 91296.7

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,2
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка двух дополнительных стояков Квартира №117-129 | 18895.9
Июнь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №181 | 10004.8
Июль
1 | Монтаж дополнительных стояков отопления квартира 329,31,33,35 | 33631.6
Декабрь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №151 | 11798.6
2 | Замена отопительного прибора Квартира №159 | 16965.8
| Итого за декабрь | 28764.4
Июль
1 | Удлинение водосточных труб подъезда Подъезд №2,3,4,5,6,7 | 28766.84
Август
1 | Ремонт мягкой кровли на крыше Подъезд №15 | 138903.6
Сентябрь
1 | Ремонт мягкой кровли на крыше Подъезд №15 | 28531.7
2 | Частичный ремонт кровли Подъезд №14 | 50932.2
3 | Ремонт кровли Подъезд №6 | 156870.8
4 | Частичный ремонт кровли Подъезд №13 | 33162.8
| Итого за сентябрь | 269497.5
Ноябрь
1 | Частичный ремонт сливной воронки Подъезд №13 | 4242.7

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Металлургов,2
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 83622.45 | 88822.45 | 87105.45 | 83622.45 | 83622.45 | 83622.45 | 83622.45 | 83622.45 | 83622.45 | 83622.45 | 83622.45 | 83622.45 | 1012152.4
- санитарная уборка лестничных клеток | 43442.95 | 43442.95 | 43442.95 | 43442.95 | 43442.95 | 43442.95 | 43442.95 | 43442.95 | 43442.95 | 43442.95 | 43442.95 | 43442.95 | 521315.4
уборка придомовой территории | 40179.5 | 40179.5 | 40179.5 | 40179.5 | 40179.5 | 40179.5 | 40179.5 | 40179.5 | 40179.5 | 40179.5 | 40179.5 | 40179.5 | 482154
Дезинфекция
очистка дорог |  | 5200 | 3483 | [9 empty] | 8683
2. Техническое обслуживание: | 36964.36 | 39941.46 | 56025.83 | 16150.01 | 23137.6 | 20884.52 | 19763.58 | 25073.3 | 30939.14 | 20651.03 | 20556.56 | 20250.93 | 330338.32
- инженерное оборудование | 21942 | 26588.5 | 16332.5 | 8780.6 | 10907.2 | 11678.45 | 10723.75 | 8924.7 | 7110 | 6715 | 8766.3 | 6576.1 | 145045.1
- конструктивные элементы | 2000 |  | 11271 | 2370 | 3863.2 | 3357.5 | 1580 |  | 1828.9 | 1718 | 1495 |  | 29483.6
-эл.оборудование | 8866 | 5634 | 22662.8 | 3610 | 1242 | 3473.5 | 4491 | 12586 | 17832 | 11030.5 | 8110.2 | 10896 | 110434
- АДС | 4156.36 | 7718.96 | 5759.53 | 1389.41 | 7125.2 | 2375.07 | 2968.83 | 3562.6 | 4168.24 | 1187.53 | 2185.06 | 2778.83 | 45375.62
3. Текущий ремонт: | 18895.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10004.8 | 62398.44 | 138903.6 | 269497.5 | 0 | 4242.7 | 28764.4 | 532707.34
- инженерного оборудования | 18895.9 |  |  |  |  | 10004.8 | 33631.6 |  |  |  |  | 28764.4 | 91296.7
- конструктивных элементов | [6 empty] | 28766.84 | 138903.6 | 269497.5 |  | 4242.7 |  | 441410.64
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы |  |  |  |  | 4472.2 | 2323 | 3548.4 | [5 empty] | 10343.6
5.ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 46201.24 | 46201.24 | 46201.24 | 46201.24 | 46201.24 | 46201.24 | 46201.24 | 46201.24 | 46201.24 | 46201.24 | 46201.24 | 46201.24 | 554414.88
ВСЕГО | 185683.95 | 174965.15 | 189332.52 | 145973.7 | 157433.49 | 163036.01 | 215534.11 | 293800.59 | 430260.33 | 150474.72 | 154622.95 | 178839.02 | 2439956.54
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
| Лицевой счёт 2015г | Лицевой счет 2017г.
Металлургов, 2
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,2
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Установка урны возле подъезда №3 | 4472.2 | 4472.2
Июнь
1 | Привоз песка на придомовую территорию | 2323 | 6795.2
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 3548.4 | 10343.6