## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Развоздушка стояка отопления в кухне Квартира №103 | 395
2 | Замена участка трубы на стояке ХВС Квартира №102 | 744
3 | Прочистка канализации Подъезд №6 | 4740
4 | Обход подвалов на предмет утечек | 592.5
5 | Замена участка трубы на стояке отопления Квартира №59 | 1586.2
| Итого за январь | 8057.7 | 8057.7
Март
1 | Устранение течи на полотенцесушителе Квартира №86 | 395
2 | Отключение подъездного отопления | 1185
| Итого за март | 1580 | 9637.7
Апрель
1 | Отключение насосов на отоплении в подвале | 1185
2 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
3 | Сборка канализации в подвале | 790
4 | Замена участка трубы на стояке отопления Квартира №52 | 2602.6
5 | Замена участка трубы канализации в подвале | 3038.5
6 | Сборка и прочистка участка трубы канализации в подвале | 1580
| Итого за апрель | 9986.1 | 19623.8
Май
1 | Отключение отопления | 790
2 | Чистка канализации в подвале, обработка хлором Подъезд №7,6 | 2370
3 | Прочистка канализации Подъезд №7 | 1580
| Итого за май | 4740 | 24363.8
Июнь
1 | Обход подвалов на предмет утечек | 395
2 | Прочистка стояка канализации Подъезд №7 | 2370
3 | Прочистка канализации в подвале Квартира №96 | 1580
| Итого за июнь | 4345 | 28708.8
Июль
1 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25 | 32560.05
Август
1 | Замена участка трубы стояков ГВС и ХВС Квартира №29 | 4965
2 | Развоздушка ГВС в подвале Квартира №54 | 395
| Итого за август | 5360 | 37920.05
Сентябрь
1 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
2 | Запуск отопления | 2370
3 | Развоздушка отопления Квартира №81 | 395
| Итого за сентябрь | 3555 | 41475.05
Октябрь
1 | Обход подвала на предмет утечек | 395
2 | Запуск подъездного отопления | 790
3 | Замена участка трубы отопления Квартира №67 | 2583.6
| Итого за октябрь | 3768.6 | 45243.65
Ноябрь
1 | Прочистка канализации в подвале | 1185
2 | Запуск подъездного отопления | 3160
3 | Устранение течи на конвекторе отопления Квартира №45 | 1950
| Итого за ноябрь | 6295 | 51538.65
Декабрь
1 | Прочистка канализации | 1580
2 | Закрепление стояков отопления Квартира №56 | 1248.3
3 | Устранение течи отопительного прибора Квартира №104 | 1677.5
| Итого за декабрь | 4505.8 | 56044.45

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Очистка водосточных воронок от льда | 2370 | 2370
Апрель
1 | Ремонт перилл в подъезде №5 | 3690 | 6060
Сентябрь
1 | Ремонт водосточных воронок Подъезд №1,2 | 4804.7 | 10864.7
Октябрь
1 | Закрытие слуховых окон | 1185 | 12049.7

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №5 | 1868 | 1868
Февраль
1 | Устранение течи на стояке ХВС Квартира №43 | 395
2 | Обход подвала на предмет утечек | 790
3 | Развоздушка стояка отопления Квартира №103 | 197.5
| Итого за февраль | 1382.5 | 3250.5
Апрель
1 | Работы ППР замена лампочек и предохранителей | 9781 | 13031.5
Июль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем Подъезд №4,5,6,7 | 3421 | 16452.5
Сентябрь
1 | Замена лампочек, предохранителей и схем в подъзде №2 | 2039
2 | Замена лампочек в подъездах №1-6 в количестве 7 штук | 1734
| Итого за сентябрь | 3773 | 20225.5
Октябрь
1 | Замена лампочки и предохранителя Подъезд №6 | 1299
2 | Работы ППР подъезда №5 | 1723
3 | Закрепление эл.щита Подъезд №2 | 3697.8
| Итого за октябрь | 6719.8 | 26945.3
Ноябрь
1 | Ремонт подъездного освещения замена лампочки схемы и предохранителя Подъезд №5 | 2046
2 | Демонтаж, монтаж подъездных автоматов в подъезде №15 | 2178.6
3 | Замена предохранителей и лампочки Подъезд №3 | 1242
| Итого за ноябрь | 5466.6 | 32411.9
Декабрь
1 | Ремонт подъездного освещения , замена лампочек и предохранителя Подъезд №3 | 1242
2 | Ремонт подъездного освещения Подъезд №5 | 1207
3 | Ремонт подъездного освещения Подъезд №1,2 | 1264
| Итого за декабрь | 3713 | 36124.9

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,3
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Утепление фасада Квартира №100,101 | 47560 | 47560
Сентябрь
1 | Восстановление балконной плиты Квартира №35 | 13000 | 60560
Октябрь
1 | Ремонт подъездного козырька Подъезд №3 | 91453.9 | 152013.9

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,3
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Замена предохранителя в щитовой ВРУ Подъезд №1 | 1320
2 | Работы ППР в подъезде, замена лампочек и схем Подъезд №2,3,4,5,7 | 2253
| Итого за август | 3573 | 3573

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,3
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена канализационного стояка. Частичный ремонт стояка ХВС Квартира №70,67 | 13507 | 13507
Апрель
1 | Замена стояков отопления Квартира №14-18,23,32,29,26,23 | 69856.7 | 83363.7
Декабрь
1 | Замена стояков отопления Квартира №53,56,59,62 | 28431.9 | 111795.6

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,3
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена канализационного стояка. Частичный ремонт стояка ХВС Квартира №70,67 | 13507
Апрель
1 | Замена стояков отопления Квартира №14-18,23,32,29,26,23 | 69856.7
Декабрь
1 | Замена стояков отопления Квартира №53,56,59,62 | 28431.9
Август
1 | Замена предохранителя в щитовой ВРУ Подъезд №1 | 1320
2 | Работы ППР в подъезде, замена лампочек и схем Подъезд №2,3,4,5,7 | 2253
| Итого за август | 3573
Июль
1 | Утепление фасада Квартира №100,101 | 47560
Сентябрь
1 | Восстановление балконной плиты Квартира №35 | 13000
Октябрь
1 | Ремонт подъездного козырька Подъезд №3 | 91453.9

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Металлургов,3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 47618.78 | 47618.78 | 47618.78 | 47618.78 | 47618.78 | 47618.78 | 47618.78 | 47618.78 | 47618.78 | 47618.78 | 47618.78 | 47618.78 | 571425.36
- санитарная уборка лестничных клеток | 27308.04 | 27308.04 | 27308.04 | 27308.04 | 27308.04 | 27308.04 | 27308.04 | 27308.04 | 27308.04 | 27308.04 | 27308.04 | 27308.04 | 327696.48
уборка придомовой территории | 20310.74 | 20310.74 | 20310.74 | 20310.74 | 20310.74 | 20310.74 | 20310.74 | 20310.74 | 20310.74 | 20310.74 | 20310.74 | 20310.74 | 243728.88
Дезинфекция
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 13690.18 | 4553.21 | 5731.3 | 27613.46 | 6521.3 | 7313.83 | 9053.55 | 10120.53 | 13914 | 12860.93 | 15336.07 | 12980.81 | 139689.17
- инженерное оборудование | 8057.7 | 1382.5 | 1580 | 9986.1 | 4740 | 4345 | 3851.25 | 5360 | 3555 | 3768.6 | 6295 | 4505.8 | 57426.95
- конструктивные элементы | Март: 2370; Апрель: 3690; Сентябрь: 4804.7; Октябрь: 1185; Ноябрь: 5466.6 | 17516.3
-эл.оборудование | Январь: 1868; Апрель: 9781; Июль: 3421; Август: 3573; Сентябрь: 3773; Октябрь: 6719.8; Декабрь: 3713 | 32848.8
- АДС | 3764.48 | 3170.71 | 1781.3 | 4156.36 | 1781.3 | 2968.83 | 1781.3 | 1187.53 | 1781.3 | 1187.53 | 3574.47 | 4762.01 | 31897.12
3. Текущий ремонт: | 13507 | 0 | 0 | 69856.7 | 0 | 0 | 47560 | 0 | 13000 | 91453.9 | 0 | 28431.9 | 263809.5
- инженерного оборудования | Январь: 13507; Апрель: 69856.7; Декабрь: 28431.9 | 111795.6
- конструктивных элементов | Июль: 47560; Сентябрь: 13000; Октябрь: 91453.9 | 152013.9
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 1940; Июль: 1579.8 | 3519.8
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 27555.74 | 27555.74 | 27555.74 | 27555.74 | 27555.74 | 27555.74 | 27555.74 | 27555.74 | 27555.74 | 27555.74 | 27555.74 | 27555.74 | 330668.88
ВСЕГО | 102371.7 | 79727.73 | 80905.82 | 172644.68 | 81695.82 | 84428.35 | 133367.87 | 85295.05 | 102088.52 | 179489.35 | 90510.59 | 116587.23 | 1309112.71
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
Лицевой счёт 2016г
Металлургов, 3
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1 | 19 | Устранить течь с крыши | 16.02.2016г.
2 | 80 | Обследовать и отремонтировать крышу | 17.03.2016г.
3 | Стар. | Отключить насос | 24.03.16г.
4 | 11 | О ремонте балкона | 05.02.2016г. | Выполн. в мае
5 | 33 | О ремонте козырька над балконом | 06.04.2016г.
6 | 34 | О ремонте козырька над балконом | 08.04.2016г.
7 | 40 | О ремонте межпанельных швов | 18.05.2016г.
8 | Стар. | О ремонте подъездов | 22.04.2016г.
9 | Стар. | Разъяснения о выполненных работах по ремонту | 22.04.2016г.
10 |  | межпанельных швов
11 | 7 | Течь коллектора (ул.Березовая) | 27.05.2016г.
12 | 34 | Выполнить ремонт дверных откосов в подъезде | 05.07.16г.
13 | 109 | О ремонте козырька над балконом | 03.08.16г.
14 | 104 | О замене стояка отопления | 08.08.16г.
15 | 38 | О замене канализационного стояка | 09.08.16г.
16 | 109 | Заменить канализационную трубу | 17.10.16г.
17 | 78 | Отрегулировать работу полотенцесушителей | 19.10.16г.
18 | 31 | Подключить насосы в повале (регулировка отоплен.) | 20.10.16г.
19 | 8 | О рассрочке платежей по кв.плате | 21.10.16г.
20 | 31 | О принятии мер по отоплению (Холодно в квартире) | 26.10.16г.
21 | 106 | О подтоплении с вышерасположенной квартиры | 02.11.16г.
22 | 110 | Проверить температурный режим | 07.11.16г.
23 | 82 | Проверить температурный режим, регул.п/сушителя | 07.11.16г.
24 | Жит. | Подключить насосы в подвале,закрыть продух вентил. | 07.11.16г.
отрегулировать полотенцесушителя кв.81-93,51-63
25 | Стар. | Подъезды №5,6.Подключить под.отопление. | 23.11.16г.
26 | 31 | Жалоба на холод в квартире | 23.11.16г.
27 | 34 | Жалоба на холод в квартире | 24.11.16г.
28 | 31 | Письменный ответ на холодные отопит.приборы | 26.12.16г.

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Привоз песка на придомовую территорию | 1940 | 1940
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 1579.8 | 3519.8