## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,4
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
4 | Отогрев канализационных труб на крыше Подъезд №1-4 | 1684
| Итого за январь | 4632.92 | 4632.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение дополнительного прибора на лоджии Квартира №33 | 790
4 | Обход подвала на предмет утечек | 1185
| Итого за февраль | 4133.92 | 8766.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 10925.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
4 | Замена тройника на стояке ГВС в подвале | 2571.8
| Итого за апрель | 5520.72 | 16446.48
Май
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 790
4 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
| Итого за май | 3738.92 | 20185.4
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 525.35
4 | Снятие ПРЭМ на теплоузле на поверку | 790
5 | Установка труб вместо ПРЭМ | 3554.3
| Итого за июнь | 7028.57 | 27213.97
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
4 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
5 | Установка ПРЭМ после поверки | 2963.2
6 | Поверка ПРЭМ | 11500
| Итого за июль | 21263.37 | 48477.34
Август
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт ХВС в подвале Квартира №32 | 2370
| Итого за август | 4528.92 | 53006.26
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек | 790
4 | Запуск отопления | 2370
| Итого за сентябрь | 5318.92 | 58325.18
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек | 395
4 | Выданы материалы для ремонта системы отопления Квартира №35 | 14780
| Итого за октябрь | 17333.92 | 75659.1
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 77818.02
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показания общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отогрев канализационных труб на крыше Подъезд №1-4 | 1637
| Итого за декабрь | 3795.92 | 81613.94

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,4
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Удаление наледи и снежных шапок с крыши | 1185 | 1185
Март
1 | Очистка водосточных воронок от льда | 395
2 | Монтаж натяжного потолка полсе замены стояков Квартира №35 | 2000
| Итого за март | 2395 | 3580
Апрель
1 | Остекление подъездных окон Подъезд №3,4 | 2468 | 6048
Август
1 | Ремонт отмоски у подъезда №4 | 9517.3 | 15565.3
Ноябрь
1 | Остекление наружной и подъездной рамы в подъезде №4 | 4357.45
2 | Перестекление подъездной рамы Подъезд №3 | 1808.2
| Итого за ноябрь | 6165.65 | 21730.95

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,4
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Монтаж демонтаж светильника предподъездного освещения Подъезд №4 | 1451.61 | 1451.61
Март
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и предохранителя | 1321 | 2772.61
Июнь
1 | Демонтаж пакетного выключателя, монтаж автомата и проводов Квартира №35 | 1836 | 4608.61
Июль
1 | Работы ППР | 8232.6 | 12841.21
Август
1 | Замена лампочек в подвале | 1449 | 14290.21
Сентябрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №3 | 1242 | 15532.21
Ноябрь
1 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №2,4 | 1624
2 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы подъезд №3 | 1587
3 | Замена электрических проводов в подъезде на общем стояке Квартира №11,12 | 3397
| Итого за ноябрь | 6608 | 22140.21
Декабрь
1 | Работы ППР | 6430 | 28570.21

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,4
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена участка трубы стояков отопления Квартира №70,67 | 12175.4
Март
1 | Монтаж дополнительных стояков отопления Квартира №3,4 | 68032.8
Август
1 | Замена отопительных приборов Квартира № 9 | 11562.1
Ноябрь
1 | Установка батареи Квартира №37 | 9632.7
2 | Замена отопительного прибора Квартира №31 | 9403
3 | Замена запорной арматуры Подъезд №33 | 9128.5
| Итого за ноябрь | 28164.2
Ноябрь
1 | Заделка отверстий лестничного марша, замазка дверной коробки Квартира №26 | 1655

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,4
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Ноябрь
1 | Заделка отверстий лестничного марша, замазка дверной коробки Квартира №26 | 1655 | 1655

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,4
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,4
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена участка трубы стояков отопления Квартира №70,67 | 12175.4 | 12175.4
Март
1 | Монтаж дополнительных стояков отопления Квартира №3,4 | 68032.8 | 80208.2
Август
1 | Замена отопительных приборов Квартира № 9 | 11562.1 | 91770.3
Ноябрь
1 | Установка батареи Квартира №37 | 9632.7
2 | Замена отопительного прибора Квартира №31 | 9403
3 | Замена запорной арматуры Квартира №33 | 9128.5
| Итого за ноябрь | 28164.2 | 119934.5

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Металлургов,4
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 23722.65 | 23722.65 | 23722.65 | 23722.65 | 23722.65 | 23722.65 | 23722.65 | 23722.65 | 23722.65 | 23722.65 | 23722.65 | 23722.65 | 284671.8
- санитарная уборка лестничных клеток | 12335.78 | 12335.78 | 12335.78 | 12335.78 | 12335.78 | 12335.78 | 12335.78 | 12335.78 | 12335.78 | 12335.78 | 12335.78 | 12335.78 | 148029.36
уборка придомовой территории | 11386.87 | 11386.87 | 11386.87 | 11386.87 | 11386.87 | 11386.87 | 11386.87 | 11386.87 | 11386.87 | 11386.87 | 11386.87 | 11386.87 | 136642.44
Дезинфекция
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 4632.92 | 7958.06 | 5874.92 | 8582.49 | 3738.92 | 10253.98 | 30089.74 | 17870.29 | 7356.57 | 17333.92 | 16120.1 | 11413.45 | 141225.36
- инженерное оборудование | 4632.92 | 4133.92 | 2158.92 | 5520.72 | 3738.92 | 7028.57 | 21263.37 | 4528.92 | 5318.92 | 17333.92 | 2158.92 | 3795.92 | 81613.94
- конструктивные элементы |  | 1185 | 2395 | 2468 |  |  |  | 9517.3 |  |  | 6165.65 |  | 21730.95
-эл.оборудование |  | 1451.61 | 1321 |  |  | 1836 | 8232.6 | 1449 | 1242 |  | 6608 | 6430 | 28570.21
- АДС |  | 1187.53 |  | 593.77 |  | 1389.41 | 593.77 | 2375.07 | 795.65 |  | 1187.53 | 1187.53 | 9310.26
3. Текущий ремонт: | 12175.4 | 0 | 68032.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11562.1 | 0 | 0 | 29819.2 | 0 | 121589.5
- инженерного оборудования | 12175.4 |  | 68032.8 |  |  |  |  | 11562.1 |  |  | 28164.2 |  | 119934.5
- конструктивных элементов | [10 empty] | 1655 |  | 1655
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | [5 empty] | 1940 | 2919.7 | [5 empty] | 4859.7
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 12419.51 | 12419.51 | 12419.51 | 12419.51 | 12419.51 | 12419.51 | 12419.51 | 12419.51 | 12419.51 | 12419.51 | 12419.51 | 12419.51 | 149034.12
ВСЕГО | 52950.48 | 44100.22 | 110049.88 | 44724.65 | 39881.08 | 48336.14 | 69151.6 | 65574.55 | 43498.73 | 53476.08 | 82081.46 | 47555.61 | 701380.48
Ген.директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
Лицевой счёт 2017г
Металлургов, 4
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | 18.10.16г. | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,4
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Привоз песка на придомовую территорию | 1940 | 1940
Июль
1 | Скос травы на придомовой териитории | 2919.7 | 4859.7