## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,5
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
4 | Устранение течи на стояке ГВс Квартира №36 | 1950
5 | Отогрев канализационных труб на крыше Подъезд №1-4 | 1684
| Итого за январь | 6582.92 | 6582.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 1185
| Итого за февраль | 3343.92 | 9926.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на конвекторе отопления Квартира №36 | 1580
4 | Отключение подъездного отопления | 790
5 | Устранение течи на стояке отопления Подъезд №3 | 1185
| Итого за март | 5713.92 | 15640.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
4 | Отключение насосов на отоплении в подвале | 395
| Итого за апрель | 3343.92 | 18984.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 790
4 | Устранение течи на стояке канализации в подвале Подъезд №3 | 2345
| Итого за май | 5293.92 | 24278.6
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 525.35
4 | Демонтаж ПРЭМ на теплоузле на поверку | 2370
5 | Установка труб вместо ПРЭМ | 3806.3
| Итого за июнь | 8860.57 | 33139.17
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
4 | Установка ПРЭМ после поверки | 2966.2
5 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
6 | Замена сгона на отопитальном приборе Квартира №30 | 1945
7 | Поверка ПРЭМ | 11500
| Итого за июль | 23211.37 | 56350.54
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 58509.46
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
4 | Запуск отопления | 2370
5 | Устранение течи на стояке ГВС Квартира №20 | 592.5
6 | Устранение течи на конвекторе отопления Квартира №36 | 1160
| Итого за сентябрь | 7071.42 | 65580.88
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 395
4 | Запуск подъездного отопления | 395
| Итого за октябрь | 2948.92 | 68529.8
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск подъездного отопления | 1580
4 | Замена отопительного прибора Квартира №21 | 3160
| Итого за ноябрь | 6898.92 | 75428.72
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Чистка фильтров, развоздушка стояков Квартира №21,22,23,24 | 4740
4 | Прочистка и замена фильтра на стояке отопления в подвале | 4824
5 | Снятие водосточных сливов | 790
| Итого за декабрь | 12512.92 | 87941.64

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,5
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Уборка снега с крыши | 1580 | 1580
Март
1 | Установка сливов на подъездные козырьки | 1777.5 | 3357.5

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,5
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №2 | 1319 | 1319
Февраль
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №1,2,3 | 5555 | 6874
Март
1 | Работы ППР | 6453
2 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №2 | 812
| Итого за март | 7265 | 14139
Август
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем Подъезд №3,4,2 | 4553
2 | Замена лампочек в подъездах №3,4 | 1233
| Итого за август | 5786 | 19925
Октябрь
1 | Замена лампочки и предохранителя Подъезд №3 | 1242
2 | Работы ППР | 1975
3 | Выявление неисправности отсутсвие освщения в подъездах №1,2,3,4 | 3562
4 | Устранение несправностей подъездного освещения Подъезд №1 | 1580
| Итого за октябрь | 8359 | 28284
Декабрь
1 | Замена лампочки в тамбуре Подъезд №2 | 812 | 29096

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,5
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Реставрация балконной плиты Квартира №18,15,19 | 51240 | 51240
Август
1 | Ремонт сливных воронок на крыше Квартира №40 | 9423.45
2 | Работы по утеплению фасада | 118030
| Итого за август | 127453.45 | 178693.45
Сентябрь
1 | Ремонт сливных воронок и плит перекрытия мягкой кровли Квартира №29,30 | 11651.9 | 190345.35
Ноябрь
1 | Ремонт технологических швов плит перекрытия Квартира №29 | 8410.4 | 198755.75

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,5
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Декабрь
1 | Демонтаж, монтаж светодиодного светильника (фасадное освещение) | 2690
2 | Автовышка 2 часа | 3450
| Итого за декабрь | 6140 | 6140

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,5
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Замена отопительных приборов Квартира №30 | 94333.63 | 94333.63
Декабрь
1 | Переподключение отопительного прибора квартира №22 | 4679.3
2 | Замена участка трубы стояка отопления Квартира №11 | 3190.1
| Итого за декабрь | 7869.4 | 102203.03

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023 г
Металлургов,5
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 26932.82 | 26932.82 | 28739.82 | 26932.82 | 26932.82 | 26932.82 | 26932.82 | 26932.82 | 26932.82 | 26932.82 | 26932.82 | 26932.82 | 325000.84
- санитарная уборка лестничных клеток | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 12341.45 | 148097.4
уборка придомовой территории | 14591.37 | 14591.37 | 14591.37 | 14591.37 | 14591.37 | 14591.37 | 14591.37 | 14591.37 | 14591.37 | 14591.37 | 14591.37 | 14591.37 | 175096.44
Дезинфекция
очистка дорог | Март: 1807 | 1807
2. Техническое обслуживание: | 8697.57 | 11072.69 | 15943.95 | 3343.92 | 6481.45 | 8860.57 | 25990.2 | 7944.92 | 8662.71 | 12495.45 | 8288.33 | 14512.45 | 132294.21
- инженерное оборудование | 6582.92 | 3343.92 | 5713.92 | 3343.92 | 5293.92 | 8860.57 | 23211.37 | 2158.92 | 7071.42 | 2948.92 | 6898.92 | 12512.92 | 87941.64
- конструктивные элементы | Февраль: 1580; Март: 1777.5 | 3357.5
-эл.оборудование | Январь: 1319; Февраль: 5555; Март: 7265; Август: 5786; Октябрь: 8359; Декабрь: 812 | 29096
- АДС | 795.65 | 593.77 | 1187.53 |  | 1187.53 |  | 2778.83 |  | 1591.29 | 1187.53 | 1389.41 | 1187.53 | 11899.07
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51240 | 0 | 221787.08 | 11651.9 | 0 | 8410.4 | 14009.4 | 307098.78
- инженерного оборудования | Август: 94333.63; Ноябрь: 8410.4; Декабрь: 7869.4 | 110613.43
- конструктивных элементов | Июнь: 51240; Август: 127453.45; Сентябрь: 11651.9 | 190345.35
-эл.оборудования | Декабрь: 6140 | 6140
4.Дополнительные работы | Июнь: 1940; Июль: 2814.7; Август: 3387.7 | 8142.4
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 14723.72 | 14723.72 | 14723.72 | 14723.72 | 14723.72 | 14723.72 | 14723.72 | 14723.72 | 14723.72 | 14723.72 | 14723.72 | 14723.72 | 176684.64
ВСЕГО | 50354.11 | 52729.23 | 59407.49 | 45000.46 | 48137.99 | 103697.11 | 70461.44 | 274776.24 | 61971.15 | 54151.99 | 58355.27 | 70178.39 | 949220.87
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,5
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Замена отопительных приборов Квартира №30 | 94333.63
Декабрь
1 | Переподключение отопительного прибора квартира №22 | 4679.3
2 | Замена участка трубы стояка отопления Квартира №11 | 3190.1
| Итого за декабрь | 7869.4
Декабрь
1 | Демонтаж, монтаж светодиодного светильника (фасадное освещение) | 2690
2 | Автовышка 2 часа | 3450
| Итого за декабрь | 6140
Июнь
1 | Реставрация балконной плиты Квартира №18,15,19 | 51240
Август
1 | Ремонт сливных воронок на крыше Квартира №40 | 9423.45
2 | Работы по утеплению фасада | 118030
| Итого за август | 127453.45
Сентябрь
1 | Ремонт сливных воронок и плит перекрытия мягкой кровли Квартира №29,30 | 11651.9
Ноябрь
1 | Ремонт технологических швов плит перекрытия Квартира №29 | 8410.4

## заявления
Лицевой счёт 2017г
Металлургов, 5
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Металлургов,5
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Привоз песка на придомовую территорию | 1940 | 1940
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 2814.7 | 4754.7
Август
1 | Демонтаж старой качели на детской площадке. Установка досок на качеле | 3387.7 | 8142.4