## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Садовая,7
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Прочистка канализации Квартира №2 | 1580 | 1580
Май
1 | Прочистка канализации Квартира №2,1 | 3160 | 4740
Июль
1 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25 | 8591.25
Октябрь
1 | Прочистка канализации Квартира №1 | 2370
2 | Замена участка трубы на стояке канализации Квартира №;1 | 4908
3 | Демонтаж общедомовго счетчика на поверку | 395
| Итого за октябрь | 7673 | 16264.25
Ноябрь
1 | Прочистка стояка канализации квартира №1,2 | 3160
2 | Установка общедомового счетчика ХВс после поверки | 790
3 | Поверка общедомового счетчика | 850
4 | Доставка | 955.2
| Итого за ноябрь | 5755.2 | 22019.45

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Садовая,7
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Прочистка вентиляции Квартира №4 | 14365 | 14365

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Садовая,7
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Работы ППР. | 1229 | 1229
Июль
1 | Замена предохранителя в ВРУ Квартира №2,3,6,8 | 1263
2 | Замена проводов на электросчетчике и предохранителя Квартира №4 | 2475
| Итого за июль | 3738 | 4967
Октябрь
1 | Ремонт нулевых проводов по квартирно с 1 по 8 | 6734
2 | Работы ППР. | 1185
| Итого за октябрь | 7919 | 12886

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Садовая,7
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Садовая,7
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Садовая,7
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Садовая,7
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 2706.91 | 2706.91 | 2706.91 | 2706.91 | 2706.91 | 2706.91 | 2706.91 | 2706.91 | 2706.91 | 2706.91 | 2706.91 | 2706.91 | 32482.92
- санитарная уборка лестничных клеток | 1452.9 | 1452.9 | 1452.9 | 1452.9 | 1452.9 | 1452.9 | 1452.9 | 1452.9 | 1452.9 | 1452.9 | 1452.9 | 1452.9 | 17434.8
уборка придомовой территории | 1254.01 | 1254.01 | 1254.01 | 1254.01 | 1254.01 | 1254.01 | 1254.01 | 1254.01 | 1254.01 | 1254.01 | 1254.01 | 1254.01 | 15048.12
вывоз крупногабаритного мусора | [12 empty] | 0
Дезинфекция
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 2809 | 0 | 14365 | 593.77 | 5535.07 | 0 | 7589.25 | 0 | 0 | 16779.53 | 5755.2 | 0 | 53426.82
- инженерное оборудование | Январь: 1580; Май: 3160; Июль: 3851.25; Октябрь: 7673; Ноябрь: 5755.2 | 22019.45
- конструктивные элементы | Март: 14365 | 14365
-эл.оборудование | Январь: 1229; Июль: 3738; Октябрь: 7919 | 12886
- АДС | Апрель: 593.77; Май: 2375.07; Октябрь: 1187.53 | 4156.37
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | [12 empty] | 0
5.ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
5.ТБО | [12 empty] | 0
5. Расходы по содержанию УК | 1500.1 | 1500.1 | 1500.1 | 1500.1 | 1500.1 | 1500.1 | 1500.1 | 1500.1 | 1500.1 | 1500.1 | 1500.1 | 1500.1 | 18001.2
ВСЕГО | 7016.01 | 4207.01 | 18572.01 | 4800.78 | 9742.08 | 4207.01 | 11796.26 | 4207.01 | 4207.01 | 20986.54 | 9962.21 | 4207.01 | 103910.94
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Садовая,7
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Садовая,7
Дополнительные работы
Перечень работ | Сумма | С начала года