## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская 1а
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек. Устранение утечек | 3135
4 | Установка кранов на стояк отопления в подвале Подъезд №7,8 | 7570
5 | Обход подвалов на предмет утечек. Устранение утечек. Установка замка на подвальную дверь | 1014
6 | Прочистка фильтров в подвале | 3555
7 | Установка полотенцесушителя Квартира №80 | 2370
| Итого за январь | 19802.92 | 19802.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке ХВС Квартира №90 | 790
4 | Устранение течи на канализационном стояке в подвале | 1170
5 | Квартира №90 замена манжетов на стояке отопления | 888
6 | Замена кранов на стояке ГВС в подвале | 2597
7 | Устранение течи на отопительном приборе Квартира №24 | 790
8 | Обход подвала на предмет утечек | 1185
9 | Отключение отопительного прибора, установка перемычки Квартира №86 | 1883
10 | Ремонт системы отопления Квартира№72 | 4799
| Итого за февраль | 16260.92 | 36063.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке ХВС Квартира №76 | 635
4 | Установка водосчетчика ХВС в подвале. Замена прокладок | 2763.7
5 | Отключение подъездного отопления | 790
6 | Замена вентеля на стояке ГВС в подвале | 2077.5
7 | Замена тройника на стояке ХВС в подвале | 868.3
| Итого за март | 9293.42 | 45357.26
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
4 | Прочистка канализации из подвала в колодец | 1975
5 | Устранение течи на стояке отопления в подвале | 1810
| Итого за апрель | 6733.92 | 52091.18
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт водосточной трубы Подъезд №3 | 4360.7
4 | Прочистка стояка канализации в подвале Подъезд №5,6,7 | 3555
5 | Отключение отопления | 790
6 | Устранение течи на стояке отопления в подвале | 1810
7 | Прочистка канализации в подвале Подвал №6,7,5 Обработка хлорным раствором | 5530
8 | Устранение течи на стояке канализации в подвале Подъезд №7 | 962.5
| Итого за май | 19167.12 | 71258.3
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Снятие ПРЭМ на теплоузле на поверку | 2370
4 | Сборка прочистка канализации в подвале | 1580
5 | Установка труб вместо ПРЭМ | 4679.8
| Итого за июнь | 10788.72 | 82047.02
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на полотенцесушителе Квартира №91 | 1455
4 | Ремонт крестовины канализации Квартира №84 | 1777.5
5 | Прочистка канализации Подъезд №5,6,7 | 3555
6 | Установка ПРЭМ после поверки | 2966.2
7 | Поверка ПРЭМ | 11900
8 | Замена участка трубы канализационного стояка Квартира №80 | 8295
9 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 35958.87 | 118005.89
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запенивание штробы вокруг канализации и труб ГВс, ХВС в квартирах и подъезде вокруг канализационной трубы Квартира №53,50 | 1821
4 | Замена стояков отопления, отопительных приборов, устновка запорной арматуры Квартира №19 (материалы жителей) | 13072
5 | Замена стояков ГВС ХВС Квартира №16,19 (материалы жителей) | 16064
6 | Замена канализационного стояка Квартира №19 материалы жителей | 12914
7 | Замена участка трубы и двух кранов в подвале Подъезд №2 | 2103
8 | Замена вентеля на стояке ХВС в подвале | 1687
9 | Устранение течи на стояке канализации в подвале | 1950
10 | Устранение течи на стояке канализации в туалете Квартира №75 | 1060
| Итого за август | 52829.92 | 170835.81
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации Подъезд №6 | 1580
4 | Запуск отопления | 790
5 | Замена шаровых кранов на спускниках в подвале подъезда №5 | 5693.1
6 | Устранение течи на конвекторе отопления Квартира №21 | 395
7 | Замена участка трубы на стояке ГВС Квартира №97 | 914.4
8 | Ремонт стояков в подвале | 14917
| Итого за сентябрь | 26448.42 | 197284.23
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек | 395
4 | Устранение течи на конвекторе отопления Квартира №84 | 1950
| Итого за октябрь | 4503.92 | 201788.15
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение засора канализации Подъезд №1,7 | 5530
| Итого за ноябрь | 7688.92 | 209477.07
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации Подъезд №1,6,7 | 3160
4 | Отогрев канализационных труб от куржака | 1213.5
5 | Прочистка канализационных труб от куржака | 1975
6 | Отогрев стояка ХВС и утепление Квартира №111 | 3073
7 | Прочистка фильтров на стояке отопления | 3160
8 | Прочистка вентиляции, отогрев канализационных труб от куржака Квартира №1 | 3612
9 | Устранение течи на стоке ХВС Квартира №64 | 1030
10 | Прочистка фильтров на стояке отопления в подвале | 3639
| Итого за декабрь | 23021.42 | 232498.49

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Советская 1а
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Очистка куржака на крыше Квартира №13 | 1580
3 | Уборка снега с подъездных козырьков Подъезд №1-6 | 987.5
4 | Очистка канализационных труб от куржака | 1185
5 | Уборка снега с подъездных козырьков Подъезд №7,8 | 1185
| Итого за январь | 9041.5 | 9041.5
Февраль
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104 | 13145.5
Март
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Очистка водосточных воронок от льда | 1580
3 | Очитска снега с крыши | 5925
4 | Установка сливных желубов на подъездные козырьки | 1975
| Итого за март | 13584 | 26729.5
Апрель
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Прочистка вентиляции Квартира №24 | 4740
| Итого за апрель | 8844 | 35573.5
Май
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Спиливание деревьев у подъезда №3 | 395
| Итого за май | 4499 | 40072.5
Июнь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104 | 44176.5
Июль
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104 | 48280.5
Август
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104 | 52384.5
Сентябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104 | 56488.5
Октябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Ремонт водосточной воронки Подъезд №7 | 1953.4
| Итого за октябрь | 6057.4 | 62545.9
Ноябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Сверление отверстий под домофонной кнопкой Подъезд №3,4 | 790
| Итого за ноябрь | 4894 | 67439.9
Декабрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Ремонт мест общего пользования Администрация | 790
| Итого за декабрь | 4894 | 72333.9

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская 1а
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №1 | 1598 | 1598
Февраль
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №4,2,3 | 4095 | 5693
Март
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы. Подъезд №1 | 1308
2 | Замена лапочки в тамбуре Подъезд №3 | 856
| Итого за март | 2164 | 7857
Апрель
1 | Ремонт светильников замена лампочки и предохранителя Подъезд №1 | 1350
2 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы Подъезд №2 | 1585
| Итого за апрель | 2935 | 10792
Май
1 | Замена общей нулевой колодки в подъезде, квартира №65 | 1685
2 | Работы ППР Замена лампочк и схем | 12157
| Итого за май | 13842 | 24634
Июнь
1 | Замена лампочек и выключателя в подвале | 834
2 | Замена лампочки и предохранителя Подъезд №1 | 451
| Итого за июнь | 1285 | 25919
Июль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем Подъезд №8 | 1611 | 27530
Сентябрь
1 | Замена лапочки в тамбуре Подъезд №1 | 812 | 28342
Октябрь
1 | Замена лампочки и предохранителя Подъезд №6,2 | 1356
2 | Ремонт светильников, замена лампочек и схем Подъезд №4,7 | 3437.5
| Итого за октябрь | 4793.5 | 33135.5
Ноябрь
1 | Работы ППР | 12271 | 45406.5
Декабрь
1 | Ремонт подъездного освещения Подъезд №1 | 812 | 46218.5
1

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Советская 1а
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена доводчиков входной двери Подъезд №1,4 | 6400 | 6400
Июнь
1 | Замена доводчиков входной двери Подъезд №1,2 | 6400 | 12800

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская 1а
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Декабрь
1 | Демонтаж старого светильника, монтаж светодиодного светильника (фасадное освещение) | 2838.3
2 | Автовышка 2 часа | 3450
| Итого за декабрь | 6288.3 | 6288.3

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Советская 1а
5.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена отопительных приборов и стояков отопления Квартира №80,83 | 41197.9 | 41197.9
Июнь
1 | Замена канализационного стояка Квартира №108,114 | 67016.7
2 | Замена канализационных труб с 5 ого этажа в подвал Квартира №75,78,81,84,87 | 95432.5
3 | Замена стояков отопления и ГВС Квартира №75,78,81,84,87 | 42182.8
| Итого за июнь | 204632 | 245829.9
Июль
1 | Замена полотенцесушителей и стояков полотенцесушителей Квартира №34,37 | 16626.6
2 | Замена участка трубы канализации Квартира №80,83 | 10813
| Итого за июль | 27439.6 | 273269.5
Август
1 | Замена запорной арматуры на стояке ХВс в подвале | 14444.3
2 | Замена отопительного прибора Квартира №89 | 7272
| Итого за август | 21716.3 | 294985.8
Сентябрь
1 | Ремонт второго узла в подвале | 11755.7 | 306741.5
Октябрь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №90 | 10705.8
2 | Ремонт системы отопления в подвале | 8988.8
3 | Замена отопительных приборов Квартира №33 | 34562.3
| Итого за октябрь | 54256.9 | 360998.4
Ноябрь
1 | Замена канализационного стояка Квартира №77,80 | 11354.8
2 | Замена стояка канализации Квартира №74 | 10877.3
3 | Замена отопительных приборов Квартира №99 | 17421.4
| Итого за ноябрь | 39653.5 | 400651.9

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Советская, 1а
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 41663.34 | 41663.34 | 53478.34 | 45790.58 | 45790.58 | 45790.58 | 45790.58 | 45790.58 | 45790.58 | 45790.58 | 45790.58 | 45790.58 | 548920.24
- санитарная уборка лестничных клеток | 20185.99 | 20185.99 | 20185.99 | 22209.78 | 22209.78 | 22209.78 | 22209.78 | 22209.78 | 22209.78 | 22209.78 | 22209.78 | 22209.78 | 260445.99
уборка придомовой территории | 21477.35 | 21477.35 | 21477.35 | 23580.8 | 23580.8 | 23580.8 | 23580.8 | 23580.8 | 23580.8 | 23580.8 | 23580.8 | 23580.8 | 276659.25
Дезинфекция
очистка дорог |  |  | 11815 | [9 empty] | 11815
2. Техническое обслуживание: | 33613.13 | 26834.99 | 27024.6 | 20294.22 | 41664.48 | 19942.2 | 45830.23 | 62871.58 | 35330.78 | 18335.53 | 27632.75 | 30710.6 | 390085.09
- инженерное оборудование | 19802.92 | 16260.92 | 9293.42 | 6733.92 | 19167.12 | 10788.72 | 35958.87 | 52829.92 | 26448.42 | 4503.92 | 7688.92 | 23021.42 | 232498.49
- конструктивные элементы | 9041.5 | 4104 | 13584 | 8844 | 4499 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 6057.4 | 4894 | 4894 | 72333.9
-эл.оборудование | 1598 | 4095 | 2164 | 2935 | 13842 | 1285 | 1611 |  | 812 | 4793.5 | 12271 | 812 | 46218.5
- АДС | 3170.71 | 2375.07 | 1983.18 | 1781.3 | 4156.36 | 3764.48 | 4156.36 | 5937.66 | 3966.36 | 2980.71 | 2778.83 | 1983.18 | 39034.2
3. Текущий ремонт: | 0 | 41197.9 | 6400 | 0 | 0 | 211032 | 27439.6 | 21716.3 | 11755.7 | 54256.9 | 39653.5 | 6288.3 | 419740.2
- инженерного оборудования |  | 41197.9 |  |  |  | 204632 | 27439.6 | 21716.3 |  | 54256.9 | 39653.5 |  | 388896.2
- конструктивных элементов |  |  | 6400 |  |  | 6400 |  |  | 11755.7 |  |  |  | 24555.7
-эл.оборудования | [11 empty] | 6288.3 | 6288.3
4.Дополнительные работы | [6 empty] | 1311.2 | 13418.8 |  | 42414.2 |  |  | 57144.2
5.ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 21311.29 | 21311.29 | 21311.29 | 24632.53 | 24632.53 | 24632.53 | 24632.53 | 24632.53 | 24632.53 | 24632.53 | 24632.53 | 24632.53 | 285626.64
ВСЕГО | 96587.76 | 131007.52 | 108214.23 | 90717.33 | 112087.59 | 301397.31 | 145004.14 | 168429.79 | 117509.59 | 185429.74 | 137709.36 | 107422.01 | 1701516.37
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Советская,1а
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## дополн.работы
Лицевой счёт 2023г
Советская 1а
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 1311.2 | 1311.2
Август
1 | Заливка бетоном площадки под мусорные баки | 13418.8 | 14730
Октябрь
1 | Изготовление и установка ограждений под мусорные баки | 38981.2
2 | Спиливание деревьев возле подъезда №3 | 1580
3 | Покраска ограждений под мусорные баки | 1853
| Итого за октябрь | 42414.2 | 57144.2

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Советская 1а
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена отопительных приборов и стояков отопления Квартира №80,83 | 41197.9
Июнь
1 | Замена канализационного стояка Квартира №108,114 | 67016.7
2 | Замена канализационных труб с 5 ого этажа в подвал Квартира №75,78,81,84,87 | 95432.5
3 | Замена стояков отопления и ГВС Квартира №75,78,81,84,87 | 42182.8
| Итого за июнь | 204632
Июль
1 | Замена полотенцесушителей и стояков полотенцесушителей Квартира №34,37 | 16626.6
2 | Замена участка трубы канализации Квартира №80,83 | 10813
| Итого за июль | 27439.6
Август
1 | Замена запорной арматуры на стояке ХВс в подвале | 14444.3
2 | Замена отопительного прибора Квартира №89 | 7272
| Итого за август | 21716.3
Сентябрь
1 | Ремонт второго узла в подвале | 11755.7
Октябрь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №90 | 10705.8
2 | Ремонт системы отопления в подвале | 8988.8
3 | Замена отопительных приборов Квартира №33 | 34562.3
| Итого за октябрь | 54256.9
Ноябрь
1 | Замена канализационного стояка Квартира №77,80 | 11354.8
2 | Замена стояка канализации Квартира №74 | 10877.3
3 | Замена отопительных приборов Квартира №99 | 17421.4
| Итого за ноябрь | 39653.5
Декабрь
1 | Демонтаж старого светильника, монтаж светодиодного светильника (фасадное освещение) | 2838.3
2 | Автовышка 2 часа | 3450
Март
1 | Замена доводчиков входной двери Подъезд №1,4 | 6400
Июнь
1 | Замена доводчиков входной двери Подъезд №1,2 | 6400
Август
1 | Заливка бетоном площадки под мусорные баки | 13418.8
Октябрь
1 | Изготовление и установка ограждений под мусорные баки | 38981.2