## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская 3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на конвекторе отопления Квартира №42 | 1160
4 | Обход подвалов на предмет утечек. Устранение утечек | 790
| Итого за январь | 4108.92 | 4108.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы стояка отопления Квартира №9 | 1777.5
4 | Ремонт участка канализационного стояка Квартира №85 | 5556.5
5 | Устранение течи по стояку ХВс подъезд №3 | 449
| Итого за февраль | 9941.92 | 14050.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 1185
| Итого за март | 3343.92 | 17394.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт полотенцесушителя Квартира №81 | 3727.5
4 | Обход подвалов на предмет утечек. | 790
5 | Замена полотенцесушителя с переносом на дугую стенку Квартира №80 | 3160
| Итого за апрель | 9836.42 | 27231.18
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 790
4 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
| Итого за май | 3738.92 | 30970.1
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж ПРЭМ на теплоузле на поверку | 790
4 | Установка труб вместо ПРЭМ | 2863.3
| Итого за июнь | 5812.22 | 36782.32
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка ПРЭМ после поверки | 2966.2
4 | Поверка ПРЭМ | 13800
5 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 22776.37 | 59558.69
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи соединения Квартира №59 | 395
| Итого за август | 2553.92 | 62112.61
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск отопления | 790
4 | Прочистка канализации Квартира №68 | 395
5 | Устранение течи на отопительном приборе. Поставили перемычку Квартира №14 | 1344.5
| Итого за сентябрь | 4688.42 | 66801.03
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт стояка отопления в спальне Квартира №10 | 2615.7
4 | Частичный ремонт сточка канализации Квартира №45 | 1580
5 | Перенос полотенцесушителя на другую стену, замена участка трубы стояка полотенцесуштеля Квартира №69 | 5530
6 | Запуск подъездного отопления | 1185
7 | Замена участка трубы отопления Квартира №85 | 1148.4
8 | Прочистка канализации Квартира №24 | 395
| Итого за октябрь | 14613.02 | 81414.05
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена отопительного прибора Квартира №20 | 1385
4 | Промывка приборов отопления Квартира №39 | 7662
5 | Ремонт подъездного отопления Подъезд №3 | 4281
| Итого за ноябрь | 15486.92 | 96900.97
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена вентеля на спускнике в подвале | 1399.5
4 | Устранение течи на стояке ХВС Квартира №29 | 2610
5 | Отогрев канализационных труб от кружака | 1242
| Итого за декабрь | 7410.42 | 104311.39

## ТО эл.оборуд
Лицевой счёт 2023г
Советская 3
3.Техническое обслуживание эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт светитльников. Замена лампочек и схем Подъезд №1,5 | 2449 | 2449
Август
1 | Работы ППР Подъезд №1-6 | 9232
2 | Демонтаж, монтаж фасадного освещения, замена прожектора Подъезд №6 | 2267.2
3 | Работы ППР Подъезд №1 замена лампочек | 1233.6
4 | Автовышка 1 час | 1725
| Итого за август | 14457.8 | 16906.8
Ноябрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №4 | 1587 | 18493.8
Декабрь
1 | Работы ППР | 8076
2 | Замена лампочек 2 штук в подъезде №1 | 1229
| Итого за декабрь | 9305 | 27798.8

## ТО конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Советская 3
2. Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыш | 2370
2 | Уборка снежных шапок и сосулек на крыше. Очистка канализационных труб от куржака | 6517.5
3 | Уборка снежных шапок на крыше | 1580
4 | Очистка снега с крыши | 1580
| Итого за январь | 12047.5 | 12047.5
Февраль
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыш | 1975 | 14022.5
Март
1 | Установка сливных желубов на подъездные козырьки | 1518.5 | 15541
Ноябрь
1 | Снятие водосточных желубов | 592.5 | 16133.5
Декабрь
1 | Уборка сосулек и снежных шапок | 2962.5 | 19096

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Советская 3
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Замена стояка ГВС ХВС канализации в туалете Квартира №81 | 27888.5
Август
1 | Замена отопительного прибора Квартира №11 | 3718.4
Октябрь
1 | Замена отопительных приборов Квартира №64 | 22489
2 | Замена двух шаровых кранов на узле отопления в подвале | 22486.3
| Итого за октябрь | 44975.3
Ноябрь
1 | Замена двух отопительных приборов Квартира №32 | 25015.5
2 | Ремонт прибора отопления , установка перемычки Квартира №42 | 8452
3 | Замена участка трубы канализации Квартира №97 | 8161.6
| Итого за ноябрь | 41629.1
Март
1 | Ремонт подъезда согласно смета Подъезд №4 | 83730
Июнь
1 | Реставрация балконной плиты Квартира №33,16 | 24620
Ноябрь
1 | Изготовление и установка мусорного ограждения | 38981.2
2 | Демонтаж мусорного ограждения, заливка бетонной плиты под мусорные баки, с использованием крана манипулятора | 11098
| Итого за ноябрь | 50079.2

## ТР конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Советская 3
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Ремонт подъезда согласно смета Подъезд №4 | 83730 | 83730
Июнь
1 | Реставрация балконной плиты Квартира №33,16 | 24620 | 108350

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Советская 3
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Советская 3
5.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Замена стояка ГВС ХВС канализации в туалете Квартира №81 | 27888.5 | 27888.5
Август
1 | Замена отопительного прибора Квартира №11 | 3718.4 | 31606.9
Октябрь
1 | Замена отопительных приборов Квартира №64 | 22489
2 | Замена двух шаровых кранов на узле отопления в подвале | 22486.3
| Итого за октябрь | 44975.3 | 76582.2
Ноябрь
1 | Замена двух отопительных приборов Квартира №32 | 25015.5
2 | Ремонт прибора отопления , установка перемычки Квартира №42 | 8452
3 | Замена участка трубы канализации Квартира №97 | 8161.6
| Итого за ноябрь | 41629.1 | 118211.3

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Советская, 3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 31932.24 | 31932.24 | 40266.24 | 31932.24 | 31932.24 | 31932.24 | 31932.24 | 31932.24 | 31932.24 | 31932.24 | 31932.24 | 31932.24 | 391520.88
- санитарная уборка лестничных клеток | 14275.52 | 14275.52 | 14275.52 | 14275.52 | 14275.52 | 14275.52 | 14275.52 | 14275.52 | 14275.52 | 14275.52 | 14275.52 | 14275.52 | 171306.24
уборка придомовой территории | 17656.72 | 17656.72 | 17656.72 | 17656.72 | 17656.72 | 17656.72 | 17656.72 | 17656.72 | 17656.72 | 17656.72 | 17656.72 | 17656.72 | 211880.64
Дезинфекция
Очистка дорог | Март: 8334 | 8334
2. Техническое обслуживание: | 18531.49 | 15945.34 | 7439.37 | 12413.37 | 6113.99 | 7201.63 | 23370.14 | 19386.19 | 7859.13 | 20764.44 | 20243.37 | 21067.33 | 180335.79
- инженер. оборудов. | 4108.92 | 9941.92 | 3343.92 | 9836.42 | 3738.92 | 5812.22 | 22776.37 | 2553.92 | 4688.42 | 14613.02 | 15486.92 | 7410.42 | 104311.39
- констр. элементы | Январь: 12047.5; Февраль: 1975; Март: 1518.5; Ноябрь: 592.5; Декабрь: 2962.5 | 19096
-эл.оборудование | Февраль: 2449; Август: 14457.2; Ноябрь: 1587; Декабрь: 9305 | 27798.2
- АДС | 2375.07 | 1579.42 | 2576.95 | 2576.95 | 2375.07 | 1389.41 | 593.77 | 2375.07 | 3170.71 | 6151.42 | 2576.95 | 1389.41 | 29130.2
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 83730 | 27888.5 | 0 | 24620 | 0 | 3718.4 | 0 | 44975.3 | 41629.1 | 0 | 226561.3
- инженерного оборудования | Апрель: 27888.5; Август: 3718.4; Октябрь: 44975.3; Ноябрь: 41629.1 | 118211.3
- конструктивных элементов | Март: 83730; Июнь: 24620 | 108350
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 1954.6; Июль: 610.1; Ноябрь: 50079.2 | 52643.9
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 20250.62 | 20250.62 | 20250.62 | 20250.62 | 20250.62 | 20250.62 | 20250.62 | 20250.62 | 20250.62 | 20250.62 | 20250.62 | 20250.62 | 243007.44
ВСЕГО | 70714.35 | 68128.2 | 151686.23 | 92484.73 | 58296.85 | 85959.09 | 76163.1 | 75287.45 | 60041.99 | 117922.6 | 164134.53 | 73250.19 | 1094069.31
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Советская,3
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Советская 3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1954.6 | 1954.6
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 610.1 | 2564.7
Ноябрь
1 | Изготовление и установка мусорного ограждения | 38981.2
2 | Демонтаж мусорного ограждения, заливка бетонной плиты под мусорные баки, с использованием крана манипулятора | 11098
| Итого за ноябрь | 50079.2 | 52643.9