## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г.
Советская 3а
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега и наледи с крыши | 1185
2 | Очистка куржака на крыши | 1185
3 | Прочистка вентиляции в ванной Квартира 341 | 5745
| Итого за январь | 8115 | 8115
Февраль
1 | Уборка снега и наледи с крыши | 790 | 8905
Март
1 | Установка сливных желубов на подъездные козырьки | 2370 | 11275
Апрель
1 | Выдана председателю совета дома водоимульсия 3 кг | 350 | 11625
Ноябрь
1 | Снятие водосточных желубов | 592.5 | 12217.5

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г.
Советская 3а
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №4 | 1308 | 1308
Март
1 | Ремонт светильников. Замена лампочки и предохранителя Подъезд №1 | 1264 | 2572
Апрель
1 | Ремонт предподъездного освещения Подъезд №2 | 3033
2 | Автовышка 1 час | 1725
| Итого за апрель | 4758 | 7330
Май
1 | Работы ППР замена лампочек | 6364
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №2 | 812
| Итого за май | 7176 | 14506
Июль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и предохранителей Подъезд №3 | 1243 | 15749
Сентябрь
1 | Работы ППР в подъезде №1замена лампочек и схем | 2653 | 18402
Октябрь
1 | Замена лампочки предохранителя и схемы Подъезд №3 | 1587
2 | Ремонт светильников замена лампочки и схемы Подъезд №1,2 | 3541
| Итого за октябрь | 5128 | 23530
Ноябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочки и предохранителя Подъезд №4 | 1242
2 | Работы ППР | 6779
3 | Демонтаж монтаж подъездного выключателя Подъезд №3 | 1580
| Итого за ноябрь | 9601 | 33131
Декабрь
1 | Ремонт светильников, замена лампочек и схем Подъезд №2,3 | 3174
2 | Демонтаж монтаж подъездного выключателя Подъезд №1 | 1185
3 | Демонтаж, монтаж горелых лампочек в подвале, установка эл.розетки в подвале | 2262.44
| Итого за декабрь | 6621.44 | 39752.44

## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская, 3а
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Устранение течи подъездного отопления Подъезд №2 | 1425
4 | Очистка канализационных труб от куржака | 1185
5 | Прочистка стояка канализации в подвале Квартира №85 | 1580
6 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
7 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №41 | 1555
| Итого за январь | 8693.92 | 8693.92
Февраль
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Замена стояка ГВс полотенцесушителя Квартира №40-43 | 2370
4 | Уборка куржаков с канализационных труб на крыше | 1580
| Итого за февраль | 6108.92 | 14802.84
Март
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Устранение течи стояка отопления. Замена участка трубы. Квартира №13 | 1234
4 | Прочистка канализации Квартира №38 | 592.5
5 | Отключение подъездного отопления | 790
| Итого за март | 4775.42 | 19578.26
Апрель
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
| Итого за апрель | 2948.92 | 22527.18
Май
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Отключение отопления | 790
4 | Обход подвалов на предмет утечек | 790
5 | Чистка сборка канализации в подвале | 1580
| Итого за май | 5318.92 | 27846.1
Июнь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Демонтаж ПРЭМ на теплоузле на поверку | 2370
4 | Установка труб вместо ПРЭМ | 3806.3
| Итого за июнь | 8335.22 | 36181.32
Июль
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Установка ПРЭМ после поверки | 2966.2
4 | Поверка ПРЭМ | 11500
5 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 20476.37 | 56657.69
Август
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за август | 2158.92 | 58816.61
Сентябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Установка батареи Квартира №62 | 6190
4 | Запуск отопления | 790
5 | Замена прокладки на соединительной муфте Квартира №69 | 790
6 | Устранение течи на стояке ГВС Квартира №24 | 920
| Итого за сентябрь | 10848.92 | 69665.53
Октябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвалов на предмет утечек, устранение, обработка гипохлоридом | 1580
4 | Замена стояка отопления, установка перемычки на отопительный прибор Квартира №15 | 6434.3
5 | Устранение течи на системе ГВс в подвале №4 | 765
6 | Ремонт сгона на стояке отопления Квартира №21 | 1659
7 | Запуск подъездного отопления. Частичная замена трубы в подъезде №1 | 1291
8 | Замена отопительного прибора Квартира №42 материалы жителей | 3513
| Итого за октябрь | 17401.22 | 87066.75
Ноябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 89225.67
Декабрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Замена стояка отопления Квартира №12 | 1902
4 | Промывка отопительного прибора в зале, утановка крана маевского Квартира №16 | 2095.83
5 | Отогрев канализационных труб куржака | 1242
6 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №69 | 1555
| Итого за декабрь | 8953.75 | 98179.42

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Советская 3а
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Реставрация балконной плиты Квартира №40 | 11080 | 11080

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Советская 3а
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена стояка отопления Квартира №38,40 | 11066.9 | 11066.9
Июнь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №62,63 | 33005.2 | 44072.1
Июль
1 | Замена отопительных приборов Квартира №51 | 48107.2 | 92179.3
Август
1 | Замена отопительных приборов Квартира №24 | 11749.5 | 103928.8
Октябрь
1 | Замена отопительных приборов Квартира №46 | 43569 | 147497.8
Декабрь
1 | Замена стояков ГВС и полотенцесушителя Квартира №53 | 8308.94
2 | Замена труб в подвале ГВс подача и обратка | 105369.33
| Итого за декабрь | 113678.27 | 261176.07

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г.
Советская 3а
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц.счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Советская, 3а
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 24472.64 | 24472.64 | 24472.64 | 24472.64 | 24472.64 | 24472.64 | 24472.64 | 24472.64 | 24472.64 | 24472.64 | 24472.64 | 24472.64 | 293671.68
- санитарная уборка лестничных клеток | 10393.51 | 10393.51 | 10393.51 | 10393.51 | 10393.51 | 10393.51 | 10393.51 | 10393.51 | 10393.51 | 10393.51 | 10393.51 | 10393.51 | 124722.12
уборка придомовой территории | 14079.13 | 14079.13 | 14079.13 | 14079.13 | 14079.13 | 14079.13 | 14079.13 | 14079.13 | 14079.13 | 14079.13 | 14079.13 | 14079.13 | 168949.56
Дезинфекция
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 18198.33 | 8206.92 | 10986.37 | 9244.45 | 14276.22 | 8335.22 | 24094.44 | 3346.45 | 16874.51 | 24512.4 | 13539.95 | 16762.72 | 168377.98
- инженерное оборудование | 8693.92 | 6108.92 | 4775.42 | 2948.92 | 5318.92 | 8335.22 | 20476.37 | 2158.92 | 10848.92 | 17401.22 | 2158.92 | 8953.75 | 98179.42
- конструктивные элементы | Январь: 8115; Февраль: 790; Март: 2370; Апрель: 350; Ноябрь: 592.5 | 12217.5
-эл.оборудование |  | 1308 | 1264 | 4758 | 7176 |  | 1243 |  | 2653 | 5128 | 9601 | 6621.44 | 39752.44
- АДС | 1389.41 |  | 2576.95 | 1187.53 | 1781.3 |  | 2375.07 | 1187.53 | 3372.59 | 1983.18 | 1187.53 | 1187.53 | 18228.62
3. Текущий ремонт: | 11066.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44085.2 | 48107.2 | 11749.5 | 0 | 43569 | 0 | 113678.27 | 272256.07
- инженерного оборудования | Январь: 11066.9; Июнь: 33005.2; Июль: 48107.2; Август: 11749.5; Октябрь: 43569; Декабрь: 113678.27 | 261176.07
- конструктивных элементов | Июнь: 11080 | 11080
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Март: 5976; Июнь: 2290.54; Июль: 44263.5; Август: 13135.5; Октябрь: 15601; Ноябрь: 50079.2; Декабрь: 7227 | 138572.74
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 14811.38 | 14811.38 | 14811.38 | 14811.38 | 14811.38 | 14811.38 | 14811.38 | 14811.38 | 14811.38 | 14811.38 | 14811.38 | 14811.38 | 177736.56
ВСЕГО | 68549.25 | 47490.94 | 56246.39 | 48528.47 | 53560.24 | 93994.98 | 155749.16 | 67515.47 | 56158.53 | 122966.42 | 102903.17 | 176952.01 | 1050615.03
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## допол.раб.
Лицевой счёт 2023г.
Советская 3а
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Дератизация | 5976 | 5976
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1797.54
2 | Выдано председателю совета дома эмаль для покраски дверей | 493
| Итого за июнь | 2290.54 | 8266.54
Июль
1 | Изготовление и установка скамеек возле подъездов 3 штуки | 41700.5
2 | Выдано председателю совета дома краска | 2563
| Итого за июль | 44263.5 | 52530.04
Август
1 | Выдана председателю совета дома краска для нужд дома | 287.5
2 | Дезинсекция | 12848
| Итого за август | 13135.5 | 65665.54
Октябрь
1 | Изготовление и установка скамейки Подъезд №;3 | 15601 | 81266.54
Ноябрь
1 | Демонтаж мусорного ограждения, заливка бетонной плиты под мусорные баки, с использованием крана манипулятора | 11098
2 | Изготовление и установка мусорного ограждения | 38981.2
| Итого за ноябрь | 50079.2 | 131345.74
Декабрь
1 | Дератизация | 7227 | 138572.74

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Советская 3а
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена стояка отопления Квартира №38,40 | 11066.9
Июнь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №62,63 | 33005.2
Июль
1 | Замена отопительных приборов Квартира №51 | 48107.2
Август
1 | Замена отопительных приборов Квартира №24 | 11749.5
Октябрь
1 | Замена отопительных приборов Квартира №46 | 43569
Декабрь
1 | Замена стояков ГВС и полотенцесушителя Квартира №53 | 8308.94
2 | Замена труб в подвале ГВс подача и обратка | 105369.33
| Итого за декабрь | 113678.27
Июнь
1 | Реставрация балконной плиты Квартира №40 | 11080
Март
1 | Дератизация | 5976
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1797.54
2 | Выдано председателю совета дома эмаль для покраски дверей | 493
| Итого за июнь | 2290.54
Июль
1 | Изготовление и установка скамеек возле подъездов 3 штуки | 41700.5
2 | Выдано председателю совета дома краска | 2563
| Итого за июль | 44263.5
Август
1 | Выдана председателю совета дома краска для нужд дома | 287.5
2 | Дезинсекция | 12848
| Итого за август | 13135.5
Октябрь
1 | Изготовление и установка скамейки Подъезд №;3 | 15601
Ноябрь
1 | Демонтаж мусорного ограждения, заливка бетонной плиты под мусорные баки, с использованием крана манипулятора | 11098
2 | Изготовление и установка мусорного ограждения | 38981.2
| Итого за ноябрь | 50079.2
Декабрь
1 | Дератизация | 7227

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Советская,3а
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20