## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская, 3б
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на полотенцесушителе Квартира №36 | 1160
4 | Устранение течи стояка отопления Квартира №7 | 3143.9
5 | Замена участка трубы стояка отопления в подвале Крюгер | 2765
| Итого за январь | 9227.82 | 9227.82
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка ГВС Квартира №39,42 | 6124
| Итого за февраль | 8282.92 | 17510.74
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке ХВС Квартира №76 | 395
4 | Отключение подъездного отопления | 790
5 | Замена участка трубы на стояке отопления Квартира №10 | 3032.5
| Итого за март | 6376.42 | 23887.16
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №49 | 1555
| Итого за апрель | 3713.92 | 27601.08
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 790
| Итого за май | 2948.92 | 30550
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж ПРЭМ на теплоузле на поверку | 1580
4 | Установка труб вместо ПРЭМ | 3554.3
| Итого за июнь | 7293.22 | 37843.22
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена учатска трубы стока ХВС Квартира №36 | 5745.1
4 | Установка ПРЭМ после поверки | 2966.2
5 | Поверка ПРЭМ | 11500
6 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 26221.47 | 64064.69
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации в подвале | 3555
| Итого за август | 5713.92 | 69778.61
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск отопления | 2370
4 | Развоздушка отопления Квартира №52,68,21 | 1315.35
| Итого за сентябрь | 5844.27 | 75622.88
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка отопления на кухне Квартира №52 | 2373.5
| Итого за октябрь | 4532.42 | 80155.3
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи в подвале Подъезд №3 | 1160
| Итого за ноябрь | 3318.92 | 83474.22
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отогрев канализационных труб на крыше от куржака | 818.5
4 | Замена стояка канализации в подвале Квартира №50,51 | 2828
5 | Прочистка канализации в подвале Квартира №50 | 3160
| Итого за декабрь | 8965.42 | 92439.64

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская 3б
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Демонтаж, монтаж эл. счетчика Квартира №39,54 | 2674 | 2674
Март
1 | Выдан председателю совета дома кабель канал на 4 провода 64 метра | 4342.4 | 7016.4
Май
1 | Работы ППР | 6320 | 13336.4
Ноябрь
1 | Монтаж электро розетки Подъезд №1 | 1364
2 | Работы ППР | 6381.9
| Итого за ноябрь | 7745.9 | 21082.3

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Советская 3б
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Очистка снега и наледи на крыше | 3555 | 3555
Февраль
1 | Уборка снежных шапок с балконовс торца дома | 525.35 | 4080.35
Март
1 | Уборка сосулек с крыши | 790
2 | Установка сливных желобов на подъездные козырьки | 1777.5
| Итого за март | 2567.5 | 6647.85
Май
1 | Ремонт подъездной двери Подъезд №2 | 790 | 7437.85
Июнь
1 | Монтаж замочных проушан в электрощиты | 26381.95 | 33819.8
Октябрь
1 | Прочистка вентиляции | 592.5 | 34412.3
Ноябрь
1 | Снятие водосточных желубов | 395 | 34807.3
Декабрь
1 | Уборка сосулек с крыши | 1777.5 | 36584.8

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Советская 3б
3. Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Восстановление подъездных домофонов | 110980 | 110980
Декабрь
1 | Утепление фасада | 287920 | 398900

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Советская 3б
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена стояков ГВс Квартира №39,42 | 8394
Август
1 | Замена отопительных приборов Квартира №50 | 33293.1
Ноябрь
1 | Замена участка трубы, промывка батареи и установка запорной арматуры Квартира №62 | 4934
Ноябрь
1 | Замена горелых светодиодных светильников | 7282
Июль
1 | Восстановление подъездных домофонов | 110980
Декабрь
1 | Утепление фасада | 287920
Май
1 | Привоз земли на придомовую территорию | 15008
Август
1 | Удаление бетонной плиты и вывоз старого ограждения | 7110
2 | Заливка бетоном площадки под мусорные баки | 13418.8
3 | Изготовление и установка скамеек у подъездов №1,2 | 26995.2
2 | Изготовление и установка ограждений под мусорные баки | 38981.2

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская 3б
Текущий ремонт электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Ноябрь
1 | Замена горелых светодиодных светильников | 7282 | 7282

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Советская 3б
4. Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена стояков ГВс Квартира №39,42 | 8394 | 8394
Август
1 | Замена отопительных приборов Квартира №50 | 33293.1 | 41687.1
Ноябрь
1 | Замена участка трубы, промывка батареи и установка запорной арматуры Квартира №62 | 4934 | 46621.1

## Лиц.счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Советская, 3б
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 24919.29 | 24919.29 | 29226.29 | 24919.29 | 24919.29 | 24919.29 | 24919.29 | 24919.29 | 24919.29 | 24919.29 | 24919.28 | 24919.28 | 303338.46
- санитарная уборка лестничных клеток | 10532.97 | 10532.97 | 10532.97 | 10532.97 | 10532.97 | 10532.97 | 10532.97 | 10532.97 | 10532.97 | 10532.97 | 10532.97 | 10532.97 | 126395.64
уборка придомовой территории | 14386.32 | 14386.32 | 14386.32 | 14386.32 | 14386.32 | 14386.32 | 14386.32 | 14386.32 | 14386.32 | 14386.32 | 14386.31 | 14386.31 | 172635.82
Дезинфекция
Очистка дорог |  |  | 4307 | [9 empty] | 4307
2. Техническое обслуживание: | 17238.12 | 9402.04 | 15661.39 | 4509.57 | 10652.69 | 33675.17 | 27409 | 8682.75 | 7031.8 | 5718.69 | 12053.59 | 11336.69 | 163371.5
- инженерное оборудование | 9227.82 | 8282.92 | 6376.42 | 3713.92 | 2948.92 | 7293.22 | 26221.47 | 5713.92 | 5844.27 | 4532.42 | 3318.92 | 8965.42 | 92439.64
- конструктивные элементы | 3555 | 525.35 | 2567.5 |  | 790 | 26381.95 |  |  |  | 592.5 | 395 | 1777.5 | 36584.8
-эл.оборудование | 2674 |  | 4342.4 |  | 6320 | [5 empty] | 7745.9 |  | 21082.3
- АДС | 1781.3 | 593.77 | 2375.07 | 795.65 | 593.77 |  | 1187.53 | 2968.83 | 1187.53 | 593.77 | 593.77 | 593.77 | 13264.76
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 8394 | 0 | 0 | 0 | 110980 | 33293.1 | 0 | 0 | 12216 | 287920 | 452803.1
- инженерного оборудования |  |  | 8394 |  |  |  |  | 33293.1 |  |  | 4934 |  | 46621.1
- конструктивных элементов | [6 empty] | 110980 |  |  |  |  | 287920 | 398900
-эл.оборудования | [10 empty] | 7282 |  | 7282
4.Дополнительные работы |  |  |  |  | 15008 |  | 1018.1 | 21968.8 | 30245.1 | 40834.2 |  |  | 109074.2
5.ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 15098.85 | 15098.85 | 15098.85 | 15098.85 | 15098.85 | 15098.85 | 15098.85 | 15098.85 | 15098.85 | 15098.85 | 15298.85 | 15298.85 | 181586.2
ВСЕГО | 57256.26 | 49420.18 | 68380.53 | 44527.71 | 65678.83 | 73693.31 | 179425.24 | 103962.79 | 77295.04 | 86571.03 | 64487.72 | 339474.82 | 1210173.46
Директор ООО УК "Аркада" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## заявления
Лицевой счёт 2017г
Советская,3б
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3

## дополн.раб.
Лицевой счёт 2023г
Советская 3б
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Привоз земли на придомовую территорию | 15008 | 15008
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 1018.1 | 16026.1
Август
1 | Удаление бетонной плиты и вывоз старого ограждения | 7110
2 | Заливка бетоном площадки под мусорные баки | 13418.8
3 | Выдан председателю совета дома замок навесной | 1440
| Итого за август | 21968.8 | 37994.9
Сентябрь
1 | Выдан председателю совета дома замки навесный в количестве 6 штук | 1697.4
2 | Выдан председателю совета дома замок навесной под один ключ | 1552.5
3 | Изготовление и установка скамеек у подъездов №1,2 | 26995.2
| Итого за сентябрь | 30245.1 | 68240
Октябрь
1 | Покраска ограждения под мусорные баки | 1853
2 | Изготовление и установка ограждений под мусорные баки | 38981.2
| Итого за октябрь | 40834.2 | 109074.2