## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская,5
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка переходника на стояк ГВС Квартира №26 | 794 | 794
Апрель
1 | Отключение подъездного отопления | 395
2 | Замена стояков ГВс от подвала до квартиры №25 | 13129
3 | Поверка механического счетчика в подвале | 850
| Итого за апрель | 14374 | 15168
Май
1 | Отключение отопления | 790
2 | Развоздушка полотенцесушителя | 395
| Итого за май | 1185 | 16353
Июнь
1 | Прочистка канализации в кухне. Квартира №30 | 1185 | 17538
Июль
1 | Прочистка стояка канализации Столовая | 4740
2 | Установка общедомового счетчика после поверки | 1185
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 9776.25 | 27314.25
Сентябрь
1 | Запуск отопления | 395
2 | Ремонт системы отопления в подвале | 2117
| Итого за сентябрь | 2512 | 29826.25
Октябрь
1 | Прочистка стояка канализации в подвале | 4740
2 | Замена тройника на стояке отопления в подвале | 2109
| Итого за октябрь | 6849 | 36675.25
Декабрь
1 | Замена отопительного прибора Квартира №1 | 2370
2 | Отогрев канализационных труб от куржака | 423.5
3 | Устранение течи на стояке отопления в подвале | 1580
| Итого за декабрь | 4373.5 | 41048.75

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская,5
Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №2,3 | 3751 | 3751
Апрель
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №2,3 | 1585 | 5336
Июнь
1 | Работы ППР | 3274 | 8610
Август
1 | Работы ППР в подъезде №2 замена лампочек и схем | 1244 | 9854
Октябрь
1 | Монтаж электропровода на стене тамбура Подъезд №1 | 3988
2 | Демонтаж сьарых проводов, устновка распределительной коробки Подъезд №1 | 4501
| Итого за октябрь | 8489 | 18343
Декабрь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №1 | 812
2 | Работы ППР | 2506
| Итого за декабрь | 3318 | 21661

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Советская, 5
Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296
2 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 5530
| Итого за январь | 6826 | 6826
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296
2 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 1777.5
| Итого за февраль | 3073.5 | 9899.5
Март
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296
2 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 3950
3 | Уборка снега с крыши | 3555
| Итого за март | 8801 | 18700.5
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296
2 | Снятие пружины на входной подъездной двери. Замена участка провода на подъездной дври Подъезд №2 | 2025.5
3 | Ремонт жалюзей на чердаке | 2370
4 | Установка решетки на слуховое окно на крыше | 3058.5
| Итого за апрель | 8750 | 27450.5
МАЙ
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296 | 28746.5
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296 | 30042.5
Июль
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296 | 31338.5
Август
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296 | 32634.5
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296 | 33930.5
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296 | 35226.5
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296
2 | Очистка кровли от снега и наледи | 2962.5
| Итого за ноябрь | 4258.5 | 39485
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофонов | 1296
2 | Уборка сосулек с крыши | 1185
3 | Установка защитной решетки на слуховое окно Подъезд №1 | 1659
| Итого за декабрь | 4140 | 43625

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Советская, 5
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Ноябрь
1 | Ремонт подъезда №1 согласно смете | 101540
2 | Зашивка штробы в тамбуре №1 | 3424
| Итого за ноябрь | 104964 | 104964

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская,5
Техническое обслуживание электрооборудования оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Советская, 5
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена стояка канализации Квартира №31,35 | 11396 | 11396
Март
1 | Замена стояка канализации, частичный ремонт трубы ГВС Квартира №1 | 13860
2 | Замена стояка ХВС в туалете Квартира №31,27 | 11454.2
| Итого за март | 25314.2 | 36710.2
Июль
1 | Замена отопительного прибора в зале Квартира №14 | 19673.45 | 56383.65
Декабрь
1 | Ремонт канализационного стояка в подвале | 7554 | 63937.65

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Советская, 5
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена стояка канализации Квартира №31,35 | 11396
Март
1 | Замена стояка канализации, частичный ремонт трубы ГВС Квартира №1 | 13860
2 | Замена стояка ХВС в туалете Квартира №31,27 | 11454.2
| Итого за март | 25314.2
Июль
1 | Замена отопительного прибора в зале Квартира №14 | 19673.45
Декабрь
1 | Ремонт канализационного стояка в подвале | 7554
Ноябрь
1 | Ремонт подъезда №1 согласно смете | 101540
2 | Зашивка штробы в тамбуре №1 | 3424
| Итого за ноябрь | 104964

## Лиц.счет. Св.расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Советская, 5
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 11582.68 | 11582.68 | 11582.68 | 11582.68 | 11582.68 | 11582.68 | 11582.68 | 11582.68 | 11582.68 | 11582.68 | 11582.68 | 11582.68 | 138992.16
- санитарная уборка лестничных клеток | 5561.98 | 5561.98 | 5561.98 | 5561.98 | 5561.98 | 5561.98 | 5561.98 | 5561.98 | 5561.98 | 5561.98 | 5561.98 | 5561.98 | 66743.76
уборка придомовой территории | 6020.7 | 6020.7 | 6020.7 | 6020.7 | 6020.7 | 6020.7 | 6020.7 | 6020.7 | 6020.7 | 6020.7 | 6020.7 | 6020.7 | 72248.4
Дезинфекция
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 11964.77 | 4261.03 | 8801 | 24709 | 2481 | 7144.41 | 12853.55 | 2540 | 5993.06 | 18617.18 | 4852.27 | 11831.5 | 116048.77
- инженерное оборудование | 794 |  |  | 14374 | 1185 | 1185 | 9776.25 |  | 2512 | 6849 |  | 4373.5 | 41048.75
- конструктивные элементы | 6826 | 3073.5 | 8801 | 8750 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 4258.5 | 4140 | 43625
-эл.оборудование | Январь: 3751; Апрель: 1585; Июнь: 3274; Август: 1244; Октябрь: 8489; Декабрь: 3318 | 21661
- АДС | Январь: 593.77; Февраль: 1187.53; Июнь: 1389.41; Июль: 1781.3; Сентябрь: 2185.06; Октябрь: 1983.18; Ноябрь: 593.77 | 9714.02
3. Текущий ремонт: | 0 | 11367 | 25314.2 | 0 | 0 | 0 | 19673.45 | 0 | 0 | 0 | 104964 | 7554 | 168872.65
- инженерного оборудования | Февраль: 11367; Март: 25314.2; Июль: 19673.45; Декабрь: 7554 | 63908.65
- конструктивных элементов | Ноябрь: 104964 | 104964
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июль: 1449.6 | 1449.6
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 8620.1 | 8620.1 | 8620.1 | 8620.1 | 8620.1 | 8620.1 | 8620.1 | 8620.1 | 8620.1 | 8620.1 | 8620.1 | 8620.1 | 103441.2
ВСЕГО | 32167.55 | 35830.81 | 54317.98 | 44911.78 | 22683.78 | 27347.19 | 54179.38 | 22742.78 | 26195.84 | 38819.96 | 130019.05 | 39588.28 | 528804.38
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Советская,5
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Дополн.раб.
Лицевой счёт 2023г
Советская,5
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 1449.6 | 1449.6