## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская, 9
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Снятие общедомового счетчика ХВС на поверку | 1185 | 1185
Апрель
1 | Отключение подъездного отопления | 395
2 | Устранение течи на стояке отопления в подвале | 1060
3 | Отключение насосов на отоплении | 395
4 | Устранение протечки на стояке отопления квартира №7 (сварочные работы) | 3555
5 | Поверка механического счетчика в подвале | 850
| Итого за апрель | 6255 | 7440
Май
1 | Установка общедомового счетчика ХВС после поверки | 790
2 | Устранение течи соединения стояка ХВС Квартира №1 | 790
| Итого за май | 1580 | 9020
Июль
1 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25 | 12871.25
Август
1 | Прочистка канализации | 1580 | 14451.25
Октябрь
1 | Запуск подъездного отопления | 1185 | 15636.25
Ноябрь
1 | Прочистка стояка канализации | 3160 | 18796.25
Декабрь
1 | Устранение течи на стояке отопления в квартира №9 | 2610
2 | Развоздушка отопления, замена крана на батарее Квартира №4 | 2132
| Итого за декабрь | 4742 | 23538.25

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Советская,9
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 2370 | 2370
Февраль
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыши | 2962.5 | 5332.5
Март
1 | Уборка снежных шапок с крыши | 12640 | 17972.5
Октябрь
1 | Удаление сломанного снегазадержателя на крыше | 790 | 18762.5
Ноябрь
1 | Частичное остекление оконной рамы в подъезде №1 | 1580 | 20342.5

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская, 9
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Работы ППР | 1690 | 1690
Август
1 | Работы ППР замена лампочек | 1628 | 3318

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Советская, 9
Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Советская, 9
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Советская, 9
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Декабрь
1 | Установка насоса в подвале | 15504
2 | Замена отопительного прибора Квартира №14 | 12715.5
| Итого за декабрь | 28219.5 | 28219.5

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Советская, 9
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 7153.17 | 7153.17 | 7153.17 | 7153.17 | 7153.17 | 7153.17 | 7153.17 | 7153.17 | 7153.17 | 7153.17 | 7153.17 | 7153.17 | 85838.04
- санитарная уборка лестничных клеток | 5181.49 | 5181.49 | 5181.49 | 5181.49 | 5181.49 | 5181.49 | 5181.49 | 5181.49 | 5181.49 | 5181.49 | 5181.49 | 5181.49 | 62177.88
уборка придомовой территории | 1971.68 | 1971.68 | 1971.68 | 1971.68 | 1971.68 | 1971.68 | 1971.68 | 1971.68 | 1971.68 | 1971.68 | 1971.68 | 1971.68 | 23660.16
Дезинфекция
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 2963.77 | 4652.5 | 13825 | 9817.6 | 2969.41 | 795.65 | 3851.25 | 3208 | 0 | 1975 | 4740 | 6333.29 | 55131.47
- инженерное оборудование |  |  | 1185 | 6255 | 1580 |  | 3851.25 | 1580 |  | 1185 | 3160 | 4742 | 23538.25
- конструктивные элементы | Январь: 2370; Февраль: 2962.5; Март: 12640; Октябрь: 790; Ноябрь: 1580 | 20342.5
-эл.оборудование | Февраль: 1690; Август: 1628 | 3318
- АДС | Январь: 593.77; Апрель: 3562.6; Май: 1389.41; Июнь: 795.65; Декабрь: 1591.29 | 7932.72
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28219.5 | 28219.5
- инженерного оборудования | Декабрь: 28219.5 | 28219.5
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | [12 empty] | 0
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 3899.54 | 3899.54 | 3899.54 | 3899.54 | 3899.54 | 3899.54 | 3899.54 | 3899.54 | 3899.54 | 3899.54 | 3899.54 | 3899.54 | 46794.48
ВСЕГО | 14016.48 | 15705.21 | 24877.71 | 20870.31 | 14022.12 | 11848.36 | 14903.96 | 14260.71 | 11052.71 | 13027.71 | 15792.71 | 45605.5 | 215983.49
Ген.директор ООО УК "КРОКУС" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл
Лицевой счёт 2016г
Советская,9
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2023г
Советская, 9
Дополнительные работы
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Текущий ремонт
Лицевой счёт 2023г
Советская, 9
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Декабрь
1 | Установка насоса в подвале | 15504
2 | Замена отопительного прибора Квартира №4 | 12715.5
| Итого за декабрь | 28219.5