## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,7
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена фильтра в подвале на стояке ХВС | 2349.4
| Итого за февраль | 4508.32 | 6667.24
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на конвекторе Квартира №49 | 665
4 | Отключение подъездного отопления | 395
5 | Обследование квартиры на предмет утечек Квартира №51 | 395
| Итого за март | 3613.92 | 10281.16
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка теплообменника после помывки | 1580
| Итого за апрель | 3738.92 | 14020.08
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 395
| Итого за май | 2553.92 | 16574
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Снятие приборов учета на поверку | 816.6
4 | Подключение шланга к летнему проводу | 814
5 | Вывод летнего водопровода | 395
6 | Подключение поливочного пистолета к шлангу | 2032.7
7 | Поверка приборов учета | 11500
8 | Установка приборов учета в подвале после поверки | 580.55
| Итого за июнь | 18297.77 | 34871.77
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 6010.17 | 40881.94
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Чистка фильтров ГВС и ХВС в подвале, регулировка насоса ХВС и стояка ГВС | 3160
| Итого за август | 5318.92 | 46200.86
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 48359.78
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт канализационных вытяжек на крыше | 4157.7
| Итого за октябрь | 6316.62 | 54676.4
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж теплообменника на промывку, установка заглушек | 2604.2
4 | Замена крана на трубе ГВС в подвале Подъезд №3 | 2096.2
5 | Замена уголка в подвале на стояке ХВС Подъезд №2,3 | 1271.3
6 | Установка теплообменника после промывки на ГВС. Замена крана на ГВС Подъезд №3 | 2886.2
| Итого за ноябрь | 11016.82 | 65693.22
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Вывод воды в подвале уборщице | 2405.35
| Итого за декабрь | 4564.27 | 70257.49

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,7
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
| Итого за январь | 10886 | 10886
Февраль
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Очистка подъездных козырьков от снега 3 шт | 1020
| Итого за февраль | 11906 | 22792
Март
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
| Итого за март | 10886 | 33678
Апрель
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Ремонт водосточной воронки на крыше, проклейка бикростом над квартирой №51 | 2874.3
| Итого за апрель | 13760.3 | 47438.3
Май
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
| Итого за май | 10886 | 58324.3
Июнь
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Покраска решеток на всех этажах | 4080
| Итого за июнь | 14966 | 73290.3
Июль
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Слив воды с натяжного потолка | 1500
| Итого за июль | 12386 | 85676.3
Август
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
| Итого за август | 10886 | 96562.3
Сентябрь
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №1 | 1185
4 | Ремонт крыльца подъезд №3 | 4080
5 | Частичный ремонт кровли Подъезд №3 | 2553.96
| Итого за сентябрь | 18704.96 | 115267.26
Октябрь
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Открытие и закрытие окон после мытья | 255
4 | Частичный ремонт кровли Подъезд №1 | 875.5
| Итого за октябрь | 12016.5 | 127283.76
Ноябрь
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
| Итого за ноябрь | 10886 | 138169.76
Декбрь
1 | Техобслуживание домофона | 6156
2 | Техобслуживание системы видеонаблюдения | 4730
3 | Очистка подъездных козырьков от снега 3 шт | 1185
4 | Установка замков на решетки на 9 ых этажах, изготовление дубликатов ключей | 910
| Итого за декабрь | 12981 | 151150.76

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,7
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена светодиодной лампы и датчика движения | 1349 | 1349
Апрель
1 | Замена светодиодной лампы в тамбуре Подъезд №3 | 297.5 | 1646.5
Май
1 | Установка светильника Подъезд №1 | 1290.29
2 | Ревизия в ВРУ №1,2, протяжка контактов | 625.5
| Итого за май | 1915.79 | 3562.29
Сентябрь
1 | Замена лампочек в подъездах №1,2 | 218.95
2 | Замена светильников в подъездах №2,3 5 штук | 3304.25
3 | Ремонт светильника, замена лампочки подъезд №1 козырек | 195.11
| Итого за сентябрь | 3718.31 | 7280.6
Декабрь
1 | Замена светильников в подъездах №2,3 тамбур | 910.5 | 8191.1

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,7
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Изготовление двухкамерного стеклопакета в подвалах | 5200 | 5200
Апрель
1 | Изготовление и установка решеток выхода на чердак в количестве 3 штук | 51240 | 56440
Июнь
1 | Ремонт кровли подъездных козырьков | 61309.54 | 117749.54

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,7
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Декабрь
1 | Монтаж и подключение светодиодной ленты на козырьки подъездов №1,2,3 | 6472.5
2 | Замена прожектора Подъезд №3 | 2958.5
3 | Автовышка 1 час | 1725
| Итого за декабрь | 11156 | 11156

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,7
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Сосновая,7
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 71538.06 | 52219.73 | 52219.73 | 52219.73 | 52219.73 | 52219.73 | 52219.73 | 52219.73 | 52219.73 | 52219.73 | 52219.73 | 52219.73 | 645955.09
- санитарная уборка лестничных клеток | 40498.13 | 40498.13 | 40498.13 | 40498.13 | 40498.13 | 40498.13 | 40498.13 | 40498.13 | 40498.13 | 40498.13 | 40498.13 | 40498.13 | 485977.56
уборка придомовой территории | 11721.6 | 11721.6 | 11721.6 | 11721.6 | 11721.6 | 11721.6 | 11721.6 | 11721.6 | 11721.6 | 11721.6 | 11721.6 | 11721.6 | 140659.2
очистка дорог | Январь: 19318.33 | 19318.33
2. Техническое обслуживание: | 52403.84 | 51645.42 | 50324.78 | 53823.46 | 49993.04 | 67901.1 | 54814.8 | 58371.21 | 85171.53 | 55547.4 | 60696.51 | 55278.16 | 695971.25
- инженерное оборудование | 2158.92 | 4508.32 | 3613.92 | 3738.92 | 2553.92 | 18297.77 | 6010.17 | 5318.92 | 2158.92 | 6316.62 | 11016.82 | 4564.27 | 70257.49
- конструктивные элементы | 10886 | 11906 | 10886 | 13760.3 | 10886 | 14966 | 12386 | 10886 | 18704.96 | 12016.5 | 10886 | 12981 | 151150.76
-эл.оборудование | Январь: 1349; Апрель: 297.5; Май: 1915.79; Сентябрь: 3718.31; Декабрь: 910.5 | 8191.1
-содержание лифтов | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 55637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 34637.33 | 436647.96
- АДС | 3372.59 | 593.77 | 1187.53 | 1389.41 |  |  | 1781.3 | 7528.96 | 4952.01 | 2576.95 | 4156.36 | 2185.06 | 29723.94
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 5200 | 51240 | 0 | 61309.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11156 | 128905.54
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | Март: 5200; Апрель: 51240; Июнь: 61309.54 | 117749.54
-эл.оборудования | Декабрь: 11156 | 11156
4.Дополнительные работы | Май: 3237.3; Июнь: 21400.2; Декабрь: 19600 | 44237.5
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 26080.56 | 26080.56 | 26080.56 | 26080.56 | 26080.56 | 26080.56 | 26080.56 | 26080.56 | 26080.56 | 26080.56 | 26080.56 | 26080.56 | 312966.72
ВСЕГО | 150022.46 | 129945.71 | 133825.07 | 183363.75 | 131530.63 | 228911.13 | 133115.09 | 136671.5 | 163471.82 | 133847.69 | 138996.8 | 164334.45 | 1828036.1
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,7
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,7
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр на придомовой территории | 3237.3 | 3237.3
Июнь
1 | Привоз песка на придомовую территорию | 11500
2 | Приобретение урны | 3450
3 | Скос травы на придомовой территории | 2706.6
4 | Выдано председателю МКД инструменты для работы на придомовой территории | 3743.6
| Итого за июнь | 21400.2 | 24637.5
Декабрь
1 | Установка елки | 9600
2 | Проведение праздников | 10000
| Итого за декабрь | 19600 | 44237.5

## пример
АКТ № 2
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. Анжеро-Судженск от 29.02.2020 года
Собственники помещений в многоквартирном доме , расположенном по адресу :
ул.Сосновая,7
именуемые в дальнейшем "Заказчик" , в лице председателя Совета МКД , Белолюбцевой Галины Федоровны,
являющегося собственником квартиры № 75 , находящейся в данном МКД, дествующего на основании доверенности,
с одной стороны и ООО УК "КРОКУС", именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице генерального директора
Кудина Ю.С., действующего на основании Устава , с другой стороны совместно именуемые "Стороны", составили
настоящий Акт о нижеследующнем :
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № №2/2019 от 16.01.2019 от (далее Договор) услуги и (или)
выполнены работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме № 7 , расположенного по адресу : г.Анжеро-Судженск, ул.Сосновая.
наименование вида работ (услуг) | периодичность /количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения | стоимость выполненной работы за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), рублей
Содержание общ. имущества: |  |  |  | 52219.73
санитарная уборка лестничных клеток | 923.2 | м2 | 3.26 | 40498.13
уборка придомовой территории | 923.2 | м2 | 3.2 | 11721.6
Очистка дорог |  | м/час |  | 0
Техническое обслуживание: |  |  |  | 51645.42
- инженерное оборудование |  | ч/час |  | 70257.49
- конструктивные элементы |  | ч/час |  | 11906
в т.ч. т/о видеонаблюдения |  | м2 |  | 6156
в т.ч. т/о домофонов |  | квартира |  | 0
Очистка кровли и подъездных козырьков от снега |  |  |  | 4730
Ремонт потолка в кв.51 |  |  |  | 6253.66
Осмотр потолка на предмет протекания в кв.112 |  |  |  | 1020
- эл.оборудование | 0 | ч/час | 285.5 | 0
- содержание лифтов |  |  |  | 34637.33
- услуги АДС |  | час |  | 593.77
Расходы по содержанию УК: |  |  |  | 26080.56
2. Всего за период с "01" февраля 2020 года по "29" февраля 2020 года
выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму , рублей |  |  |  | 129945.71
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью , в установленные сроки , с надлежащим
качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют .
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах , имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для для каждой из Сторон.
Подписи Сторон :
"Исполнитель" :
Ген.директор ООО УК "Крокус" | _________________________ |  | Кудин Ю.С.
"Заказчик" | _________________________
(Ф.И.О.)
Согласовано :
Инженер ООО УК "КРОКУС" | _________________________ |  | Самоцветова А.В.
Представитель подрядной организации_______________________ |  |  | Фрисс А.А.

## работы ТР
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,7
Текущий ремонт
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Изготовление двухкамерного стеклопакета в подвалах | 5200
Апрель
1 | Изготовление и установка решеток выхода на чердак в количестве 3 штук | 51240
Июнь
1 | Ремонт кровли подъездных козырьков | 61309.54