## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,10
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена кранов на стояке ХВС, ГВС в подвале №2,3 | 2601.54
4 | Замена крана на стояке ГВС в подвале квартира №165 | 2052.4
| Итого за январь | 6812.86 | 2158.92
Февраль
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена заглушки на стояке канализации в подвале №3 | 898.25
| Итого за февраль | 3057.17 | 5216.09
Март
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 327.85
4 | Обследование квартиры №13 на утечку | 395
| Итого за март | 2881.77 | 8097.86
Апрель
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 10256.78
Май
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 395
5 | Вывод воды для полива | 1207.9
| Итого за май | 3761.82 | 14018.6
Июнь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена кранов на стояках ГВС в подвале №1 | 7917
4 | Замена кранов на стояках ГВС в подвале №3 | 16602.3
5 | Замена кранов на стояках ГВС на чердаке Подъезд №1 | 16329.9
6 | Замена кранов на стояках ГВС в подвале №2 | 11354
7 | Замена кранов на стояках ГВС в подвале №1 | 7005.7
| Итого за июнь | 61367.82 | 75386.42
Июль
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 6010.17 | 81396.59
Август
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка канализации в подвале | 1254.65
| Итого за август | 3413.57 | 84810.16
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обработка подвального помещения раствором гипохлорида | 517.9
| Итого за сентябрь | 2676.82 | 87486.98
Октябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за октябрь | 2158.92 | 89645.9
НОЯБРЬ
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка теплообменника на ГВС после промывки | 1185
| Итого за ноябрь | 3343.92 | 92989.82
Декабрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена участка трубы на стояке отопления Квартира №54 | 615
| Итого за декабрь | 2773.92 | 95763.74

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,10
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №3 | 1266.7
| Итого за январь | 12152.7 | 12152.7
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Очистка подъездных козырьков от снега 3 шт | 765
| Итого за февраль | 11651 | 23803.7
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
| Итого за март | 10886 | 34689.7
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Ремонт входной подъездной двери | 1185
| Итого за апрель | 12071 | 46760.7
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Открытие и закрытие окон для мытья | 765
4 | Ремонт подъездной двери Подъезд №1 | 827.5
| Итого за май | 12478.5 | 59239.2
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
| Итого за июнь | 10886 | 70125.2
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
| Итого за июнь | 10886 | 81011.2
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
| Итого за август | 10886 | 91897.2
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Установка замка на подвальную дверь Подъез №3 | 470
4 | Гермитизация балконной плиты Квартира №155 | 6878.84
5 | Очистка козырьков от мусора и мха | 2040
| Итого за сентябрь | 20274.84 | 112172.04
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Замена замка входной двери в квартиру по предписанию Квартира №162 | 1414.4
| Итого за октябрь | 12300.4 | 124472.44
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
| Итого за ноябрь | 10886 | 135358.44
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Закрытие отдушин | 255
4 | Уборка снега с козырьков подъездов №1,2,3 | 765
| Итого за декабрь | 11906 | 147264.44

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,10
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Ревизия в ВРУ №1,2, протяжка контактов | 834
2 | Замена двух прожекторов и фотореле | 3964.4
3 | Автовышка 2 часа | 3450
| Итого за май | 8248.4 | 8248.4
Август
1 | Замена светильников Подъезд №1 2 этаж | 1165.11 | 9413.51
Сентябрь
1 | Замена светильника в подъезде №2 | 1015.14
2 | Замена лампочек 4 штук и светильника | 1348.3
| Итого за сентябрь | 2363.44 | 11776.95

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,10
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №1 | 3200 | 3200
Октябрь
4 | Ремонт вентиляционного короба Квартира №54 | 9591.5 | 12791.5
Ноябрь
1 | Ремонт тамбуров, цокольного этажа и первого этажа без карманов согласно смете Подъезд №1 | 44297.17
2 | Ремонт тамбуров, цокольного этажа и первого этажа без левого кармана согласно смете Подъезд №2 | 31478.14
3 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200
| Итого за ноябрь | 78975.31 | 91766.81
Декабрь
1 | Частичный ремонт подъезда №1 по смете | 44297.17
2 | Частичный ремонт подъезда №2 по смете | 31478.14
3 | Установка доводчика входной двери Подъезд №1,3 | 6400
| Итого за декабрь | 82175.31 | 173942.12

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,10
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Ремонт светильников Подъезд №1,2 | 2117.5 | 2117.5
Ноябрь
1 | Замена светильников в количестве 6 штук | 3142.5 | 5260

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,10
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Выполнение работ по ремонту оборудования станции ХВС | 9000 | 9000
Март
1 | Замена фильтра в подвале | 7388.5 | 16388.5
Апрель
1 | Замена кранов и участка трубы на стояках ГВС в подвале Подъезд №3 | 25750.91 | 25750.91
Май
1 | Замена кранов ГВС в подвале №2,3 | 28323.9
2 | Замена кранв ГВС в подвале №2 | 17812.1
| Итого за май | 46136 | 71886.91
Ноябрь
1 | Демонтаж теплообменника на промывку, установка заглушки | 8827.2 | 80714.11

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Сосновая,10
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 45414.06 | 43070.26 | 46403.26 | 43070.26 | 43070.26 | 43070.26 | 47347.99 | 47347.99 | 47347.99 | 47347.99 | 47347.99 | 47347.99 | 548186.3
- санитарная уборка лестничных клеток | 31409.06 | 31409.06 | 31409.06 | 31409.06 | 31409.06 | 31409.06 | 34573.41 | 34573.41 | 34573.41 | 34573.41 | 34573.41 | 34573.41 | 395894.82
уборка придомовой территории | 11661.2 | 11661.2 | 11661.2 | 11661.2 | 11661.2 | 11661.2 | 12774.58 | 12774.58 | 12774.58 | 12774.58 | 12774.58 | 12774.58 | 146614.68
очистка дорог | Январь: 2343.8; Март: 3333 | 5676.8
2. Техническое обслуживание: | 60544.64 | 53698.42 | 55536.85 | 51640.76 | 61495.8 | 109260.9 | 54105.13 | 59798.83 | 70824.91 | 53853.34 | 51830.76 | 78636.53 | 761226.87
- инженерное оборудование | 6812.86 | 3057.17 | 2881.77 | 2158.92 | 3761.82 | 61367.82 | 6010.17 | 3413.57 | 2676.82 | 2158.92 | 3343.92 | 2773.92 | 100417.68
- конструктивные элементы | 12152.7 | 11651 | 10886 | 12071 | 12478.5 | 10886 | 10886 | 10886 | 20274.84 | 12300.4 | 10886 | 11906 | 147264.44
-эл.оборудование | Май: 8248.4; Август: 1165.11; Сентябрь: 2363.44 | 11776.95
-содержание лифтов | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 55632.01 | 436584.12
- АДС | 6947.07 | 4358.24 | 7137.07 | 2778.83 | 2375.07 | 2375.07 | 2576.95 | 9702.14 | 10877.8 | 4762.01 | 2968.83 | 8324.6 | 65183.68
3. Текущий ремонт: | 0 | 9000 | 7388.5 | 25750.91 | 46136 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 11709 | 90945.01 | 82175.31 | 276304.73
- инженерного оборудования | Февраль: 9000; Март: 7388.5; Май: 46136; Ноябрь: 8827.2 | 71351.7
- конструктивных элементов | Апрель: 25750.91; Июнь: 3200; Октябрь: 9591.5; Ноябрь: 78975.31; Декабрь: 82175.31 | 199693.03
-эл.оборудования | Октябрь: 2117.5; Ноябрь: 3142.5 | 5260
4.Дополнительные работы | Май: 3140.2; Июнь: 64233 | 67373.2
5. ОДН : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 23732.6 | 23732.6 | 23732.6 | 23732.6 | 23732.6 | 23732.6 | 26076.76 | 26076.76 | 26076.76 | 26076.76 | 26076.76 | 26076.76 | 298856.16
ВСЕГО | 129691.3 | 129501.28 | 133061.21 | 144194.53 | 177574.86 | 243496.76 | 127529.88 | 133223.58 | 144249.66 | 138987.09 | 216200.52 | 234236.59 | 1951947.26
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,53
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,10
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр на придомовой территориии | 2243.2
2 | Покраска контейнерной площадки под мусорные баки | 897
| Итого за май | 3140.2 | 3140.2
Июнь
1 | Раскидывание песка на детской площадке | 2040
2 | Скос травы на придомовой территории | 2561
3 | Привоз песка на придомовую территорию | 11500
4 | Дезинсекция | 48132
| Итого за июнь | 64233 | 67373.2

## работы ТР
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,10
Текущий ремонт
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №1 | 3200
Октябрь
4 | Ремонт вентиляционного короба Квартира №54 | 9591.5
Ноябрь
1 | Ремонт тамбуров, цокольного этажа и первого этажа без карманов согласно смете Подъезд №1 | 44297.17
2 | Ремонт тамбуров, цокольного этажа и первого этажа без левого кармана согласно смете Подъезд №2 | 31478.14
3 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200
| Итого за ноябрь | 78975.31
Октябрь
1 | Ремонт светильников Подъезд №1,2 | 2117.5
Ноябрь
1 | Замена светильников в количестве 6 штук | 3142.5
Февраль
1 | Выполнение работ по ремонту оборудования станции ХВС | 9000
Март
1 | Замена фильтра в подвале | 7388.5
Апрель
1 | Замена кранов и участка трубы на стояках ГВС в подвале Подъезд №3 | 25750.91
Май
1 | Замена кранов ГВС в подвале №2,3 | 28323.9
2 | Замена кранв ГВС в подвале №2 | 17812.1
Ноябрь
1 | Демонтаж теплообменника на промывку, установка заглушки | 8827.2