## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,12
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена трубы в теплоузле на отоплении в подвале | 1958
4 | Отключение подъездного отопления | 395
| Итого за март | 4511.92 | 8829.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Утепление канализационной трубы на чердаке Квартира №35 | 4800
4 | Монтаж кранов на теплообменнике в ТУ | 3023.8
| Итого за апрель | 9982.72 | 18812.48
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 395
4 | Устранение течи на полотенцесушителе Квартира №1 | 395
| Итого за май | 2948.92 | 21761.4
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж приборов учета в подвале на поверку | 816.6
4 | Поверка приборов учета | 11500
5 | Установка приборов учета после поверки | 580.55
| Итого за июнь | 15056.07 | 36817.47
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 6010.17 | 42827.64
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена водосчетчика ХВС в подвале | 1917.35
4 | Замена двух манжетов на стояке ГВС Квартира №39 | 673.35
5 | Замена канализационного стояка в туалете Квартира №60 | 2587.6
| Итого за август | 7337.22 | 50164.86
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 52323.78
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за октябрь | 2158.92 | 54482.7
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж батареи в тамбуре, установка перемычки Подъезд №2,3 | 1537.1
| Итого за ноябрь | 3696.02 | 58178.72
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 60337.64

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,12
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Установка проушин для навесного замка выхода на крышу | 698.35
| Итого за январь | 4038.35 | 4038.35
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Очистка подъездных козырьков 2 шт | 255
| Итого за февраль | 3595 | 7633.35
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Выдана два комплекта навесных замка председателю совета дома | 3800
| Итого за март | 7140 | 14773.35
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Установка навесных замков на решетки в подъездах подвал и крыша | 5499.3
| Итого за апрель | 8839.3 | 23612.65
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 26952.65
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 30292.65
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 33632.65
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Ремонт мякой кровли и примыкания вентиляции Квартира №34 | 5314.2
| Итого за август | 8654.2 | 42286.85
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Открытие и закрытие окон для мытья | 510
| Итого за сентябрь | 3850 | 46136.85
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Приобретение дубликатов ключей на двери в подвал №1,2 | 699.65
| Итого за октябрь | 4039.65 | 50176.5
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 53516.5
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 56856.5

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,12
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Закрепление светильника. Подъезд №1 | 229.5 | 229.5
Июль
1 | Ревизия ВРУ | 625.5 | 855
Декабрь
1 | Замена лампочек в подвалах Подъезд №1,2 | 943.36 | 1798.36

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,12
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Работы по утеплению фасада Квартира №68 (Головчанский) | 14400 | 14400

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,12
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замена трансформаторов тока 6 штук в ВРУ№1 | 6114 | 6114

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,12
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Ноябрь
1 | Установка дополнительных пластин на теплообменник Подъезд №1 | 21310
2 | Замена насоса ГВС в теплоузле в подвале | 10052.1
| Итого за ноябрь | 31362.1 | 31362.1

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Сосновая,12
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 24549.45 | 24818.15 | 24913.65 | 22005.65 | 22005.65 | 22005.65 | 22005.65 | 22005.65 | 22005.65 | 22005.65 | 22005.65 | 22005.65 | 272332.1
- санитарная уборка лестничных клеток | 13319.21 | 13319.21 | 13319.21 | 13319.21 | 13319.21 | 13319.21 | 13319.21 | 13319.21 | 13319.21 | 13319.21 | 13319.21 | 13319.21 | 159830.52
уборка придомовой территории | 8686.44 | 8686.44 | 8686.44 | 8686.44 | 8686.44 | 8686.44 | 8686.44 | 8686.44 | 8686.44 | 8686.44 | 8686.44 | 8686.44 | 104237.28
очистка дорог | Январь: 2543.8; Февраль: 2812.5; Март: 2908 | 8264.3
2. Техническое обслуживание: | 23519.84 | 22846.99 | 28744.99 | 37300.74 | 25958.93 | 36082.9 | 80106.02 | 36053.32 | 22385.58 | 37089.76 | 25114.74 | 24129.11 | 399332.92
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 4511.92 | 9982.72 | 2948.92 | 15056.07 | 6010.17 | 7337.22 | 2158.92 | 2158.92 | 3696.02 | 2158.92 | 60337.64
- конструктивные элементы | 4038.35 | 3595 | 7140 | 8839.3 | 3340 | 3340 | 3340 | 8654.2 | 3850 | 4039.65 | 3340 | 3340 | 56856.5
-эл.оборудование | Январь: 229.5; Июль: 625.5; Декабрь: 943.36 | 1798.36
-содержание лифтов | 16297.42 | 16297.42 | 16297.42 | 16697.42 | 16297.42 | 16297.42 | 69536.58 | 16297.42 | 13799.71 | 30297.42 | 16297.42 | 16297.42 | 260710.49
- АДС | 795.65 | 795.65 | 795.65 | 1781.3 | 3372.59 | 1389.41 | 593.77 | 3764.48 | 2576.95 | 593.77 | 1781.3 | 1389.41 | 19629.93
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20514 | 31362.1 | 0 | 51876.1
- инженерного оборудования | Ноябрь: 31362.1 | 31362.1
- конструктивных элементов | Октябрь: 14400 | 14400
-эл.оборудования | Октябрь: 6114 | 6114
4.Дополнительные работы | Май: 1267.1; Июнь: 1389.7; Сентябрь: 3273.9 | 5930.7
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 9237.96 | 9237.96 | 9237.96 | 9237.96 | 11168.28 | 11168.28 | 11168.28 | 11168.28 | 11168.28 | 11168.28 | 11168.28 | 11168.28 | 126298.08
ВСЕГО | 57307.25 | 56903.1 | 62896.6 | 68544.35 | 60399.96 | 70646.53 | 113279.95 | 69227.25 | 58833.41 | 90777.69 | 89650.77 | 57303.04 | 855769.9
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,12
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,12
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Выдана жителям водоимульсия для покраски | 1267.1 | 1267.1
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1389.7 | 2656.8
Сентябрь
1 | Скос травы на придомовой территории | 3273.9 | 5930.7

## работы ТР
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,12
Текущий ремонт
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Работы по утеплению фасада Квартира №68 (Головчанский) | 14400
Октябрь
1 | Замена трансформаторов тока 6 штук в ВРУ№1 | 6114
Ноябрь
1 | Установка дополнительных пластин на теплообменник Подъезд №1 | 21310
2 | Замена насоса ГВС в теплоузле в подвале | 10052.1