## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,13
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на сливе теплообменника в подвале №3-4 | 1310.4
4 | Ремонт стояка отопления Квартира №174 | 2269.3
| Итого за январь | 5738.62 | 5738.62
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена обратного клапана на подпитки теплообменника в подвале №1,2 | 2950.5
4 | Ремонт подъездного отопления ВРУ №1 | 5321.35
| Итого за февраль | 10430.77 | 16169.39
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обследование квартиры на утечку Квартира №91 | 395
4 | Отключение подъездного отопления | 395
| Итого за март | 2948.92 | 19118.31
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Чистка теплообменника | 2370
| Итого за апрель | 4528.92 | 23647.23
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка отопления Квартира №183 | 4097.6
4 | Оключение отопления | 395
5 | Демонтаж, монтаж и промывка муфты на ливневой трубе | 395
| Итого за май | 7046.52 | 30693.75
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж приборов учета в подвале на поверку | 820
4 | Поверка приборов учета | 11500
5 | Монтаж приборов учета после поверки | 699.65
| Итого за июнь | 15178.57 | 45872.32
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 6010.17 | 51882.49
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обследование квартиры на утечку Квартира №10,162 | 790
4 | Установка кранов на стояк отопления Квартира №99 | 940
| Итого за август | 3888.92 | 55771.41
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 57930.33
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на стояках отопления в подвале №1 | 3250.8
| Итого за октябрь | 5409.72 | 63340.05
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на подъездном отопления в подвале №4 | 2097
4 | Монтаж трубы в теплоузле для сброса воздуха со стояков отопления Подъезд №3,4 | 2337
| Итого за ноябрь | 6592.92 | 69932.97
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 72091.89

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,13
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Приварили петли под навесной замок Подъезд №4 | 1137.4
3 | Установка проушан на входные двери Подъезд №4 | 2100.5
| Итого за январь | 8517.9 | 8517.9
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 13797.9
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Выданы старшей по дому таблички "Выгул собак № 5 штук | 1350
| Итого за март | 6630 | 20427.9
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 25707.9
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Установка дверных упоров на подъездных дверях | 1264.2
| Итого за май | 6544.2 | 32252.1
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 37532.1
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 42812.1
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 48092.1
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Очистка козырьков от мусора и мха, очистка подвала | 4080
3 | Ремонт подъездной тамбурной двери | 395
4 | Ремонт ливневой канализации Подъезд №1 | 1203.85
| Итого за сентябрь | 10958.85 | 59050.95
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
| Итого за октябрь | 5280 | 64330.95
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 69610.95
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Украшение окон подъездов к новому году | 296.7
3 | Уборка снега с козырьков подъездов | 1020
4 | Ремонтные работы Анком Подъезд №2 | 4000
| Итого за декабрь | 10596.7 | 80207.65

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,13
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена светодиодных лампочк в подвале 12 штук | 1590.6 | 1590.6
Апрель
| Замена светильника | 1175.86 | 2766.46
Июль
1 | Ревизия ВРУ | 625.5
2 | Замена прожектора Подъезд №1 | 1894.2
3 | Автовышка 1 час | 1725
| Итого за июль | 4244.7 | 7011.16
Сентябрь
1 | Замена светильников 2 штук Подъезд №1 | 1737.61 | 8748.77
Ноябрь
1 | Замена светильников 2 штук Подъезд №2 | 1303.6 | 10052.37
Декабрь
1 | Замена светильников 4 щштук Подъезд №1,2 | 2485.5 | 12537.87

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,13
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Изготовление и установка входных металлических дверей Подъезд №4, пожарный выход | 77094.2
2 | Замена доводчика входной двери Подъезд №4 | 3200
| Итого за январь | 80294.2 | 80294.2
Май
1 | Закрытие сеткой вентиляционные короба | 38865.6 | 119159.8
Июнь
1 | Частичный ремонт кровли | 16098.74
2 | Ремонт тамбуров согласно смете Подъезды №3,4 | 46500
| Итого за июнь | 62598.74 | 181758.54
Июль
1 | Ремонт подъезда №1 согласно смете | 385145.43 | 566903.97
Август
1 | Ремонт тамбура и цокольного этажа согласно смете Подъезд №2 | 22010 | 588913.97
Октябрь
2 | Частичный ремонт кровли Подъезд №2 | 6488.1 | 595402.07

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,13
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,13
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Замена прокладок на теплообменнике за декабрь только материалы | 45900 | 45900
Июнь
1 | Замена прокладок на теплообменнике в подвале Подъезд №1,2 | 60457.5 | 106357.5

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Сосновая,13
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 73398.8 | 70533.5 | 62721 | 68931 | 68931 | 68931 | 68931 | 68931 | 68931 | 68931 | 68931 | 68931 | 827032.3
- санитарная уборка лестничных клеток | 45816 | 45816 | 45816 | 50370 | 50370 | 50370 | 50370 | 50370 | 50370 | 50370 | 50370 | 50370 | 590778
уборка придомовой территории | 16905 | 16905 | 16905 | 18561 | 18561 | 18561 | 18561 | 18561 | 18561 | 18561 | 18561 | 18561 | 217764
очистка дорог | Январь: 10677.8; Февраль: 7812.5 | 18490.3
2. Техническое обслуживание: | 58206.23 | 59066.72 | 55321.11 | 56170.14 | 55557.25 | 64610.16 | 61265.88 | 67974.66 | 89773.92 | 53451.9 | 59703.18 | 60960.26 | 742061.41
- инженерное оборудование | 5738.62 | 10430.77 | 2948.92 | 4528.92 | 7046.52 | 15178.57 | 6010.17 | 3888.92 | 2158.92 | 5409.72 | 6592.92 | 2158.92 | 72091.89
- конструктивные элементы | 8517.9 | 5280 | 6630 | 5280 | 6544.2 | 5280 | 5280 | 5280 | 10958.85 | 5280 | 5280 | 10596.7 | 80207.65
-эл.оборудование | Март: 1590.6; Апрель: 1175.86; Июль: 4244.7; Сентябрь: 1737.61; Ноябрь: 1303.6; Декабрь: 2485.5 | 12537.87
-содержание лифтов | 40779 | 40779 | 40779 | 41029 | 40779 | 40779 | 40779 | 40779 | 68779 | 40779 | 40779 | 40779 | 517598
- АДС | 3170.71 | 2576.95 | 3372.59 | 4156.36 | 1187.53 | 3372.59 | 4952.01 | 18026.74 | 6139.54 | 1983.18 | 5747.66 | 4940.14 | 59626
3. Текущий ремонт: | 80294.2 | 0 | 0 | 45900 | 38865.6 | 123056.24 | 385145.43 | 22010 | 0 | 6488.1 | 0 | 0 | 701759.57
- инженерного оборудования | Апрель: 45900; Июнь: 60457.5 | 106357.5
- конструктивных элементов | Январь: 80294.2; Май: 38865.6; Июнь: 62598.74; Июль: 385145.43; Август: 22010; Октябрь: 6488.1 | 595402.07
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 3976.4; Июнь: 10872; Август: 15776; Сентябрь: 5668.9 | 36293.3
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
6.ТБО | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 27945 | 27945 | 27945 | 30705 | 30705 | 30705 | 30705 | 30705 | 30705 | 30705 | 30705 | 30705 | 360180
ВСЕГО | 239844.23 | 157545.22 | 145987.11 | 201706.14 | 198035.25 | 298174.4 | 546047.31 | 205396.66 | 195078.82 | 159576 | 159339.18 | 160596.26 | 2667326.58
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г.
Сосновая,13
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр на придомовой территории | 3976.4 | 3976.4
Июнь
1 | Привоз песка на придомовую территорию | 5750
2 | Скос травы на придомовой территории | 5122
| Итого за июнь | 10872 | 14848.4
Август
1 | Дезинсекция | 15776 | 30624.4
Сентябрь
1 | Скос травы на придомовой территории | 5668.9 | 36293.3

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,13
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## работы ТР
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,13
Текущий ремонт
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Изготовление и установка входных металлических дверей Подъезд №4, пожарный выход | 77094.2
2 | Замена доводчика входной двери Подъезд №4 | 3200
| Итого за январь | 80294.2
Май
1 | Закрытие сеткой вентиляционные короба | 38865.6
Июнь
1 | Частичный ремонт кровли | 16098.74
2 | Ремонт тамбуров согласно смете Подъезды №3,4 | 46500
| Итого за июнь | 62598.74
Июль
1 | Ремонт подъезда №1 согласно смете | 385145.43
Август
1 | Ремонт тамбура и цокольного этажа согласно смете Подъезд №2 | 22010
Октябрь
2 | Частичный ремонт кровли Подъезд №2 | 6488.1
Апрель
1 | Замена прокладок на теплообменнике за декабрь только материалы | 45900
Июнь
1 | Замена прокладок на теплообменнике в подвале Подъезд №1,2 | 60457.5