## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,14
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи батареи в подъезде №2. Снятие батареи установка заглушки | 1043
4 | Установка заглушки на место радиаторов в подъезде №1 | 948.3
| Итого за февраль | 4150.22 | 6309.14
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 395
| Итого за март | 2553.92 | 8863.06
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 11021.98
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за май | 2158.92 | 13180.9
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 395
| Итого за июнь | 2553.92 | 15734.82
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 6010.17 | 21744.99
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт канализационного стояка в подвале, чистка канализации Подъезд №2 | 1553.7
4 | Замена стояка ГВС в туалете Квартира №44 | 3306.7
| Итого за август | 7019.32 | 28764.31
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 30923.23
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж теплообменника на промывку | 1692.2
4 | Монтаж теплообменника в теплоузле после промывки | 2052.1
| Итого за октябрь | 5903.22 | 36826.45
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 38985.37
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отогрев канализационных труб на чердаке | 790
4 | Отогрев канализационной вытяжки Подъезд №2 | 952.2
5 | Утепление стояков вентиляции на крыше Подъезд №2 | 790
| Итого за декабрь | 4691.12 | 43676.49

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,14
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 3340
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 6680
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 10020
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 13360
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 16700
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 20040
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 23380
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 26720
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 30060
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Установка навесного замка на пункт теплового учета | 851
3 | Запенивание слуховых окон в подвале | 958
| Итого за октябрь | 5149 | 35209
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340 | 38549
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 3340
2 | Закрытие отдушин | 589
| Итого за декабрь | 3929 | 42478

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,14
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Ревизия ВРУ | 625.5 | 625.5
Сентябрь
1 | Замена светильников в тамбуре и на 1 этаже Подъезд №1 | 1737.61 | 2363.11
Ноябрь
1 | Замена светильника Подъезд №2 3 этаж | 591.91
2 | Замена светильников 2 шт Подъезд №1 1 этаж | 1797.6
3 | Замена светильников 3 штук Подъезд №1 7 этаж | 2762.25
4 | Замена светильников 2 штук Подъезд№1 1 этаж | 910
| Итого за ноябрь | 6061.76 | 8424.87

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,14
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена доводчика в подъезде №1 | 3200 | 3200
Октябрь
4 | Изготовление и установка подъездного поручня Подъезд №2 | 6942.6 | 10142.6

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г.
Сосновая,14
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г.
Сосновая,14
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена насоса ГВС в теплоузле | 4379.2 | 4379.2
Сентябрь
1 | Замена батарей в подъезде №1 | 8677.8 | 13057

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Сосновая,14
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 23371.35 | 25133.85 | 23371.35 | 23371.35 | 23371.35 | 23371.35 | 23371.35 | 23371.35 | 23371.35 | 23371.35 | 23371.35 | 23371.35 | 282218.7
- санитарная уборка лестничных клеток | 16220.21 | 16220.21 | 16220.21 | 16220.21 | 16220.21 | 16220.21 | 16220.21 | 16220.21 | 16220.21 | 16220.21 | 16220.21 | 16220.21 | 194642.52
уборка придомовой территории | 7151.14 | 7151.14 | 7151.14 | 7151.14 | 7151.14 | 7151.14 | 7151.14 | 7151.14 | 7151.14 | 7151.14 | 7151.14 | 7151.14 | 85813.68
очистка дорог | Февраль: 1762.5 | 1762.5
2. Техническое обслуживание: | 37283.01 | 23683.02 | 22086.72 | 22879.25 | 22487.37 | 24663.67 | 30728.6 | 41280.01 | 29568.87 | 29228.2 | 30128.55 | 26594.22 | 340611.49
- инженерное оборудование | 2158.92 | 4150.22 | 2553.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2553.92 | 6010.17 | 7019.32 | 2158.92 | 5903.22 | 2158.92 | 4691.12 | 43676.49
- конструктивные элементы | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 5149 | 3340 | 3929 | 42478
-эл.оборудование | Июль: 625.5; Сентябрь: 1737.61; Ноябрь: 6061.76 | 8424.87
-содержание лифтов | 30192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 25766.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 16192.8 | 217887.6
- АДС | 1591.29 |  |  | 1187.53 | 795.65 | 2576.95 | 4560.13 | 5153.89 | 6139.54 | 1983.18 | 2375.07 | 1781.3 | 28144.53
3. Текущий ремонт: | 4379.2 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8677.8 | 6942.6 | 0 | 0 | 23199.6
- инженерного оборудования | Январь: 4379.2; Сентябрь: 8677.8 | 13057
- конструктивных элементов | Март: 3200; Октябрь: 6942.6 | 10142.6
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 2630.2; Июнь: 14061; Август: 3228.8; Сентябрь: 3191.2 | 23111.2
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 12192.56 | 12192.56 | 12192.56 | 12192.56 | 12192.56 | 12192.56 | 12192.56 | 12192.56 | 12192.56 | 12192.56 | 12192.56 | 12192.56 | 146310.72
ВСЕГО | 77226.12 | 61009.43 | 60850.63 | 58443.16 | 60681.48 | 74288.58 | 66292.51 | 80072.72 | 77001.78 | 71734.71 | 65692.46 | 62158.13 | 815451.71
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,14
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,14
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр на придомовой территории | 1988.2
2 | Выдана председателю совета дома краска зеленая 2,7 кг | 642
| Итого за май | 2630.2 | 2630.2
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 2561
2 | Привоз песка на придомовую территорию | 11500
| Итого за июнь | 14061 | 16691.2
Август
1 | Ремонт горки на детской площадке | 3228.8 | 19920
Сентябрь
1 | Скос травы на придомовой территории | 2593.2
2 | Выдано председателю совета дома пену 1 баллон | 598
| Итого за сентябрь | 3191.2 | 23111.2

## работы ТР
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,14
Текущий ремонт
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена доводчика в подъезде №1 | 3200
Октябрь
4 | Изготовление и установка подъездного поручня Подъезд №2 | 6942.6
Январь
1 | Замена насоса ГВС в теплоузле | 4379.2
Сентябрь
1 | Замена батарей в подъезде №1 | 8677.8