## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,16
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка отопления Квартира №99 | 4050.3
4 | Монтаж труб в подвале для набора воды уборщице | 2133.9
5 | Замена перемычки на отоплении в подвале между 2-3 подъездом | 5192.9
| Итого за январь | 13536.02 | 13536.02
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на стояке подъездного отопления Подъезд №3 | 1025.8
| Итого за февраль | 3184.72 | 16720.74
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 395
4 | Устранение течи на конвекторе отопления Квартира №27 | 665
| Итого за март | 3218.92 | 19939.66
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на конвекторе отопления Квартира №128 Установка заглушек | 960.2
4 | Замена двух кранов на конвекторе отопления Квартира №128 | 2297
5 | Устранение течи на конвекторе отопления. Установка заглушек. Квартира №125 | 996.9
| Итого за апрель | 6413.02 | 26352.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи конвектора Квартира №63. Установка заглушек | 1006.2
4 | Отключение отопления | 395
5 | Регулировка ГВС в подвале и на чердаке, промывка теплообменника, прочистка стояков | 790
| Итого за май | 4350.12 | 30702.8
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка пластин на теплообменник Подъезд №1,2,3,4 | 24837.5
4 | Ремонт полотенцесушителя и стояка ГВС Квартира №196 | 2193
| Итого за июнь | 29189.42 | 59892.22
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 6010.17 | 65902.39
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена двух стояков ХВС в подвале Подъезд №1 | 4775.5
4 | Усиление рамы под насос ХВс в подвале Подъезд №2 | 6280.1
| Итого за август | 13214.52 | 79116.91
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Монтаж обратного клапана на теплообменник Подъезд №1,2 | 4856.4
| Итого за сентябрь | 7015.32 | 86132.23
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Чистка фильтров отопления в теплоузле №1,2 | 2787.5
4 | Обследование квартиры на предмет течи с кровли квартира №122 | 395
| Итого за октябрь | 5341.42 | 91473.65
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена радиатора и подводки к радиатору Квартира №10 | 2370
4 | Замена крана на стояке подъездного отопления Подъезд №1 | 2886.3
| Итого за ноябрь | 7415.22 | 98888.87
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 101047.79

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,16
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Чистка чердака от голубей | 765
3 | Подъезд №3 Демонтаж сэдвич панели | 500
| Итого за январь | 6545 | 6545
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Очистка подъездных козырьков 4 шт | 1020
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №2 | 1185
4 | Установка проушан на ЩУ для навесного замка. Установка замка Подъезд №1 | 1450.98
| Итого за февраль | 8935.98 | 15480.98
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 20760.98
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт подъездной двери Подъезд №1 Сварочные работы | 1213
| Итого за апрель | 6493 | 27253.98
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт подъездых дверей Подъезд №3,4 | 4276.8
3 | Установка дверных упоров на подъездых дверях | 1264.5
4 | Частичный ремонт газонного ограждения (свароные работы) | 3145.63
| Итого за май | 13966.93 | 41220.91
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт подъездной двери Подъезд №4 | 1392
| Итого за июнь | 6672 | 47892.91
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Установка упоров на подъезные двери Подъезд №2,4 | 1908
3 | Установка ограничителей на подъездную дверь (сварочные работы) Подъезд №4 | 1258.6
| Итого за июль | 8446.6 | 56339.51
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 61619.51
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт тамбурной двери Подъезд №4 | 3690.2
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №1 (сварочные работы) | 906
| Итого за сентябрь | 9876.2 | 71495.71
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
| Итого за октябрь | 5280 | 76775.71
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Установка решетки на 2 ом этаже Подъезд №3 | 3675.5
3 | Замена и ремонт почтовых ящиков Подъезд №2 | 4017.2
4 | Замена замков на почтовых ящиках Подъезд №2 | 3876
| Итого за ноябрь | 16848.7 | 93624.41
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Демонтаж, монтаж квартирной вытяжки. Запенивание вентиляции на чердаке Квартира №195 | 3271.1
3 | Чистка чердака подъезд №4 | 510
4 | Закрытие отдушин | 391.5
5 | Уборка снега с козырьков подъездов | 1020
6 | Анком ремонтные работы Подъезд №3 | 2400
| Итого за декабрь | 12872.6 | 106497.01

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,16
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена светильников 2 шт Подъезд №3 7 этаж | 2730.4
2 | Замена освещения и выключателей в подвале №1,2 | 3356.78
| Итого за январь | 6087.18 | 6087.18
Март
1 | Замена светильников 4 шт Подъезд №1 | 4344.61 | 10431.79
Май
1 | Замена светильников. Подъезд №3 | 2161.3 | 12593.09
Июнь
1 | Замена светильника на 8 этаже Подъезд №3 | 1360 | 13953.09
Июль
1 | Замена светильника и выключателя Подъезд №4, тамбур | 1995.8 | 15948.89
Август
1 | Замена светильника | 1131.75 | 17080.64
Сентябрь
1 | Замена светильников 4 штуки Подъезд №1 | 4537
2 | Замена энергосберегающих дампочек 10 штук | 783.5
| Итого за сентябрь | 5320.5 | 22401.14
Октябрь
1 | Замена прожектора Подъезд №3 | 1761
2 | Ревизия ВРУ | 1042.5
| Итого за октябрь | 2803.5 | 25204.64
Ноябрь
1 | Замена светильника 2 этаж | 584.65 | 25789.29
Декабрь
1 | Замена светильника Подъезд №1 9 этаж | 839.11
2 | Замена светильников 2 штук Подъезд №3 | 1380.36
| Итого за декабрь | 2219.47 | 28008.76

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,16
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Закрепление сетки на вентиляционных коробах | 44608.9
2 | Изготовление и установка решетки Подъезд №4 | 25216.9
| Итого за апрель | 69825.8 | 69825.8
Май
1 | Установка абоненской трубки Квартира №154 | 1337 | 71162.8
Июнь
1 | Закрытие вентиляционных коробов металлической сеткой | 17928.2 | 89091
Август
1 | Закрытие вентиляционных коробов сеткой | 18500 | 107591
Сентябрь
1 | Ремонт подъезда №3 согласно смете | 328950
2 | Замена доводчика на пластиковой двери Подъезд №4 | 2750
| Итого за сентябрь | 331700 | 439291
Октябрь
| Установка решеток на 3,5х этажах | 7617.2 | 446908.2
Ноябрь
1 | Частичный ремонт кровли Подъезд №1 | 5609.6
2 | Ремонт лифта | 15972
3 | Замена стекла Подъезд №4 | 4500
4 | Ремонтные работы Анком Подъезд №1 | 4300
| Итого за ноябрь | 30381.6 | 477289.8
Декабрь
1 | Установка дополнительной сетки на общую вентиляцию | 4468.7
2 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2,4 | 6400
| Итого за декабрь | 10868.7 | 488158.5

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,16
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
3 | Замена светильников 3 штук | 3145.45 | 3145.45
Ноябрь
1 | Замена трехфазного автомата ВРУ №1 | 2819 | 5964.45
Декабрь
1 | Замена светильников 3 штук Подъезд №2,3 | 2020.55 | 7985

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,16
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Монтаж рамы и замена насоса ХВС в подвале | 55362.42 | 55362.42
Октябрь
1 | Установка и подключение насоса ХВС в узле в подвале | 50240 | 105602.42
Ноябрь
1 | Замена насоса отопления в теплоузле | 12021.3 | 117623.72

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,16
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Сосновая,16
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 73451.39 | 65118.06 | 65118.06 | 65118.06 | 65118.06 | 65118.06 | 71602.28 | 71602.28 | 71602.28 | 71602.28 | 71602.28 | 71602.28 | 828655.37
- санитарная уборка лестничных клеток | 46493.19 | 46493.19 | 46493.19 | 46493.19 | 46493.19 | 46493.19 | 51114.92 | 51114.92 | 51114.92 | 51114.92 | 51114.92 | 51114.92 | 585648.66
уборка придомовой территории | 18624.87 | 18624.87 | 18624.87 | 18624.87 | 18624.87 | 18624.87 | 20487.36 | 20487.36 | 20487.36 | 20487.36 | 20487.36 | 20487.36 | 234673.38
очистка дорог | 8333.33 | [11 empty] | 8333.33
2. Техническое обслуживание: | 72089.78 | 57246.71 | 56782.01 | 55455.09 | 64618.48 | 81955.55 | 61982.35 | 64158.52 | 68323.69 | 61519.77 | 73940.94 | 93143.96 | 811216.85
- инженерное оборудование | 13536.02 | 3184.72 | 3218.92 | 6413.02 | 4350.12 | 29189.42 | 6010.17 | 13214.52 | 7015.32 | 5341.42 | 7415.22 | 2158.92 | 101047.79
- конструктивные элементы | 6545 | 8935.98 | 5280 | 6493 | 13966.7 | 6672 | 8446.6 | 5280 | 9876.2 | 5280 | 16848.7 | 12872.6 | 106496.78
-эл.оборудование | 6087.1 |  | 4344.61 |  | 2161.3 | 1360 | 1995.8 | 1131.75 | 5320.5 | 2803.5 | 584.65 | 2219.47 | 28008.68
-содержание лифтов | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 68767.77 | 517213.24
- АДС | 5153.89 | 4358.24 | 3170.71 | 1781.3 | 3372.59 | 3966.36 | 4762.01 | 3764.48 | 5343.9 | 7327.08 | 8324.6 | 7125.2 | 58450.36
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 69825.8 | 1337 | 17928.2 | 0 | 73862.42 | 331700 | 61002.65 | 45221.9 | 12889.25 | 613767.22
- инженерного оборудования | [7 empty] | 55362.42 |  | 50240 | 12021.3 |  | 117623.72
- конструктивных элементов |  |  |  | 69825.8 | 1337 | 17928.2 |  | 18500 | 331700 | 7617.2 | 30381.6 | 10868.7 | 488158.5
-эл.оборудования | [9 empty] | 3145.45 | 2819 | 2020.55 | 7985
4.Дополнительные работы |  |  |  |  | 3721.4 | 11086 | 3157.91 | [5 empty] | 17965.31
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 27937.31 | 27937.31 | 27937.31 | 27937.31 | 27937.31 | 27937.31 | 30696.55 | 30696.55 | 30696.55 | 30696.55 | 30696.55 | 30696.55 | 351803.16
ВСЕГО | 173478.48 | 150302.08 | 149837.38 | 218336.26 | 162732.25 | 204025.12 | 167439.09 | 240319.77 | 502322.52 | 224821.25 | 221461.67 | 208332.04 | 2623407.91
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,16
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр на придомовой территории | 3721.4 | 3721.4
Июнь
1 | Привоз песка на придомовую территорию | 5750
2 | Скос травы на придомовой территории | 5122
3 | Выдано жильцам средство от блох | 214
| Итого за июнь | 11086 | 14807.4
Июль
1 | Выдана председателю совета дома краска для нужд дома | 3157.91 | 17965.31

## работы ТР
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,16
Текущий ремонт
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Закрепление сетки на вентиляционных коробах | 44608.9
2 | Изготовление и установка решетки Подъезд №4 | 25216.9
| Итого за апрель | 69825.8
Май
1 | Установка абоненской трубки Квартира №154 | 1337
Июнь
1 | Закрытие вентиляционных коробов металлической сеткой | 17928.2
Август
1 | Закрытие вентиляционных коробов сеткой | 18500
Сентябрь
1 | Ремонт подъезда №3 согласно смете | 328950
2 | Замена доводчика на пластиковой двери Подъезд №4 | 2750
Октябрь
| Установка решеток на 3,5х этажах | 7617.2
Ноябрь
1 | Частичный ремонт кровли Подъезд №1 | 5609.6
2 | Ремонт лифта | 15972
3 | Замена стекла Подъезд №4 | 4500
4 | Ремонтные работы Анком Подъезд №1 | 4300
Октябрь
3 | Замена светильников 3 штук | 3145.45
Ноябрь
1 | Замена трехфазного автомата ВРУ №1 | 2819
Август
1 | Монтаж рамы и замена насоса ХВС в подвале | 55362.42
Октябрь
1 | Установка и подключение насоса ХВС в узле в подвале | 50240
Ноябрь
1 | Замена насоса отопления в теплоузле | 12021.3