## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,22
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена кранов и участка трубы на ятоке отопления в подвале ТУ №3 | 2197.7
4 | Замена кранов на ХВС в подвале ТУ №3 | 3834.5
| Итого за январь | 8191.12 | 8191.12
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 10350.04
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 395
| Итого за март | 2553.92 | 12903.96
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 15062.88
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 264.65
| Итого за май | 2423.57 | 17486.45
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на стояке ГВС Подвал №3 | 857.35
| Итого за июнь | 3016.27 | 20502.72
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 6010.17 | 26512.89
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка кранов на радиаторе отопления Квартира №22 | 2884.8
4 | Замена участка трубы на насосе ХВС в подвале №3 | 2117.1
| Итого за август | 7160.82 | 33673.71
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 35832.63
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за октябрь | 2158.92 | 37991.55
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 40150.47
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 42309.39

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,22
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
3 | Закрепление перилл на 1 этаже подъезд №3 | 1505.2
| Итого за январь | 10163.2 | 10163.2
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
3 | Очистка подъездных козырьков от снега | 1020
4 | Ремонт подъездной двери Подъезд №1 | 707.5
| Итого за февраль | 10385.5 | 20548.7
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
| Итого за март | 8658 | 29206.7
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
| Итого за апрель | 8658 | 37864.7
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
3 | Ремонт подъездного козырька Подъезд №1 | 5502.9
| Итого за май | 14160.9 | 52025.6
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
| Итого за июнь | 8658 | 60683.6
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
| Итого за июль | 8658 | 69341.6
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
| Итого за август | 8658 | 77999.6
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
| Итого за сентябрь | 8658 | 86657.6
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
| Итого за октябрь | 8658 | 95315.6
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
| Итого за ноябрь | 8658 | 103973.6
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4212
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4446
3 | Замена замка на подвальной двери Подъезд №3 | 545
| Итого за декабрь | 9203 | 113176.6

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,22
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Проверка освещения в подъезде №3 | 208.5 | 208.5
Июль
1 | Ревизия ВРУ | 1251 | 1459.5
Август
1 | Замена светильника Подъезд №2 2 этаж | 1235.5 | 2695
Октябрь
1 | Замена светильника Подъезд №2 | 1097.91 | 3792.91

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,22
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт квартиры №10 | 42368 | 42368
Март
1 | Ремонт квартиры №10 за февраль | -21184 | 21184
Май
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №1 | 3200 | 24384
Июль
1 | Ремонт фасада | 16800
2 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200
| Итого за июль | 20000 | 44384

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,22
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Ноябрь
1 | Замена прожектора 100 вт | 2158.1
2 | Автовышка 1 час | 1725
| Итого за ноябрь | 3883.1 | 3883.1

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,22
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка водосчетчика холодной воды на теплообменник | 8172 | 8172

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Сосновая,22
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 57764.49 | 38762.49 | 38762.49 | 38762.49 | 38762.49 | 38762.49 | 38762.49 | 38762.49 | 38762.49 | 38762.49 | 38762.49 | 38762.49 | 484151.88
- санитарная уборка лестничных клеток | 23318.06 | 23318.06 | 23318.06 | 23318.06 | 23318.06 | 23318.06 | 23318.06 | 23318.06 | 23318.06 | 23318.06 | 23318.06 | 23318.06 | 279816.72
уборка придомовой территории | 15444.43 | 15444.43 | 15444.43 | 15444.43 | 15444.43 | 15444.43 | 15444.43 | 15444.43 | 15444.43 | 15444.43 | 15444.43 | 15444.43 | 185333.16
очистка дорог | Январь: 19002 | 19002
2. Техническое обслуживание: | 75341.31 | 42373.37 | 42228.4 | 42427.17 | 47600.95 | 44282.05 | 50106.36 | 53414.7 | 44208.47 | 42931.31 | 41833.4 | 41784.64 | 568532.13
- инженерное оборудование | 8191.12 | 2158.92 | 2553.92 | 2158.92 | 2423.57 | 3016.27 | 6010.17 | 7160.82 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 42309.39
- конструктивные элементы | 10163.2 | 10385.5 | 8658 | 8658 | 14160.9 | 8658 | 8658 | 8658 | 8658 | 8658 | 8658 | 9203 | 113176.6
-эл.оборудование | Январь: 208.5; Июль: 1251; Август: 1235.5; Октябрь: 1097.91 | 3792.91
-содержание лифтов | 50828.95 | 29828.95 | 29828.95 | 29828.95 | 29828.95 | 29828.95 | 29828.95 | 29828.95 | 29828.95 | 29828.95 | 29828.95 | 29828.95 | 378947.4
- АДС | 5949.54 |  | 1187.53 | 1781.3 | 1187.53 | 2778.83 | 4358.24 | 6531.43 | 3562.6 | 1187.53 | 1187.53 | 593.77 | 30305.83
3. Текущий ремонт: | 8172 | 42368 | -21184 | 0 | 3200 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 3883.1 | 0 | 56439.1
- инженерного оборудования | Январь: 8172 | 8172
- конструктивных элементов | Февраль: 42368; Март: -21184; Май: 3200; Июль: 20000 | 44384
-эл.оборудования | Ноябрь: 3883.1 | 3883.1
4.Дополнительные работы | Май: 5970.88; Июнь: 13265; Июль: 351.6; Октябрь: 956.7 | 20544.18
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 22460.04 | 22460.04 | 22460.04 | 22460.04 | 22460.04 | 22460.04 | 22460.04 | 22460.04 | 22460.04 | 22460.04 | 22460.04 | 22460.04 | 269520.48
ВСЕГО | 163737.84 | 145963.9 | 82266.93 | 103649.7 | 117994.36 | 118769.58 | 131680.49 | 114637.23 | 105431 | 105110.54 | 106939.03 | 103007.17 | 1399187.77
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,22
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,22
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр на придомовой территории | 3976.4
2 | Ремонт песочницы на детской площадке | 1994.48
| Итого за май | 5970.88 | 5970.88
Июнь
1 | Привоз песка на придомовую территорию | 5750
2 | Раскидывание песка на придомовой территории | 510
3 | Скос травы на придомовой территории | 7005
| Итого за июнь | 13265 | 19235.88
Июль
1 | Ремонт качели на детской площадке | 351.6 | 19587.48
Октябрь
1 | Ремонт калитки газонного ограждения Подъезд №1 | 956.7 | 20544.18

## работы ТР
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,22
Текущий ремонт
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт квартиры №10 | 42368
Март
1 | Ремонт квартиры №10 за февраль | -21184
Май
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №1 | 3200
Июль
1 | Ремонт фасада | 16800
2 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200
| Итого за июль | 20000
Ноябрь
1 | Замена прожектора 100 вт | 2158.1
Январь
1 | Установка водосчетчика холодной воды на теплообменник | 8172