## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,48
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена отвода на отоплении в теплоузле Подвал №1,2 | 3328
4 | Изготовление дополнительной опоры под трубу отопления Подвал №2,3 | 4388.2
| Итого за январь | 9875.12 | 9875.12
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления Квартира №188 | 971.7
4 | Установка шайбы на подаче отопления в дом в подвале | 2419.4
5 | Закрепление заземления в подвале №2 | 1929.55
6 | Шумоизоляция труб отопления в теплоузле | 2442.5
| Итого за февраль | 9922.07 | 19797.19
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Монтаж заземления в подвале Подъезд №2,3 | 4621.7
4 | Установка шайбы на трубе отопления для снижения шума в системе отопления | 1528
| Итого за март | 8308.62 | 28105.81
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка зашлушек на стояке отопления Квартира №189 | 999.4
| Итого за апрель | 3158.32 | 31264.13
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж конвектора и кранов. Установка заглушек Квартира №189 | 611.2
| Итого за май | 2770.12 | 34034.25
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 36193.17
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 6010.17 | 42203.34
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обследование квартиры. №187 | 395
4 | Установка замка на подвал Подъезда №1 | 470
| Итого за август | 3023.92 | 45227.26
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 47386.18
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж поливочного крана | 395
| Итого за октябрь | 2553.92 | 49940.1
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 52099.02
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена кранов на батарее отопления 2 штук Квартира №193 | 3007.5
4 | Замена кран на КУИ на ХВС Подъезд №4 | 1341.1
5 | Замена крана на стояке ГВС в подвале подъезд №3 | 1238.05
6 | Замена крана на чердаке в подъезде №2 | 3797.5
| Итого за декабрь | 11543.07 | 63642.09

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,48
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Приварили петли под навесной замок на двери (решетка) Подъезд №1 | 1055
| Итого за январь | 6887 | 6887
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Очистка подъездных козырьков от снега | 1020
| Итого за февраль | 6852 | 13739
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 19571
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 25403
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Ремонт подъездных дверей Подъезд №3,4,2 | 4237.3
3 | Замена замка на решетки Подъезд №1 | 355
| Итого за май | 10424.3 | 35827.3
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 41659.3
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 47491.3
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 53323.3
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Ремонт подъездной двери подъезда №2, ремонт подъездных перилл подъезд №1 | 1642
| Итого за сентябрь | 7474 | 60797.3
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
5 | Обследование квартиры №113 | 395
| Итого за октябрь | 6227 | 67024.3
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 72856.3
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Украшение окон подъездов к новому году | 182
3 | Закрытие отдушин | 127.5
4 | Ремонт тамбурной двери подъезд №1 | 1580
5 | Уборка снега с козырьков подъездов | 765
| Итого за декабрь | 8486.5 | 81342.8

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,48
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Закрепление кабеля на доме | 482.5
2 | Автовышка 1,5 часа | 2587.5
| Итого за январь | 3070 | 3070
Март
1 | Замена светильников 6 штук Продъезд №3,2 | 6741 | 9811
Апрель
1 | Замена светильников и лампочек энергосбережения Подъезд №1 | 3872.7 | 13683.7
Май
1 | Замена прожектора 1 шт | 1894.2
2 | Замена светильника 15 вт Подъезд №3 8 этаж | 1531.01
3 | Автовышка 1 час | 1725
| Итого за май | 5150.21 | 18833.91
Июль
1 | Ревизия ВРУ | 2085
2 | Замена прожектора 1 шт | 1894.2
| Итого за июль | 3979.2 | 22813.11
Октябрь
2 | Замена ламп 10 штук Подъезд №3 | 573.9
3 | Итого за октябрь | 573.9 | 23387.01

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,48
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт линии питания трубки вызова абонемента кв№98. Замена тяги доводчика входной двери Подъезд №1 | 1524 | 1524
Март
1 | Текущий ремонт домофона Подъезд №4 | 8499 | 10023
Май
1 | Монтаж шумоизоляции Квартира №145 | 385192.85 | 395215.85
Июнь
1 | Шумоизоляция теплового узла Подъезд №3 | 21485.3 | 416701.15
Июль
1 | Замена панели домофона КС-2006 Подъезд №4 | 7736 | 424437.15
Август
1 | Изготовление и установка входной подъездной двери Подъезд №1 | 49756.6
2 | Изготовление и установка стеклопакета Подъезд №3 6 этаж | 3200
| Итого за август | 52956.6 | 477393.75
Сентябрь
1 | Устранение протекания примыкания кровли балкона Квартира №68 | 3500 | 480893.75
Октябрь
1 | Частичный ремонт фасада Подъезд №1 | 2843
2 | Частичный ремонт кровли Подъезд №2 Кв№137 | 8785.3
3 | Кладка тротуарной плитки | 9744
| Итого за октябрь | 21372.3 | 502266.05
Декабрь
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №1 | 3200
2 | Вызов наладчика 1 раз | 200
3 | Услуги диспетчера 1 раз | 100
| Итого за декабрь | 3500 | 505766.05

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,48
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замена прожекторов | 5574.3 | 5574.3
Ноябрь
1 | Замена светильников в количестве 19 штук Подъезд №1,2,3,4 | 21519.64 | 27093.94

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Сосновая,48
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Декабрь
1 | Замена стояков отопления Квартира №60 | 4324.2
2 | Замена стояков отопления Квартира №198 | 2758.9
| Итого за декабрь | 7083.1 | 7083.1

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Сосновая,48
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 81865.82 | 89903.32 | 67547.18 | 78392.05 | 78392.05 | 78392.05 | 78392.05 | 78392.05 | 78392.05 | 78392.05 | 78392.05 | 78392.05 | 944844.77
- санитарная уборка лестничных клеток | 38743.42 | 38743.42 | 38743.42 | 42635.86 | 42635.86 | 42635.86 | 42635.86 | 42635.86 | 42635.86 | 42635.86 | 42635.86 | 42635.86 | 499953
уборка придомовой территории | 32497.4 | 32497.4 | 27753.76 | 35756.19 | 35756.19 | 35756.19 | 35756.19 | 35756.19 | 35756.19 | 35756.19 | 35756.19 | 35756.19 | 414554.27
очистка дорог | Январь: 10625; Февраль: 18662.5; Март: 1050 | 30337.5
2. Техническое обслуживание: | 77296.98 | 72255.75 | 76957.07 | 70126 | 77008.9 | 64066.37 | 71694.94 | 67104.55 | 66694.02 | 93430.27 | 65847.66 | 89167.87 | 891650.38
- инженерное оборудование | 9875.12 | 9922.07 | 8308.62 | 3158.32 | 2770.12 | 2158.92 | 6010.17 | 3023.92 | 2158.92 | 2553.92 | 2158.92 | 11543.07 | 63642.09
- конструктивные элементы | 6887 | 6852 | 5832 | 5832 | 10424.3 | 5832 | 5832 | 5832 | 7474 | 6227 | 5832 | 8486.5 | 81342.8
-эл.оборудование | Январь: 3070; Март: 6741; Апрель: 3872.7; Май: 5150.21; Июль: 3979.2; Октябрь: 573.9 | 23387.01
-содержание лифтов | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 81498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 669982
- АДС | 3966.36 | 1983.18 | 2576.95 | 3764.48 | 5165.77 | 2576.95 | 2375.07 | 4750.13 | 3562.6 | 2576.95 | 4358.24 | 15639.8 | 53296.48
3. Текущий ремонт: | 1524 | 0 | 8499 | 0 | 385192.85 | 21485.3 | 7736 | 52956.6 | 3500 | 26946.6 | 21519.64 | 10583.1 | 539943.09
- инженерного оборудования | Декабрь: 7083.1 | 7083.1
- конструктивных элементов | 1524 |  | 8499 |  | 385192.85 | 21485.3 | 7736 | 52956.6 | 3500 | 21372.3 |  | 3500 | 505766.05
-эл.оборудования | Октябрь: 5574.3; Ноябрь: 21519.64 | 27093.94
4.Дополнительные работы | Февраль: 2594.4; Май: 7952.8; Июнь: 17587.85; Июль: 1850.3; Сентябрь: 7199; Октябрь: 1275 | 38459.35
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
6. Расходы по содержанию УК | 36661.41 | 36661.41 | 36661.41 | 36661.4 | 36661.4 | 36661.41 | 36661.41 | 36661.41 | 36661.41 | 36661.41 | 36661.41 | 36661.41 | 439936.9
ВСЕГО | 197348.21 | 201414.88 | 189664.66 | 185179.45 | 585208 | 218192.98 | 196334.7 | 235114.61 | 192446.48 | 236705.33 | 202420.76 | 214804.43 | 2854834.49
Ген.директор ООО УК "КРОКУС" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,48
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,48
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Санитарно-эпидемилогические услуги Квартира №145 | 2594.4 | 2594.4
Май
1 | Покраска бордюр на придомовой территории | 7952.8 | 10547.2
Июнь
1 | Привоз песка на придомовую территорию | 5750
2 | Изготовление и усьтановка шарнира для качели на детсокой площадке | 2397.85
3 | Скос травы на придомовой территории | 7005
4 | Раскидывание песка на детской площадке | 2040
5 | Уборка мусора в подвалах | 395
| Итого за июнь | 17587.85 | 28135.05
Июль
1 | Покраска шлагбаума | 1020
2 | Выдана председател совета дома краска для нужд дома | 830.3
| Итого за июль | 1850.3 | 29985.35
Сентябрь
1 | Скос травы на придомовой территории | 7199 | 37184.35
Октябрь
1 | Ремонт скамеек на детской площадке | 1275 | 38459.35

## работы ТР
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,48
Текущий ремонт
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт линии питания трубки вызова абонемента кв№98. Замена тяги доводчика входной двери Подъезд №1 | 1524
Март
1 | Текущий ремонт домофона Подъезд №4 | 8499
Май
1 | Монтаж шумоизоляции Квартира №145 | 385192.85
Июнь
1 | Шумоизоляция теплового узла Подъезд №3 | 21485.3
Июль
1 | Замена панели домофона КС-2006 Подъезд №4 | 7736
Август
1 | Изготовление и установка входной подъездной двери Подъезд №1 | 49756.6
2 | Изготовление и установка стеклопакета Подъезд №3 6 этаж | 3200
Сентябрь
1 | Устранение протекания примыкания кровли балкона Квартира №68 | 3500
Октябрь
1 | Частичный ремонт фасада Подъезд №1 | 2843
2 | Частичный ремонт кровли Подъезд №2 Кв№137 | 8785.3
3 | Кладка тротуарной плитки | 9744
Октябрь
1 | Замена прожекторов | 5574.3
Ноябрь
1 | Замена светильников в количестве 19 штук Подъезд №1,2,3,4 | 21519.64