## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,50
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопленяи в кухне Квартира №76 | 795.35
4 | Отключение подъездного отопления | 327.85
| Итого за март | 3282.12 | 7599.96
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка заглушек на конвектор отопления Квартира №25 | 999.4
| Итого за апрель | 3158.32 | 10758.28
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 395
4 | Поверка теплового счетчика | 13800
| Итого за май | 16353.92 | 27112.2
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления в подвале №1 | 395
4 | Установка прибора учета ГВС в подвале после поверки | 1545
5 | Обработка подвала №1 гипохлоридом | 79
| Итого за июнь | 4177.92 | 31290.12
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опресовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 6010.17 | 37300.29
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена уплотнительного кольца на канализационном стояке Квартира №70 | 1445.6
| Итого за август | 3604.52 | 40904.81
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 43063.73
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка отопления Квартира №39 | 2484.3
| Итого за октябрь | 4643.22 | 47706.95
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояков отопления и подваодки к ним Квартира №16 | 2306.2
| Итого за ноябрь | 4465.12 | 52172.07
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 54330.99

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,50
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
3 | Очитска подъездных козырьков 4 шт | 1020
4 | Уборка снежных шапок на крыше | 1576.05
| Итого за январь | 12136.05 | 12136.05
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
| Итого за февраль | 9540 | 21676.05
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
3 | Ремонт тамбурной двери Подъезд №4 | 1185
| Итого за март | 10725 | 32401.05
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
3 | Ремонт перилл между 3-4 этажами сварочные работы Подъезд №3 | 1047.6
| Итого за апрель | 10587.6 | 42988.65
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
| Итого за май | 9540 | 52528.65
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
3 | Укладка тратуарной плитки на улице на крыльце Подъезд №2 | 3006.8
| Итого за июнь | 12546.8 | 65075.45
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
3 | Обследование квартиры №133. Топит балкон с перекрытия крыши | 395
| Итого за июль | 9935 | 75010.45
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
| Итого за август | 9540 | 84550.45
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
3 | Открытие и закрытие окон для мытья | 1020
4 | Ремонт скамейки у подъезда №2 (замена досок) | 1531.6
| Итого за сентябрь | 12091.6 | 96642.05
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
3 | Изготовление ключа для дворника по заявлению старшей | 250
4 | Установка металлических пластинг в кабину лифта | 756.7
| Итого за октябрь | 10546.7 | 107188.75
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
| Итого за ноябрь | 9540 | 116728.75
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
| Итого за декабрь | 9540 | 126268.75

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,50
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена светодиодной лампы у входа в подъезд №1 | 297.21
2 | Замена прожектора и фотореле | 2112.42
3 | Автовышка 1 час | 1725
| Итого за февраль | 4134.63 | 4134.63
Март
1 | Монтаж панели в эл.щите | 1671.2 | 5805.83
Май
1 | Демонтаж электромагнитного счетчика на поверку | 1185 | 6990.83
Июль
1 | Ревизия ВРУ | 1251 | 8241.83
Октябрь
1 | Замена прожектора Подъезд №1 | 1541.15 | 9782.98

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,50
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Ремонт окна Подъезд №2 между 3 и 4 этажем (Анком) | 3500 | 3500
Сентябрь
1 | Устранение протекания примыкания кровли балкона Квартира №133 | 3500 | 7000
Декабрь
1 | Установка доводчика входной двери Подъезд №4 | 3200 | 10200

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,50
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,50
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Сосновая,50
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 68119.66 | 63207.36 | 66653.86 | 62069.86 | 62069.86 | 62069.86 | 62069.86 | 62069.86 | 62069.86 | 62069.86 | 62069.86 | 62069.86 | 756609.62
- санитарная уборка лестничных клеток | 38377.58 | 38377.58 | 38377.58 | 38377.58 | 38377.58 | 38377.58 | 38377.58 | 38377.58 | 38377.58 | 38377.58 | 38377.58 | 38377.58 | 460530.96
уборка придомовой территории | 23692.28 | 23692.28 | 23692.28 | 23692.28 | 23692.28 | 23692.28 | 23692.28 | 23692.28 | 23692.28 | 23692.28 | 23692.28 | 23692.28 | 284307.36
очистка дорог | Январь: 6049.8; Февраль: 1137.5; Март: 4584 | 11771.3
2. Техническое обслуживание: | 54257.77 | 55594.47 | 57220.54 | 54693.78 | 66246.08 | 56093.76 | 59534.04 | 58059.33 | 55792.74 | 57679.53 | 81967.92 | 52647.38 | 709787.34
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 3282.12 | 3158.32 | 16353.92 | 4177.92 | 6010.17 | 3604.52 | 2158.92 | 4643.22 | 4465.12 | 2158.92 | 54330.99
- конструктивные элементы | 12136.05 | 9540 | 10725 | 10587 | 9540 | 12546.8 | 9935 | 9540 | 12091.6 | 10546.7 | 9540 | 9540 | 126268.15
-эл.оборудование | Февраль: 4134.63; Март: 1671.2; Май: 1185; Июль: 1251; Октябрь: 1541.15 | 9782.98
-содержание лифтов | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 66573.39 | 38573.39 | 490880.68
- АДС | 1389.41 | 1187.53 | 2968.83 | 2375.07 | 593.77 | 795.65 | 3764.48 | 6341.42 | 2968.83 | 2375.07 | 1389.41 | 2375.07 | 28524.54
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3200 | 10200
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | Июль: 3500; Сентябрь: 3500; Декабрь: 3200 | 10200
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 4996.2; Июнь: 13518.3; Июль: 17415.37; Август: 395; Сентябрь: 8603.5 | 44928.37
5. ОДН : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 26433.54 | 26433.54 | 26433.54 | 26433.54 | 29044.26 | 29044.26 | 29044.26 | 29044.26 | 29044.26 | 29044.26 | 29044.26 | 29044.26 | 338088.24
ВСЕГО | 148810.97 | 145235.37 | 150307.94 | 143197.18 | 162356.4 | 160726.18 | 171563.53 | 149568.45 | 159010.36 | 148793.65 | 173082.04 | 146961.5 | 1859613.57
Геен.директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,50
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,50
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Покраска бордюр на придомовой территории | 4996.2 | 4996.2
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 8630.2
2 | Выдана председателю МКД краска | 4888.1
| Итого за июнь | 13518.3 | 18514.5
Июль
1 | Выдана председателю МКД краска | 2743.65
2 | Установка и закрепление скамеек на детской площадке | 3004.32
3 | Изготовление и установка урн возле подъездов 4 штуки | 11667.4
| Итого за июль | 17415.37 | 35929.87
Август
1 | Смазка шарниров на качеле | 395 | 36324.87
Сентябрь
1 | Скос травы на придомовой территории | 8603.5 | 44928.37

## работы ТР
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,50
Текущий ремонт
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Ремонт окна Подъезд №2 между 3 и 4 этажем (Анком) | 3500
Сентябрь
1 | Устранение протекания примыкания кровли балкона Квартира №133 | 3500