## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,51
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт стояка отопления Квартира №139 | 2201.52
4 | Чистка, разборка промывка теплообменника ТУ №4 | 790
5 | Повторный ремонт стояка Квартира №139 | 1024.6
| Итого за январь | 6175.04 | 6175.04
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена шаровых кранов на стояках отопления в подвалах №4,5,2,1,3 | 29212
4 | Обследование квартиры №117. Течь кровли | 395
5 | Снятие общедомового счетчика ХВс на поверку | 790
| Итого за февраль | 32555.92 | 38730.96
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена фильтра на трубе ГВС в подвале Подъезд №5 | 3294.7
4 | Отключение подъездного отопления | 525.35
5 | Установка водосчетчика после поверки Подвал №5 | 790
6 | Замена участка трубы на отоплении в подвале №2 | 2271.5
7 | Поверка водосчетчика | 1450
| Итого за март | 10490.47 | 49221.43
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Уборка погодника. Замена участка трубы ГВС в подвале Подъезд №4,5 | 7098.45
| Итого за апрель | 9257.37 | 58478.8
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 395
4 | Вывод летнего водопровода | 264.65
| Итого за май | 2818.57 | 61297.37
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 63456.29
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 6010.17 | 69466.46
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена манжета на трубе отопления, установка наклона Квартира №230 | 896
| Итого за август | 3054.92 | 72521.38
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 74680.3
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Чистка фильтров отопления в теплоузлах №1,2,3 | 2628.8
| Итого за октябрь | 4787.72 | 79468.02
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка ГВС в подвале Квартира №8 | 2740.5
4 | Прочистка канализации в подвале, установка заглушки, обработка раствором гипохлорида | 864.65
5 | Обработка подвала раствором гипохлорида Подъезд №5 | 995
6 | Замена участка трубы на стояке отопления подводка к батарее Квартира №137 | 2496.3
| Итого за ноябрь | 9255.37 | 88723.39
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 90882.31

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,51
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Уборка снежных шапок с крыши | 2370
| Итого за январь | 17319 | 17319
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Очистка чердаков от голубиного помета | 2040
4 | Очистка подъездных козырьков от снега | 4080
5 | Монтаж труб для сброса воздуха с чердака Подъезд №1,2,3 | 21315.2
| Итого за февраль | 42384.2 | 59703.2
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за март | 14949 | 74652.2
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №1 | 1614.22
4 | Замена навесных замков во всех подъездах (подвал, чердак,, крыши) | 13427.9
5 | Чистка чердаков от голубиного помета | 2040
| Итого за апрель | 32031.12 | 106683.32
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Открытие и закрытие окон для мытья | 3024
| Итого за май | 17973 | 124656.32
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №1 ( смазка шарниров и регулировка магнита) | 1185
4 | Ремонт подъездных дверей Подъезд №3,4 | 1474.5
| Итого за июнь | 17608.5 | 142264.82
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Установка вентиляционной решетки на чердак | 4716.54
| Итого за июль | 19665.54 | 161930.36
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за август | 14949 | 176879.36
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за август | 14949 | 191828.36
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за октябрь | 14949 | 206777.36
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №4 | 895
| Итого за ноябрь | 15844 | 222621.36
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Украшение окон подъездов к новому году | 91
4 | Уборка снега с козырьков подъездов | 1020
| Итого за декабрь | 16060 | 238681.36

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,51
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена и установка светодиодных лампочек в подвалах 34 шт. | 4064.8 | 4064.8
Февраль
1 | Снятие провода питания с елки | 417
2 | Автовышка 1 час | 1725
| Итого за февраль | 2142 | 6206.8
Март
1 | Выдано председателю совета дома светодиодные лампочки 200 штук | 19550
2 | Замена светильтников 8 штук Подъезд №1 | 8614.7
| Итого за март | 28164.7 | 34371.5
Май
1 | Замена светильников 2 шт | 2439.8 | 36811.3
Июль
1 | Ревизия ВРУ | 2085 | 38896.3
Ноябрь
1 | Замена энергосберегающих лампочек в подвале №5 | 712.61 | 39608.91
Декабрь
1 | Установка кабель канала, протяжка и расключение провода в распределительной коробке Подвал №5 | 3298.4
2 | Подключение электричества по подвалам и чердакам для травли блох | 2502
| Итого за декабрь | 5800.4 | 45409.31

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,51
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №4 | 3200 | 3200
Февраль
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №1 | 3200 | 6400
Сентябрь
1 | Работы по установке и наладке дополнительного оборудования для системы видеонаблюдения (за июль) | 70915
2 | Устранение протекания примыкания кровли балконы Квартира №142 | 7000
| Итого за сентябрь | 77915 | 84315
Октябрь
1 | Частичный ремонт кровли Подъезд №1 | 5859 | 90174
Ноябрь
1 | Закатка бикростом примыкания шахты лифта Подъезд №4 | 6088.1 | 96262.1
Декабрь

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,51
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замена трансформаторов тока в ВРУ 6 штук | 6114
2 | Замена прожекторов и фотореле Подъезд №1 | 4965.6
3 | Замена светильников Подъезд №6,5,1 | 5706.19
| Итого за октябрь | 16785.79 | 16785.79
Декабрь
1 | Замена прожектора Подъезд №4 | 2733
2 | Автовышка 1,5 часа | 2587.5
3 | Замена светильников 4 штук Подъезд №4,2 | 5231.1
| Итого за декабрь | 10551.6 | 27337.39

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,51
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Установка дополнительных секций на теплообменник Подъезд №2,4,5 | 61820 | 61820
Октябрь
1 | Замена трех пар стояков отопления и кранов на конвекторах отопления Квартира №64 | 20391.82 | 82211.82
Декабрь
1 | Замена кранов на конверкторе отопления квартира №156 | 5433.5 | 87645.32

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Сосновая,51
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 113489.39 | 105989.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 1154372.68
- санитарная уборка лестничных клеток | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 728507.16
уборка придомовой территории | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 393365.52
очистка дорог | 20000 | 12500 | [10 empty] | 32500
2. Техническое обслуживание: | 101464.73 | 150988.01 | 170507.59 | 113255.55 | 94358.43 | 90894.48 | 101856.6 | 204272.05 | 92391.35 | 94438.26 | 102282.94 | 100300.27 | 1417010.26
- инженерное оборудование | 6175.04 | 32555.92 | 10490.47 | 9257.37 | 2818.57 | 2158.92 | 6010.17 | 3054.92 | 2158.92 | 4787.72 | 9255.37 | 2158.92 | 90882.31
- конструктивные элементы | 17319 | 42384.2 | 14949 | 32031.12 | 17973 | 17608.5 | 19665.54 | 14949 | 14949 | 14949 | 15844 | 16060 | 238681.36
-эл.оборудование | 4064.8 | 2142 | 28164.7 |  | 2439.8 |  | 2085 |  |  |  | 712.61 | 5800.4 | 45409.31
-содержание лифтов | 69939.53 | 69939.53 | 111939.53 | 70779.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 182705.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 994880.36
- АДС | 3966.36 | 3966.36 | 4963.89 | 1187.53 | 1187.53 | 1187.53 | 4156.36 | 3562.6 | 5343.9 | 4762.01 | 6531.43 | 6341.42 | 47156.92
3. Текущий ремонт: | 3200 | 3200 | 61820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77915 | 43036.61 | 6088.1 | 15985.1 | 211244.81
- инженерного оборудования |  |  | 61820 | [6 empty] | 20391.82 |  | 5433.5 | 87645.32
- конструктивных элементов | 3200 | 3200 | [6 empty] | 77915 | 5859 | 6088.1 |  | 96262.1
-эл.оборудования | [9 empty] | 16785.79 |  | 10551.6 | 27337.39
4.Дополнительные работы | 14070.3 |  |  |  | 8233.7 |  | 12687 | 7277.1 |  |  |  | 37204 | 79472.1
5. ОДН : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 575156.76
ВСЕГО | 280154.15 | 308107.13 | 373746.71 | 254674.67 | 244011.25 | 232313.6 | 255962.72 | 352968.27 | 311725.47 | 278893.99 | 249790.16 | 294908.49 | 3437256.61
Ген.директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,51
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,51
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Выдана председателю совета дома лестница аллюминиевая | 14070.3 | 14070.3
Май
1 | Покраска бордюр на придомовой территории | 8233.7 | 22304
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 11897
2 | Уборка детской площадки от травы | 790
| Итого за июль | 12687 | 34991
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 7277.1 | 42268.1
Декабрь
1 | Установка елки | 9600
2 | Подключени гирлянды на елке | 834
3 | Автовышка 2 часа | 3450
4 | Дезинсекция | 23320
| Итого за декабрь | 37204 | 79472.1

## работы ТР
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,51
Текущий ремонт
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №4 | 3200
Февраль
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №1 | 3200
Сентябрь
1 | Работы по установке и наладке дополнительного оборудования для системы видеонаблюдения (за июль) | 70915
2 | Устранение протекания примыкания кровли балконы Квартира №142 | 7000
Октябрь
1 | Частичный ремонт кровли Подъезд №1 | 5859
Ноябрь
1 | Закатка бикростом примыкания шахты лифта Подъезд №4 | 6088.1
Октябрь
1 | Замена трансформаторов тока в ВРУ 6 штук | 6114
2 | Замена прожекторов и фотореле Подъезд №1 | 4965.6
3 | Замена светильников Подъезд №6,5,1 | 5706.19
Март
1 | Установка дополнительных секций на теплообменник Подъезд №2,4,5 | 61820
Октябрь
1 | Замена трех пар стояков отопления и кранов на конвекторах отопления Квартира №64 | 20391.82