## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,51
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж водосчетчика в подвале, установка катушки вместо водосчетчика подъезд №4,5,2 | 4345.2
4 | Замена прокладки на кране стока отопления Квартира №296 | 312.13
| Итого за февраль | 6816.25 | 8975.17
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на стояке ГВС подъезд №6 | 2461.5
4 | Поверка счетчиков | 2850
| Итого за март | 7470.42 | 16445.59
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Монтаж общедомовго счетчика ХВС на подпитку теплообменника Подъезд №4,5,2 | 1377
| Итого за апрель | 3535.92 | 19981.51
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за май | 2158.92 | 22140.43
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Чистка фильтров ГВС ХВС отопления в подвале | 2295
4 | Ремонт водосточной воронки | 4530.42
| Итого за июнь | 8984.34 | 31124.77
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 33283.69
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на стояке отопления квартира №268 | 2230
| Итого за август | 4388.92 | 37672.61
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 39831.53
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обследование квартир№149,232 на предмет течи | 1380
| Итого за октябрь | 3538.92 | 43370.45
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 45529.37
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена двух кранов на стояке отопления квартира №81 | 2428
4 | Чистка фильтров на отопления в подвале | 2070
| Итого за декабрь | 6656.92 | 52186.29

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,51
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за январь | 14949 | 14949
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Уборка снежных шапок с крыши | 4131
| Итого за февраль | 19080 | 34029
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 10692
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Изготовление дубликата ключа | 264.3
| Итого за март | 15213.3 | 49242.3
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 11880
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Выданы председателю совета дома материалы для покраски дверей, скамеек | 20602.2
| Итого за апрель | 36739.2 | 85981.5
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 11880
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Открытие и закрытие окон для мытья | 3600
4 | Очистка подъездных козырьков от мусора и грязи | 1200
| Итого за май | 20937 | 106918.5
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 11880
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Замена замка на почтовом ящике | 689
| Итого за июнь | 16826 | 123744.5
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Установка стендов в тамбурах Подъезд №1-6 | 2675.96
| Итого за июль | 21782.96 | 145527.46
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Уборка мусора с подъездных козырьков | 600
| Итого за август | 19707 | 165234.46
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Установка табличек пожарная безопасность | 2387.02
4 | Таблички пожарная безопасность | 1980
5 | Приобретение и выдача председателю совета дома монтажной пены | 1270.5
| Итого за сентябрь | 24744.52 | 189978.98
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за октябрь | 19107 | 209085.98
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
3 | Снятие участка и частичный ремонт парапета (кровля) | 2142.6
| Итого за ноябрь | 21249.6 | 230335.58
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 14850
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4257
| Итого за декабрь | 19107 | 249442.58

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,51
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Установка выключателя, протяжка провода в распределительную коробку Подвал №6 | 715.42 | 715.42
Март
1 | Замена электроавтомата в подъезде №2 | 1026.04 | 1741.46
Апрель
1 | Замена светильника подъезд №2 около квартиры №70 | 1222.17 | 2963.63
Август
1 | Закрепление в электрощитовой подъезд №1 | 146
2 | Замена светильника подъезд №3 9 этаж | 1259.4
| Итого за август | 1405.4 | 4369.03
Сентябрь
1 | Замена светильников с датчиками жвижения 3 штук подъезд №6 | 2420.6
2 | Замена светильника | 865.26
3 | Замена кабеля в подъезде№3 между 4 и 5 этажами | 1333.9
| Итого за сентябрь | 4619.76 | 8988.79
Октябрь
1 | Замена светильника подъезд №1, №3 9 этаж, №4 7 этаж, №2 5-6 этаж | 8480.96
2 | Замена лампочек в подвале | 4309.6
| Итого за октябрь | 12790.56 | 21779.35
Декабрь
1 | Замена освещения подъезд №1,5 | 988.2 | 22767.55

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,51
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена тяги доводчика входной двери Подъезд №1 | 1270 | 1270
Июнь
1 | устранение протеканий, ремонт балконов квартира №142, №296 | 6000 | 7270
Июль
1 | Ремонт кровли по смете подъезд №4 | 301800 | 309070
Август
1 | Ремонт кровли по смете подъезд №3 | 232220
2 | Частичный ремонт кровли над квартирой №112 | 15423.3
| Итого за август | 247643.3 | 556713.3
Сентябрь
2 | Закрепление входных подъездных дверей подъезд №3,4 | 3686.82 | 560400.12
Ноябрь
1 | Замена доводчика входной двери подъезд №1 | 6400 | 566800.12
Декабрь
1 | Установка дополнительного оборудования системы видеонаблюдения | 9500 | 576300.12

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,51
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Замена прожекторов подъезд №2,4,6 | 9643.6 | 9643.6
Октябрь
1 | Монтаж розеток в подвале, замена лампочек | 9815.45
2 | Замена прожектора торец дома подъезд №6 | 8356.9
| Итого за октябрь | 18172.35 | 27815.95
Ноябрь
1 | Автовышка 3,5 часа за октябрь замена прожектора | 6300 | 34115.95

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,51
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена стояка отопления квартира №137 | 2654.7
2 | Замена крана на стояке ХВС на чердаке | 4521.9
| Итого за март | 7176.6 | 7176.6
Апрель
1 | Частичная замена стояка отопления квартира №107 | 3321.5 | 10498.1
Май
1 | Замена циркуляционного насоса в подвале №2 | 53615.5 | 64113.6
Август
1 | Чистка фильтров ГВС в подвале, замена крана на стояке ГВС подъезд №3 | 5966.5 | 70080.1
Сентябрь
1 | Ремонт стояка ГВС Квартира №145 | 4830 | 74910.1
Октябрь
1 | Монтаж трубопровода для сброса воздуха с отопления, чердак подъезда №4,5,6 | 11920.7 | 86830.8
Ноябрь
1 | Замена фильтра на узле ГВС подъезд №4 | 4888
2 | Установка кранов на стояках отопления квартира №105 | 5347.2
| Итого за ноябрь | 10235.2 | 97066

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Сосновая,51
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 110769.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 93489.39 | 102838.33 | 102838.33 | 102838.33 | 102838.33 | 102838.33 | 115125.97 | 1207533.96
- санитарная уборка лестничных клеток | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 60708.93 | 66744.32 | 66744.32 | 66744.32 | 66744.32 | 66744.32 | 66744.32 | 764719.5
уборка придомовой территории | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 32780.46 | 36094.01 | 36094.01 | 36094.01 | 36094.01 | 36094.01 | 36094.01 | 413246.82
очистка дорог | 17280 | [10 empty] | 12287.64 | 29567.64
2. Техническое обслуживание: | 94172.65 | 105065.81 | 101973.89 | 344203.81 | 95612.4 | 96343.64 | 97645.89 | 101865.55 | 110772.99 | 109734.25 | 97112.53 | 100848.01 | 1455351.42
- инженерное оборудование | 2158.92 | 6816.25 | 7470.42 | 3535.92 | 2158.92 | 8984.34 | 2158.92 | 4388.92 | 2158.92 | 3538.92 | 2158.92 | 6656.92 | 52186.29
- конструктивные элементы | 14949 | 19080 | 15213.3 | 36739.2 | 20937 | 16826 | 21782.96 | 19707 | 24744.52 | 19107 | 21249.6 | 19107 | 249442.58
-эл.оборудование |  | 715.42 | 1026.04 | 1222.17 |  |  |  | 1405.6 | 4619.76 | 12790.56 |  | 988.2 | 22767.75
-содержание лифтов | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 296566.98 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 69939.53 | 1065901.81
- АДС | 7125.2 | 8514.61 | 8324.6 | 6139.54 | 2576.95 | 593.77 | 3764.48 | 6424.5 | 9310.26 | 4358.24 | 3764.48 | 4156.36 | 65052.99
3. Текущий ремонт: | 1270 | 0 | 7176.6 | 3321.5 | 53615.5 | 6000 | 301800 | 263253.4 | 8516.82 | 30093.05 | 22935.2 | 9500 | 707482.07
- инженерного оборудования |  |  | 7176.6 | 3321.5 | 53615.5 |  |  | 5966.5 | 4830 | 11920.7 | 10235.2 |  | 97066
- конструктивных элементов | 1270 |  |  |  |  | 6000 | 301800 | 247643.3 | 3686.82 |  | 6400 | 9500 | 576300.12
-эл.оборудования | [7 empty] | 9643.6 |  | 18172.35 | 6300 |  | 34115.95
4.Дополнительные работы |  |  |  |  | 3430 | 8950 | 11620 |  |  |  | 42490 | 14000 | 80490
5. ОДН : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 47929.73 | 57989.05 | 57989.05 | 57989.05 | 57989.05 | 57989.05 | 57989.05 | 635512.68
ВСЕГО | 254141.77 | 246484.93 | 250569.61 | 488944.43 | 294077.02 | 252712.76 | 571893.27 | 525946.33 | 280117.19 | 300654.68 | 323365.11 | 297463.03 | 4086370.13
Ген.директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,51
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Выдана председателю совета дома морилка для нужд дома | 3430 | 3430
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 8950 | 12380
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 11620 | 24000
Ноябрь
1 | Дезинсекция | 42490 | 66490
Декабрь
1 | Привоз елки | 14000 | 80490