## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,50
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж водосчетчика в подвале, установка катушки вместо водосчетчика Подъезд №2,4 | 2896.8
4 | Замена участка трубы на стояке отопления Квартира №5 | 2017.63
5 | Замена крана на стояке ХВС в подвале №2 | 3134.1
6 | Обработка подвала №2 раствором гипохлорида | 459
7 | Установка течи на конвекторе отопления Квартира №93 | 719
8 | Прочистка вытяжки на стояках канализации на крыше | 459
9 | Очистка вытяжки на крыше квартира №12 | 918
| Итого за февраль | 12762.45 | 14921.37
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена батареи квартира №96 (мобилизованный) | 1377
4 | Устранение течи конвектора квартира №173 | 729.7
5 | Поверка счетчиков | 1900
| Итого за март | 6165.62 | 21086.99
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи конвектора квартира №173 | -729.7
4 | Замена батареи квартира №96 (мобилизованный) | -1377
5 | Демонтаж общедомового счетчика на поверку | 459
6 | Поверка общедомового счетчика ГВС | 1600
7 | Услуги доставки счетчиков на поверку | 1648.8
8 | Установка общедомовго счетчика после поверки | 1377
9 | Монтаж общедомовго счетчика ХВС на подпитку теплообменника | 1648
10 | Демонтаж радиатора отопления, установка заглушек | 2011.15
| Итого за апрель | 8796.17 | 29883.16
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Чистка фильтров ГВС в подвал , развоздушка | 1836
4 | Обработка подвала №1 раствором гипохлорида | 459
5 | Вывод воды для полива | 1562.14
6 | Монтаж заглушек в КУИ | 594.7
| Итого за май | 6610.76 | 36493.92
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Монтаж летнего водопровода подъезд №4 | 2157.19
| Итого за июнь | 4316.11 | 40810.03
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 42968.95
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 45127.87
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 47286.79
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за октябрь | 2158.92 | 49445.71
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Частичная замена стояка отопления квартира №66 | 3276
4 | Частичная замена кранов на стояках отопления квартира №66 | 2946.42
| Итого за ноябрь | 8381.34 | 57827.05
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена двух кранов на стояке отопления квартира №93 | 2476
| Итого за декабрь | 4634.92 | 62461.97

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,50
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
3 | Демонтаж ломаного куска парапеда на крыше | 918
| Итого за январь | 10458 | 10458
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
| Итого за февраль | 9540 | 19998
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 4860
| Итого за март | 9540 | 29538
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 5400
| Итого за апрель | 10080 | 39618
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 5400
3 | Монтаж проушан для навесного замка на дверь в КУИ подъезд №1 | 881.1
| Итого за май | 10961.1 | 50579.1
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 5400
3 | Открытие окон в подвале для проветривания | 459
4 | Ремонт замка двери входа в ВРУ подъезд №1 | 1367.5
5 | Выдана председателю совета дома краска для нужд дома | 3287.4
6 | Выдан жильцам дома растворитель | 310.5
| Итого за июнь | 15504.4 | 66083.5
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 6750
3 | Выдан жителям навесной замок | 282
4 | Очистка козырьков от мусора | 300
| Итого за июль | 12012 | 78095.5
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 6750
3 | Ремонт подъездной двери сварочные работы подъезд №1 | 2153.5
| Итого за август | 13583.5 | 91679
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 6750
3 | Установка табличек пожарная безопасность | 1014.3
4 | Таблички пожарная безопасность | 1320
5 | Открытие закрытие окон для мытья | 2400
6 | Регулировка петель на подъездной двери за июль анком | 2000
| Итого за сентябрь | 18164.3 | 109843.3
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 6750
3 | Утепление окон в подвале | 2752.14
4 | Вскрытие квартиры№ 23 на предмет утечки | 2614.5
| Итого за октябрь | 16796.64 | 126639.94
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 6750
3 | Пропенивание шва квартира №30 | 1033.1
| Итого за ноябрь | 12463.1 | 139103.04
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4680
2 | Техническое обслуживание домофона | 6750
3 | Очистка от наледи вентиляции на крыше подъезд №4 | 300
| Итогот за декабрь | 11730 | 150833.04

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,50
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Ремонт розетки квартира №69 | 161.04 | 161.04
Апрель
1 | Ремонт розетки квартира №69 | -161.04 | 0
Май
1 | Замена лампочек в подвале и в подъезд №1,2 | 967.43 | 967.43
Август
1 | Замена лампочек в подвале и в подъезд №4 | 171.3 | 1138.73
Ноябрь
1 | Замена фотореле подъезд №1 | 909.5 | 2048.23
Декабрь
1 | Замена фотореле на прожекторе подъезд №1 | 909.5 | 2957.73

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,50
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200 | 3200
Июль
1 | Частичный ремонт кровли над квартирой №135 | 12418.2 | 15618.2
Август
1 | Установка дополнительных прутьев на лестничные ограждения на 9 этажах | 7053.04 | 22671.24
Сентябрь
1 | Демонтаж козырьков за июль Головчанский | 40000
2 | Замена тяги доводчика входной двери подъезд №1 | 1270
| Итого за сентябрь | 41270 | 63941.24
Декабрь
1 | Работы по установке и наладке дополнительного оборудования для системы видеонаблюдения | 29960 | 29960

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,50
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замена прожектора | 2589.6 | 2589.6
Ноябрь
1 | Автовышка 1 час за октябрь замена прожектора | 1800 | 4389.6
Декабрь
1 | Монтаж дюраллайта | 22787.3 | 27176.9

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,50
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена стояка отопления Квартира №91 | 2455.1 | 2455.1
Май
1 | Замена крана на теплообменнике, чистка фильтров ГВС, ХВС и отопления подъезд №4 | 8139.6 | 10594.7
Декабрь
1 | Замена кранов на стояке отопления квартира №51 | 4596.5 | 15191.2

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Сосновая,50
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 126522.33 | 68270.33 | 68270.33 | 68270.33 | 68270.33 | 68270.33 | 68270.33 | 68270.33 | 68270.33 | 68270.33 | 68270.33 | 71567.58 | 880793.21
- санитарная уборка лестничных клеток | 42228.4 | 42228.4 | 42228.4 | 42228.4 | 42228.4 | 42228.4 | 42228.4 | 42228.4 | 42228.4 | 42228.4 | 42228.4 | 42228.4 | 506740.8
уборка придомовой территории | 26041.93 | 26041.93 | 26041.93 | 26041.93 | 26041.93 | 26041.93 | 26041.93 | 26041.93 | 26041.93 | 26041.93 | 26041.93 | 26041.93 | 312503.16
очистка дорог | Январь: 58252; Декабрь: 3297.25 | 61549.25
2. Техническое обслуживание: | 52632.38 | 68202.92 | 61767.13 | 61646.76 | 64831.64 | 60970.85 | 56306.91 | 63999.25 | 64644.27 | 61685.31 | 96673.11 | 62581.12 | 775941.65
- инженерное оборудование | 2158.92 | 12762.45 | 6165.62 | 8796.17 | 6610.76 | 4316.11 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 8381.34 | 4634.92 | 62461.97
- конструктивные элементы | 10458 | 9540 | 9540 | 10080 | 10961.1 | 15504.4 | 12012 | 13583.5 | 18164.3 | 16796.64 | 12463.1 | 11730 | 150833.04
-эл.оборудование | Март: 161.04; Апрель: -161.04; Май: 967.43; Август: 171.3; Ноябрь: 909.5; Декабрь: 909.5 | 2957.73
-содержание лифтов | 37640.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 38573.39 | 69373.39 | 38573.39 | 492747.68
- АДС | 2375.07 | 7327.08 | 7327.08 | 4358.24 | 7718.96 | 2576.95 | 3562.6 | 9512.14 | 5747.66 | 4156.36 | 5545.78 | 6733.31 | 66941.23
3. Текущий ремонт: | 3200 | 2455.1 | 0 | 0 | 8139.6 | 0 | 12418.2 | 7053.04 | 41270 | 2589.6 | 1800 | 57343.8 | 136269.34
- инженерного оборудования | Февраль: 2455.1; Май: 8139.6; Декабрь: 4596.5 | 15191.2
- конструктивных элементов | Январь: 3200; Июль: 12418.2; Август: 7053.04; Сентябрь: 41270; Декабрь: 29960 | 93901.24
-эл.оборудования | Октябрь: 2589.6; Ноябрь: 1800; Декабрь: 22787.3 | 27176.9
4.Дополнительные работы | Май: 8739.9; Июнь: 10828; Июль: 854.6 | 20422.5
5. ОДН : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 31981.32 | 31981.32 | 31981.32 | 31981.32 | 31981.32 | 31981.32 | 31981.32 | 31981.32 | 31981.32 | 31981.32 | 31981.32 | 31981.32 | 383775.84
ВСЕГО | 214336.03 | 170909.67 | 162018.78 | 161898.41 | 181962.79 | 172050.5 | 169831.36 | 171303.94 | 206165.92 | 164526.56 | 198724.76 | 223473.82 | 2197202.54
Геен.директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,50
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Выдана председателю совета дома краска для нужд дома | 7641.9
2 | Ремонт лавочек у подъезда №2 | 1098
| Итого за май | 8739.9 | 8739.9
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 10828 | 19567.9
Июль
1 | Ремонт качелей на десткой площадке | 854.6 | 20422.5