## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,49
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обработка подвалов раствором гипохлорида Подъезд №1,2 | 459
4 | Частичный ремонт канализационного стояка Квартира №93 | 1004.3
| Итого за февраль | 3622.22 | 5781.14
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 7940.06
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Частичная замена стояка отопления квартира №54 | 1815.6
| Итого за апрель | 3974.52 | 11914.58
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи ливневой трубы подъезд №1 9 этаж, замена соединений | 2187.3
4 | Установка двух поливочных крана подъезд №1,2 | 610.47
5 | Демонтаж общедомовых приборов учета на поверку | 1549.5
| Итого за май | 6506.19 | 18420.77
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Поверка общедомового счетчика | 15250
4 | Услуги доставки счетчиков | 1356.23
5 | Замена крана для полива подъезд №2 | 965.3
| Итого за июнь | 19730.45 | 38151.22
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена элемента питания на тепловом, общедомовом приборе учета | 1408.33
| Итого за июль | 3567.25 | 41718.47
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка ПРЭМ в подвале | 2850.8
4 | Частичная замена стояка, нарезка резьбы квартира №73 | 2447.52
5 | Замена крана 1/2 в подвале на стояке отопления подъезд №1 | 1890.9
| Итого за август | 9348.14 | 51066.61
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж летнего водопровода | 690
| Итого за сентябрь | 2848.92 | 53915.53
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена отвода на канализационном стояке в подвале подъезд №1 | 1205
4 | Замена муфты на ливневой трубе подъезд №1 | 1534.3
| Итого за октябрь | 4898.22 | 58813.75
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 60972.67
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена двух кранов на стояке отопления квартира №63 | 3531.4
| Итого за декабрь | 5690.32 | 66662.99

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,49
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за январь | 9360 | 9360
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за февраль | 9360 | 9360
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 5184
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за март | 9360 | 9360
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 5760
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
3 | Демонтаж и поклейка напольной плитки в подъезде №2 9 этаж | 3205.4
| Итого за апрель | 13141.4 | 22501.4
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 5760
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за май | 9936 | 32437.4
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 5760
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за июнь | 9936 | 42373.4
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 7200
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за июль | 11376 | 53749.4
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 7200
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
3 | Очистка от мусора подъедных козырьков | 900
| Итого за август | 12276 | 66025.4
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 7200
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
3 | Установка табличек пожарная безопасность | 779.54
4 | Таблички пожарная безопасность | 660
5 | Ремонт короба под ливневую канализацию подъезд №2 9 этаж | 968.52
| Итого за сентябрь | 13784.06 | 79809.46
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 7200
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за октябрь | 11376 | 91185.46
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 7200
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за ноябрь | 11376 | 102561.46
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 7200
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4176
| Итого за декабрь | 11376 | 113937.46

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,49
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена светильников 2 штук Подъезд №2 | 1246.84
2 | Замена лампочек в подвале Подъезд №1,2 | 997.78
| Итого за февраль | 2244.62 | 2244.62
Октябрь
1 | Замена фотореле в подъезде №2 | 1299.85 | 3544.47
Ноябрь
1 | Замена светильника подъезд №1 | 1080.11 | 4624.58

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,49
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена доводчика входной двери Подезд №1 | 3200 | 3200
Апрель
1 | Ремонт двери подъезд №2 | 4600 | 7800
Июль
1 | Частичный ремонт кровли | 8543.4 | 16343.4
Август
1 | Частичный ремонт кровли квартира №144 | 4360
2 | Частичный ремонт кровли подъездных козырьков подъезд № 1,2 | 10496.3
| Итого за август | 14856.3 | 31199.7
Сентябрь
1 | Демонтаж, зачистка напольной плитки в подъезде №1,2. Частичная замазка фасада | 14613.3
2 | Ремонт подъездных козырьков подъезд №1,2 | 30710.6
| Итого за сентябрь | 45323.9 | 76523.6
Ноябрь
1 | Снятие участка укрытия вентиляции и частичный ремонт укрытия парапета (крыша) | 2070 | 78593.6

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,49
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,49
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена канализационного стояка Квартира №47 | 2534.7 | 2534.7
Сентябрь
1 | Частичная замена стояка отопления квартира №15 | 6261.2
2 | Замена насоса на стояке отопления в подвале подъезд №1,2 | 23556
| Итого за сентябрь | 29817.2 | 32351.9
Ноябрь
1 | Замена стояка отопления квартира №16 | 3625.14
2 | Частичная замена стояка отопления квартира №17 | 2440.2
3 | Замена стояка отопления и отвода к радиатору квартира №90 | 2189.64
| Итого за ноябрь | 8254.98 | 40606.88
Декабрь
1 | Частичная замена стояка отопления квартира №120 | 5175.4 | 45782.28

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Сосновая,49
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 73100.1 | 52100.1 | 52100.1 | 57315.6 | 57315.6 | 57315.6 | 57315.6 | 57315.6 | 57315.6 | 57315.6 | 57315.6 | 57315.6 | 693140.7
- санитарная уборка лестничных клеток | 28493.1 | 28493.1 | 28493.1 | 31347.9 | 31347.9 | 31347.9 | 31347.9 | 31347.9 | 31347.9 | 31347.9 | 31347.9 | 31347.9 | 367610.4
уборка придомовой территории | 23607 | 23607 | 23607 | 25967.7 | 25967.7 | 25967.7 | 25967.7 | 25967.7 | 25967.7 | 25967.7 | 25967.7 | 25967.7 | 304530.3
очистка дорог | Январь: 21000 | 21000
2. Техническое обслуживание: | 47135.53 | 52030.98 | 46743.65 | 52934.41 | 51666.92 | 64689.3 | 49966.1 | 63178.42 | 55420.3 | 67795.04 | 53200.47 | 53478.58 | 658239.7
- инженерное оборудование | 2158.92 | 3622.22 | 2158.92 | 3974.52 | 6506.19 | 19730.45 | 3567.25 | 9348.14 | 2848.92 | 4898.22 | 2158.92 | 5690.32 | 66662.99
- конструктивные элементы | 9360 | 9360 | 9360 | 13141.4 | 9936 | 9936 | 11376 | 12276 | 13784.06 | 11376 | 11376 | 11376 | 132657.46
-эл.оборудование | Февраль: 2244.62; Октябрь: 1299.85; Ноябрь: 1080.11 | 4624.58
-содержание лифтов | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 32445.9 | 47845.9 | 32445.9 | 32445.9 | 404750.8
- АДС | 3170.71 | 4358.24 | 2778.83 | 3372.59 | 2778.83 | 2576.95 | 2576.95 | 9108.38 | 6341.42 | 2375.07 | 6139.54 | 3966.36 | 49543.87
3. Текущий ремонт: | 2534.7 | 3200 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 8543.4 | 14856.83 | 75141.1 | 0 | 10324.98 | 5175.4 | 124376.41
- инженерного оборудования | Январь: 2534.7; Сентябрь: 44430.5; Ноябрь: 8254.98; Декабрь: 5175.4 | 60395.58
- конструктивных элементов | Февраль: 3200; Апрель: 4600; Июль: 8543.4; Август: 14856.83; Сентябрь: 30710.6; Ноябрь: 2070 | 63980.83
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Январь: 326.96; Июнь: 14170.2; Июль: 7188.1; Август: 1331 | 23016.26
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 24430.5 | 24430.5 | 24430.5 | 26901 | 26901 | 26901 | 26901 | 26901 | 26901 | 26901 | 26901 | 26901 | 315400.5
ВСЕГО | 147527.79 | 131761.58 | 123274.25 | 141751.01 | 135883.52 | 163076.1 | 149914.2 | 163582.85 | 214778 | 152011.64 | 147742.05 | 142870.58 | 1814173.57
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,49
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Скос травы на придомоывой территории | 5663
2 | Демонтаж, монтаж и ремонт детской карусели | 8507.2
| Итого за июнь | 14170.2 | 14170.2
Июль
1 | Выданы жителям материалы для покраски на придомовой территории | 7188.1 | 21358.3
Август
1 | Приобретение и выдача на руки председателю совета волейбольной сетки | 1331 | 22689.3