## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,10
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена шарового крана на стояке ХВС Квартира №87 | 938.14
| Итого за январь | 3097.06 | 3097.06
Февраль
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 5255.98
Март
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за март | 2158.92 | 7414.9
Апрель
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 9573.82
Май
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж общедомовых приборов учета на поверку | 2238
| Итого за май | 4396.92 | 13970.74
Июнь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Закрытие вводной задвижки на отоплении | 459
4 | Замена крана на подъездном отоплении | 2167.6
5 | Прочистка ливневой трубы и ремонт примыкания у шахты лифта | 6194
6 | Поверка общедомового счетчика | 15250
7 | Услуги доставки счетчиков | 1356.23
| Итого за июнь | 27585.75 | 41556.49
Июль
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка ПРЭМ в теплоузле | 1380
4 | Замена элемента питания на тепловом общедомовом приборе учета | 1408.33
| Итого за июль | 4947.25 | 46503.74
Август
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 48662.66
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Замена обратных клапанов на стояках ГВС ХВс квартира №132 | 2667.74
| Итого за сентябрь | 4826.66 | 53489.32
Октябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за октябрь | 2158.92 | 55648.24
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обработка подвала раствором гипохлорида | 1035
| Итого за ноябрь | 3193.92 | 58842.16
Декабрь
1 | Техническое обслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Замена соединения на стояке отопления квартира №93 | 3477
| Итого за декабрь | 5635.92 | 64478.08

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,10
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
3 | Очистка вытяжки выходов на крышу от наледи и льда | 459
| Итого за январь | 11345 | 11345
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
| Итого за февраль | 10886 | 22231
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6156
| Итого за март | 10886 | 22231
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6840
3 | Замазка шва на потолке квартира №116 | 1106.6
| Итого за апрель | 12676.6 | 34907.6
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6840
| Итого за май | 11570 | 46477.6
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 6840
| Итого за июнь | 11570 | 58047.6
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 8550
3 | Обследование квартиры №155 на предмет течи | 1380
| Итого за июль | 14660 | 72707.6
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 8550
3 | Таблички пожарная безопасность | 990
| Итого за август | 14270 | 86977.6
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 8550
3 | Изготовление дубликата ключа от подвала №1,3 | 587
4 | Установка табличек пожарная безопасность работа за август | 829.32
| Итого за сентябрь | 14696.32 | 101673.92
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 8550
3 | Утепление окон в подвале | 1202.3
| Итого за октябрь | 14482.3 | 116156.22
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 8550
3 | Ремонт нижнего шарнира подъездной двери сварочные работы | 2302.3
| Итого за ноябрь | 15582.3 | 131738.52
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 4730
2 | Техническое обслуживание домофона | 8550
| Итого за декабрь | 13280 | 145018.52

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,10
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Замена светильника в кармене около квартиры №42 | 1247.8 | 1247.8
Май
1 | Замена лампочек в подвале №3 | 254
2 | Включение автомата в подвале щитовой подъезда №3 | 122
| Итого за май | 376 | 1623.8
Сентябрь
1 | Устранение неполадок с электроэнергией квартира №42 | 365 | 1988.8
Декабрь
1 | Замена светильников подъезд №1 | 1740.5 | 3729.3

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,10
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Частичный ремонт подъезда №3 согласно смете | 44300 | 44300
Февраль
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200 | 47500
Март
| Обшив вентиляционного короба, участка стены квартира №38 | 5089.5 | 52589.5
Май
1 | Ремонт дифляторов на крыше | 40119 | 92708.5
Июль
1 | Частичный ремонт кровли над квартирой №113 | 14032 | 106740.5
Октябрь
1 | Утепление фасада | 10500 | 117240.5
Ноябрь
1 | Ремонт отмоски с подвала подъезд №2 | 8258.4
2 | Утепление потолка в подвале квартира №56 | 17813.6
| Итого за ноябрь | 26072 | 143312.5
Декабрь
1 | Установка дополнительного оборудования системы видеонаблюдения | 24767 | 168079.5

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,10
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена прожектора Подъезд №1,2 | 3783.3 | 3783.3

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,10
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замена насоса отопления в подвале | 49659.8
2 | Монтаж кабеля подключения на насосе отопления в подвале | 8094.8
| Итого за октябрь | 57754.6 | 57754.6

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Сосновая,10
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 47347.99 | 47347.99 | 47347.99 | 47347.99 | 47347.99 | 47347.99 | 52094.51 | 52094.51 | 52094.51 | 52094.51 | 52094.51 | 52094.51 | 596655
- санитарная уборка лестничных клеток | 34573.41 | 34573.41 | 34573.41 | 34573.41 | 34573.41 | 34573.41 | 38030.75 | 38030.75 | 38030.75 | 38030.75 | 38030.75 | 38030.75 | 435624.96
уборка придомовой территории | 12774.58 | 12774.58 | 12774.58 | 12774.58 | 12774.58 | 12774.58 | 14063.76 | 14063.76 | 14063.76 | 14063.76 | 14063.76 | 14063.76 | 161030.04
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 53209.78 | 54814 | 56001.53 | 56059.23 | 58693.89 | 82896.14 | 63751.4 | 57402.35 | 61253.3 | 54835.83 | 60343.42 | 85525.5 | 744786.37
- инженерное оборудование | 3097.06 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 4396.92 | 27585.75 | 4947.25 | 2158.92 | 4826.66 | 2158.92 | 3193.92 | 5635.92 | 64478.08
- конструктивные элементы | 11345 | 10886 | 10886 | 12676.6 | 11570 | 11570 | 14660 | 14270 | 14696.32 | 14482.3 | 15582.3 | 13280 | 155904.52
-эл.оборудование | Апрель: 1247.8; Май: 376; Сентябрь: 365; Декабрь: 1740.5 | 3729.3
-содержание лифтов | 35787.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 34632.01 | 57732.01 | 439839.12
- АДС | 2980.71 | 7137.07 | 8324.6 | 5343.9 | 7718.96 | 9108.38 | 9512.14 | 6341.42 | 6733.31 | 3562.6 | 6935.19 | 7137.07 | 80835.35
3. Текущий ремонт: | 44300 | 6983.3 | 5089.5 | 0 | 40119 | 0 | 14032 | 0 | 0 | 68254.6 | 26072 | 24767 | 229617.4
- инженерного оборудования | Октябрь: 57754.6 | 57754.6
- конструктивных элементов | 44300 | 3200 | 5089.5 |  | 40119 |  | 14032 |  |  | 10500 | 26072 | 24767 | 168079.5
-эл.оборудования | Февраль: 3783.3 | 3783.3
4.Дополнительные работы | Май: 2856.2; Июнь: 2350.74; Июль: 8400; Сентябрь: 6925.5 | 20532.44
5. ОДН : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 26076.56 | 26076.56 | 26076.56 | 26076.56 | 26076.56 | 26076.56 | 28713.51 | 28713.51 | 28713.51 | 28713.51 | 28713.51 | 28713.51 | 328740.42
ВСЕГО | 170934.33 | 135221.85 | 134515.58 | 129483.78 | 175093.64 | 158671.43 | 166991.42 | 138210.37 | 148986.82 | 203898.45 | 167223.44 | 191100.52 | 1920331.63
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,10
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Ремонт детской площадки | 2856.2 | 2856.2
Июнь
1 | Выдана краска для нужд дома | 2350.74 | 5206.94
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 8400 | 13606.94
Сентябрь
1 | Ремонт качели на детской площадке | 6925.5 | 20532.44