## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,13
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на конвекторе отопления Квартира №57 | 690.7
| Итого за февраль | 2849.62 | 5008.54
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт ливневой канализационной трубы Подъезд №1,2,3 | 3279.7
4 | Замена тройника на ливневой канализационной трубе подъезд №2 | 624.6
| Итого за март | 6063.22 | 11071.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт воды для полива | 2830.9
| Итого за апрель | 4989.82 | 16061.58
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж общедомовых приборов учета на поверку | 631.5
4 | Поверка общедомового счетчика | 1600
5 | Доставка общедомового счетчика | 1648.8
6 | Монтаж общедомовго счетчика после поверки | 918
| Итого за май | 6957.22 | 23018.8
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена кранов на стояках подъездного отопления Подъезд №1,2,3 | 5826.6
4 | Ремонт слива шахты лифта и ее примыканий | 2062.6
| Итого за июнь | 10048.12 | 33066.92
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Развоздушка стояка ГВС квартира №53 | 917.7
| Итого за июль | 3076.62 | 36143.54
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обследование квартиры№ 63 на предмет течи | 690
| Итого за август | 2848.92 | 38992.46
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 41151.38
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Включение насоса на отоплении | 172.5
| Итого за октябрь | 2331.42 | 43482.8
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 45641.72
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 47800.64

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,13
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт подъездной двери, ремонт тяги на доводчике Подъезд №1 | 918
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №2 | 3820.2
| Итого за январь | 10018.2 | 10018.2
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт ливневой трубы Подъезд №2 | 488
3 | Ремонт подъездной двери Подъезд №3 | 2754
| Итого за февраль | 8522 | 18540.2
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Установка доводчика на входную пластиковую дверь подъезд №2 | 2000
| Итого за март | 7280 | 25820.2
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт подъездной двери подъезд №2 | 1377
| Итого за апрель | 6657 | 32477.2
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Монтаж дверного упора подъезд №2 | 1217.5
| Итого за май | 6497.5 | 38974.7
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт отмоски подъездного тамбура подъезд №2 | 2123.1
| Итого за июнь | 7403.1 | 46377.8
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Обследование квартиры №162,31 на предмет течи | 1497.3
3 | Выдан жильцам замок навесной | 282
| Итого за июль | 7059.3 | 53437.1
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт подъездной двери, сварочные работы. Подъезд №4 | 1438.8
3 | Таблички пожарная безопасность | 1320
| Итого за август | 8038.8 | 61475.9
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Установка замка на дверь решетки подъезд №4 | 607.2
3 | Установка табличек пожарная безопасность работа за август | 762.64
4 | Установка замков в подъезды №1,2,3,4 на решетки выхода на крышу | 4320.1
| Итого за сентябрь | 10969.94 | 72445.84
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Утепление окон в подвале | 966
| Итого за октябрь | 6246 | 78691.84
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Очистка вентиляционного выхода с крыши подъезд №4 | 2760
| Итого за ноябрь | 8040 | 86731.84
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 92011.84

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,13
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена электро автомата на площадке подъезд №2 | 678.86 | 678.86
Февраль
1 | Замена лампочки подъезд №2 | 104.96 | 783.82
Июнь
1 | Замена светильников Подъезд №1,3 | 3647.04
2 | Демонтаж светильника, замена на новый подъезд №3 | 2373.5
| Итого за июнь | 6020.54 | 6804.36
Июль
1 | Демонтаж светильника, замена на новый подъезд №3 | 1022.6 | 7826.96
Сентябрь
1 | Замена светильника подъезд №3 | 806.86 | 8633.82
Октябрь
1 | Замена освещения в подвале | 409.2 | 9043.02

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,13
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №2 | 3200 | 3200
Апрель
1 | Монтаж гипсокартона в подъездах на коробах Подъезд №1,2 | 6593.3 | 9793.3
Май
1 | Ремонт коробов под ливневую канализацию | 6023.8
2 | Частичный ремонт подъезда №2 согласно смете | 262390
3 | Частичный ремонт коридора 4,9 этаж подъезд №2 | 7312.8
4 | Установка доводчика0 регулировка ручки на входной пластиковой двери Анком подъезд №1 | 8000
5 | Замена доводчика входной двери подъезд №1 домофонное оборудование | 3200
| Итого за май | 286926.6 | 296719.9
Июль
1 | Ремонт кровли на крыше над квартирой №162 | 6891.5 | 303611.4
Сентябрь
1 | Частичный ремонт кровли подъезд №2 | 9901.4 | 313512.8
Октябрь
1 | Частичный ремонт кровли подъездного козырька подъезд №2 | 5518.2 | 319031
Декабрь
1 | Замена тяги доводчика подъед №1 | 1270 | 320301

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,13
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Замена прожектора подъезд №4 | 3038.16
2 | Автовышка 1 час | 1800
| Итого за май | 4838.16 | 4838.16
Июнь
1 | Замена светильников 2 шт | 2636.9 | 7475.06

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,13
Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Замена насоса на ГВС подъезд №4 | 10920.4 | 10920.4
Июль
1 | Замена стояка отопления Квартира №38 | 2986.42 | 13906.82
Август
1 | Ремонт стояка отопления в теплоузле №1,2. Замена кранов на стояках отопления | 9521.6 | 23428.42
Ноябрь
1 | Замена двух кранов американок на подъездном отоплении подъезд №3,4 развоздушка стояков отопления | 4411.42 | 27839.84
Декабрь
1 | Замена трех кранов на стояке отопления на чердаке, развоздушка. Подъезд №2 | 7617.1
2 | Замена кранов на конвекторе квартира №107 | 4574
3 | Промывка стояка отопления, замена двух кранов квартира №93 | 6399.6
| Итого за декабрь | 18590.7 | 46430.54

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Сосновая,13
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 78955 | 68931 | 70036 | 75831 | 75831 | 75831 | 75831 | 75831 | 75831 | 75831 | 75831 | 86755.66 | 911325.66
- санитарная уборка лестничных клеток | 50370 | 50370 | 50370 | 55407 | 55407 | 55407 | 55407 | 55407 | 55407 | 55407 | 55407 | 55407 | 649773
уборка придомовой территории | 18561 | 18561 | 18561 | 20424 | 20424 | 20424 | 20424 | 20424 | 20424 | 20424 | 20424 | 20424 | 239499
очистка дорог | Январь: 10024; Март: 1105; Декабрь: 10924.66 | 22053.66
2. Техническое обслуживание: | 58150.7 | 55321.33 | 58787.31 | 53815.23 | 64931.4 | 69998.42 | 64216.61 | 57224.37 | 97401.92 | 54717.63 | 56523.7 | 55354.99 | 746443.61
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2849.62 | 6063.22 | 4989.82 | 6957.22 | 10048.12 | 3076.62 | 2848.92 | 2158.92 | 2331.42 | 2158.92 | 2158.92 | 47800.64
- конструктивные элементы | 10018.2 | 8522 | 7280 | 6657 | 6497.5 | 7403.1 | 7059.3 | 8038.8 | 10969.94 | 6246 | 8040 | 5280 | 92011.84
-эл.оборудование | Январь: 678.86; Март: 104.96; Июнь: 6020.54; Июль: 1022.6; Сентябрь: 806.86; Октябрь: 409.2 | 9043.02
-содержание лифтов | 41934 | 40779 | 40779 | 40779 | 43757.72 | 40779 | 40779 | 40779 | 71579 | 40779 | 40779 | 40779 | 524281.72
- АДС | 3360.72 | 3170.71 | 4560.13 | 1389.41 | 7718.96 | 5747.66 | 12279.09 | 5557.65 | 11887.2 | 4952.01 | 5545.78 | 7137.07 | 73306.39
3. Текущий ремонт: | 0 | 3200 | 0 | 6593.3 | 302685.16 | 2636.9 | 9877.92 | 9521.6 | 9901.4 | 5518.2 | 4411.42 | 19860.7 | 374206.6
- инженерного оборудования | Май: 10920.4; Июль: 2986.42; Август: 9521.6; Ноябрь: 4411.42; Декабрь: 18590.7 | 46430.54
- конструктивных элементов | Февраль: 3200; Апрель: 6593.3; Май: 286926.6; Июль: 6891.5; Сентябрь: 9901.4; Октябрь: 5518.2; Декабрь: 1270 | 320301
-эл.оборудования | Май: 4838.16; Июнь: 2636.9 | 7475.06
4.Дополнительные работы | Май: 4032; Июнь: 9319.5; Июль: 16354 | 29705.5
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
6.ТБО | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 30705 | 30705 | 30705 | 33810 | 33810 | 33810 | 33810 | 33810 | 33810 | 33810 | 33810 | 33810 | 396405
ВСЕГО | 167810.7 | 158157.33 | 159528.31 | 170049.53 | 481289.56 | 191595.82 | 200089.53 | 176386.97 | 216944.32 | 169876.83 | 170576.12 | 195781.35 | 2458086.37
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2024г.
Сосновая,13
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Ремонт лавочек на детской площадке | 4032 | 4032
Июнь
1 | Ремонт детской площадки | 9319.5 | 13351.5
Июль
1 | Дезинсекция | 16354 | 29705.5