## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,15
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 2158.92
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи конвектора Квартира №61 | 1178
| Итого за март | 3336.92 | 5495.84
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена муфты на стояке ГВС Квартира №95 | 1396.5
| Итого за апрель | 3555.42 | 9051.26
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за май | 2158.92 | 11210.18
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Чистка фильтров ГВС ХВС, отопления в подвале | 1549.5
| Итого за июнь | 3708.42 | 14918.6
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 17077.52
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 19236.44
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 21395.36
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за октябрь | 2158.92 | 23554.28
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на стояке отопления на чердаке | 1185
| Итого за ноябрь | 3343.92 | 26898.2
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №79 | 2293
| Итого за декабрь | 4451.92 | 31350.12

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,15
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Ремонт подъездной двери сварочные работы Подъезд №1 | 2471.82
| Итого за январь | 8087.82 | 8087.82
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616 | 13703.82
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Очистка подъездных козырьков от снега | 600
| Итого за март | 6216 | 19919.82
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616 | 25535.82
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616 | 31151.82
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Ремонт подъездной двери сварочные работы Подъезд №2 | 8269.95
3 | Частичный ремонт кровли подъездного козырька Подъезд №1 | 3180.8
| Итого за июнь | 17066.75 | 48218.57
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Очистка козырька от мусора | 300
3 | Выдан коллер жильцам | 88
| Итого за июль | 6004 | 54222.57
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616 | 59838.57
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Установка табличек пожарная безопасность работа за август | 896.84
3 | Таблички пожарная безопасность 3 шт | 990
| Итого за сентябрь | 7502.84 | 67341.41
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616
2 | Ремонт окна, утепление окон в подвале | 1476.67
| Итого за октябрь | 7092.67 | 74434.08
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616 | 80050.08
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5616 | 85666.08

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,15
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена светильников и выключателей в подъездах | 2741.8 | 2741.8
Декабрь
1 | Замена прожектора подъезд №2 | 1599.2
2 | Устранение неполадок с электроэнергией 5 этаж, замена светильника 1 этаж | 2629.12
3 | Замена светильника в тамбуре подъезд №1 | 1448.52
| Итого за декабрь | 5676.84 | 8418.64

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,15
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Утепление полов с подвала Квартира №9 | 44050.1 | 44050.1
Март
1 | Частичный ремонт кровли | 7396 | 51446.1
Апрель
1 | Замена доводчика входной двери подъезд №1 | 3200 | 54646.1
Август
1 | Замена тяги доводчика подъезд №1 | 1270 | 55916.1
Ноябрь
1 | Изготовление и установка двухмерного стеклопакета подъезд №1 | 18555
2 | Изготовлениеи установка двухкамерного стеклопакета подвал | 4200
| Итого за ноябрь | 22755 | 78671.1

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,15
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,15
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Демонтаж, монтаж радиатора отопления Квартира №64 | 10319.8 | 10319.8
Август
1 | Чистка теплообменника, сварочные работы, замена участка трубы подъезд №1 | 17331 | 27650.8
Декабрь
1 | Замена насоса на стояке ГВС в подвале №2 | 13136.2 | 40787

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Сосновая,15
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 51002.67 | 38878.67 | 38878.67 | 38878.67 | 38878.67 | 38878.67 | 42753.62 | 42753.62 | 42753.62 | 42753.62 | 42753.62 | 42753.62 | 501917.74
- санитарная уборка лестничных клеток | 28932.96 | 28932.96 | 28932.96 | 28932.96 | 28932.96 | 28932.96 | 31817.65 | 31817.65 | 31817.65 | 31817.65 | 31817.65 | 31817.65 | 364503.66
уборка придомовой территории | 9945.71 | 9945.71 | 9945.71 | 9945.71 | 9945.71 | 9945.71 | 10935.97 | 10935.97 | 10935.97 | 10935.97 | 10935.97 | 10935.97 | 125290.08
очистка дорог | Январь: 12124 | 12124
2. Техническое обслуживание: | 44339.77 | 36783.62 | 40152.91 | 38773.88 | 35596.09 | 49190.1 | 37575.38 | 38778.67 | 40653.64 | 40243.47 | 36982.97 | 59761.57 | 498832.07
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 3336.92 | 3555.42 | 2158.92 | 3708.42 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 3343.92 | 4451.92 | 33509.04
- конструктивные элементы | 8087.82 | 5616 | 6216 | 5616 | 5616 | 17066.75 | 6004 | 5616 | 7502.84 | 7092.67 | 5616 | 5616 | 85666.08
-эл.оборудование | Январь: 2741.8; Декабрь: 5676.84 | 8418.64
-содержание лифтов | 26601.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 25446.1 | 40846.1 | 321908.2
- АДС | 4750.13 | 3562.6 | 5153.89 | 4156.36 | 2375.07 | 2968.83 | 3966.36 | 5557.65 | 5545.78 | 5545.78 | 2576.95 | 3170.71 | 49330.11
3. Текущий ремонт: | 54369.9 | 0 | 7396 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 18601 | 0 | 0 | 22755 | 13136.2 | 119458.1
- инженерного оборудования | Январь: 10319.8; Август: 17331; Декабрь: 13136.2 | 40787
- конструктивных элементов | Январь: 44050.1; Март: 7396; Апрель: 3200; Август: 1270; Ноябрь: 22755 | 78671.1
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Апрель: 3182; Май: 950; Июль: 5529 | 9661
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 19159.92 | 19159.92 | 19159.92 | 19159.92 | 19159.92 | 19159.92 | 21097.44 | 21097.44 | 21097.44 | 21097.44 | 21097.44 | 21097.44 | 241544.16
ВСЕГО | 168872.26 | 94822.21 | 105587.5 | 103194.47 | 94584.68 | 107228.69 | 106955.44 | 121230.73 | 104504.7 | 104094.53 | 123589.03 | 136748.83 | 1371413.07
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,15
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Крепление урны и лавочки на детской площадке | 1580 | 1580
Май
1 | Покраска бордюр на придомовой территории | 2243.2 | 3823.2
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 4475 | 8298.2
Сентябрь
1 | Скос травы на придомовой территории | 2934.5 | 11232.7
Апрель
1 | Закрепление мусорного ограждения | 3182 | 14414.7
Май
1 | Ремонт лавочки на детской площадке | 950 | 15364.7
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 5529 | 20893.7