## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,16
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 2158.92
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке ГВС квартира №182 | 518
4 | Демонтаж батареи, установка заглушек квартира №62 | 1548.73
5 | Устранениетечи конвектора, установка заглушек квартира №95 | 1159.7
| Итого за март | 5385.35 | 7544.27
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на конвекторе Квартира №168,65 | 1861
4 | Обследование квартиры на предмет течи Квартира№ 177,65 | 1147.5
| Итого за апрель | 5167.42 | 12711.69
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж общедомовых приборов учета на поверку | 1549.5
4 | Обработка подвала от блох | 316
| Итого за май | 4024.42 | 16736.11
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Поверка общедомового счетчика | 12650
4 | Услуги доставки счетчика | 1356.23
| Итого за июнь | 16165.15 | 32901.26
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 35060.18
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 37219.1
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 39378.02
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка заглушки на стояке ГВС на кухне квартира №122 | 1054.1
4 | Включение насоса на отоплении в подвале | 345
| Итого за октябрь | 3558.02 | 42936.04
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №3 | 2674.2
| Итого за ноябрь | 4833.12 | 47769.16
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 49928.08

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,16
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт подъездной двери | 2843
| Итого за январь | 8123 | 8123
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 13403
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Очистка подъездных козырьков от снега | 600
| Итого за март | 5880 | 19283
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280 | 24563
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт подъездной двери,3 установка ручки Подъезд №3 | 1976.8
| Итого за май | 7256.8 | 31819.8
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт обшивки ливневой канализации подъезд №1,2 | 3329.05
3 | Замазка дыры на полу около входа в лифт, частичный ремонт полов подъезд №1 | 2050.7
4 | Выдан жильцам новый навесной замок | 535.9
| Итого за июнь | 11195.65 | 43015.45
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт подъездных дверей подъезд №1,2 | 5677.3
3 | Очистка козырьков от мусора | 600
4 | Обследование квартиры №122 на предмет течи | 1035
| Итого за июль | 12592.3 | 55607.75
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Вскрытие входной двери квартира №118, замена замка | 4831.7
| Итого за август | 10111.7 | 65719.45
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Установка табличек пожарная безопасность | 1559.1
2 | Таблички пожарная безопасность | 1320
3 | Частичный ремонт подъездного козырька подъезд №4 | 2280.24
4 | Установка замков в подвале подъезд №1,4 | 1455.2
5 | Замена ручки скобы за июль Анком | 4500
| Итого за сентябрь | 16394.54 | 82113.99
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Утепление окон в подвале | 3397.7
| Итого за октябрь | 8677.7 | 90791.69
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Ремонт дверного доводчика входной подъездной двери подъезд №3 сварочные работы | 2303.2
3 | Очистка подъездных козырьков от снега | 300
4 | Очистка мусора в подвале | 300
| Итого за ноябрь | 8183.2 | 98974.89
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5280
2 | Частичная побелка стен в подъеде №1,2,3,4 | 9600
3 | Монтаж проушан на решетки выхода на чердак подъезд №3 | 420.7
| Итого за декабрь | 15300.7 | 114275.59

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,16
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
| Замена лампочек подъезд №2 | 126.96 | 126.96
Март
1 | Установка электроавтомата подъезд №1 кв №32 | 1358.8
2 | Замена электроавтомата на площадке и подключение электроэнергии в квартиру №81 | 847.8
| Итого за март | 2206.6 | 2333.56
Май
1 | Замена светильника подъезд №1 | 1267.5
2 | Демонтаж замка на электрощите квартира №2 | 459
| Итого за май | 1726.5 | 4060.06
Июнь
1 | Замена светильников подъезд №1 | 2976.83 | 7036.89
Сентябрь
1 | Замена светильников 3 штук, лампочек и прожектора подъезд №3,4 | 3964.44
2 | Замена свтеильника подъезд №2 | 989.36
| Итого за сентябрь | 4953.8 | 11990.69
Октябрь
1 | Подключение переноски для обработки подвалов и чердаков от вредителей | 2920
2 | Устранение неполадок с электроэнергией в подъезде | 182.5
| Итого за октябрь | 3102.5 | 15093.19
Ноябрь
1 | Устранение неполадок с электроэнергией в подъезде №2 7 этаж | 1105.4 | 16198.59

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,16
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Штукатурка и покараска стен шахты лифта, зачистка стен Подъезд №2,3 | 35034.51 | 35034.51
Июнь
1 | Частичный ремонт кровли квартира №123 | 15224.33 | 50258.84
Июль
1 | Частичный ремонт кровли подъезд №3-4 | 22612.2
2 | Изготовление и установка решетки у шахты лифта подъезд №3 | 28008.7
3 | Ремонт примыкания шахты лифта и вентиляционного короба квартира №160,122 | 11960.3
| Итого за июль | 62581.2 | 112840.04
Август
1 | Замена тяги доводчика входной двер подъезд №4 | 1270
2 | Замена доводчика входной двери подъезд №1 | 3200
| Итого за август | 4470 | 117310.04
Сентябрь
1 | Изготовление и установка двухкамерного стеклопакета подъезд №1 6 этаж | 5750 | 123060.04
Декабрь
1 | Утепление фасада квартира №2 | 17150
2 | Замена ручки на двери ПВХ подъезд №2 | 5000
3 | Ремонт окна, ремонт двери Анком | 8200
| Итого за декабрь | 30350 | 153410.04

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,16
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена прожектора | 1482.76 | 1482.76
Май
1 | Замена прожектора и светильника подъезд №2 | 3939.16 | 5421.92
1

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,16
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Изготовление и установка рамы под теплообменник сварочные работы теплоузел №3-4 | 7565.7
2 | Обвязка теплообменника сварочные работы | 24799.93
| Итого за март | 32365.63 | 32365.63
Май
1 | Замена кранов на стояках отопления на чердаке подъезд №2 | 30685.9 | 63051.53
Сентябрь
1 | Замена батареи и двух кранов квартира №55 | 4424.8 | 67476.33
Октябрь
1 | Замена насоса на отоплении в подвале | 46310.42
2 | Монтаж силового кабеля подключения на насосе отопления в подвале | 21275.41
| Итого за октябрь | 67585.83 | 135062.16

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Сосновая,16
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 89278.28 | 71602.28 | 71602.28 | 71602.28 | 71602.28 | 71602.28 | 78773.31 | 78773.31 | 78773.31 | 78773.31 | 78773.31 | 80452.36 | 921608.59
- санитарная уборка лестничных клеток | 51114.92 | 51114.92 | 51114.92 | 51114.92 | 51114.92 | 51114.92 | 56216.52 | 56216.52 | 56216.52 | 56216.52 | 56216.52 | 56216.52 | 643988.64
уборка придомовой территории | 20487.36 | 20487.36 | 20487.36 | 20487.36 | 20487.36 | 20487.36 | 22556.79 | 22556.79 | 22556.79 | 22556.79 | 22556.79 | 22556.79 | 258264.9
очистка дорог | Январь: 17676; Декабрь: 1679.05 | 19355.05
2. Техническое обслуживание: | 56488.01 | 50581.76 | 65545.03 | 55965.32 | 57539.97 | 75855.53 | 58095.94 | 57004.75 | 77159.76 | 62649.29 | 59247.73 | 92993.75 | 769126.84
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 5385.35 | 5167.42 | 4024.42 | 16165.15 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 3558.02 | 4833.12 | 2158.92 | 52087
- конструктивные элементы | 8123 | 5280 | 5880 | 5280 | 7256.8 | 11195.65 | 12592.3 | 10111.7 | 16394.54 | 8677.7 | 8183.2 | 15300.7 | 114275.59
-эл.оборудование | Январь: 126.96; Март: 2206.6; Май: 1726.5; Июнь: 2976.83; Сентябрь: 4953.8; Октябрь: 3102.5; Ноябрь: 1105.4 | 16198.59
-содержание лифтов | 41922.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 40767.77 | 71567.77 | 521168.24
- АДС | 4156.36 | 2375.07 | 11305.31 | 4750.13 | 3764.48 | 4750.13 | 2576.95 | 3966.36 | 12884.73 | 6543.3 | 4358.24 | 3966.36 | 65397.42
3. Текущий ремонт: | 35034.51 | 0 | 33848.39 | 0 | 34625.06 | 15224.33 | 62581.2 | 4470 | 10174.8 | 67585.83 | 0 | 30350 | 293894.12
- инженерного оборудования | Март: 32365.63; Май: 30685.9; Сентябрь: 4424.8; Октябрь: 67585.83 | 135062.16
- конструктивных элементов | Январь: 35034.51; Июнь: 15224.33; Июль: 62581.2; Август: 4470; Сентябрь: 5750; Декабрь: 30350 | 153410.04
-эл.оборудования | Март: 1482.76; Май: 3939.16 | 5421.92
4.Дополнительные работы | Июнь: 31957.15; Июль: 26256.3; Октябрь: 20160 | 78373.45
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 30696.55 | 30696.55 | 30696.55 | 30696.55 | 30696.55 | 30696.55 | 33800.69 | 33800.69 | 33800.69 | 33800.69 | 33800.69 | 33800.69 | 386983.44
ВСЕГО | 211497.35 | 152880.59 | 201692.25 | 158264.15 | 194463.86 | 225335.84 | 259507.44 | 174048.75 | 199908.56 | 262969.12 | 171821.73 | 237596.8 | 2449986.44
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,16
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Ремонт детской площадки | 27237.3
2 | Выдано председателю МКД краска для нужд дома | 4719.85
| Итого за июнь | 31957.15 | 31957.15
Июль
1 | Покраска детской площадки | 2400
2 | Покраска лавочек, мусорных баков и урн | 2400
3 | Скос травы на придомовой территории | 1056.3
4 | Покраска лавочек | 2400
5 | Дезинсекция | 18000
| Итого за июль | 26256.3 | 58213.45
Октябрь
1 | Дератизация | 6720
2 | Дезинсекция | 13440
| Итого за октябрь | 20160 | 78373.45