## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,48
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж водосчетчика в подвале, установка катушки вместо водосчетчика Подъезд №3,2,1 | 4131.3
4 | Прочистка фильтров на ГВС в теплоузле Подъезд №3 | 3734
5 | Устранение течи на стояке ГВС Квартира №212 | 531.5
| Итого за февраль | 10555.72 | 12714.64
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Поверка счетчиков | 2850
| Итого за март | 5008.92 | 17723.56
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Монтаж общедомовых счетчиков на подпидку теплообменника Подъезд №1-3 | 1377
4 | Замена отвода стояка отопления на батарее Квартира №39 | 3106.2
5 | Частичная замена стояка отопления. Пайка наружной резьбы, установка двух вентелей квартира №199 | 2568
6 | Устранение течи конвектора, установка заглушки квартира №173 | 729.7
| Итого за апрель | 9939.82 | 27663.38
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж общедомовых приборов учета на поверку | 1549.5
4 | Установка летнего крана для полива подъезд №1,2 | 2607.43
| Итого за май | 6315.85 | 33979.23
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Поверка общедомовго счетчика | 15250
4 | Услуги доставки счетчиков | 1356.23
| Итого за июнь | 18765.15 | 52744.38
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена элемента питания на тепловом, общедомовом приборе учета | 1408.33
| Итого за июль | 3567.25 | 56311.63
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Установка ПРЭМ в подвале | 2850.8
4 | Замена ливневой трубы подъезд №2 6 этаж | 2719.3
| Итого за август | 7729.02 | 64040.65
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Итого за сентябрь | 2158.92 | 66199.57
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Итого за октябрь | 2158.92 | 68358.49
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на подъездном отоплении подъезд №1 | 1711
| Итого за ноябрь | 3869.92 | 72228.41
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на стояке отопления квартира №59 | 1924.6
4 | Устранение течи на стояке отопления квартира №48 | 888.55
5 | Замена стояка отопления квартира №26 | 5022
| Итого за декабрь | 9994.07 | 82222.48

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,48
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 5832
Февраль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 11664
Март
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Ремонт подъездной двери подъезд №2 | 1926
3 | Очистка подъездных козырьков от снега | 1200
| Итого за март | 8958 | 20622
Апрель
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Частичный ремонт кровли квартира №137 | 4243.1
| Итого за апрель | 10075.1 | 30697.1
Май
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Установка шарнира на входную дверь. Установка проушан на замок на двери 9 этаж (решетка), установка замков | 2664
3 | Установка замка на решетку 9 этаж | 698.53
4 | Ремонт подъездной двери подъезда №1, замена шарнира | 2999.1
5 | Ремонт входной подъездной двери подъезд №4 сварочные работы | 1437.4
6 | Изготовление дубоикатов ключей на замок на решетку 9 этаж | 694
| Итого за май | 14325.03 | 45022.13
Июнь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Ремонт тамбурной двери подъезд №1 | 4846
| Ремонт подъездной двери закрепление дверной коробки | 2824.5
| Итого за июнь | 13502.5 | 58524.63
Июль
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Очистка ливневой системы подъезд №3 | 3105
| Итого за июль | 8937 | 67461.63
Август
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Чистка козырьков от мусора | 600
3 | Ремонт подъездных дверей, сварочные работы Подъезд №2,4 | 4288.5
| Итого за август | 10720.5 | 78182.13
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Установка табличек пожарная безопасность | 1559.1
3 | Таблички пожарная безопасность | 1320
4 | Ремонт подъездной двери подъезд №3 | 4164.2
| Итого за сентябрь | 12875.3 | 91057.43
Октябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832
2 | Утепление окон в подвале | 1109
| Итого за октябрь | 6941 | 97998.43
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 103830.43
Декабрь
1 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 5832 | 109662.43

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,48
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Установка светильника подъезд №3 между 5 этажем, подъезд №1 2 шт межде 4 и на 7 этаже | 2572.24
2 | Замена светильника в кармане подъезда №2 | 840.2
3 | Замена лампочек 2 шт подъезд №3 | 166
| Итого за май | 3578.44 | 3578.44
Ноябрь
1 | Замена светильника подъезд №1 | 865.26 | 4443.7
Декабрь
1 | Замена светильника подъезд №1 4 этаж | 969.4 | 5413.1

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,48
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена абонентской трубки кв №18 | 463
2 | Вызов наладчика услуги диспетчера | 300
| Итого за январь | 763 | 763
Март
1 | Замена доводчика входной двери подъезд №2 | 3500 | 4263
Апрель
1 | Замена панели домофона КС-2006 подъезд №1,3 | 13946 | 18209
Май
1 | Замена панели домофона КС-2006 подъезд №4 | 6973 | 25182
Июнь
1 | Ремонт отмоски дома напротив квартиры №5 подъезд №1 | 1042
2 | Замена панели домофона КС-2006 подъезд №1 | 8243
| Итого за июнь | 9285 | 34467
Август
1 | Частичный ремонт кровли | 11690.5
2 | Замена доводчика входной двери подъезд №2 | 3500
| Итого за август | 15190.5 | 49657.5
Сентябрь
1 | Ремонт подъезда №2 согласно смете | 191650
2 | Ремонт подъезда №1 согласно смете | 191650
3 | Ремонт подъездной двери сварочные работы подъезд №2 | 3477.9
4 | Гермитизация балконной плиты квартира №130 | 9102.51
5 | Замена ливневой трубына чердаке подъезд №2 | 4819.5
6 | Снятие, зачистка, укладка плитки на крыльце подъезд №1 | 5803.6
7 | Замена доводчика входной двери подъезд №1 | 3200
8 | Замена блока питания домофона БП-2006 подъезд №2,3 | 8746
9 | Замена панели домофона КС-2006 подъезд №3 | 7873
| Итого за сентябрь | 426322.51 | 475980.01
Октябрь
1 | Отключение абонента квт №25, устранение КЗ | 1400 | 477380.01
Ноябрь
1 | Ремонт линии питания панели домофона КС 2006 | 2479 | 479859.01
Декабрь
1 | Снятие, зачистка, укладка плитки на крыльце подъезд №1 | 12413.3 | 492272.31

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,48
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Ноябрь
1 | Замена светильников подъезд №3 | 3679.53 | 3679.53

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,48
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена стояков отопления Квартира №127 | 2718.1
2 | Замена стояков отопления Квартира №120 | 1201.2
| Итого за январь | 3919.3 | 3919.3
Октябрь
1 | Частичная замена стояков отопления квартира №182 | 7786.95 | 11706.25
Декабрь
1 | Частичная замена стояка отопления квартира №83 | 2305
2 | Замена отвода на стояке отопления квартира №52 | 3458.9
3 | Частичная замена стояка отопления квартира №48 | 3428.1
4 | Замена кранов на регистре квыартира №135 | 4599.5
| Итого за декабрь | 13791.5

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Сосновая,48
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 111096.05 | 77973.78 | 79717.05 | 78392.05 | 78392.05 | 78392.05 | 82737.11 | 82737.11 | 82737.11 | 82737.11 | 82737.11 | 85041.21 | 1002689.79
- санитарная уборка лестничных клеток | 42635.86 | 42635.86 | 42635.86 | 42635.86 | 42635.86 | 42635.86 | 45713.61 | 45713.61 | 45713.61 | 45713.61 | 45713.61 | 45713.61 | 530096.82
уборка придомовой территории | 35756.19 | 35337.92 | 35756.19 | 35756.19 | 35756.19 | 35756.19 | 37023.5 | 37023.5 | 37023.5 | 37023.5 | 37023.5 | 37023.5 | 436259.87
очистка дорог | 32704 |  | 1325 | [8 empty] | 2304.1 | 36333.1
2. Техническое обслуживание: | 69220.26 | 74648.23 | 73806.84 | 80044.85 | 81801.45 | 89530.63 | 69173.46 | 76710.03 | 81001.81 | 102019.91 | 72782.17 | 76445.39 | 947185.03
- инженерное оборудование | 2158.92 | 10555.72 | 5008.92 | 9939.82 | 6315.85 | 18765.15 | 3567.25 | 7729.02 | 2158.92 | 2158.92 | 3869.92 | 9994.07 | 82222.48
- конструктивные элементы | 5832 | 5832 | 8958 | 10075.1 | 14325.03 | 13502.5 | 8937 | 10720.5 | 12875.3 | 6941 | 5832 | 5832 | 109662.43
-эл.оборудование |  |  |  |  | 3578.44 | [5 empty] | 865.26 | 969.4 | 5413.1
-содержание лифтов | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53817.65 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 53498.5 | 84298.5 | 53498.5 | 53498.5 | 673101.15
- АДС | 7730.84 | 4762.01 | 6341.42 | 6531.43 | 3764.48 | 3764.48 | 3170.71 | 4762.01 | 12469.09 | 8621.49 | 8716.49 | 6151.42 | 76785.87
3. Текущий ремонт: | 4682.3 | 0 | 3500 | 13946 | 6973 | 9285 | 0 | 15190.5 | 426322.51 | 9186.95 | 6158.53 | 26204.8 | 521449.59
- инженерного оборудования | 3919.3 | [8 empty] | 7786.95 |  | 13791.5 | 25497.75
- конструктивных элементов | 763 |  | 3500 | 13946 | 6973 | 9285 |  | 15190.5 | 426322.51 | 1400 | 2479 | 12413.3 | 492272.31
-эл.оборудования | [10 empty] | 3679.53 |  | 3679.53
4.Дополнительные работы |  |  |  |  | 12904.7 | 4574 |  | 36980 |  |  |  |  | 54458.7
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
6. Расходы по содержанию УК | 36661.41 | 36661.41 | 36661.41 | 36661.41 | 36661.41 | 36661.41 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 40282.29 | 461662.2
ВСЕГО | 221660.02 | 189283.42 | 193685.3 | 209044.31 | 216732.61 | 218443.09 | 192192.86 | 251899.93 | 630343.72 | 234226.26 | 201960.1 | 227973.69 | 2987445.31
Ген.директор ООО УК "КРОКУС" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,48
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Выданы председателю совета дома материалы для нужд дома | 7266.2
2 | Демонтаж турника и тенисного стола на детской площадке, выравнивание стола | 3442.5
3 | Ремонт подъездных лавочек у подъезда 1,2 | 2196
| Итого за май | 12904.7 | 12904.7
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 4574 | 17478.7
Август
1 | Пробуривание ямы на десткой площадке. Закрепление и заливка опор. Прикручивание столбов | 36980 | 54458.7