## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,1
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Устранение течи на полотенцесушителе Квартира №151 | 1747
2 | Отонрев канализационных труб на крыше | 918
3 | Прочистка вентиляции в кухне | 5508
4 | Обход подвалов на предмет утечек | 918
5 | Отогрев стояков отопления в подвале Квартира №190 | 975
6 | Прочистка канализации Подъезд №10-15,9,5,4 | 6885
7 | Очистка куржаков, дезинфекция подвалов Подъезд №4,7 | 3672
8 | Обход подвалов на предмет утече, устранение | 4501
9 | Устранение течи отопительного прибора Квартира №199 | 788.5
10 | Прочистка стояка канализации Квартира №4 | 1836
11 | Обход подвалов на предмет утечек | 918
| Итого за январь | 28666.5 | 28666.5
Февраль
1 | Замена стояка каналиазции в подвале №2 | 3836.5
2 | Устранение течи на стояке ХВс Квартира №142 | 2860.3
3 | Устранение течи на канализационном стояке. Установка заглушек на ревизии кухонных стояков Квартира №95 | 5134.5
4 | Очистка канализационных труб от куржака на крыше | 1407
5 | Обход подвалов на предмет утечек | 1836
6 | Прочистка стояка канализации Квартира №109 | 1377
7 | Отогрев водосточных труб | 2754
| Итого за февраль | 19205.3
Март
1 | Замена крана на стояке ХВС в подвале | 2994.5
2 | Отключение подъездного отопления | 1377
3 | Прочистка канализации в подвале | 3672
4 | Устранение течи на соединении стояка отопления квартира №39 | 1935.2
5 | Очистка ливневых труб | 3672
| Итого за март | 13650.7 | 42317.2
Апрель
1 | Развоздушка системы отопления Квартира №117 | 459
2 | Закрепление полотенцесушителя квартира №91 | 1389
3 | Обход подвала на предмет утечек | 2295
| Итого за апрель | 4143 | 46460.2
Май
1 | Обход подвала на предмет утечек | 3672
2 | Отключение отопления | 1377
3 | Прочистка канализации в кухне квартира №86 | 459
4 | Прочистка канализации в подвале квартира №183 | 1377
5 | Замена участка кухонного стояка канализации в подвале и его прочистка квартира №163,166,169,172 | 2664.8
6 | Замена участка кухонного стояка канализации в подвале и его прочистка квартира №159,161,164,167,170 | 1574.3
| Итого за май | 11124.1 | 57584.3
Июнь
1 | Замена участка трубы канализации подъезд №4,10 | 5551.3 | 63135.6
Июль
1 | Устранение течи в подвале №12 | 3030
2 | Прочистка канализации квартира №58 | 4140
| Итого за июль | 7170 | 70305.6
Август
1 | Обход подвалов на предмет утечек | 4830 | 75135.6
Сентябрь
1 | Ремонт канализационной трубы в подвале | 4140
2 | Запуск отопления | 4140
3 | Замена полотенцесушителя квартира №197 | 2760
4 | Замена участка трубы на стояке отопления в подвале подъезд №10 | 6300.5
| Итого за сентябрь | 17340.5 | 92476.1
Октябрь
1 | Обход подвала на предмет утечек | 1380
2 | Замена канализационной трубы в подвале квартира №85 | 4272.5
3 | Замена участка труб ГВС, ХВС квартира №74 | 8400
| Итого за октябрь | 14052.5 | 106528.6
Ноябрь
1 | Обход подвала на предмет утечек | 6210
2 | Запуск подъездного отопления | 1380
| Итого за ноябрь | 7590 | 114118.6
Декабрь
1 | Устранение течи на стояке отопления квартира №140,201 | 2415
2 | Прочистка стояка канализации квартира №135 | 8280
3 | Замена крана на стояке ГВС в подвале подъезд №9 | 786.9
4 | Устранение течи на стояке отопления в подвале | 4380
| Итого за декабрь | 15861.9 | 129980.5

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Остекление подъездной рамы Подъезд №8 2 этаж | 2046
2 | Уборка снега с подъездных козырьков | 2754
| Итого за январь | 4800 | 4800
Февраль
1 | Уборка льда с водосточных жолобов | 5508 | 10308
Март
1 | Остекление подъездной рамы Подъезд №8 | 1768
2 | Очистка водосточной воронки от льда на крыше. Ремонт водосточной воронки подъезд №1 | 4286.1
3 | Очистка водосточных воронок на крыше | 4819.5
4 | Ремонт водосточной воронки. Частичный ремонт кровли подъезд №6 | 3575.1
| Итого за март | 14448.7 | 24756.7
Апрель
1 | Установка сливов на подъездные козырьки подъезд №1-8 | 1377
2 | Прочистка вентиляции в кухне квартира №84 | 2212.62
| Итого за апрель | 3589.62 | 28346.32
Июнь
1 | Октрытие и закрытие подъездных окон для мытья | 5508 | 33854.32
Июль
1 | Остекление оконной рамы в подъезде №7 между 2 и 3 этажем | 2418.5
2 | Остекление оконной рамы в подъезде №8 между 1 и 2 этажем | 2418.5
| Итого за июль | 4837 | 38691.32
Август
1 | Открытие и закрытие подъездных окон после мытья подъезд №8,9 | 3450 | 42141.32
Сентябрь
1 | Таблички пожарная безопасность 7 штук | 4620 | 46761.32
Октябрь
1 | Установка информационных стендов в подъездах | 2760
2 | Закрытие чердака подъезд №11 | 3048
3 | Закрытие подъездного окна подъезд №7 | 1380
| Итого за октябрь | 7188 | 53949.32
Ноябрь
1 | Закрытие подвальных отдушек подъезд №1-5, 6-8 | 5844
2 | Уборка снежных шапок и наледи с подъездных козырьков | 2760
3 | Демонтаж отливов с подъездных козырьков | 2760
| Итого за ноябрь | 11364 | 65313.32
Декабрь
1 | Изготовление иустановка оконного проема в подвале | 2070 | 67383.32

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильника замена лампочек и схемы Подъезд №3 | 1543
2 | Ремонт подъездного освещения Подъезд №3 | 1578
3 | Ремонт эл.выключателя в тамбуре Подъезд №11 | 1464
4 | Устранение неиспавностей эл.энергии в квартиру Квартира №133 | 2170
5 | Замена лампочек в подвале Подъезд №1-14 | 4376
| Итого за январь | 11131 | 11131
Февраль
1 | Ремонт светильника замена лампочек и схемы Подъезд №14,6 | 3213 | 14344
Март
1 | Ремонт светильника, замена лампочки и схемы подъезд №2,13,6 | 5526
2 | Устранение неиспавностей эл.энергии в подъезде в квартиру №142 | 2353
| Итого за март | 7879 | 22223
Апрель
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы подъезд №3,13 | 3213 | 25436
Май
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы подъезд №8 | 1934.3 | 27370.3
Июнь
1 | Ремонт светильников, замена лампочек и схем подъезд №2 | 1836
2 | Работы ППР замена лампочек и схем подъезд №1-14 | 24582.3
3 | Демонтаж пакетных выключателей | 2010.5
| Итого за июнь | 28428.8 | 55799.1
Июль
1 | Ремонт светильников, замена лампочек и схем подъезд №3,14 | 5745.7
| Итого за июль | 5745.7 | 61544.8
Август
1 | Ремонт светильника замена лампочек и схем подъезд №5,6,1,8 | 11509.6 | 73054.4
Сентябрь
1 | Ремонт светильника замена лампочек и схем подъезд №1,10,4,12,9,8 | 16400.94
2 | Подключение и отключение электропереноски в подвале для дезинсекции | 2760
3 | Демонтаж, монтаж провода в электрощите квартира №72 | 2092.7
4 | Демионтаж, монтаж пакетных выключателей квартира №12 | 3453.5
| Итого за сентябрь | 24707.14 | 97761.54
Октябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №7,6,10,2 | 10375.71
2 | Монтаж демонтаж светодиодных светильников подъезд №6 | 4653
| Итого за октябрь | 15028.71 | 112790.25
Ноябрь
1 | Устранение неполадок с электроэнергией в подъезде№ 3, замена автомата | 2972
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №12,5,3,13 | 12141.68
| Итого за ноябрь | 15113.68 | 127903.93
Декабрь
1 | Работы ППР | 33820.02
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем Подъезд № 3,2,1,9,4,3 | 16027.8
3 | Демонтаж монтаж светильника подъезд №6 | 3003.5
| Итого за декабрь | 52851.32 | 180755.25

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,1
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена доводчика входной двери подъезд №6 | 3200 | 3200
Февраль
1 | Замена доводчика входной двери подъезд №11 | 3200 | 6400
Май
1 | Ремонт парапеда кровли подъезд №8 | 6682.2 | 13082.2
Июнь
1 | Обрамление подъездного крыльца подъезд №14 | 10379.2
2 | Поднятие бикроста на крышу | 918
3 | Услуги автовышки 0,5 ч | 900
4 | Обрамление подъездного крыльца подъезд №8,9,5,6,7 | 24191.52
5 | Ремонт крыльца Подъезд №11-12 | 11534.97
6 | Ремонт крыльца, заливка бетоном подъезд №10 | 8461.6
7 | Ремонт подъездных крылечек подъезд №5,6,12 | 10241.6
8 | Заливка бетоном крыльца подъезд №14 | 18231.9
| Итого за июнь | 84858.79 | 97940.99
Июль
1 | Ремонт кровли на крыше квартира №172,185 | 15521.61
2 | Ремонт и железнение крылец подъезд №5,10,11,12,13,14 | 20394.6
| Итого за июль | 35916.21 | 133857.2
0
0
0
0

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,1
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Демонтаж, монтаж электропроводов, фазных колодок в электрощитах на квартиры подъезд №14 | 15842.9 | 15842.9
Май
1 | Ремонт фасадного освещения подъезд №6 | 3612 | 19454.9
Август
1 | Ремонт предподъездного освещения, замена прожектора подъезд №11 | 4916
2 | Автовышка 1 час 50 мин | 3300
| Итого за август | 8216 | 27670.9

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Металлургов,1
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 93944.74 | 93944.74 | 93944.74 | 93944.74 | 93944.74 | 93944.74 | 93944.74 | 93944.74 | 93944.74 | 93944.74 | 93944.74 | 93944.74 | 1127336.88
- санитарная уборка лестничных клеток | 48292.9 | 48292.9 | 48292.9 | 48292.9 | 48292.9 | 48292.9 | 48292.9 | 48292.9 | 48292.9 | 48292.9 | 48292.9 | 48292.9 | 579514.8
уборка придом. территории | 45651.84 | 45651.84 | 45651.84 | 45651.84 | 45651.84 | 45651.84 | 45651.84 | 45651.84 | 45651.84 | 45651.84 | 45651.84 | 45651.84 | 547822.08
Дезинфекция
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 48160.1 | 29909.48 | 40146.64 | 14116.33 | 18010.41 | 43252.58 | 19735.88 | 22960.31 | 49244.59 | 38846.16 | 35457.09 | 74345.72 | 434185.29
- инженерное оборудование | 28666.5 | 19205.3 | 13650.7 | 4143 | 11124.1 | 5551.3 | 7170 | 4830 | 17340.5 | 14052.5 | 7590 | 15861.8 | 149185.7
- конструктивные элементы | 4800 | 5508 | 14448.7 | 3589.62 |  | 5508 | 4837 | 3450 | 4620 | 7188 | 11364 | 2070 | 67383.32
-эл.оборудование | 11131 | 3213 | 7879 | 3213 | 1934.3 | 28428.8 | 5745.7 | 11509.6 | 24707.14 | 15028.71 | 15113.68 | 52851.32 | 180755.25
- АДС | 3562.6 | 1983.18 | 4168.24 | 3170.71 | 4952.01 | 3764.48 | 1983.18 | 3170.71 | 2576.95 | 2576.95 | 1389.41 | 3562.6 | 36861.02
3. Текущий ремонт: | 9563.6 | 23405.7 | 95608.62 | 0 | 10294.2 | 89818.59 | 131350.77 | 72880.1 | 0 | 0 | 35787.3 | 6517.61 | 475226.49
- инженерного оборудования | 6363.6 | 20205.7 | 79765.72 |  |  | 4959.8 | 95434.56 | 64664.1 |  |  | 35787.3 | 6517.61 | 313698.39
- конструктивных элементов | Январь: 3200; Февраль: 3200; Май: 6682.2; Июнь: 84858.79; Июль: 35916.21 | 133857.2
-эл.оборудования | Март: 15842.9; Май: 3612; Август: 8216 | 27670.9
4.Дополнительные работы | Июнь: 13097.5; Июль: 9532.3; Сентябрь: 41100 | 63729.8
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 47392.8 | 47392.8 | 47392.8 | 47392.8 | 47392.8 | 47392.8 | 47392.8 | 47392.8 | 47392.8 | 47392.8 | 47392.8 | 47392.8 | 568713.6
ВСЕГО | 199061.24 | 194652.72 | 277092.8 | 155453.87 | 169642.15 | 287506.21 | 301956.49 | 237177.95 | 231682.13 | 180183.7 | 212581.93 | 222200.87 | 2669192.06
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,1
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена участка трубы на стояке ГВС квартира №176 | 2606.5
2 | Замена участка трубы в подвале Подъезд №12 | 3757.1
| Итого за январь | 6363.6 | 6363.6
Февраль
1 | Замена участков трубы на стояке канализации в подвале1,4 | 16370.7
2 | Замена участка трубы канализации, прочистка Квартира №6 | 3835
| Итого за февраль | 20205.7 | 26569.3
Март
1 | Ремонт стояка отопления в подвале подъезда №12 | 4282.6
2 | Ремонт стояка отопления в подвале подъезда №7 | 2890
3 | Замена стояков отопления квартира №96 | 7922
4 | Замена отопительного прибора квартира №181 | 15111.42
5 | Прокладка дополнительного стояка отопления на кухне и в зале квартира №147,150,153,144 | 42655.6
6 | Ремонт стояка ХВС подъезд №1 | 6904.1
| Итого за март | 79765.72 | 106335.02
Июнь
1 | Ремонт теплоузла отопления ТУ №3 | 4959.8 | 111294.82
Июль
1 | Замена отопительного прибора в кухне и стояка отопления с подвала до квартиры №85 | 15838.34
2 | Замена 4х отопительных приборов квартира №68 | 79596.22
| Итого за июль | 95434.56 | 206729.38
Август
1 | Замена полотенцесушителя квартира №197 | 3384.6
2 | Замена отопительных приборов квартира №103 | 28416.47
3 | Замена полотенцесушителя квартира №103 | 15322.63
4 | Замена отопительного прибора квартира №61 | 14703.4
5 | Замена отопительного прибора квартира №129 | 2837
| Итого за август | 64664.1 | 271393.48
Ноябрь
1 | Замена полотенцесушителя и труб ГВС квартира №140,142,138 | 26978.5
2 | Установка запорной арматуры на стояках ГВС квартира №140 | 8808.8
| Итого за ноябрь | 35787.3 | 307180.78
Декабрь
1 | Замена стояка отопления квартира №56 | 6517.61 | 313698.39

## Дополн.работы
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,1
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 7574
2 | Замена досок на скамейках | 5523.5
| Итого за июнь | 13097.5 | 13097.5
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 4529.8
2 | Спиливание кустарников квартира №65 | 4140
3 | Сбор негабаритного мусора | 862.5
| Итого за июль | 9532.3 | 22629.8
Сентябрь
1 | Дезинсекция | 3300
2 | Дезинсекция | 21000
3 | Дератизация | 16800
| Итого за сентябрь | 41100 | 63729.8