## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Отогрев канализационной трубы на крыше Квартира №3,7,11,15,19 | 1836
2 | Обход подвала на предмет утечек | 2754
3 | Прочистка канализации с подвала кавртира №63 | 459
4 | Замена кран фильтра на ГВс Квартира №7 | 459
5 | Итого за январь | 5508 | 5508
Февраль
1 | Обход подвала на предмет утечек | 1377 | 6885
Март
1 | Отогрев водосточных труб подъезд №1,2,3,4,5,6,7 | 1936.1
2 | Обход подвала на предмет утечек | 610.47
3 | Установка крана в подвале на стояк отопления подъезб №2 | 2994.5
4 | Развоздушка отопления и ГВС | 4282.47
5 | Прочистка канализации с подвала подъезд №2 | 2295
6 | Отключение подъездного отопления, отключение насосов | 1836
| Итого за март | 13954.54 | 20839.54
Апрель
1 | Робход подвала на предмет утечек | 1836 | 22675.54
Май
1 | Обход подвала на предмет утечек. Устранение течи стояка ГВС, замена участка трубы в подвале | 4285
2 | Отключение отопления | 918
3 | Замена стояка отопления ГВС в подвале | 4590
| Итого за май | 9793 | 32468.54
Июнь
1 | Прочистка канализации, сборка канализационных труб в подвале | 2295 | 34763.54
Июль
1 | Разборка, чистка и сборка канализации в подвале. Обработка подвала раствором гипохлорида | 5817.8 | 40581.34
Август
1 | Обход подвала на предмет утечек | 2297.7 | 42879.04
Сентябрь
1 | Прочистка водосточной трубы на крыше квартира №2 | 4140
2 | Запуск отопления | 2760
3 | Замена учатска трубы на стояке отопления квартира №2 | 1425
4 | Прочистка вентиляции квартира №4 | 2760
| Итого за сентябрь | 11085 | 53964.04
Октябрь
1 | Очистка канализации в подвале подъезд №7 | 2760
2 | Обход подвала на предмет утечек | 2070
| Итого за октябрь | 4830 | 58794.04
Ноябрь
1 | Ремонт теплоузла №3, замена участка трубы отопления | 3360.2
2 | Запуск подъездного отопления | 2070
3 | Запуск насосов в подвале | 2760
4 | Обход подвала на предмет утечек | 1380
5 | Прочистка канализации в подвале | 2760
| Итого за ноябрь | 12330.2 | 71124.24
Декабрь
1 | Устранение течи отопительного прибора квартира №66 | 1380
2 | Устранение течи на стояке отопления квартира №85 | 2760
3 | Замена стояка ГВС квартира №108 | 1618
4 | Замена двух уголков на стояке ГВС квартира №58 | 2889
| Итого за декабрь | 8647 | 79771.24

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Очистка подъездных козырьков от снежных шапок | 2754
2 | Очистка куржаков | 1836
| Итого за январь | 4590 | 4590
Июль
1 | Уборка мысора с крыши | 16560
2 | Прочистка водосточной трубы на крыше квартира №19 | 5520
| Итого за июль | 22080 | 26670
Август
1 | Демонтаж чердачного замка подъезд №3 чердак | 690
2 | Замена оконной ручки Анком | 1300
| Итого за август | 1990 | 28660
Сентябрь
1 | Установка замков на чердаке | 1934.2
2 | Замена оконной ручки Анком квартира №15 | 1300
3 | Выравнивание створки, обслуживание окна квартира №15 | 4000
| Итого за сентябрь | 7234.2 | 35894.2
Октябрь
1 | Закрытие слухового окна в подвале | 2856 | 38750.2
Декабрь
1 | Изготовление и установка оконного проема в подвале | 2070 | 40820.2

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №7,3,5 | 4153
2 | Ремонт подъездного освещения подъезд №1 тамбур | 1486
3 | Устранение неполадок с электроэнергией в квартире №58 | 1409.6
| Итого за январь | 7048.6 | 7048.6
Февраль
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №2,7,3,4 | 7214
2 | Замена лампочек подъезд №1 | 1399
3 | Демонтаж пакетного выключателя в эл.щите квартира №1 | 2099.4
| Итого за февраль | 10712.4 | 17761
Апрель
1 | Работы ППР | 12138.41 | 29899.41
Май
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №5 | 3628.2 | 33527.61
Июнь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №6 | 1434 | 34961.61
Июль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №6 | 2862.6 | 37824.21
Август
1 | Ремонт светильника замена лампочек и схем подъезд №2,7 | 7393.8 | 45218.01
Сентябрь
1 | Ремонт светильника, замена лампочек и схем подъезд №4,5,3,7,4,2,6 | 22391.13 | 67609.14
Октябрь
1 | Работы ППР | 17571.64
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №3,2-7 | 8915.15
| Итого за октябрь | 26486.79 | 94095.93
Ноябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №2 7 этаж | 2185 | 96280.93
Декабрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №2-6 | 3372 | 99652.93

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,3
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Выполнение работ по утеплению фасада по шву дома | 145250 | 145250
Июнь
1 | Частичный ремонт крыши квартира №19 | 2543.12
2 | Ремонт подъездного козырька подъезд №2 | 86784.5
3 | Ремонт кровли над квартирой №19 | 58088.5
| Итого за июнь | 147416.12 | 292666.12
Август
1 | Коррекция натяжного потолка квартира №15 | 3000 | 295666.12
Ноябрь
1 | Укрытие козырька подъезда №1 профлистом | 31238.7
2 | Частичный ремонт крыши квартира №19,20 | 23785.6
3 | Работы по утеплению фасада квартира №107 | 11200
| Итого за ноябрь | 66224.3 | 361890.42

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,3
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,3
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена водяного электронасоса в подвале, обход подвала на предмет утечек Подвал №3 | 19253.8
2 | Замена канализационного стояка Квартира №37,40 | 14560.3
3 | Замена стояка отопления Квартира №37,40 | 4664.5
| Итого за январь | 38478.6 | 38478.6
Апрель
1 | Замена двух отопительных приборов в кухне и зале квартира №81 | 27112.65
2 | Замена стояков отопления в зале Квартира №81,84,87,90,93 | 49826.6
3 | Замена участка трубы стояка канализации квартира №47 | 6487.4
4 | Замена стояков отопления №21,24,27,30,33 | 59820.7
5 | Замена стояков и радиаторов отопления квартира №21,24,27,30,33 | 42766.5
6 | Замена стояков отопления квартира №21,24,27,30,33, демонтаж натяжных потолков после замены стояков квартира №24 | 7502
| Итого за апрель | 193515.85 | 231994.45
Июнь
1 | Замена отопительного прибора квартира №45 | 12207
2 | Замена трех отопительных приборов и стояков отопления квартира №44 | 16584
3 | Итого за июнь | 28791 | 260785.45
Сентябрь
1 | Ремонт системы отопления квартира №31 | 5863.8
2 | Замена участка ттрубы стояка отопления квартира №21 | 6179.85
3 | Ремонт трубы в подвале замена сгона на центральной трубе отопления | 7252
| Итого за сентябрь | 19295.65 | 280081.1
Октябрь
1 | Замена стояка отопления в зале квартира №52,55,58 | 24621.44
2 | Замена стояка отопления квартира №25 | 6938.9
3 | Замена стояка отопления квартира №28 | 8441.52
| Итого за октябрь | 40001.86 | 320082.96
Ноябрь
1 | Ремонт стояка ХВС замена тройника в подвале №2 | 5809.1
2 | Замена учатска трубы на стояке отопления квартира №78 | 2931.4
3 | Замена стояков отопления квартира №58,61-64 | 14446.74
4 | Демонтаж монтаж насоса в подвале | 32521.2
| Итого за ноябрь | 55708.44 | 375791.4
Декабрь
1 | Замена стояков отопления в зале квартира №31,34 | 5955.54
2 | Прокладка дополнительного стояка отопления на кухне квартира №101,98,104,107,110 | 37068.4
| Итого за декабрь | 43023.94 | 418815.34

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Металлургов,3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 52386.86 | 52386.86 | 52386.86 | 52386.86 | 52386.86 | 52386.86 | 52386.86 | 52386.86 | 52386.86 | 52386.86 | 52386.86 | 52386.86 | 628642.32
- санитарная уборка лестничных клеток | 30032.66 | 30032.66 | 30032.66 | 30032.66 | 30032.66 | 30032.66 | 30032.66 | 30032.66 | 30032.66 | 30032.66 | 30032.66 | 30032.66 | 360391.92
уборка придомовой территории | 22354.2 | 22354.2 | 22354.2 | 22354.2 | 22354.2 | 22354.2 | 22354.2 | 22354.2 | 22354.2 | 22354.2 | 22354.2 | 22354.2 | 268250.4
Дезинфекция
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 20115.43 | 13870.7 | 15343.95 | 14568.18 | 16591.91 | 5712.18 | 34323 | 12275.27 | 43881.24 | 37141.62 | 19087.2 | 17069.71 | 249980.39
- инженерное оборудование | 5508 | 1377 | 13954.54 | 1836 | 9793 | 2295 | 5817.8 | 2297.7 | 11085 | 4830 | 12330.2 | 8647 | 79771.24
- конструктивные элементы | 4590 | [5 empty] | 22080 | 1990 | 7234.2 | 2856 |  | 2070 | 40820.2
-эл.оборудование | 7048.6 | 10712.4 |  | 12138.41 | 3628.2 | 1434 | 2862.6 | 7393.8 | 22391.33 | 26486.79 | 2185 | 3372 | 99653.13
- АДС | 2968.83 | 1781.3 | 1389.41 | 593.77 | 3170.71 | 1983.18 | 3562.6 | 593.77 | 3170.71 | 2968.83 | 4572 | 2980.71 | 29735.82
3. Текущий ремонт: | 38478.6 | 0 | 145250 | 193515.85 | 0 | 176207.12 | 0 | 3000 | 19295.65 | 40001.86 | 121932.74 | 43023.94 | 780705.76
- инженерного оборудования | 38478.6 |  |  | 193515.85 |  | 28791 |  |  | 19295.65 | 40001.86 | 55708.44 | 43023.94 | 418815.34
- конструктивных элементов |  |  | 145250 |  |  | 147416.12 |  | 3000 |  |  | 66224.3 |  | 361890.42
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы |  |  |  |  | 8308 |  | 4436.33 | [5 empty] | 12744.33
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 30342.27 | 30342.27 | 30342.27 | 30342.27 | 30342.27 | 30342.27 | 30342.27 | 30342.27 | 30342.27 | 30342.27 | 30342.27 | 30342.27 | 364107.24
ВСЕГО | 141323.16 | 96599.83 | 243323.08 | 290813.16 | 107629.04 | 264648.43 | 121488.46 | 98004.4 | 145906.02 | 159872.61 | 223749.07 | 142822.78 | 2036180.04
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Ремонт лавочек подъезд №3,4 | 8308 | 8308
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 1158
2 | Сбор негабаритного мусора | 862.5
3 | Выданы жителям материалы для покраски стен в подъезде | 2415.83
| Итого за июль | 4436.33 | 12744.33