## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,5
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 918
4 | Отогрев канализационных труб на крыше | 5508
5 | Прочистка центрального стояка канализации, обработка подвала раствором гипохлорида | 2436
6 | Прочистка канализации с подвала | 918
| Итого за январь | 11938.92 | 11938.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 918
4 | Отогрев водосточных труб на крыше Подъезд №1,2,3,4 | 2844
| Итого за февраль | 5920.92 | 17859.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 459
4 | Отключение подъездного отопления | 918
| Итого за март | 3535.92 | 21395.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 1836
4 | Прочистка стояка канализации | 2295
5 | Отключение, подключение насосов на отоплении | 1836
| Итого за апрель | 8125.92 | 29521.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 537.03
4 | Отключение отопления | 918
5 | Прочистка стояка канализации в подвале, обработка раствором гипохлорида | 5490
| Итого за май | 9103.95 | 38625.63
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 918
4 | Прочистка канализации из колодца в квартиру №31 | 2754
5 | Ремонт узла отопления узел №1 | 4551
| Итого за июнь | 10381.92 | 49007.55
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации квартира №12 | 6210
| Итого за июль | 8368.92 | 57376.47
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 690
| Итого за август | 2848.92 | 60225.39
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации квартира №32 | 4140
4 | Запуск отопления | 2070
| Итого за сентябрь | 8368.92 | 68594.31
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации в подвале | 4140
4 | Замена участка трубы стояка отопления, установка спускника в подвале | 3064.92
| Итого за октябрь | 9363.84 | 77958.15
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 2070
4 | Прочистка канализации квартира №21 | 2760
5 | Запуск насосов в подвале | 1380
| Итого за ноябрь | 8368.92 | 86327.07
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на тройнике отопления в подвале | 930
| Итого за декабрь | 3088.92 | 89415.99

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,5
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Очистка куржаков | 1836
2 | Очистка снега с подъездных козырьков | 2065.5
| Итого за январь | 3901.5 | 3901.5
Апрель
1 | Установка сливов на подъездные козырьки Подъезд №1,2 | 918 | 4819.5
Июль
1 | Осмотр вентиляции в квартире №22 | 1380 | 6199.5
Ноябрь
1 | демонтаж отливов подъездных козырьков | 1380 | 7579.5

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,5
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №3 | 1456 | 1456
Февраль
1 | Работы ППР подъезда №3 | 1779 | 3235
Март
1 | Работы ППР | 7893 | 11128
Апрель
1 | Устранение неполадок с электроэнергией подъезд №4 | 1372.3 | 12500.3
Май
1 | Демонтаж старых проводов на крыше | 918 | 13418.3
Август
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №3 | 2168.6 | 15586.9
Сентябрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем. Подъезд №1 | 2601.2 | 18188.1
Октябрь
1 | Работы ППР | 11193
2 | Ремонт светильника, замена лампочки в тембуре подъезд №4 | 1443
| Итого за октябрь | 12636 | 30824.1

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,5
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июль
1 | Частичный ремонт кровли квартира №40 | 11931.2 | 11931.2
Август
1 | Ремонт ливневой трубы и парапеда квартира №40 | 4545.5
2 | Демонтаж и монтаж водостояной трубы на чердаке подъезд №2 | 10506
3 | Демонтаж и монтаж водостояной трубы на чердаке подъезд №4 | 10506
4 | Ремонт технологических швов на крыше | 15027.6
| Итого за август | 40585.1 | 52516.3
Сентябрь
1 | Ремонт кровли. Ремоет водостока квартира №20 | 14455.95 | 66972.25
Ноябрь
1 | Работы по утеплению фасада квартира №4,5,8,9,10,32,40,20,37,33 | 153825 | 220797.25

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,5
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,5
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена водяного насоса на отоплении в подвале | 47831 | 47831
Май
1 | Замена канализационного стояка Квартира №21 | 14826.01 | 62657.01
Сентябрь
1 | Замена участков стояков отопления квартира №31 | 5312 | 67969.01
Декабрь
1 | Замена стояка канализации подъезд №4 | 6775.43 | 74744.44

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024 г
Металлургов,5
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 29612.87 | 29612.87 | 29612.87 | 29612.87 | 29612.87 | 29612.87 | 29612.87 | 29612.87 | 29612.87 | 29612.87 | 29612.87 | 29612.87 | 355354.44
- санитарная уборка лестничных клеток | 13565.67 | 13565.67 | 13565.67 | 13565.67 | 13565.67 | 13565.67 | 13565.67 | 13565.67 | 13565.67 | 13565.67 | 13565.67 | 13565.67 | 162788.04
уборка придомовой территории | 16047.2 | 16047.2 | 16047.2 | 16047.2 | 16047.2 | 16047.2 | 16047.2 | 16047.2 | 16047.2 | 16047.2 | 16047.2 | 16047.2 | 192566.4
Дезинфекция
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 18483.95 | 8495.57 | 11428.92 | 10416.22 | 12990.78 | 12958.87 | 10936.45 | 5611.29 | 13748.95 | 25170.55 | 10544.57 | 3682.69 | 144468.81
- инженерное оборудование | 11938.92 | 5920.92 | 3535.92 | 8125.92 | 9103.95 | 10381.92 | 8368.92 | 2848.92 | 8368.92 | 9363.84 | 8368.92 | 3088.92 | 89415.99
- конструктивные элементы | Январь: 3901.5; Апрель: 918; Июль: 1380; Ноябрь: 1380 | 7579.5
-эл.оборудование | 1456 | 1779 | 7893 | 1372.3 | 918 |  |  | 2168.6 | 2601.2 | 12636 |  |  | 30824.1
- АДС | 1187.53 | 795.65 |  |  | 2968.83 | 2576.95 | 1187.53 | 593.77 | 2778.83 | 3170.71 | 795.65 | 593.77 | 16649.22
3. Текущий ремонт: | 47831 | 0 | 0 | 0 | 14826.01 | 0 | 11931.2 | 40585.1 | 19767.95 | 0 | 153825 | 6775.43 | 295541.69
- инженерного оборудования | Январь: 47831; Май: 14826.01; Сентябрь: 5312; Декабрь: 6775.43 | 74744.44
- конструктивных элементов | Июль: 11931.2; Август: 40585.1; Сентябрь: 14455.95; Ноябрь: 153825 | 220797.25
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 600; Июль: 1158 | 1758
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 16212.63 | 16212.63 | 16212.63 | 16212.63 | 16212.63 | 16212.63 | 16212.63 | 16212.63 | 16212.63 | 16212.63 | 16212.63 | 16212.63 | 194551.56
ВСЕГО | 112140.45 | 54321.07 | 57254.42 | 56241.72 | 73642.29 | 59384.37 | 69851.15 | 92021.89 | 79342.4 | 70996.05 | 210195.07 | 56283.62 | 991674.5
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,5
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Уборка деревьев с подъездного козырька | 600 | 600
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 1158 | 1758