## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Советская 1а
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отогрев канализационных труб на крыше | 918
4 | Прочистка канализации в подвале под подъездами №1,6,7 | 4131
5 | Очистка канализационных труб от куржака. Обход подвала,прочитска канализации подъезд №6 | 1377
| Итого за январь | 8584.92 | 8584.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
4 | Устранение течи на батарее магазин Бристоль | 1377
5 | Замена участка трубы на стояка ГВС Квартира №71 | 2754
6 | Ремонт соединительной муфты на стояке отопления в подвале | 2135.5
| Итого за февраль | 8425.42 | 17010.34
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт участка трубы стояка отопления в подвале подъезда №2 | 1854
4 | Замена тройника на стояке отопления в подвале подъезд №5 | 3364
5 | Замена стояка ГВС квартира №10 | 4459.8
6 | Прочистка канализации квартира №104 | 2754
| Итого за март | 14590.72 | 31601.06
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утече | 1377
| Итого за апрель | 3535.92 | 35136.98
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утече | 459
4 | Отключение отопления | 918
5 | Прочистка стояка канализации в подвале | 4819.5
6 | Прочистка центрального стояка канализации | 1836
| Итого за май | 10191.42 | 45328.4
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 47487.32
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 49646.24
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за август | 2158.92 | 51805.16
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Запуск отопления | 2760
4 | Прочистка вентиляции квартира №1 | 1380
| Итого за сентябрь | 6298.92 | 58104.08
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 935
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 1223.92
3 | Обход подвала на предмет утече | 690
4 | Прочистка вентелей квартира №100 | 4140
5 | Устранение течи на стояке отопления Полиция | 966.1
6 | Прочистка канализации квартира №97 | 1380
| Итого за октябрь | 9335.02 | 67439.1
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 935
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 1223.92
3 | Прочистка канализации квартира №57 | 1380
| Итого за ноябрь | 3538.92 | 70978.02
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 935
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 1223.92
3 | Устранениеттечи на стояке ГВС квартира №14 | 1620
4 | Прочистка канализации в кухне квартира №103 | 1380
5 | Устранение течи на конвекторе отопления квартира №87,14 | 2550
| Итого за декабрь | 7708.92 | 78686.94

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Советская 1а
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Уборка снега с козырьков над подъездами | 2295
3 | Очистка куржаков | 918
| Итого за январь | 7317 | 7317
Февраль
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Отогрев и очистка водосточных воронок от куржака | 1836
3 | Отогрев водосточных труб | 2754
4 | Очистка водосточного слива на крыше | 1377
| Итого за февраль | 10071 | 17388
Март
1 | Тех.обслуживание домофона | 4104
2 | Изготовление и установка трапа к подъезду №4 | 3676
3 | Уборка снега с крыши | 18360
| Итого за март | 26140 | 43528
Апрель
1 | Тех.обслуживание домофона | 4560
2 | Запенивание технических отверстий квартира №104 | 1024
3 | Ремонт подъездной двери подъезд №3 | 4982.7
4 | Установка сливов на подъездные козырьки | 1836
| Итого за апрель | 12402.7 | 55930.7
Май
1 | Тех.обслуживание домофона | 4560 | 60490.7
Июнь
1 | Тех.обслуживание домофона | 4560 | 65050.7
Июль
1 | Тех.обслуживание домофона | 5700 | 70750.7
Август
1 | Тех.обслуживание домофона | 5700
2 | Демонтаж опалубки у подъездов №6,7 | 2760
| Итого за август | 8460 | 79210.7
Сентябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 5700 | 84910.7
Октябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 5700 | 90610.7
Ноябрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 5700
2 | Демонтаж отливов с подъездных козырьков | 2760
| Итого за ноябрь | 8460 | 99070.7
Декабрь
1 | Тех.обслуживание домофона | 5700 | 104770.7

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Советская 1а
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №2 | 1866
2 | Ремонт подъездного освещения подъезд №4 | 1578
3 | Замена светильника Подъезд №5 | 1469
| Итого за январь | 4913 | 4913
Февраль
1 | Ремонт светльника в тамбуре подъезд №2 | 1431
2 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №4 | 1431
3 | Демонтаж, монтаж эл.розетки в подвале | 1434.5
| Итого за февраль | 4296.5 | 9209.5
Март
1 | Выявление неисправностей с электроэнергией квартира №14 | 1836
2 | Ремонт светильника, замена лампочки и схем подъезд №4,5 | 2888
3 | Демонтаж, монтаж горелых пакетных выключателей Квартира №73,74 | 2062.2
| Итого за март | 6786.2 | 15995.7
Июль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №3 | 3892.86
2 | Устранение неполадок с электроэнергией квартира №55 | 1380
| Итого за июль | 5272.86 | 21268.56
Август
1 | Демонтаж старых проводов на крыше | 2070
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №2,4,7,1 | 11431
| Итого за август | 13501 | 34769.56
Сентябрь
1 | Ремонт светильников, замена лампочек и схем подъезд №8,1,2,4 | 11948.6 | 46718.16
Октябрь
1 | Перенос светильника, ремонт светильника замена лампочки и схемы подъезд №2 5 этаж | 2664.21
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №8,1 | 4455
3 | Итого за октябрь | 7119.21 | 53837.37
Ноябрь
1 | Работы ППР | 19076.8
2 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №4 | 3316.4
| Итого за ноябрь | 22393.2 | 76230.57
Декабрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №8,1 | 5376.6 | 81607.17

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Советская 1а
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена доводчика входной двери Подъезд №7 | 3200 | 3200
Июль
1 | Ремонт крылец подъезд №6,7 | 25981 | 29181

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Советская 1а
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена вводного кабеля в квартиру №14 | 6273.8 | 6273.8
Май
1 | Работы ППР, эл.щитов ВРУ №5,6,7 подъезд №1-8 | 17157.5 | 23431.3
Сентябрь
1 | Демонтаж монтаж светильникло в подъезде №3 | 14105.31 | 37536.61

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Советская 1а
5.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена стояка ГВС Квартира №45,48 | 8726.6
2 | Замена стояка отопления с квартиры №103 до первого этажа | 2991.14
| Итого за январь | 11717.74 | 11717.74
Февраль
1 | Ремонт стояка ГВС. Ремонт отопления узел №2 подъезд №6 | 9453.1
| Ремонт участка трубы в узле №2. Установка хомута на стояк ГВс в узле №1 | 5791.6
| Итого за февраль | 15244.7 | 26962.44
Март
1 | Ремонт стояков отопления в подвале №7 | 5483.6
2 | Прокладка дополнительного стояка отопления квартира №4 | 33048.2
3 | Замена канализационного стояка в кухне квартира №104 | 11469
| Итого за март | 50000.8 | 76963.24
Апрель
1 | Замена запорной арматуры на теплоузле №1 | 6826.3 | 83789.54
Июнь
1 | Замена тройника в подвале на обратке | 3597.73
2 | Замена отопительных приборов и стояков отопления квартира №7,3,10 | 21287.24
| Итого за июнь | 24884.97 | 108674.51
Июль
1 | Замена участка водосточной трубы подъезд №8 | 8799.4
2 | Замена кранов ГВС в подвале по стояку квартира № 74,77,80,89 | 5896.54
| Итого за июль | 14695.94 | 123370.45
Октябрь
1 | Замена двух отопитиельных приборов квартира №112 | 36030.08
2 | Замена стояка ГВС квартира №48-45 | 6639.2
| Итого за октябрь | 42669.28 | 166039.73
Ноябрь
1 | Замена участка трубы на стояке отопления в подвале подъезд №8 | 7165.42 | 173205.15
Декабрь
1 | Промывка отопительного прибора установка перемычки квартира №112 | 9967.04
2 | Замена тройника на стояке отопления в подвале | 3611.84
3 | Замена стояка отопления в кухне квартира №10 | 4612.74
| Итого за декабрь | 18191.62 | 191396.77

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Советская, 1а
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 45790.58 | 45790.58 | 45790.58 | 50346.8 | 50346.8 | 50346.8 | 50346.8 | 50346.8 | 50346.8 | 50346.8 | 50346.8 | 50346.8 | 590492.94
- санитарная уборка лестничных клеток | 22209.78 | 22209.78 | 22209.78 | 24441.13 | 24441.13 | 24441.13 | 24441.13 | 24441.13 | 24441.13 | 24441.13 | 24441.13 | 24441.13 | 286599.51
уборка придомовой территории | 23580.8 | 23580.8 | 23580.8 | 25905.67 | 25905.67 | 25905.67 | 25905.67 | 25905.67 | 25905.67 | 25905.67 | 25905.67 | 25905.67 | 303893.43
Дезинфекция
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 23783.75 | 24574.22 | 49108.21 | 18313.69 | 14751.42 | 6718.92 | 14319.31 | 26103.1 | 27118.23 | 24731.18 | 37360.95 | 22158.11 | 289041.09
- инженерное оборудование | 8584.92 | 8425.42 | 14590.72 | 3535.92 | 10191.42 | 2158.92 | 2158.92 | 2158.92 | 6298.92 | 9335.02 | 3538.92 | 7708.92 | 78686.94
- конструктивные элементы | 7317 | 10071 | 26140 | 12402.7 | 4560 | 4560 | 5700 | 8460 | 5700 | 5700 | 8460 | 5700 | 104770.7
-эл.оборудование | 4913 | 4296.5 | 6786.2 |  |  |  | 5272.86 | 13501 | 11948.6 | 7119.21 | 22393.2 | 5376.6 | 81607.17
- АДС | 2968.83 | 1781.3 | 1591.29 | 2375.07 |  |  | 1187.53 | 1983.18 | 3170.71 | 2576.95 | 2968.83 | 3372.59 | 23976.28
3. Текущий ремонт: | 14917.74 | 15244.7 | 56274.6 | 6826.3 | 17157.5 | 24884.97 | 40676.94 | 0 | 14105.31 | 42669.28 | 7165.42 | 18191.62 | 258114.38
- инженерного оборудования | 11717.74 | 15244.7 | 50000.8 | 6826.3 |  | 24884.97 | 14695.94 |  |  | 42669.28 | 7165.42 | 18191.62 | 191396.77
- конструктивных элементов | 3200 | [5 empty] | 25981 | [5 empty] | 29181
-эл.оборудования |  |  | 6273.8 |  | 17157.5 |  |  |  | 14105.31 |  |  |  | 37536.61
4.Дополнительные работы | 11925 |  |  |  |  | 16163.43 | 810.6 | 2070 |  |  |  |  | 30969.03
5.ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 24632.53 | 24632.53 | 24632.53 | 27123.46 | 27123.46 | 27123.46 | 27123.46 | 27123.46 | 27123.46 | 27123.46 | 27123.46 | 27123.46 | 318008.73
ВСЕГО | 121049.6 | 110242.03 | 175805.92 | 102610.25 | 109379.18 | 125237.58 | 133277.11 | 105643.36 | 118693.8 | 144870.72 | 121996.63 | 117819.99 | 1486626.17
Директор ООО УК "Крокус" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## дополн.работы
Лицевой счёт 2024г
Советская 1а
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Дератизация | 11925 | 11925
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1787
2 | Зачистка покраска металлических ножек у скамеек | 2886.6
3 | Покраска скамеек 11 штук | 6577.33
4 | Замена досок на лавочках возле подъездов | 4912.5
| Итого за июнь | 16163.43 | 28088.43
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 810.6 | 28899.03
Август
1 | Спиливание кустарников | 2070 | 30969.03