## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Советская 3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 1377
4 | Замена тройника на стояке отопления | 1395
| Итого за январь | 4930.92 | 4930.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 1377
| Итого за февраль | 3535.92 | 8466.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение подъездного отопления | 918
4 | Ремонт подъездного отопления подъезд№3 | 2772
| Итого за март | 5848.92 | 14315.76
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 2295
| Итого за апрель | 4453.92 | 18769.68
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвалов на предмет утечек, ремонт канализационного стояка в подвале | 1836
4 | Отключение отопления | 918
5 | Сборка канализации в подвале квартира №3 | 2065.5
| Итого за май | 6978.42 | 25748.1
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 27907.02
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт канализационного стояка квартира №68 | 3933.7
| Итого за июль | 6092.62 | 33999.64
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Прочистка канализации квартира №21 | 2760
4 | Обход подвала на предмет утечек | 690
| Итого за август | 5608.92 | 39608.56
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек | 3105
4 | Запуск отопления | 1380
5 | Устранение течи на стояке ГВС квартира №26 | 690
6 | Замена разъема на стояке отопления квартира №9 | 2760
7 | Прочистка стояка отопления в зале квартира №78 | 4609.84
| Итого за сентябрь | 14703.76 | 54312.32
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек | 4140
4 | Прочистка промывка системы ГВС квартира №22 | 19852.4
| Итого за октябрь | 26151.32 | 80463.64
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обход подвала на предмет утечек, устранение порыва | 4169
4 | Запуск подъездного отопления | 2070
| Итого за ноябрь | 8397.92 | 88861.56
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка системы отопления квартира №72 | 2760
| Итого за декабрь | 4918.92 | 93780.48

## ТО эл.оборуд
Лицевой счёт 2024г
Советская 3
3.Техническое обслуживание эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светитльников. Замена лампочек и схем Подъезд №5 | 1508 | 1508
Март
1 | Демонтаж, монтаж горелого пакетного выключателя квартира №38 | 1499.9 | 3007.9
Апрель
1 | Ремонт светильника, замена лампочек лампочек и схем подъезд №1 | 1456
2 | Провязка проходящих проводов под окнами подъезд №1,2 | 1899
3 | Демонтаж, монтаж светодиодного прожектора подъезб №1 | 4013.3
| Итого за апрель | 7368.3 | 10376.2
Июнь
1 | Ремонт светильников, замена лампочек и схем подъезд №4 | 1948 | 12324.2
Июль
1 | Работы ППР подъезд №1-6 | 14406.25 | 26730.45
Октябрь
1 | Замена лампочки в тамбуре подъезд №6,5 | 2811
2 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы подъезд №4,1,3 | 6501
| Итого за октябрь | 9312 | 36042.45
Ноябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №4,1 | 4303 | 40345.45
Декабрь
1 | Работы ППР | 14552 | 54897.45

## ТО конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Советская 3
2. Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыш | 2065.5
2 | Очистка подъездных козырьков от снега и наледи | 1377
3 | Очистка канализационных труб от куржака | 2524.5
| Итого за январь | 5967 | 5967
Февраль
1 | Уборка снежных шапок и наледи с крыш | 1377
2 | Очистка труб на крыше от куржака | 948
| Итого за февраль | 2325 | 8292
Март
1 | Установка сливов на подъездные козырьки подъезды №1,2,3,4,5,6 | 1836
2 | Очистка крыши от снега | 1836
| Итого за март | 3672 | 11964
Май
1 | Запенивание отверстий в штробе квартира №53 | 1609 | 13573
Июль
1 | Прочистка вентиляции в ванной квартира №81 | 2760 | 16333
Август
1 | Ремонт водосточного жолоба подъезд №4 | 4140 | 20473
Октябрь
1 | Прочистка вентиляции в ванной квартира №93 | 1380 | 21853
Ноябрь
1 | Удаление наледи и снежных шапок с крыши | 2070
2 | Демонтаж отливов подъездных козырьков | 2760
| Итого за ноябрь | 4830 | 26683
Декабрь
1 | Закрытие подъездных окон | 1380
2 | Уборка снежных шапок и наледи с крыш | 6900
3 | Разборка сборка штробы квартира №70 | 2070
4 | Изготовление и установка оконного проема в подвале | 2070
| Итого за декабрь | 12420 | 39103

## ТР конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Советская 3
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Восстановление балконной плиты квартира №93 | 21000 | 21000

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Советская 3
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Автовышка 1,5 часа замена прожектора | 2700 | 2700
Август
1 | Ремонт предподъездного освещения, замена прожектора подъезд №6 | 6289.1
2 | Автовышка 2 часа замена прожектора | 3600
| Итого за август | 9889.1 | 12589.1
Октябрь
1 | Демонтаж монтаж пакетных выключателей и проводов в электрощите | 6282.1
Ноябрь
1 | Демонтаж монтаж прожектора подъезд №2 | 4190.44
2 | Автовышка 1,5 часа замена прожектора | 2700
| Итого за ноябрь | 6890.44 | 19479.54

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Советская 3
5.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт стояков отопления Подъезд №1,5 | 5996.6
2 | Ремонт стояков отопления Квартира №17,13 | 8249.5
| Итого за февраль | 14246.1 | 14246.1
Апрель
1 | Замена стояков отопления карамелька | 10384
2 | Замена отопительного прибора в зале квартира №13 | 19489.2
3 | Замена стояка канализации квартира №18,65,62 | 25824.6
| Итого за апрель | 55697.8 | 69943.9
Август
1 | Замена отопительны приборов квартира №18 | 25925.73 | 95869.63
Сентябрь
1 | Монтаж отопительного прибора квартира №14 | 16293
2 | Замена отопительного прибора в зале квартира №6 | 21882.79
3 | Промывка стояков отопления квартира №66,69,72,75,78 | 12420
| Итого за сентябрь | 50595.79 | 146465.42
Октябрь
1 | Прочистка промывка системы ГВС квартира №22 | 19852.4
2 | Замена канализационного стояка квартира №84,88 | 10627.6
3 | Замена отопительных приборов квартира №6 | 27589.4
| Итого за октябрь | 58069.4 | 204534.82
Ноябрь
1 | Замена отопительного прибора на кухне квартира №44 | 17598
2 | Замена отопительного прибора в комнате квартира №84 | 15515.62
| Итого за ноябрь | 33113.62 | 237648.44
Декабрь
1 | Замена участка трубы отопления квартира №55,58 | 3413.4
2 | Ремонт стояка отопления в подвале | 10480
| Итого за декабрь | 13893.4 | 251541.84

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Советская, 3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 35134.56 | 35134.56 | 35134.56 | 35134.56 | 35134.56 | 35134.56 | 35134.56 | 35134.56 | 35134.56 | 35134.56 | 35134.56 | 35134.56 | 421614.72
- санитарная уборка лестничных клеток | 15703.07 | 15703.07 | 15703.07 | 15703.07 | 15703.07 | 15703.07 | 15703.07 | 15703.07 | 15703.07 | 15703.07 | 15703.07 | 15703.07 | 188436.84
уборка придомовой территории | 19431.49 | 19431.49 | 19431.49 | 19431.49 | 19431.49 | 19431.49 | 19431.49 | 19431.49 | 19431.49 | 19431.49 | 19431.49 | 19431.49 | 233177.88
Дезинфекция
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 14780.99 | 7844.1 | 11816.47 | 17569.88 | 10368.72 | 4700.69 | 26821.47 | 14499.05 | 18076.35 | 38624.62 | 19715.98 | 35465.39 | 220283.71
- инженер. оборудов. | 4930.92 | 3535.92 | 5848.92 | 4453.92 | 6978.42 | 2158.92 | 6092.62 | 5608.92 | 14703.76 | 26151.32 | 8397.92 | 4918.92 | 93780.48
- констр. элементы | 5967 | 2325 | 3672 |  | 1609 |  | 2760 | 4140 |  | 1380 | 4830 | 12420 | 39103
-эл.оборудование | 1508 |  | 1499.9 | 7368.3 |  | 1948 | 14406.25 |  |  | 9312 | 4303 | 14552 | 54897.45
- АДС | 2375.07 | 1983.18 | 795.65 | 5747.66 | 1781.3 | 593.77 | 3562.6 | 4750.13 | 3372.59 | 1781.3 | 2185.06 | 3574.47 | 32502.78
3. Текущий ремонт: | 0 | 14246.1 | 0 | 58397.8 | 0 | 0 | 0 | 35814.83 | 50595.79 | 85351.5 | 40004.06 | 13893.4 | 298303.48
- инженерного оборудования | Февраль: 14246.1; Апрель: 55697.8; Август: 25925.73; Сентябрь: 50595.79; Октябрь: 58069.4; Ноябрь: 33113.62; Декабрь: 13893.4 | 251541.84
- конструктивных элементов | Октябрь: 21000 | 21000
-эл.оборудования | Апрель: 2700; Август: 9889.1; Октябрь: 6282.1; Ноябрь: 6890.44 | 25761.64
4.Дополнительные работы | Июнь: 10352.62; Июль: 862.5 | 11215.12
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 22298.43 | 22298.43 | 22298.43 | 22298.43 | 22298.43 | 22298.43 | 22298.43 | 22298.43 | 22298.43 | 22298.43 | 22298.43 | 22298.43 | 267581.16
ВСЕГО | 72213.98 | 79523.19 | 69249.46 | 133400.67 | 67801.71 | 72486.3 | 85116.96 | 107746.87 | 126105.13 | 181409.11 | 117153.03 | 106791.78 | 1218998.19
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.

## доп.раб.
Лицевой счёт 2024г
Советская 3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 6133
2 | Покраска ограждени под мусорные баки | 4219.62
| Итого за июнь | 10352.62 | 10352.62
Июль
1 | Сбор негабаритного мусора | 862.5 | 11215.12