## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г.
Советская 3а
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снежных шапок и сосулек | 1377
2 | Очистка снега и наледи с подъездных козырьков | 918
3 | Очистка куржаков | 1836
| Итого за январь | 4131 | 4131
Февраль
1 | Очистка канализационных труб на крыше | 489 | 4620
Март
1 | Установка сливов на подъездные козырьки Подъезд №1,2,3,4 | 1836 | 6456
Июнь
1 | Прочистка вентиляции квартира №54 | 3862
2 | Замазка отверстий в стене после прочистки вентиляции подъезд №4 | 465
| Итого за июнь | 4327 | 10783
Сентябрь
1 | Выравнивание створок окон 16 штук анком | 32500 | 43283
Ноябрь
1 | Удаление наледи и снежных шапок с крыши | 1380
2 | Демонтаж отливов подъездных козырьков | 1380
| Итого за ноябрь | 2760 | 46043
Декабрь
1 | Прочистка вентиляции в ванной квартира №20 | 5520
2 | Прочистка вентиляции на чердаке квартира №50 | 5520
3 | Изготовление и установка оконного проема в подвале | 1380
| Итого за декабрь | 12420 | 58463

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г.
Советская 3а
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №3 | 1779
2 | Ремонт подъездного освещения Подъезд №4 | 1434
| Итого за январь | 3213 | 3213
Февраль
1 | Демонтаж монтаж светодиодного светильника в тамбуре подъезда №1 | 1849
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №4,2 | 2868
3 | Устранение неполадок с электроэнергией из подъезда в квартиру №70 | 1972.5
| Итого за февраль | 6689.5 | 9902.5
Апрель
1 | Демонтаж, монтаж светодиодного светильника подъезд №1 тамбур | 1947 | 11849.5
Май
1 | Работы ППР, работы эл.щитов ВРУ №11 подъезд №1-4 | 8458.6 | 20308.1
Сентябрь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы подъезд №3 | 2338.3
2 | Подключение и отключение электропереноски в подвале для дезинсекции | 2070
| Итого за сентябрь | 4408.3 | 24716.4
Октябрь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы подъезд №1 | 2196
2 | Демонтаж монтаж пакетного выключателя квартира №13 | 1693.5
| Итого за октябрь | 3889.5 | 28605.9
Декабрь
1 | Работы ППР | 12446.3
2 | Демонтаж монтаж светильника подъезд №1 | 3836.9
| Итого за декабрь | 16283.2 | 44889.1

## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Советская, 3а
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Отогрев канализационных труб на крыше | 918
4 | Обход подвалана предмет утечек | 1377
5 | Отогрев стояка отопления в подвале | 918
6 | Соединение труб центральной канализации и дезинфекция в подвале | 1218
7 | Поверка общедомовых счетчиков в подвале | 4200
| Итого за январь | 10789.92 | 10789.92
Февраль
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Устранение течи на стояке ХВС квартира №68 | 459
| Итого за февраль | 2617.92 | 13407.84
Март
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвалана предмет утечек | 610.47
4 | Отключение подъездного отопления | 918
5 | Прочистка кран фильтра квартира №36 | 2295
6 | Отсановка и запуск узла ГВС | 2754
| Итого за март | 8736.39 | 22144.23
Апрель
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвалана предмет утечек | 1836
4 | Поверка общедомовых счетчиков в подвале | 1600
5 | Услуги доставки общедомовых счетчиков на поверку | 1648.8
6 | Установка общедомового счетчика после поверки | 918
7 | Установка запорной арматуры квартира№31 | 5508
| Итого за апрель | 13669.72 | 35813.95
Май
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Отключение отопления | 459
4 | Обход подвалана предмет утечек | 1606.5
5 | Прочистка канализации в подвале | 5508
| Итого за май | 9732.42 | 45546.37
Июнь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Прочитска канализации в кухне квартира №51 | 918
| Итого за июнь | 3076.92 | 48623.29
Июль
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
| Итого за июль | 2158.92 | 50782.21
Август
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Обход подвала на предмет утечек | 2070
4 | Прочистка канализации в подвале | 5520
5 | Прочистка стояка канализации в подъезде№2 | 4140
| Итого за август | 13888.92 | 64671.13
Сентябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Прочистка канализации в подвале | 2760
4 | Запуск отопления | 2070
5 | Сборка и крепление стояка канализации в подвале подъезд №4 | 2760
6 | Прочистка канализации с колодца | 1035
| Итого за сентябрь | 10783.92 | 75455.05
Октябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Прочистка канализации подъезд №2 | 2070
4 | Ремонт канализационной трубы подъезд №4 | 1380
| Итого за октябрь | 5608.92 | 81063.97
Ноябрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Прочистка канализации в подвале подъезд №4 | 2760
4 | Запуск подъездного отопления | 1380
5 | Прочистка трубы ГВС и кран фильтра квартира №39 | 3450
6 | Обход подвала на предмет утечек | 1380
| Итого за ноябрь | 11128.92 | 92192.89
Декабрь
1 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
3 | Проверка общедомовых приборов в подвале | 2760
4 | Прочистка канализации Подъезд №2 | 2760
| Итого за декабрь | 7678.92 | 99871.81

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Советская 3а
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Советская 3а
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена участка канализационной трубы квартира №67 | 4806.5 | 4806.5
Февраль
1 | Замена отопительного прибора Квартира №39 | 11163.4 | 15969.9
Март
1 | Замена участка трубы стояка отопления квартира №24 | 6024 | 21993.9
Август
1 | Замена стояков отопления квартира №58,54 | 44841.4 | 66835.3
Сентябрь
1 | Замена стояка отопления на кухне квартира №60,64,68 | 20620.7 | 87456
Ноябрь
1 | Прокладка дополнительных стояков отопления квартира № 53,57,61,65,69 | 49783.3 | 137239.3
Декабрь
1 | Замена канализационного стояка квартира №20 | 6678.5
2 | Очистка центральной трубы ГВС, замена кран фильтра квартира №39 | 5520
| Итого тза декабрь | 12198.5 | 149437.8

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г.
Советская 3а
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц.счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Советская, 3а
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 26916.46 | 322997.52
- санитарная уборка лестничных клеток | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 11439.4 | 137272.8
уборка придомовой территории | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 15477.06 | 185724.72
Дезинфекция
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 19915.22 | 11185.83 | 11368.04 | 16804.25 | 18191.02 | 7403.92 | 2158.92 | 14482.69 | 49877.28 | 10887.83 | 16667.75 | 37771.53 | 216714.28
- инженерное оборудование | 10789.92 | 2617.92 | 8736.39 | 13669.72 | 9732.42 | 3076.92 | 2158.92 | 13888.92 | 10783.92 | 5608.92 | 11128.92 | 7678.92 | 99871.81
- конструктивные элементы | Январь: 4131; Февраль: 489; Март: 1836; Июнь: 4327; Сентябрь: 32500; Ноябрь: 2760; Декабрь: 12420 | 58463
-эл.оборудование | Январь: 3213; Февраль: 6689.5; Апрель: 1947; Май: 8458.6; Сентябрь: 4408.3; Октябрь: 3889.5; Декабрь: 16283.2 | 44889.1
- АДС | 1781.3 | 1389.41 | 795.65 | 1187.53 |  |  |  | 593.77 | 2185.06 | 1389.41 | 2778.83 | 1389.41 | 13490.37
3. Текущий ремонт: | 4806.5 | 11163.4 | 6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44841.4 | 20620.7 | 0 | 49783.3 | 12198.5 | 149437.8
- инженерного оборудования | Январь: 4806.5; Февраль: 11163.4; Март: 6024; Август: 44841.4; Сентябрь: 20620.7; Ноябрь: 49783.3; Декабрь: 12198.5 | 149437.8
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 1836; Июнь: 12594; Июль: 2194.92; Август: 919.96; Сентябрь: 8030 | 25574.88
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 16309.16 | 195709.92
ВСЕГО | 67947.34 | 65574.85 | 60617.66 | 60029.87 | 63252.64 | 63223.54 | 47579.46 | 103469.67 | 121753.6 | 54113.45 | 109676.67 | 93195.65 | 910434.4
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## допол.раб.
Лицевой счёт 2024г.
Советская 3а
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Срезание болтов на лавочках подъезд №3,2 | 918
2 | Спиливание веток с использованием автовышки возле подъезда №4 | 918
| Итого за май | 1836 | 1836
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 7086
2 | Демонтаж березы, уборка веток квартира №54 | 5508
| Итого за июнь | 12594 | 14430
Июль
1 | Выдана председателю МКД краска | 2194.92 | 16624.92
Август
1 | Приобретение и выдача эмали председателю совета дома | 919.96 | 17544.88
Сентябрь
1 | Дезинсекция | 8030 | 25574.88