## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
М.Расковой,88
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Сентябрь
1 | Запуск системы отопления | 86.81 | 86.81
Октябрь
1 | Кв.№33.Монтаж запорной арматуры на перемыяку | 432.63 | 519.44
Ноябрь
1 | Квартира №15.Замена радиатора | 260.7 | 780.14

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2019г
М.Расковой,88
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Под.№2,3.Регулировка входных дверей | 1253.07
2 | Под.№3.Монтаж пластины под доводчик | 795.17
| Итого: | 2048.24 | 2048.24
Февраль
1 | Замена доводчика входной двери под.№3 | 3200 | 5248.24
Март
1 | Уборка снега с чердака дома.Ремонт отопит.прибора.Замер напряжения эл.освещения кухни | 1113.84 | 6362.08
Октябрь
1 | Замена доводчика входной двери под.№2 | 3200
2 | Замена доводчика входной двери под.№3 | 3200
2 | Ремонт двери в подвал (сварочные работы) | 1081.5
| Итого: | 7481.5 | 13843.58

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
М.Расковой,88
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Эл.лампы выданы жителям дома.(Кв.№33.) | 106.32 | 106.32

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2019г
М.Расковой,88
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Установка и наладка подъездных домофонов | 77418 | 77418
Апрель
1 | Частичный ремонт кровли | 3800 | 81218
МАЙ
| Установка сливных желобов | 11981.6 | 93199.6

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
М.Расковой,88
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2019г
М.Расковой,88
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Монтаж циркуляционного насоса | 11417.19
2 | Тепловой узел.Перенос обратной трубы ГВС | 1674.96
| Итого: | 13092.15 | 13092.15
Апрель
1 | Прокладка трубопроводов ГВС | 52757.54 | 65849.69
Октябрь
1 | Ремонт стояков ГВС | 1079.69 | 66929.38

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2019г
М.Расковой,88
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 10733.4 | 10745.86 | 10118.15 | 9768.96 | 9619.5 | 9619.5 | 9619.5 | 9619.5 | 9619.5 | 9619.5 | 9619.5 | 12368.5 | 121071.37
- санитарная уборка лестничных клеток | 6614.4 | 6614.4 | 6614.4 | 6614.4 | 6614.4 | 6614.4 | 6614.4 | 6614.4 | 6614.4 | 6614.4 | 6614.4 | 6614.4 | 79372.8
вывоз крупногабаритного мусора | Январь: 210.02; Февраль: 159.08; Март: 135.7; Апрель: 149.46 | 654.26
уборка придомовой территории | 3005.1 | 3005.1 | 3005.1 | 3005.1 | 3005.1 | 3005.1 | 3005.1 | 3005.1 | 3005.1 | 3005.1 | 3005.1 | 3005.1 | 36061.2
очистка дорог | Январь: 903.88; Февраль: 967.28; Март: 362.95; Декабрь: 2749 | 4983.11
2. Техническое обслуживание: | 2154.56 | 5965.74 | 6137.75 | 1729.88 | 694.02 | 0 | 694.02 | 0 | 604.74 | 10338.03 | 954.72 | 0 | 29273.46
- инженерное оборудование | Сентябрь: 86.81; Октябрь: 432.63; Ноябрь: 260.7 | 780.14
- конструктивные элементы | Январь: 2048.24; Февраль: 3200; Март: 1113.84; Октябрь: 7481.5 | 13843.58
-эл.оборудование | Январь: 106.32 | 106.32
-содержание лифтов | [12 empty] | 0
- АДС |  | 2765.74 | 5023.91 | 1729.88 | 694.02 |  | 694.02 |  | 517.93 | 2423.9 | 694.02 |  | 14543.42
3. Текущий ремонт: | 77418 | 13092.15 | 0 | 56557.54 | 11981.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1079.69 | 0 | 0 | 160128.98
- инженерного оборудования | Февраль: 13092.15; Апрель: 52757.54; Октябрь: 1079.69 | 66929.38
- конструктивных элементов | Январь: 77418; Апрель: 3800; Май: 11981.6 | 93199.6
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 250.8; Июль: 572.7 | 823.5
5. ОДН: | 298.4 | 1345.35 | 4543.7 | -390.35 | 1863.55 | 740.09 | 2151.99 | -1832.71 | 2932.39 | 1253.69 | 270.49 | 1345.79 | 14522.38
ХВС | -86.92 | 515 | 2492.43 | -486.75 | -304.22 | 217.3 | 98 | 416.5 |  | 416.5 | 220.5 | -245 | 3253.34
ГВС | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 522.79 | 6273.48
эл.энергия | -137.47 | 307.56 | 1528.48 | -426.39 | 1644.98 |  | 1531.2 | -2772 | 2409.6 | 314.4 | -472.8 | 1068 | 4995.56
6.ТБО | Январь: 2786.83; Февраль: 2786.83; Март: 2786.83; Апрель: 2786.83; Май: 2786.83; Июнь: 2786.83 | 16720.98
7. Расходы по содержанию УК | 5326.5 | 5501.46 | 5501.46 | 5501.4 | 5501.46 | 5501.46 | 5501.46 | 5501.46 | 5501.4 | 5501.4 | 5501.4 | 5501.4 | 65842.26
ВСЕГО | 98717.69 | 39437.39 | 29087.89 | 75954.26 | 32446.96 | 18898.68 | 18539.67 | 13288.25 | 18658.03 | 27792.31 | 16346.11 | 19215.69 | 408382.93
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
М.Расковой,88
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2019г
М.Расковой,88
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Придомовая территория.Окраска контейнеров | 250.8 | 250.8
Июль
1 | Придомовая территория.Скашивание травы | 572.7 | 823.5