## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,1
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
| Подъезды №13-14.Установка хомута на центральном трубопроводе отопления | 294.66 | 294.66
Июнь
1 | Подвал.Замена участка трубы ГВС | 1196.67
2 | Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 2201.72
3 | Подвал.Замена участка трубы ГВС | 1786.27
| Итого: | 5184.66 | 5479.32
Август
1 | Подвал.Замена тройника на ГВС | 767.71
2 | Квартира №41.Прочистка канализационного стояка | 3128.4
| Итого: | 3896.11 | 9375.43
Сентябрь
1 | Запуск системы отопления | 1564.2 | 10939.63
Октябрь
1 | Осмотр подвала с целью выявления утечек | 1061.43
2 | Подвал.Установка хомута на трубопроводе | 527.61
3 | Квартира №87.Развоздушивание полотенцесушителя | 130.35
4 | Развоздушивание системы отопления | 521.4
| Итого: | 2240.79 | 13180.42
Ноябрь
1 | Прочистка и отогрев выпуска канализ.труб 10шт. | 391.05
2 | Прочистка и отогрев выпуска канализ.труб 15шт. | 854.55
3 | Запуск подъездного отопления | 521.4
4 | Квартира №160.Замена участка трубы на стояке ГВС | 2370.62
5 | Квартира №83.Изготовление и установка хомутов д25мм | 266.34
| Итого: | 4403.96 | 17584.38
Декабрь
1 | Прочистка и отогрев канализационных труб 15шт | 584.4
2 | Прочистка и отогрев канализационных труб 20шт | 866.1
3 | Квартира №90.Изготовление и установка хомута | 266.91
| Итого: | 1717.41 | 19301.79

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега и наледи с крыши | 607.55
2 | Прочистка выпуска канал.стояков от куржака - 3шт. | 311.54
| Итого: | 919.09 | 919.09
Февраль
1 | Кв.№120.Осмотр и прочистка вентиляции в квартире | 278.46
2 | Проверка и прочистка выходов канализационных труб на крыше от куржака - 5шт | 627.8
3 | Очистка подъездных козырьков от снега - 14шт., отогрев слива водосточных труб - 10шт. | 4224.15
4 | Отогрев и очистка сливных труб от льда - 10шт. | 882.63
5 | Прочистка водосточного желоба на крыше от снега и льда | 1670.76
| Итого: | 7683.8 | 8602.89
Март
1 | Уборка снега и наледи с крыши дома | 1670.76
2 | Уборка снега и наледи с крыши дома | 5847.66
3 | Очистка сливных воронок от наледи | 835.38
4 | Ремонт козырька над входом в подъезд | 1253.07
5 | Квартира №196.Прочистка вентиляции | 278.46
6 | Квартира №119.Ремонт натяжного потолка | 1500
7 | Уборка снега с крыши | 2506.14
| Итого: | 13891.47 | 22494.36
Апрель
1 | Подъезды № 8,9.Ремонт крыльца | 3471.01 | 25965.37
Июль
1 | Подъезд №6.Ремонтные работы на 5 этаже | 2520.13 | 28485.5
Ноябрь
1 | Закрытие подвальных окон | 1564.2
2 | Снятие сливов с подъездных козырьков | 782.1
| Итого: | 2346.3 | 30831.8
Декабрь
1 | Очистка козырьков от снега | 782.1
2 | Прочистка и отогрев водосточных труб 10шт. | 845.1
3 | Уборка снега с крыши дома | 391.05
| Итого: | 2018.25 | 32850.05

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,1
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Кв.№87.Замена пакетного выключателя на автомат | 624.57
2 | Подъезды №1-4,Обследование эл.освещения, включение общего автомата, замена эл.ламп | 453.13
3 | Подъезды №10,13.Ремонт светильника, замена эл.ламп | 453.13
4 | Под.№8.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 429.5
5 | Под.№13.Ремонт светильников, замена эл.ламп | 441.32
6 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
| Итого: | 2540.88 | 2540.88
Февраль
1 | Под.№2.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 429.5
2 | Кв.№99.Замен6а автомата в эл.щите | 362.28
3 | Кв.№100.Замена автомата в эл.щите | 388.72
4 | Под.№6.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 1083.46
5 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
6 | Под.№10.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 1083.46
| Итого: | 3486.67 | 6027.55
Март
1 | Подъезд №8.Ремонт светильника: замена м/схемы, замена эл.лампы | 665.2
2 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
| Итого: | 804.43 | 6831.98
Апрель
1 | Подъезд №12.Ремонт светильника: замена м/схемы и эл.лампы | 665.2
2 | Подъезд №3. Ремонт эл.щита, замена эл.лампы в тамбуре | 428.94
3 | Подъезд №8.Ремонт светильника: замена м/схемы и эл.лампы | 665.2
4 | Подъезд №9.Замена эл.лампы в тамбуре | 150.48
5 | Подъезд №5.Ремонт патрона в тамбуре, замена эл.лампы | 289.71
6 | Подъезд №11. Ремонт светильника: замена м/схемы и эл.лампы | 665.2
7 | Подъезд №3. Ремонт светильника: замена м/схемы и эл.лампы | 1082.89
8 | Подъезд №5. Ремонт светильников: замена м/схемы и эл.лампы | 1577.92
9 | Подъезд №1. Ремонт светильника: замена м/схемы и эл.лампы | 1082.89
| Итого: | 6608.43 | 13440.41
Май
1 | Под.№5,6,7,8.Включение общего автомата на эл.счетчики | 279.21
2 | Под.№2.Ремонт светильника в тамбуре | 837.63
| Итого: | 1116.84 | 14557.25
Июнь
1 | Подъезды ППР эл.щитов | 6159.35
2 | Подъезды ППР эл.щитов | 622.91
3 | Переоформление документов о присоединении к эл.сетям | 1000
| Итого: | 7782.26 | 22339.51
Август
1 | Под.№1,2,3,4.Выявление короткого замыкания | 521.4
2 | Под.№1.Ремонт освещения | 1481.27
3 | Под.№8.Замена эл.лампы в тамбуре | 141.28
| Итого: | 2143.95 | 24483.46
Сентябрь
1 | Под.№7.Ремонт светильников, замена эл.ламп | 411.81
2 | Под.№2.Ремонт светильников, замена эл.ламп | 401.43
3 | Под.№8.Ремонт светильников, замена эл.ламп | 753.91
| Итого: | 1567.15 | 26050.61
Октябрь
1 | Под.№6.Замена м/схемы и эл.лампы | 765.39
2 | Под.№13.Замена м/схемы и эл.ламп | 1117.87
3 | Под.№8.Замена м/схемы и эл.лампы | 754.46
4 | Под.№13.Замена м/схемы и эл.ламп | 1236.69
| Итого: | 3874.41 | 29925.02
Декабрь
1 | Под.№10.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 757.91
2 | Под.№8.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 757.91
3 | Под.№5.Ремонт светильника, замена эл.ламп | 772.29
4 | Под.№3.Ремонт светильников, замена эл.ламп | 1491.62
5 | Под.№9.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 757.91
6 | Под.№3.Замена эл.лампы в тамбуре | 144.73
7 | Под.№12.Ремонт светильников, замена эл.ламп | 1520.39
| Итого: | 6202.76 | 36127.78

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,1
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Под.№7,8,9,10.Ремонт крылец | 18190.47 | 18190.47
0
0
0
0

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,1
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2019г
Металлургов,1
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 71820.28 | 72368.67 | 84310.79 | 71936.92 | 71029.24 | 70587.86 | 70587.86 | 70587.86 | 70587.86 | 70587.86 | 70587.86 | 70587.86 | 865580.92
- санитарная уборка лестничных клеток | 33801.5 | 33801.5 | 33801.5 | 33801.5 | 33801.5 | 36202.18 | 36202.18 | 36202.18 | 36202.18 | 36202.18 | 36202.18 | 36202.18 | 422422.76
вывоз крупногабаритного мусора | 4212.63 | 4761.02 | 6803.14 | 4329.27 | 3421.59 | [7 empty] | 23527.65
уборка придом. территории | 33806.15 | 33806.15 | 33806.15 | 33806.15 | 33806.15 | 34385.68 | 34385.68 | 34385.68 | 34385.68 | 34385.68 | 34385.68 | 34385.68 | 409730.51
очистка дорог |  |  | 9900 | [9 empty] | 9900
2. Техническое обслуживание: | 6567.54 | 14795.97 | 23158.85 | 14869.72 | 5612.46 | 19358.16 | 6839.65 | 9665.56 | 7274.78 | 9740.7 | 12457.83 | 13916.11 | 144257.33
- инженерное оборудование |  |  |  | 294.66 |  | 5184.66 |  | 3896.11 | 1564.2 | 2240.79 | 4403.96 | 1717.41 | 19301.79
- конструктивные элементы | 919.09 | 7683.8 | 13891.47 | 3471.01 |  |  | 2520.13 |  |  |  | 2346.3 | 2018.25 | 32850.05
-эл.оборудование | 2540.88 | 3486.67 | 804.43 | 6608.43 | 1116.84 | 7782.26 |  | 2143.95 | 1567.15 | 3874.41 |  | 6202.76 | 36127.78
- АДС | 3107.57 | 3625.5 | 8462.95 | 4495.62 | 4495.62 | 6391.24 | 4319.52 | 3625.5 | 4143.43 | 3625.5 | 5707.57 | 3977.69 | 55977.71
3. Текущий ремонт: | 3474.55 | 136613.8 | 75766.09 | 68282.12 | 64080.89 | 0 | 0 | 18190.47 | 16439.91 | 4930.01 | 0 | 0 | 387777.84
- инженерного оборудования | 3474.55 | 136613.8 | 75766.09 | 68282.12 | 64080.89 |  |  |  | 16439.91 | 4930.01 |  |  | 369587.37
- конструктивных элементов | [7 empty] | 18190.47 |  |  |  |  | 18190.47
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | [5 empty] | 8443.17 | 5842.58 |  |  | 9520.31 |  |  | 23806.06
5. ОДН: | 6712.22 | 16309.18 | -2216.28 | 14158.39 | 14538.18 | 5191.8 | 25566.96 | 12222.96 | 1541.76 | 23637.36 | 11888.76 | -8065.44 | 121485.85
ХВС | 1396.22 | 727.2 | 1277.45 | 2674.88 | 2674.88 | 2084.64 | 1815 | 1815 | 2253 | 1755 | 1920 | 2925 | 23318.27
ГВС | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16 | 37285.92
электроэнергия | 2208.84 | 12474.82 | -6600.89 | 8376.35 | 8756.14 |  | 20644.8 | 7300.8 | -3818.4 | 18775.2 | 6861.6 | -14097.6 | 60881.66
6.ТБО | 17152.74 | 17152.74 | 17152.74 | 17152.74 | 17152.74 | 17152.74 | [6 empty] | 102916.44
7. Расходы по содержанию УК | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 37237.2 | 446846.4
ВСЕГО | 142964.53 | 294477.56 | 235409.39 | 223637.09 | 209650.71 | 157970.93 | 146074.25 | 147904.05 | 133081.51 | 155653.44 | 132171.65 | 113675.73 | 2092670.84
Директор ООО УК "Аркада" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,1
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Кв.№91.Ремонт стояка отопления | 2067.36
2 | Кв.№182.Замена стояка отопления | 1407.19
| Итого: | 3474.55 | 3474.55
Февраль
1 | Кв.№189,192,195,198,201.Прокладка дополнительных стояков отопления согласно смете | 68306.9
2 | Кв.№173,176,179,182,185.Прокладка дополнительных стояков отопления согласно смете | 68306.9
| Итого: | 136613.8 | 140088.35
Март
1 | Подъезд №14.Подвал.Замена задвижки д150мм | 7459.19
2 | Квартиры №0117,118,119,120,121,123,124.Прокладка дополнительных стояков отопления согласно смете | 68306.9
| Итого: | 75766.09 | 215854.44
Апрель
1 | Квартиры №№157,161,164,167,170.Установка дополнительных стояков отопления | 68282.12 | 284136.56
Май
1 | Кв.№188,193,196,199,190.Установка дополнительных стояков отопления | 64080.89 | 348217.45
Сентябрь
1 | Замена задвижки на трубопроводе отопления | 16439.91 | 364657.36
Октябрь
1 | Кв.№161.Замена стояков отопления | 2122.28
2 | Подвал.Ремонт канализации 8-9 подъездов | 2018.02
3 | Подвал.Ремонт канализации под.№1 | 789.71
| Итого: | 4930.01 | 369587.37

## Заявления жителей
Лицевой счёт 2017г
Металлургов, 1
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## Дополн.работы
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,1
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Придомовая территория.Окраска контейнеров | 1627.4
2 | Скашивание травы | 6815.77
| Итого: | 8443.17 | 8443.17
Июль
1 | Скашивание травы у под.№7-14 | 4215.33
2 | Материалы выделены жителям для ремонта детской площадки | 1627.25
| Итого: | 5842.58 | 14285.75
Октябрь
1 | Придомовая территория.Установка скамейки | 683.34
2 | Стоимость скамейки - 1шт. | 8836.97
| Итого: | 9520.31 | 23806.06