## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,2
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Подвал.Устранение течи на ГВС, установка вентиля и заглушки | 2377.39 | 2377.39
Февраль
1 | Подвал.Изготовление и установка хомута на трубопроводе отопления | 2004.24 | 4381.63
Апрель
1 | Тепловой узел №6.Замена прокладки фитинга ГВС | 835.38
2 | Подвал.Изготовление и установка хомута на центральном трубопроводе отопления д150 | 2603.91
| Итого: | 3439.29 | 7820.92
Май
1 | Изготовление и установка хомутов на отопление, на ХВС | 1855.57
2 | Подвал.Установка хомутов д150мм | 1897.8
| Итого: | 3753.37 | 11574.29
Июнь
1 | Подвал.Изготовление и установка хомутов д159мм на трубопроводе | 3449.16
2 | Замена трубы ГВС | 747.2
| Итого: | 4196.36 | 15770.65
Август
1 | Кв.№8.Ремонт системы отопления | 3585.01 | 19355.66
Сентябрь
1 | Запуск системы отопления | 1042.8
2 | Квартира №56.Ремонт трубопровда отопления | 1322.51
| Итого: | 2365.31 | 21720.97
Октябрь
1 | Развоздушивание системы отопления | 521.4
2 | Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 890.66
3 | Кв.№29.Ремонт конвектора | 2133.31
4 | Кв.№168.Прочистка канализации | 1042.8
5 | Устранение протекания соединения на ГВС | 260.7
6 | Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 1412.06
| Итого: | 6260.93 | 27981.9
Ноябрь
1 | Квартира №31.Замена муфты переходной | 505.87
2 | Запуск подъездного отопления | 1042.8
3 | Квартира №181.Замена стояка отопления | 2147.38
4 | Под.№15.Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 2637.16
5 | Квартира №186.Замена участка трубопровода отопления | 545.02
6 | Белоусова.Н.В.Подключение отопительного прибора | 871.6
7 | Прочистка и отогрев канализационных труб 20шт | 1115.25
8 | Квартира №193.Замена участка трубопровода отопления | 391.05
9 | Подвал.Изготовление и установка хомута д159мм на трубопроводе отопления | 609.87
10 | Квартира №194.Частичная замена стояка канализации | 4585.04
11 | Под.№15.Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 2949.02
| Итого: | 17400.06 | 45381.96
Декабрь
1 | Кв.№12.Изготовление и установка хомута | 284.58
2 | Кв.№93,96,99.Замена канализ.стояка | 7682.28
3 | Кв.№165.Замена канализ.стояка | 19350.28
4 | Прочистка и отогрев канализ.труб 15шт | 584.4
5 | Обход подвала с целью выявления и устранения утечек | 521.4
6 | Установка хомута д25мм | 270.29
7 | Подъезд №3.Установка хомута д159мм в подвале | 1360.8
| Итого: | 30054.03 | 75435.99

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Квартира №26.Прочистка вентиляции | 3341.52
2 | Прочистка выпуска канализационных труб от куржака | 613.62
| Итого: | 3955.14 | 3955.14
Февраль
1 | Проверка и прочистка выходов канал.труб на крыше от куржака - 12шт.Замена навесного замка на чердачном люке под.№1 | 1000.76
2 | Отогрев и очистка сливных труб от льда -15шт. | 1184.72
3 | Отогрев водосточных труб | 906.26
| итого: | 3091.74 | 7046.88
Март
1 | Очистка от льда сливных воронок на крыше 15шт | 1392.3
2 | Очистка сливных воронок от льда | 835.38
3 | Уборка снега и наледи с крыши дома | 5847.66
| Итого: | 8075.34 | 15122.22
Апрель
1 | Квартира №174.Прочистка вентиляции | 556.92
2 | Квартира №69.Прочистка вентиляции | 1392.3
3 | Подъезд №15.Закрепление окна после урагана | 278.46
| Итого: | 2227.68 | 17349.9
Июнь
1 | Ремонт отмостки | 1864.2
| Трактор 2часа | 1500
| Щебень1,5тн | 300
2 | Под.№3.Замена водосточной трубы | 4103.64
| Итого: | 7767.84 | 25117.74
Август
1 | Ремонт вентиляции в кухне | 782.1 | 25899.84
Сентябрь
1 | Под.№3.Частичный ремонт фасада | 1845.29 | 27745.13
Ноябрь
1 | Закрытие подвальных окон | 782.1
2 | Квартира №16.Прочистка вентиляции | 782.1
| Итого: | 1564.2 | 29309.33
Декабрь
1 | Кв.№96.Ремонт потолка вокруг канализ.трубы, заливка пола | 801.13
2 | Кв.№93,96,99.Ремонт потолка вокруг канализ.трубы | 537.92
3 | Прочистка и отогрев водосточных труб 15шт | 1168.8
4 | Кв.№165.Ремонтные работы после замена канализ.стояка | 4634.64
| Итого: | 7142.49 | 36451.82

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Подъезд №15.Ремонт светильников, замена эл.ламп | 441.32
2 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
| Итого: | 580.55 | 580.55
Февраль
1 | Под.№10.Проверка освещения подъезда, замена эл.ламп | 162.86
2 | Под.№11.Ремонт светильника, замена м/схемы и эл.лампы | 665.77
3 | Под.№14.Ремонт светильника, замена м/схемы и эл.лампы | 665.77
4 | Кв.№101.Замена автомата в эл.щите | 529.39
5 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
6 | Под.№10.Замена эл.лампы в тамбуре | 151.04
| Итого: | 2314.06 | 2894.61
Март
1 | Под.№1-15.ППР электрощитов | 12809.16
2 | Под.№9.Реомнт светильника: замена м/схемы, замена эл.лампы | 665.2
3 | Под.№10.Реомнт светильника: замена м/схемы, замена эл.лампы | 923.97
4 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
5 | Под.№8.Реомнт светильника: замена м/схемы, замена эл.лампы | 687.7
| Итого: | 15225.26 | 18119.87
Апрель
1 | Кв.№15,16. Ремонт эл.щита | 1393.53
2 | Подъезд №14.Замена эл.лампы в тамбуре | 150.48
3 | Подъезд №10.Замена эл.лампы в тамбуре | 150.48
4 | Под.№15.Ремонт светильника: замена м/схемы и эл.лампы | 676.45
| Итого: | 2370.94 | 20490.81
Май
1 | Подъезд №2.Замена м/схем и эл.ламп | 928.23
2 | Подъезд №3.Ремонт светильника, эл.ламп | 667.37
| Итого: | 1595.6 | 22086.41
Июнь
1 | Подъезды.ППР подъездного освещения и ВРУ | 2016.99 | 24103.4
Август
1 | Под.№9.Замена эл.лампы в тамбуре | 141.28
2 | Под.№12.Замена эл.лампы в тамбуре | 141.28
3 | Под.№13.Замена эл.лампы в тамбуре | 152.21
4 | Под.№4.Ремонт светильника: замена м/схемы и эл.ламп | 765.39
| Итого: | 1200.16 | 25303.56
Сентябрь
1 | Подъезды №1-15.ППР электрощитов, ВРУ №1,2,3 | 11992.2
2 | Под.№12.Ремонт светильника, замена эл.ламп | 1117.87
3 | Под.№15.Ремонт светильника, замена эл.ламп | 630.83
4 | Под.№14.Ремонт светильника, замена эл.ламп | 401.98
5 | Под.№10.Замена эл.ламп | 152.21
6 | Под.№9.Замена эл.лампы | 141.3
7 | Переоформление документов о присоединении энергопринимающих устройств к эл.сетям объекта | 1000
| Итого: | 15436.39 | 40739.95
Октябрь
1 | Под.№10.Замена эл.лампы | 141.28
2 | Под.№8.Замена эл.лампы в тамбуре | 141.28
3 | Под.№12.Замена эл.лампы в тамбуре | 141.28
4 | Под.№7.Замена м/схемы и эл.лампы | 754.46
| Итого: | 1178.3 | 41918.25
Ноябрь
1 | Подъезд №9.Замена м/схемы, эл.лампы | 758.48 | 42676.73
Декабрь
1 | Под.№6.Ремонт светильника, замена эл.ламп | 786.67
2 | Под.№11.Ремонт светильников, замена эл.ламп | 1104.77
| Итого: | 1891.44 | 44568.17

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,2
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Кв.№28.Материалы выданы жителям для ремонта | 14154.85 | 14154.85
Декабрь
1 | Квартира №13.Утепление фасада 25м | 35500 | 49654.85
по предприсанию жилищной инспекции

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,2
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,2
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Подвал.Под.№15.Замена участка трубопровода отопления | 2029.97 | 2029.97
Февраль
1 | Квартиры №26,28.Замена стояка ХВС в сан.узле | 21075.7 | 23105.67
Март
1 | Подвал.Ремонт теплового узла (между под.№4 и под.№5) согласно смете | 313248.79 | 336354.46
Апрель
1 | Тепловой узел №1.Ремонт теплового узла согласно смете | 159176.49
2 | Тепловой узел №4.Ремонт теплового узла согласн смете | 316195.28
| Итого: | 475371.77 | 811726.23
Май
1 | Подвал.Ремонт теплового узла №3. | 333803.8
2 | Ремонт теплового узла №1.(сторона на двор) | 344199.45
| Итого: | 678003.25 | 1489729.48
Июнь
1 | Подвал.Замена ГВС т/у №4 | 134520.31
2 | Подвал.Замена ГВС т/у №5 | 94077.6
3 | Подвал.Ремонт т/у №2 | 332651.32
| Итого: | 561249.23 | 2050978.71
Июль
1 | Ремонт ГВС.(Тепловой узел №2) согласно смете | 194640.78
2 | Ремонт ГВС.(Тепловой узел №3) согласно смете | 126645.58
3 | Ремонт ГВС.(Тепловой узел №7) согласно смете | 56068.8
| Итого: | 377355.16 | 2428333.87
Август
1 | Кв.№1а.Замена канализационного стояка | 5372.34
2 | Кв.№1а.Замена стояков ГВС и ХВС | 6551.34
3 | Подвал.Замена ГВС т/узла №1 согласно смете | 149311.25
4 | Кв.№17,19,21,23,25.Замена стояков отопления | 12897.4
5 | Кв.№17,19,21,23,25.Замена стояков отопления | 8803.04
| Итого: | 182935.37 | 2611269.24
Сентябрь
1 | Квартира №56.Ремонт системы отопления | 7439.53
2 | Замена задвижки на трубопроводе отопления | 16439.91
3 | Квартира №1а.Замена стояков отопления, стояка канализации | 9234.42
| Итого: | 33113.86 | 2644383.1
Ноябрь
1 | Кв.№86,89,92.Замена стояка отопления | 9194.89 | 2653577.99

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2019г
Металлургов,2
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 77092.6 | 77682.64 | 86368.71 | 77218.1 | 76241.49 | 72560.06 | 72560.06 | 72560.06 | 69133.93 | 69133.93 | 69133.93 | 69133.93 | 888819.44
- санитарная уборка лестничных клеток | 36186.66 | 36186.66 | 36186.66 | 36186.66 | 36186.66 | 36186.66 | 36186.66 | 36186.66 | 35878.25 | 35878.25 | 35878.25 | 35878.25 | 433006.28
вывоз крупногабаритного мусора | 4532.54 | 5122.58 | 7319.77 | 4658.04 | 3681.43 | [7 empty] | 25314.36
уборка придомовой территории | 36373.4 | 36373.4 | 36373.4 | 36373.4 | 36373.4 | 36373.4 | 36373.4 | 36373.4 | 33255.68 | 33255.68 | 33255.68 | 33255.68 | 424009.92
очистка дорог |  |  | 6488.88 | [9 empty] | 6488.88
2. Техническое обслуживание: | 15376.03 | 15696.89 | 27444.03 | 11839.5 | 9150.56 | 16570.83 | 4143.43 | 10404.72 | 23272.5 | 10546.8 | 26113.98 | 44557.28 | 215116.55
- инженерное оборудование | 2377.39 | 2004.24 |  | 3439.29 | 3753.37 | 4196.36 |  | 3585.01 | 2365.31 | 6260.93 | 17400.06 | 30054.03 | 75435.99
- конструктивные элементы | 3955.14 | 3091.74 | 8075.34 | 2227.68 |  | 7767.84 |  | 782.1 | 1845.29 |  | 1564.2 | 7142.49 | 36451.82
-эл.оборудование | 580.55 | 2314.06 | 15225.26 | 2370.94 | 1595.6 | 2016.99 |  | 1200.16 | 15436.39 | 1178.3 | 758.48 | 1891.44 | 44568.17
- АДС | 8462.95 | 8286.85 | 4143.43 | 3801.59 | 3801.59 | 2589.64 | 4143.43 | 4837.45 | 3625.51 | 3107.57 | 6391.24 | 5469.32 | 58660.57
3. Текущий ремонт: | 16184.82 | 21075.7 | 313248.79 | 475371.77 | 678003.25 | 561249.23 | 377355.16 | 182935.37 | 33113.86 | 0 | 9194.89 | 35500 | 2703232.84
- инженерного оборудования | 2029.97 | 21075.7 | 313248.79 | 475371.77 | 678003.25 | 561249.23 | 377355.16 | 182935.37 | 33113.86 |  | 9194.89 |  | 2653577.99
- конструктивных элементов | 14154.85 | [10 empty] | 35500 | 49654.85
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | [5 empty] | 865.5 | 9673.81 | [5 empty] | 10539.31
5.ОДН: | 12077.38 | 11710.2 | 5964.71 | 16447.68 | 23947.95 | 6917.5 | 29888.78 | 11744.78 | -6206.02 | 31698.38 | 11020.58 | -4008.82 | 151203.1
ХВС | 4434.71 | 5090.4 | 6239.38 | 6607.82 | 6607.82 | 4011.72 | 4890 | 4890 | 1968 | 2130 | 3225 | 4770 | 54864.85
ГВС | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 3511.58 | 42138.96
электроэнергия | 4131.09 | 3108.22 | -3786.25 | 6328.28 | 13828.55 | -605.8 | 21487.2 | 3343.2 | -11685.6 | 26056.8 | 4284 | -12290.4 | 54199.29
6.ТБО | 17908.13 | 17908.13 | 17908.13 | 17908.13 | 17908.13 | 17908.13 | [6 empty] | 107448.78
7. Расходы по содержанию УК | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 39971.85 | 39971.85 | 39971.86 | 39971.86 | 39971.86 | 480047.65
ВСЕГО | 178665.87 | 184100.47 | 490961.28 | 638812.09 | 845278.29 | 716098.16 | 533648.15 | 317616.78 | 159286.12 | 151350.97 | 155435.24 | 185154.25 | 4556407.67
Директор ООО УК "Аркада" | [10 empty] | Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | [10 empty] | Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
| Лицевой счёт 2015г | Лицевой счет 2017г.
Металлургов, 2
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,2
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Придомовая территория.Окрашавание мусорных контейнеров | 565.55 | 865.55
Июль
1 | Под.№1-8.Скашивание травы | 2424.3
2 | Под.№9-15.Скашивание травы | 968.02
3 | Скашивание травы около дома и вдоль дороги | 4654.24
4 | Материалы выданы для ремонта дет.площадки силами жителей | 1627.25
| Итого: | 9673.81 | 10539.36