## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Квартира №53.Замена участка трубопровода | 2078
2 | Под.№2.Ремонт подъездного отопления | 2562.96
| Итого: | 4640.96 | 4640.96
Февраль
1 | Квартира № 31.Переподключение отопительного прибора | 1670.76 | 6311.72
Май
1 | Подвал.Замена крана шарового | 438.27
2 | Подвал.Замена участка канализ.трубопровода | 1462.03
3 | Кв.№33.Замена крестовины канализационной | 4732.8
| Итого: | 6633.1 | 12944.82
Сентябрь
1 | Запуск системы отопления | 1173.15 | 14117.97
Октябрь
1 | Подвал.Замена запорной арматуры д20мм | 721.89
2 | Изготовление и установка хомута на трубопроводе отопления | 528.39
3 | Подвал.Разборка и прочистка стояка отопления | 1128.48
4 | Развоздушивание системы отопления | 521.4
5 | Кв.№103.Развоздушивание системы отопления | 130.35
6 | Кв.№46.Замена стояка канализации | 2085.6
7 | Осмотр подвала с целью выявления и устранения утечек | 260.7
| Итого: | 5376.81 | 19494.78
Ноябрь
1 | Квартира №71.Устранение течи по стояку | 174.67
2 | Подвал.Запуск насосов | 260.7
3 | Запуск подъездного отопления | 782.1
4 | Квартира №22.Замена стояка отопления | 2608.23
5 | Прочистка и отогрев канализ.труб 15шт | 1091.1
| Итого: | 4916.8 | 24411.58
Декабрь
1 | Кв.№27,30.Развоздушивание ГВС | 130.35
2 | Кв.№53,56.Развоздушивание ГВС | 130.35
3 | Развоздушивание системы отопления | 782.1
4 | Подвал.Под.№3.Прочистка канализации | 2346.3
5 | Ремонт теплового узла №2. | 9803.53
6 | Запуск отопления | 1173.15
7 | Т/у.№2.Замена циркуляционного насоса | 6971.63
8 | ПодвалюЗамена отвода на трубопроводе отопления | 2072.46
9 | Осмотр подвала с целью выявления и устранения утечек | 130.35
10 | Подвал.Замена циркуляционного насоса | 7775.99
| Итого: | 31316.21 | 55727.79

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2018г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Под.№1.Доска объявлений 1шт (за октябрь) | -927
| Табличка с номерами квартир 1шт | -193
| Табличка "Вас обслуживает" 1шт | -130
2 | Под.№1.Табличка с номерами квартир 7шт | 1351
| Итого: | 101 | 101
Февраль
1 | Отогрев водосточных труб | 1300.32
2 | Под.№2.Окраска конвекторов, окраска стен водоэмульсионной краской | 471
| Итого: | 1771.32 | 1872.32
Март
1 | Очистка сливных воронок от льда | 5847.66 | 7719.98
Апрель
1 | Под.№1,3.Установка почтовых ящиков | 15119.14
2 | Под.№1.Ремонт плиты перекрытия кровли | 2147.4
3 | Под.№2.Установка упора на входную дверь | 362.84
4 | Под.№6.Ремонт плиты перекрытия кровли | 3082.4
5 | Подъезд №7.Ремонт перил лестн.ограждения | 3570.11
6 | Подъезд №4,6.Ремонт перил лестн.ограждения | 1994.51
7 | Под.№1,3,4,5.Установка недостающих поручней | 867.33
| Стоимость поручней 20м | 1200
| Итого: | 28343.73 | 36063.71
Июль
1 | Под.№7.Установка почтовых ящиков | 5826.4
2 | Под.№4.Установка почтовых ящиков | 5826.4
3 | Под.№5.Установка почтовых ящиков | 5826.4
4 | Под.№6.Установка почтовых ящиков | 5826.4
| Итого: | 23305.6 | 59369.31
Август
1 | Под.№2.Установка почтовых ящиков | 7070.22 | 66439.53
Октябрь
1 | Под.№3.Ремонт опоры под козырек | 1505.19 | 67944.72
Ноябрь
1 | Закрытие подвальных окон | 521.4
2 | Под.№2.Ремонт и остекление оконной рамы | 260.7
| Итого: | 782.1 | 68726.82
Декабрь
1 | Под.№1-7.Прочистка и отогрев водосточных труб | 825.1
2 | Очистка козырьков от снега | 782.1
| Итого: | 1607.2 | 70334.02

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Подъезд №2.Ремонт светильника, замена м/схемы, и эл.лампы | 677.58
2 | Подъезд №7. ремонт светильника, замена м/схемы и эл.лампы | 913.84
3 | Сбор показаний общедомового прибора учета электроэнергии | 139.23
4 | Подъезд №2.Проверка освещения подъезда, замена эл.лампы | 151.04
| итого: | 1881.69 | 1881.69
Февраль
1 | Под.№1.Ремонт светильника, замена эл.лмп | 453.13
2 | Под.№6.Проверка освещения подъезда, замена эл.ламп | 162.86
3 | Под.№6.Ремонт светильника, замена м/схемы, и эл.ламп. | 1107.08
4 | Сбор показаний общедомового прибора учета электроэнергии | 139.23
| Итого: | 1862.3 | 3743.99
Март
1 | Сбор показаний общедомового прибора учета электроэнергии | 139.23 | 3883.22
Апрель
1 | Подъезд №5. ремонт светильника, замена м/схемы и эл.лампы | 665.2
2 | Квартиры № 78,79,80.Осмотр эл.щитов, замена автоматов | 1546.76
| Итого: | 2211.96 | 6095.18
Май
1 | Под.№6.Замена м/схем и эл.ламп | 679.67 | 6774.85
Июль
1 | Переоформление документов о присоединении к эл.сетям | 1000 | 7774.85
Сентябрь
1 | Под.№2.Замена светильника, замена эл.лампы | 152.21
2 | Под.№1.Замена эл.лампы | 141.28
| Итого: | 293.49 | 8068.34
Октябрь
1 | Под.№1-7.ППР электрощитов и ВРУ №13,14 | 6256.8
2 | Под.№7.Замена м/схемы и эл.лампы | 1481.28
| Итого: | 7738.08 | 15806.42
Ноябрь
1 | Под.№2.Замена м/схем, эл.ламп | 1125.91
2 | Под.№3.Замена м/схем, эл.ламп | 1493.34
3 | Под.№4.Замена м/схем, эл.ламп | 1493.34
4 | Под.№1.Замена эл.ламп | 175.2
5 | Под.№6.Замена м/схем, эл.ламп | 773.43
6 | Под.№5.Замена м/схем, эл.ламп | 1493.34
| Итого: | 6554.56 | 22360.98
Декабрь
1 | Под.№7.Проверка освещения подъезда.Замена эл.лампы | 144.73
2 | Под.№2.Ремонт светильника , замена эл.ламп | 159.11
3 | Под.№2.Ремонт стояка освещения | 849.56
4 | Под.№1.Проверка освещения подъезда, замена эл.лампы и патрона | 433.07
| Итого: | 1586.47 | 23947.45

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,3
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт подъезда №3 согласно смете | 75976.32 | 75976.32
Март
1 | Ремонт подъезда №4 согласно смете | 76871.33
2 | Ремонт подъезда №5 согласно смете | 75757.64
| Итого: | 152628.97 | 228605.29
Апрель
1 | Ремонт подъезда №6 согласно смете | 77420.72 | 306026.01
Май
1 | Подготовка и покрытие плит перекрытия на крыше | 8494.66 | 314520.67
Ноябрь
1 | Ремонт межпанельных швов 76м | 39520 | 354040.67

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,3
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,3
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Подвал.Замена труб отопления | 66337.82
2 | Подвал.Замена труб отопления | 14154.16
3 | Подвал.Замена труб отопления | 39729.36
4 | Подвал.Подключение системы отопления | 9965.25
5 | Подвал.Подключение системы отопления | 8433.64
| Итого: | 138620.23 | 138620.23
Февраль
1 | Кв.№7.Ремонт отопления согласно смете | 68169.81
2 | Кв.№2.Ремонт отопления согласно смете | 26356.43
3 | Кв.№22,25,28,31,34.Прокладка дополнительных стояков отопления согласно смете | 68306.9
| Итого: | 162833.14 | 301453.37
Март
1 | Кватиры №66,69,72,75,78.Замена стояков ГВС и ХВС в сан.узле | 55687.95 | 357141.32
Август
1 | Кв.№68,71.Замена стояков ГВС и ХВС | 5986.94
2 | Кв.№74.Частичная замена канализационного стояка | 2940.86
3 | Кв.№74,77.Замена стояков ГВС и ХВС | 8064.04
| Итого: | 16991.84 | 374133.16
Сентябрь
1 | Кв.№62,65.Замена стояков отопления | 9897.69 | 384030.85
Октябрь
1 | Кв.№61,64.Замена стояков отопления | 6568.19
2 | Кв.№22.Замена стояка отопления | 2816.05
| Итого: | 9384.24 | 393415.09

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2019г
Металлургов,3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 46170.66 | 46522.23 | 48642.54 | 46245.44 | 45663.53 | 43469.95 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 39321.1 | 512640.95
- санитарная уборка лестничных клеток | 21796.9 | 21796.9 | 21796.9 | 21796.9 | 21796.9 | 21796.9 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 22539.97 | 266021.22
вывоз крупногабаритного мусора | Январь: 2700.71; Февраль: 3052.28; Март: 4361.48; Апрель: 2775.49; Май: 2193.58 | 15083.54
уборка придомовой территории | 21673.05 | 21673.05 | 21673.05 | 21673.05 | 21673.05 | 21673.05 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 16781.13 | 230725.08
очистка дорог | Март: 811.11 | 811.11
2. Техническое обслуживание: | 12496.96 | 12555.38 | 6504.82 | 32969.24 | 9726.32 | 1035.86 | 25341.46 | 8624.01 | 4574.21 | 16691.79 | 20022.39 | 39181.59 | 189724.03
- инженерное оборудование | Январь: 4640.96; Февраль: 1670.76; Май: 6633.1; Сентябрь: 1173.15; Октябрь: 5376.81; Ноябрь: 4916.8; Декабрь: 31316.21 | 55727.79
- конструктивные элементы | 101 | 1771.32 | 5847.66 | 28343.73 |  |  | 23305.6 | 7070.22 |  | 1505.19 | 782.1 | 1607.2 | 70334.02
-эл.оборудование | 1881.69 | 1862.3 | 139.23 | 2211.96 | 679.67 |  | 1000 |  | 293.49 | 7738.08 | 6554.56 | 1586.47 | 23947.45
- АДС | 5873.31 | 7251 | 517.93 | 2413.55 | 2413.55 | 1035.86 | 1035.86 | 1553.79 | 3107.57 | 2071.71 | 7768.93 | 4671.71 | 39714.77
3. Текущий ремонт: | 138620.22 | 238809.46 | 208316.92 | 77420.72 | 8494.66 | 0 | 0 | 16991.84 | 9897.69 | 9384.24 | 39520 | 0 | 747455.75
- инженерного оборудования | Январь: 138620.22; Февраль: 162833.14; Март: 55687.95; Август: 16991.84; Сентябрь: 9897.69; Октябрь: 9384.24 | 393415.08
- конструктивных элементов | Февраль: 75976.32; Март: 152628.97; Апрель: 77420.72; Май: 8494.66; Ноябрь: 39520 | 354040.67
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 2986.89; Июнь: 660.45; Июль: 1512.75 | 5160.09
5. ОДН: | 9548.97 | 11682.51 | -1357.66 | 7484 | 11782.85 | 2330.79 | 23137.15 | 2242.75 | 2713.75 | 14378.35 | 7901.95 | -1245.05 | 90600.36
ХВС | 643.57 | 654.48 | 646 | 1108.98 | 1108.98 | 557.52 | 615 | 615 | 1230 | 345 | 735 | 1920 | 10179.53
ГВС | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 1903.75 | 22845
электроэнергия | 7001.65 | 9124.28 | -3907.41 | 4471.27 | 8770.12 | -130.48 | 20618.4 | -276 | -420 | 12129.6 | 5263.2 | -5068.8 | 57575.83
6.ТБО | Январь: 9750.9; Февраль: 9750.9; Март: 9750.9; Апрель: 9750.9; Май: 9750.9; Июнь: 9750.9 | 58505.4
7. Расходы по содержанию УК | 23840.35 | 23840.35 | 23840.35 | 23840.35 | 23840.35 | 23840.35 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 23840.36 | 286084.26
ВСЕГО | 240428.06 | 343160.83 | 295697.87 | 197710.65 | 112245.5 | 81088.3 | 113152.82 | 91020.06 | 80347.11 | 103615.84 | 130605.8 | 101098 | 1890170.84
Директор ООО УК "Аркада" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
Лицевой счёт 2016г
Металлургов, 3
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1 | 19 | Устранить течь с крыши | 16.02.2016г.
2 | 80 | Обследовать и отремонтировать крышу | 17.03.2016г.
3 | Стар. | Отключить насос | 24.03.16г.
4 | 11 | О ремонте балкона | 05.02.2016г. | Выполн. в мае
5 | 33 | О ремонте козырька над балконом | 06.04.2016г.
6 | 34 | О ремонте козырька над балконом | 08.04.2016г.
7 | 40 | О ремонте межпанельных швов | 18.05.2016г.
8 | Стар. | О ремонте подъездов | 22.04.2016г.
9 | Стар. | Разъяснения о выполненных работах по ремонту | 22.04.2016г.
10 |  | межпанельных швов
11 | 7 | Течь коллектора (ул.Березовая) | 27.05.2016г.
12 | 34 | Выполнить ремонт дверных откосов в подъезде | 05.07.16г.
13 | 109 | О ремонте козырька над балконом | 03.08.16г.
14 | 104 | О замене стояка отопления | 08.08.16г.
15 | 38 | О замене канализационного стояка | 09.08.16г.
16 | 109 | Заменить канализационную трубу | 17.10.16г.
17 | 78 | Отрегулировать работу полотенцесушителей | 19.10.16г.
18 | 31 | Подключить насосы в повале (регулировка отоплен.) | 20.10.16г.
19 | 8 | О рассрочке платежей по кв.плате | 21.10.16г.
20 | 31 | О принятии мер по отоплению (Холодно в квартире) | 26.10.16г.
21 | 106 | О подтоплении с вышерасположенной квартиры | 02.11.16г.
22 | 110 | Проверить температурный режим | 07.11.16г.
23 | 82 | Проверить температурный режим, регул.п/сушителя | 07.11.16г.
24 | Жит. | Подключить насосы в подвале,закрыть продух вентил. | 07.11.16г.
отрегулировать полотенцесушителя кв.81-93,51-63
25 | Стар. | Подъезды №5,6.Подключить под.отопление. | 23.11.16г.
26 | 31 | Жалоба на холод в квартире | 23.11.16г.
27 | 34 | Жалоба на холод в квартире | 24.11.16г.
28 | 31 | Письменный ответ на холодные отопит.приборы | 26.12.16г.

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Придомовая территория.Ремонт скамейки | 2048.39
1 | Под.№1-7.Покраска ограждений и перил | 938.5
| Итого: | 2986.89 | 2986.89
Июнь
1 | Придомовая территория.Окрашивание контейнеров | 660.45 | 3647.34
Июль
1 | Скашивание травы у под.№1-7 | 1512.75 | 5160.09