## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,8
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за январь | 2158.92 | 2158.92
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена муфты к подводке к радиатору отопления Квартира №9 | 653.4
4 | Устранение течи канализационной трубы квартира №15 | 918
| Итого за март | 3730.32 | 5889.24
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 8048.16
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Демонтаж общедомовых приборов учета в подвале на поверку | 1916.4
| Итого за май | 4075.32 | 12123.48
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Закрытие вводной задвижки на отоплении | 459
4 | Поверка общедомового счетчика | 12650
5 | Услуги доставки счетчиков | 1356.23
| Итого за июнь | 16624.15 | 28747.63
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июль | 2158.92 | 30906.55
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Монтаж теплосчетчиков ПРЭМ в теплоузле | 2850.8
4 | Демонтаж теплообменника на промывку | 1380
| Итого за август | 6389.72 | 37296.27
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 39455.19
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена крана на стояке ГВС в подвале | 1963.8
| Итого за октябрь | 4122.72 | 43577.91
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за ноябрь | 2158.92 | 45736.83
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Обработка подвала раствором гипохлорида | 1035
| Итого за декабрь | 3193.92 | 48930.75

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,8
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Демонтаж жестяного лсита с карниза лифтовой шахты Подъезд №1 | 459
4 | Замазка сквозных отверстий шахты лифта в районе 9 этажа Подъезд №2 | 1814.1
| Итого за январь | 8997.1 | 8997.1
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за февраль | 6724 | 15721.1
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Монтаж почтового ящика подъезд №2 | 503
4 | Частичный ремонт кровли, воронки водостока Квартира №85 | 3016.1
| Итого за март | 10243.1 | 25964.2
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 3560
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за апрель | 7080 | 33044.2
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 3560
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Выдан председателю совета дома замок навесной | 391
| Итого за май | 7471 | 40515.2
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3560
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за июнь | 7080 | 47595.2
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за июль | 7970 | 55565.2
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Таблички пожарная безопасность | 660
| Итогт за август | 8630 | 64195.2
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Установка табличек пожарная безопасность за август работа | 726.96
4 | Установка проушан на дверь сварочные работы, установка замка подъезд №1 | 1658.5
| Итого за сентябрь | 10355.46 | 74550.66
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Утепление окон в подвале | 1376.1
4 | Установка замков на дверь выхода на крышу | 2318.01
| Итого за октябрь | 11664.11 | 86214.77
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за ноябрь | 7970 | 94184.77
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 4450
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за декабрь | 7970 | 102154.77

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,8
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена светодиодного светильника Подъезд №2 | 791.04
2 | Замена светодиодного светильника Подъезд №1 | 864.9
| Итого за март | 1655.94 | 1655.94
Ноябрь
1 | Замена светильника в тамбуре подъезд №1 | 1205.2 | 2861.14

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,8
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Работы по утеплению фасада Квартира №63 8 кв.м. (3200 кв.м.) | 25600 | 25600
Апрель
1 | Работы по утеплению фасада Квартира №17, торец дома 13,7 кв.м (3500 кв.м.) | 47950 | 73550

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,8
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Сосновая,8
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Демонтаж старого и монтаж нового насоса на стояке ГВС | 11706.5 | 11706.5
Май
1 | Замена насоса ГВС в подвале, прочистка фильтров | 9802.32 | 21508.82
Июль
1 | Замена крана на стояке ХВС в подвале | 3417.64 | 24926.46
Август
1 | Установка теплообменника после промывки | 4394.8 | 29321.26
Сентябрь
1 | Замена отвода на системе отопления в подвале подъезб №1,2,3 | 6207.9 | 35529.16
Ноябрь
1 | Ревизия и чистка теплообменника | 17042.2 | 52571.36
Декабрь
1 | Замена участка трубы в подвале подъезда №1 | 16999.2
2 | Замена прокладки на теплообменнике | 43156.84
| Итого за декабрь | 60156.04 | 112727.4

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Сосновая,8
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 29983.1 | 29983.1 | 29983.1 | 29983.1 | 29983.1 | 29983.1 | 29983.1 | 29983.1 | 29983.1 | 29983.1 | 29983.1 | 32298.15 | 362112.25
- санитарная уборка лестничных клеток | 19045.87 | 19045.87 | 19045.87 | 19045.87 | 19045.87 | 19045.87 | 19045.87 | 19045.87 | 19045.87 | 19045.87 | 19045.87 | 19045.87 | 228550.44
уборка придомовой территории | 10937.23 | 10937.23 | 10937.23 | 10937.23 | 10937.23 | 10937.23 | 10937.23 | 10937.23 | 10937.23 | 10937.23 | 10937.23 | 10937.23 | 131246.76
очистка дорог | Декабрь: 2315.05 | 2315.05
2. Техническое обслуживание: | 33774.2 | 28766.68 | 38481.95 | 25750.09 | 28651.25 | 42994.14 | 30202.68 | 33917.83 | 34963.15 | 37855.65 | 51463.01 | 52266.87 | 439087.5
- инженерное оборудование | 2158.92 | 2158.92 | 3730.32 | 2158.92 | 4075.32 | 16624.15 | 2158.92 | 6389.72 | 2158.92 | 4122.72 | 2158.92 | 3193.92 | 51089.67
- конструктивные элементы | 8997.1 | 6724 | 10243.1 | 7080 | 7471 | 7080 | 7970 | 8630 | 10355.4 | 11664.11 | 7970 | 7970 | 102154.71
-эл.оборудование | Март: 1655.94; Ноябрь: 1205.2 | 2861.14
-содержание лифтов | 17072.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 31317.4 | 39321.65 | 230968.05
- АДС | 5545.78 | 3966.36 | 6935.19 | 593.77 | 1187.53 | 3372.59 | 4156.36 | 2980.71 | 6531.43 | 6151.42 | 8811.49 | 1781.3 | 52013.93
3. Текущий ремонт: | 25600 | 11706.5 | 0 | 47950 | 9802.32 | 0 | 3417.64 | 4394.8 | 6207.9 | 0 | 17042.2 | 60156.04 | 186277.4
- инженерного оборудования | Февраль: 11706.5; Май: 9802.32; Июль: 3417.64; Август: 4394.8; Сентябрь: 6207.9; Ноябрь: 17042.2; Декабрь: 60156.04 | 112727.4
- конструктивных элементов | Январь: 25600; Апрель: 47950 | 73550
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 3730; Август: 5200 | 8930
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 13200.11 | 13200.11 | 13200.11 | 13200.11 | 13200.11 | 13200.11 | 13200.11 | 13200.11 | 13200.11 | 13200.11 | 13200.11 | 13200.11 | 158401.32
ВСЕГО | 102557.41 | 83656.39 | 81665.16 | 116883.3 | 81636.78 | 89907.35 | 76803.53 | 86695.84 | 84354.26 | 81038.86 | 111688.42 | 157921.17 | 1154808.47
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,8
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2024
Сосновая,8
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 3730 | 3730
Август
1 | Монтаж и установка лавочки и урны напротив подъезда №1 | 5200 | 8930