## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,8
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Ремонт стояка отоплоения в ванной Квартира №21 | 923.4
4 | Установка хомута на стояк отопления. Развоздушка стояка отопления. | 761.4
5 | Замена участка трубы и фланцев в подвале на стояке отопления | 4247.3
| Итого за январь | 8091.02 | 2158.92
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за февраль | 2158.92 | 4317.84
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка отопления на кухне Квартира №19 | 2540.8
4 | Монтаж трубопровода в подвале уборщице | 4544.8
5 | Прочистка канализации и обработка гипохлоридом Подвал №2 | 985.5
6 | Отключение подъездного отопления | 264.65
| Итого за март | 10494.67 | 14812.51
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за апрель | 2158.92 | 16971.43
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Отключение отопления | 395
| Итого за май | 2553.92 | 19525.35
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за июнь | 2158.92 | 21684.27
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 3851.25
| Итого за июль | 6010.17 | 27694.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Замена стояка отопления Квартира №58-63 | 7084.9
| Итого за август | 9243.82 | 36938.26
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за сентябрь | 2158.92 | 39097.18
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за октябрь | 2158.92 | 41256.1
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
3 | Устранение течи на теплоузле в подвале | 540.8
| Итого за ноябрь | 2699.72 | 43955.82
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. | 935
| Итого за декабрь | 2158.92 | 46114.74

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,8
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за январь | 6724 | 6724
Февраль
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Снятие старых и наклеивание новых обоев в кухне. Квартира №17 | 10764.5
| Итого за февраль | 17488.5 | 24212.5
Март
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Выдан замок навесной председателю совета дома | 195.5
| Итого за март | 6919.5 | 31132
Апрель
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Выданы таблички председателю совета дома Выгул собак | 1631.2
| Итого за апрель | 8355.2 | 39487.2
Май
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за май | 6724 | 46211.2
Июнь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за июнь | 6724 | 52935.2
Июль
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за июнь | 6724 | 59659.2
Август
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Установка аншлагов по периметру дома | 2605
4 | Стоимость табличек | 4000
| Итого за август | 13329 | 72988.2
Сентябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за сентябрь | 6724 | 79712.2
Октябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Замена замка входной двери в квартиру после вскрытия по предписанию Квартира №52 | 2002.1
| Итого за октябрь | 8726.1 | 88438.3
Ноябрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
| Итого за ноябрь | 6724 | 95162.3
Декабрь
1 | Техническое обслуживание домофона | 3204
2 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 3520
3 | Закрытие отдушин | 127.5
4 | Закрепление противоскользящих ковриков в подъездах | 835.6
| Итого за декабрь | 7687.1 | 102849.4

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,8
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Замена светильника Подъезд №2 | 1194.8 | 1194.8
Апрель
1 | Замена светильника в тамбуре подъезд №2 | 1175.86 | 2370.66
Май
1 | Ревизия ВРУ №1,2 протяжка контактов, замена лампочек и заземления | 1589.6 | 3960.26
Ноябрь
1 | Замена розетки в подвале №1 | 561.8
2 | Замена светильников с датчиком движения в тамбуре Подъезд №1 | 1117
3 | Замена светильника на 1 этаже Подъезд №1 | 558.55
| Итого за ноябрь | 2237.35 | 6197.61

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,8
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Частичный ремонт подъездного тамбура крыши (бикростом) | 7255 | 7255
Июль
1 | Ремонт кровли подъездного козырька Подъезд №1 | 31551.2 | 38806.2
Ноябрь
1 | Утепление потолка в подвале Квартира №47 | 54131.4
2 | Замена доводчика входной двери подъезд №2 | 3200
| Итого за ноябрь | 57331.4 | 96137.6

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,8
5.Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Октябрь
1 | Замена прожектора Подъезд №2 | 1788.6 | 1788.6

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,8
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2023г
Сосновая,8
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 31762.27 | 27262.27 | 27262.27 | 27262.27 | 27262.27 | 27262.27 | 27262.27 | 27262.27 | 27262.27 | 27262.27 | 27262.27 | 27262.27 | 331647.24
- санитарная уборка лестничных клеток | 17321.78 | 17321.78 | 17321.78 | 17321.78 | 17321.78 | 17321.78 | 17321.78 | 17321.78 | 17321.78 | 17321.78 | 17321.78 | 17321.78 | 207861.36
уборка придомовой территории | 9940.49 | 9940.49 | 9940.49 | 9940.49 | 9940.49 | 9940.49 | 9940.49 | 9940.49 | 9940.49 | 9940.49 | 9940.49 | 9940.49 | 119285.88
очистка дорог | Январь: 4500 | 4500
2. Техническое обслуживание: | 34105.01 | 35564.82 | 37103.32 | 28403.03 | 29361.87 | 26391.61 | 30432.87 | 44237.88 | 27971.03 | 29177.49 | 45544.83 | 27354.71 | 395648.47
- инженерное оборудование | 8091.02 | 2158.92 | 10494.67 | 2158.92 | 2553.92 | 2158.92 | 6010.17 | 9243.82 | 2158.92 | 2158.92 | 2699.72 | 2158.92 | 52046.84
- конструктивные элементы | 6724 | 17488.5 | 6919.5 | 8355.2 | 6724 | 6724 | 6724 | 13329 | 6724 | 8726.1 | 6724 | 7687.1 | 102849.4
-эл.оборудование | Март: 1194.8; Апрель: 1175.86; Май: 1589.6; Ноябрь: 2237.35 | 6197.61
-содержание лифтов | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 15917.4 | 29917.4 | 15917.4 | 205008.8
- АДС | 3372.59 |  | 2576.95 | 795.65 | 2576.95 | 1591.29 | 1781.3 | 5747.66 | 3170.71 | 2375.07 | 3966.36 | 1591.29 | 29545.82
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 7255 | 0 | 0 | 31551.2 | 0 | 0 | 1788.6 | 57331.4 | 0 | 97926.2
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | Апрель: 7255; Июль: 31551.2; Ноябрь: 57331.4 | 96137.6
-эл.оборудования | Октябрь: 1788.6 | 1788.6
4.Дополнительные работы | Май: 7068.2; Июнь: 24193.6; Июль: 1113.11; Август: 2088.5 | 34463.41
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
Эл.энергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 11987.86 | 11987.86 | 11987.86 | 11987.86 | 11987.86 | 11987.86 | 11987.86 | 11987.86 | 11987.86 | 11987.86 | 11987.86 | 11987.86 | 143854.32
ВСЕГО | 77855.14 | 74814.95 | 76353.45 | 74908.16 | 75680.2 | 89835.34 | 102347.31 | 85576.51 | 67221.16 | 70216.22 | 142126.36 | 66604.84 | 1003539.64
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
Сосновая,8
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2023
Сосновая,8
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Выдана председателю совета дома урна | 2150.5
2 | Покраска бордюр на придомовой территории | 2243.2
3 | Частичный ремонт детской площадки и подъездного козырька | 2674.5
| Итого за май | 7068.2 | 7068.2
Июнь
1 | Вырубка кустов за домом | 2040
3 | Скос травы на придомовой территории | 4903.6
4 | Приобретение скамеек 2 шт | 17250
| Итого за июнь | 24193.6 | 31261.8
Июль
1 | Выдана председателю совета дома краска для нужд дома | 575
2 | Установка скамеек и 1 урны около подъезда | 538.11
| Итого за июль | 1113.11 | 32374.91
Август
1 | Установка лавочки (ранее демонтированной) | 2088.5 | 34463.41

## работы ТР
Лицевой счёт 2023г
Сосновая,8
Текущий ремонт
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Частичный ремонт подъездного тамбура крыши (бикростом) | 7255
Июль
1 | Ремонт кровли подъездного козырька Подъезд №1 | 31551.2
Ноябрь
1 | Утепление потолка в подвале Квартира №47 | 54131.4
2 | Замена доводчика входной двери подъезд №2 | 3200
Октябрь
1 | Замена прожектора Подъезд №2 | 1788.6