## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,5
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 757.89
2 | Подвал.Устранение течи в системе ГВС, прочистка фильтров | 2000.9
| Итого: | 2758.79 | 2758.79
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 757.89 | 3516.68
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 757.89 | 4274.57
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1035.62 | 5310.19
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 6534.11
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1253.77
2 | Демонтаж ПРЭМ для поверки | 3052.91
| Итого: | 4306.68 | 10840.79
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 12064.71
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Поверка теплосчетчика с преобразователями | 9500
3 | Монтаж ПРЭМ | 590.4
4 | Запуск системы отопления | 521.4
| Итого: | 11835.72 | 23900.43
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Развоздушивание системы отопления | 260.7
| Итого: | 1484.62 | 25385.05
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Подвал.Запуск насосов | 86.03
3 | Запуск подъездного отопления | 130.35
4 | Кв.№32-34.Замена участка трубопровода отопления | 2229.09
5 | Прочистка и отогрев канализационных труб 6шт | 545.55
6 | Подвал.Установка хомута на стояке отопления | 269.64
| Итого: | 4484.58 | 29869.63
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Кв.№8.Замена сгона на трубопроводе | 350.12
3 | Обход подвала с целью выявления и устранения утечек | 130.35
| Итого: | 1704.39 | 31574.02

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,5
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Проверка и прочистка выходов канализационных труб на крыше от куржака - 6шт. | 882.63
2 | Отогрев водосточных труб - 4шт | 859.01
3 | Проведение технической инвентаризации, изготовление технического паспорта на жилой дом | 14762
| Итого: | 16503.64 | 16503.64
Март
1 | Очистка крыши от снега и льда | 5847.66 | 22351.3
Июнь
1 | Фасад.Демонтаж плиты козырька над под.№2 | 1564.2 | 23915.5
Ноябрь
1 | Закрытие слухового окна в подвале | 260.7 | 24176.2
Декабрь
1 | Очистка козырьков от снега | 782.1
2 | Под.№1-4.Прочистка и отогрев водосточных труб | 542.4
| Итого: | 1324.5 | 25500.7

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,5
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Сбор показаний общедомового прибора учета электроэнергии | 139.23
2 | Под.№3.Замена эл.лампы в тамбуре | 151.04
| Итого: | 290.27 | 290.27
Февраль
1 | Под.№1,4.Замеа эл.ламп в тамбурах | 162.86
2 | Сбор показаний общедомового прибора учета электроэнергии | 139.23
| Итого: | 302.09 | 592.36
Март
1 | ППР электрощитов | 3341.52
2 | Сбор показаний общедомового прибора учета электроэнергии | 139.23
| Итого: | 3480.75 | 4073.11
Август
1 | Переоформление документов о присоединении к эл.сетям | 1000
2 | Под.№1-4.Замена эл.ламп в тамбурах | 304.42
| Итого: | 1304.42 | 5377.53
Сентябрь
1 | Квартиры №17,18.Ремонт эл.освещения | 391.05 | 5768.58
Декабрь
1 | Под.№;.Фасадное овещения.Замена лампы ДРЛ 1шт | 723.8 | 6492.38

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,5
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Под.№2,4.Ремонт крылец | 8712.56
2 | Под.№2.Ремонт крыльца | 5644.38
3 | Под.№4.Ремонт крыльца | 6995.7
| Итого: | 21352.64 | 21352.64

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,5
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,5
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2019г
Металлургов,5
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 24815.52 | 25004.48 | 30574.82 | 24855.71 | 24542.95 | 23363.96 | 23363.96 | 22964.58 | 22964.58 | 22964.58 | 22964.58 | 22964.58 | 291344.3
- санитарная уборка лестничных клеток | 11715.26 | 11715.26 | 11715.26 | 11715.26 | 11715.26 | 11715.26 | 11715.26 | 11282.6 | 11282.6 | 11282.6 | 11282.6 | 11282.6 | 138419.82
вывоз крупногабаритного мусора | Январь: 1451.56; Февраль: 1640.52; Март: 2344.18; Апрель: 1491.75; Май: 1178.99 | 8107
уборка придомовой территории | 11648.7 | 11648.7 | 11648.7 | 11648.7 | 11648.7 | 11648.7 | 11648.7 | 11681.98 | 11681.98 | 11681.98 | 11681.98 | 11681.98 | 139950.8
очистка дорог | Март: 4866.68 | 4866.68
2. Техническое обслуживание: | 5638.7 | 18599.48 | 9846.34 | 2829.6 | 3107.33 | 3047.08 | 4306.68 | 2528.34 | 13262.63 | 2696.57 | 7852.85 | 4446.71 | 78162.31
- инженерное оборудование | 2758.79 | 757.89 |  | 757.89 | 1035.62 | 1223.92 | 4306.68 | 1223.92 | 11835.72 | 1484.62 | 4484.58 | 1704.39 | 31574.02
- конструктивные элементы | Февраль: 16503.64; Март: 5847.66; Июнь: 1564.2; Ноябрь: 260.7; Декабрь: 1324.5 | 25500.7
-эл.оборудование | Январь: 290.27; Февраль: 302.09; Март: 3480.75; Август: 1304.42; Сентябрь: 391.05; Декабрь: 723.8 | 6492.38
- АДС | 2589.64 | 1035.86 | 517.93 | 2071.71 | 2071.71 | 258.96 |  |  | 1035.86 | 1211.95 | 3107.57 | 694.02 | 14595.21
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21352.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21352.64
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | Август: 21352.64 | 21352.64
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 330.23 | 330.23
5. ОДН: | -6728.12 | -3719.64 | -18032.87 | -7684.34 | -5045.89 | -1496.35 | 3914.4 | 2786.4 | -5760.9 | 10662 | 6802.2 | -3608.4 | -27911.51
ХВС | 401.17 | 121.2 | 117.56 | 437.53 | 437.53 | -72.72 |  |  | -166.5 | 210 | 1215 | -570 | 2130.77
ГВС | Январь: -10130.33; Февраль: -11087.14; Март: -12754.15; Апрель: -10130.33; Май: -9015.7 | -53117.65
электроэнергия | 3001.04 | 7246.3 | -5396.28 | 2008.46 | 3532.28 | -1423.63 | 3914.4 | 2786.4 | -5594.4 | 10452 | 5587.2 | -3038.4 | 23075.37
6.ТБО | Январь: 4776.42; Февраль: 4776.42; Март: 4776.42; Апрель: 4776.42; Май: 4776.42; Июнь: 4776.42 | 28658.52
7. Расходы по содержанию УК | 12820.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12745.42 | 12738.49 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 12738.5 | 152950.91
ВСЕГО | 41323.02 | 57399.24 | 39903.21 | 37515.89 | 40119.31 | 42766.76 | 44323.53 | 62370.46 | 43204.81 | 49061.65 | 50358.13 | 36541.39 | 544887.4
Директор ООО УК "Аркада" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявления
Лицевой счёт 2017г
Металлургов, 5
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2019г
Металлургов,5
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Придомовая территория.Окрашивание мусорных контейнеров | 330.23 | 330.23