## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Советская 3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 757.89
2 | Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 1771.01
| Итого: | 2528.9 | 2528.9
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 757.89 | 3286.79
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 757.89 | 4044.68
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 757.89 | 4802.57
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1035.62 | 5838.19
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 7062.11
Июль
1 | Подвал.Демонтаж ПРЭМ для поверки | 4190.07
2 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1253.77
| Итого: | 5443.84 | 12505.95
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 13729.87
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Поверка теплосчетчика с преобразователями | 11000
3 | Монтаж ПРЭМ | 590.4
4 | Запуск отопления | 1042.8
| Итого: | 13857.12 | 27586.99
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Осмотр подвала с целью выявления и устранения утечек | 521.4
3 | Развоздушивание системы отопления | 260.7
4 | Осмотр ХВС в подвале и колодце | 130.35
5 | Квартира №81.Прочистка канализации | 260.7
6 | Осмотр подвала с целью выявления и устранения утечек | 130.35
| итого: | 2527.42 | 30114.41
Ноябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Запуск подъездного отопления | 130.35
3 | Установка отопительного прибора в подъезде | 596.13
| Итого: | 1950.4 | 32064.81
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Кв.№3.Изготовление и установка хомута | 268.66
3 | Квартира №81.Замена стояка отопления | 4171.2
4 | Обход подвала с целью выявления и устранения утечек | 130.35
5 | Квартира №88.Изгоовление и установка хомута | 266.91
| Итого: | 6061.04 | 38125.85

## ТО эл.оборуд
Лицевой счёт 2019г
Советская 3
3.Техническое обслуживание эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Сбор показаний общедомового прибора учета электроэнергии | 139.23
2 | Подъезд №4.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 429.5
| Итого: | 568.73 | 568.73
Февраль
1 | Сбор показаний общедомового прибора учета электроэнергии | 139.23 | 707.96
Март
1 | Сбор показаний общедомового прибора учета электроэнергии | 139.23 | 847.19
Апрель
1 | Подъезд №4.Ремонт светильника: замена м/схемы и эл.лампы | 665.2 | 1512.39
Июль
1 | Подъезды №1-6.ППР электрощитов | 2346.3
2 | Переоформление документов о присоединении к эл.сетям | 1000
| Итого: | 3346.3 | 4858.69
Сентябрь
1 | Под.№4.Замена эл.лампы | 156.37 | 5015.06
Октябрь
1 | Под.№4.Замена эл.лампы | 141.28
2 | Под.№4.Замена эл.лампы | 141.28
| Итого: | 282.56 | 5297.62

## ТО конструкт.эл
Лицевой счёт 2019г
Советская 3
2. Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега и наледи с крыши,прочистка выпуска канализационных стояков от куржака | 556.92
2 | Уборка снега и наледи с подъездных козырьков | 417.69
3 | Уборка снега и наледи с крыши | 556.92
| Итого: | 1531.53 | 1531.53
Февраль
1 | Замена замка на люке в подвал | 139.23
2 | Проверка и прочистка выходов канализационных труб на крыше от куржака - 4шт | 316.26
3 | Уборка снега и наледи с подъездных козырьков | 556.92
4 | Очистка крыши от снега и наледи | 556.92
| Итого: | 1569.33 | 3100.86
Март
1 | Очистка крыши от снега и льда | 835.38
2 | Установка желобов на подъездные козырьки | 835.38
| Итого: | 1670.76 | 4771.62
Июль
1 | Под.№6.Ремонт крыльца | 9253.6
2 | Под.№6.Ремонт пола в тамбуре | 282.74
3 | Под.№1.Ремонт крыльца | 2856.79
| Итого: | 12393.13 | 17164.75
Ноябрь
1 | Квартира №9.Прочистка вентиляции | 782.1
2 | Снятие сливов с под.козырьков | 1042.8
3 | Под.№3-6.Закрытие окон | 260.7
4 | Уборка сосулек и снежных шапок | 1173.15
5 | Под.№6.Ремонт тамбурной двери | 260.7
6 | Уборка сосулек и снежных шапок с крыши дома | 782.1
7 | Уборка сосулек и снежных шапок с крыши дома | 782.1
8 | Уборка сосулек и снежных шапок с крыши дома | 1173.15
| Итого: | 6256.8 | 23421.55
Декабрь
1 | Уборка сосулек и снега с крыши дома и подъездных козырьков | 1564.2
2 | Уборка снега и сосулек с крыши дома | 1564.2
3 | Очистка козырьков от снега и льда | 521.4
4 | Уборка снега и сосулек с крыши дома. Очистка и отогрев канализационных труб 10шт | 1215.15
5 | Проведение дезинсекции в подвале | 1410.34
| Итого: | 6275.29 | 29696.84

## ТР конструкт.эл.
Лицевой счёт 2019г
Советская 3
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Советская 3
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2019г
Советская 3
5.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 3249.91 | 3249.91
Сентябрь
1 | Под.№2.Ремонт подъездного отопления | 2509.59
2 | Кв.№10.Замена стояков отопления | 16631.55
3 | Кв.№9.Частичная замена канализационного стояка | 1564.2
| Итого: | 20705.34 | 23955.25
Октябрь
1 | Подвал.Замена участка трубы ГВС | 1578.3
2 | Кв.№27.Замена участка трубопровода ГВС | 770.18
3 | Кв.№39.Замена участка трубопровода отопления | 1729.2
| Итого: | 4077.68 | 28032.93

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2019г
Советская, 3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 29807.19 | 35015.69 | 31839.39 | 29862.17 | 29434.28 | 27821.49 | 26456.12 | 26456.12 | 26456.12 | 26456.12 | 26906.36 | 26906.35 | 343417.4
- санитарная уборка лестничных клеток | 11886.34 | 11886.34 | 11886.34 | 11886.34 | 11886.3 | 11886.34 | 11841.31 | 11841.31 | 11841.31 | 11841.31 | 12291.55 | 12291.55 | 143266.34
вывоз крупногабарит. мусора | Январь: 1985.7; Февраль: 2244.2; Март: 3206.79; Апрель: 2040.68; Май: 1612.83 | 11090.2
уборка придомовой территории | 15935.15 | 15935.15 | 15935.15 | 15935.15 | 15935.15 | 15935.15 | 14614.81 | 14614.81 | 14614.81 | 14614.81 | 14614.81 | 14614.8 | 183299.75
Очистка дорог | Февраль: 4950; Март: 811.11 | 5761.11
2. Техническое обслуживание: | 8772.59 | 11271.23 | 6711.31 | 3152.97 | 2765.5 | 1223.92 | 22737.06 | 2777.71 | 17638.99 | 4539.86 | 10796.84 | 15972.19 | 108360.17
- инженер. оборудов. | 2528.9 | 757.89 | 757.89 | 757.89 | 1035.62 | 1223.92 | 5443.84 | 1223.92 | 13857.12 | 2527.42 | 1950.4 | 6061.04 | 38125.85
- констр. элементы | Январь: 1531.53; Февраль: 1569.33; Март: 1670.76; Июль: 12393.13; Ноябрь: 6256.8; Декабрь: 6275.29 | 29696.84
-эл.оборудование | Январь: 568.73; Февраль: 139.23; Март: 139.23; Апрель: 665.2; Июль: 3346.3; Сентябрь: 156.37; Октябрь: 282.56 | 5297.62
- АДС | 4143.43 | 8804.78 | 4143.43 | 1729.88 | 1729.88 |  | 1553.79 | 1553.79 | 3625.5 | 1729.88 | 2589.64 | 3635.86 | 35239.86
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 3249.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20705.34 | 4077.68 | 0 | 0 | 28032.93
- инженерного оборудования | Март: 3249.91; Сентябрь: 20705.34; Октябрь: 4077.68 | 28032.93
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 7105.45; Октябрь: 58053.09 | 65158.54
5. ОДН: | 17210.89 | 4930.36 | 5463.49 | 13493.96 | 5656.38 | 104.58 | 12083.4 | 3961.8 | 453.6 | 10402.2 | 4683.6 | -3999.12 | 74445.14
ХВС | 2127.06 | 254.52 | 696.9 | 658.12 | 658.12 | 593.88 | 1365 | 1365 | 4056 | 795 | 1500 | 2730 | 16799.6
ГВС | Январь: 10002.1; Февраль: 4596.62; Март: 5523.84; Апрель: 9883.73; Май: 641.16; Ноябрь: 2466; Декабрь: 1183.68 | 34297.13
электроэнергия | 5081.73 | 79.22 | -757.25 | 2952.11 | 4357.1 | -489.3 | 10718.4 | 2596.8 | -3602.4 | 9607.2 | 717.6 | -7912.8 | 23348.41
6.ТБО | Январь: 7282.09; Февраль: 7282.09; Март: 7282.09; Апрель: 7282.09; Май: 7282.09; Июнь: 7282.09 | 43692.54
7. Расходы по содержанию УК | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 17520.2 | 210242.4
ВСЕГО | 80592.96 | 76019.57 | 72066.39 | 71311.39 | 62658.45 | 61057.73 | 78796.78 | 50715.83 | 82774.25 | 121049.15 | 59907 | 56399.62 | 873349.12
Директор ООО УК "Аркада" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл
Лицевой счёт 2017г
Советская,3
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## доп.раб.
Лицевой счёт 2019г
Советская 3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Придомовая территория.Окрашивание контейнеров | 1432.6
2 | Придомовая территория.Скашивание травы | 5672.85
| Итого: | 7105.45 | 7105.45
Октябрь
1 | Придомовая территория.Установка скамеек 6шт. | 5031.27
2 | Стоимость скамеек 6шт | 53021.82
| Итого: | 58053.09 | 65158.54