## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Советская, 3б
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 757.89 | 757.89
Февраль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 757.89 | 1515.78
Март
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 757.89 | 2273.67
Апрель
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 757.89 | 3031.56
Май
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1035.62 | 4067.18
Июнь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 5291.1
Июль
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1253.77
2 | Демонтаж ПРЭМ для поверки | 2895.57
| Итого: | 4149.34 | 9440.44
Август
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92 | 10664.36
Сентябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Поверка теплосчетчика с преобразователями | 9500
3 | Монтаж ПРЭМ, запуск отопления | 851.1
4 | Замена тройника на оотоплении | 735.02
| Итого: | 12310.04 | 22974.4
Октябрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Кв.№10.Замена участка трубопровода отопления | 1310.87
3 | Кв.№10.Замена участка трубопровода отопления | 1633.06
| Итого: | 4167.85 | 27142.25
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Запуск подъездного отопления | 130.35
3 | Прочистка и отогрев выпуска канализационных труб 6шт | 260.7
| Итого: | 1614.97 | 28757.22
Декабрь
1 | Техобслуживание и снятие показаний общедомового теплосчетчика | 1223.92
2 | Квартира №22.Замена стояков ГВС и ХВС | 9812.08
| Итого: | 11036 | 39793.22

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Советская 3б
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23 | 139.23
Февраль
1 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23 | 278.46
Март
1 | Подъезд №3.Ремонт светильника, замена эл.ламп | 665.2
2 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
| Итого: | 804.43 | 1082.89
Май
1 | Под.№1-4.ППР эл.щитов, замена м/схем и эл.ламп | 1923.82 | 3006.71
Август
1 | Под.№4.Ремонт освещения | 765.39
2 | Переоформление документов о присоединении к эл.сетям | 1000
| Итого: | 1765.39 | 4772.1
Ноябрь
1 | Под.№1-4.ППР эл.щитов, замена выключателя, м/схемы и эл.лампы | 4058.23 | 8830.33
Декабрь
1 | Под.№2.Проверка освещения подъезда, замена эл.лампы | 144.73
2 | Под.№4.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 757.91
3 | Под.№1.Проверка освещения подъезда, замена м/схемы, эл.лампы | 757.91
| Итого: | 1660.55 | 10490.88

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2019г
Советская 3б
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Уборка снега и наледи с крыши | 278.46
2 | Уборка снега и наледи с крыши | 278.46
| Итого: | 556.92 | 556.92
Февраль
1 | Уборка снега и наледи с козырька в подвал | 556.92
2 | Очистка крыши от снега и наледи | 556.92
| Итого: | 1113.84 | 1670.76
Март
1 | Очистка крыши от снега и льда | 1253.07
2 | Очистка крыши от снега и льда | 1670.76
3 | Установка желобов на подъездные козырьки | 835.38
| Итого: | 3759.21 | 5429.97
Ноябрь
1 | Снятие сливов с подъездных козырьков | 521.4
2 | Под.№3.Закрытие окон | 130.35
| Итого: | 651.75 | 6081.72
Декабрь
1 | Уборка снега и сосулек с крыши | 1173.15
2 | Очистка козырьков от снега и льда | 260.7
3 | Уборка снега и сосулек с крыши | 782.1
4 | Уборка снега и сосулек с крыши.Очистка и отогрев канализационных труб | 1194.15
5 | Очистка козырьков от снега и льда | 260.7
6 | Уборка снега и сосулек с крыши | 782.1
| Итого: | 4452.9 | 10534.62

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2019г
Советская 3б
3. Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Советская 3б
Текущий ремонт электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Сентябрь
1 | Монтаж фасадного освещения | 8268.5
2 | Автовышка 3 часа | 5400
| Итого: | 13668.5 | 13668.5

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2019г
Советская 3б
4. Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Квартира №32.Замена полотенцесушителя | 1520.56 | 1520.56

## Лиц.счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2019г
Советская, 3б
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 22127.31 | 22321.37 | 23043.99 | 22168.59 | 21847.4 | 20636.63 | 20636.63 | 20769.38 | 20769.38 | 20769.38 | 20769.38 | 20769.38 | 256628.82
- санитарная уборка лестничных клеток | 8673.98 | 8673.98 | 8673.98 | 8673.98 | 8673.98 | 8673.98 | 8673.98 | 8772.55 | 8772.55 | 8772.55 | 8772.55 | 8772.55 | 104580.61
вывоз крупногабаритного мусора | Январь: 1490.68; Февраль: 1684.74; Март: 2407.36; Апрель: 1531.96; Май: 1210.77 | 8325.51
уборка придомовой территории | 11962.65 | 11962.65 | 11962.65 | 11962.65 | 11962.65 | 11962.65 | 11962.65 | 11996.83 | 11996.83 | 11996.83 | 11996.83 | 11996.83 | 143722.7
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 1454.04 | 7366.34 | 7393.24 | 1793.75 | 3995.3 | 1223.92 | 4843.36 | 4025.17 | 15417.61 | 6239.56 | 8572.76 | 17149.45 | 79474.5
- инженерное оборудование | 757.89 | 757.89 | 757.89 | 757.89 | 1035.62 | 1223.92 | 4149.34 | 1223.92 | 12310.04 | 4167.85 | 1614.97 | 11036 | 39793.22
- конструктивные элементы | Январь: 556.92; Февраль: 1113.84; Март: 3759.21; Ноябрь: 651.75; Декабрь: 4452.9 | 10534.62
-эл.оборудование | Январь: 139.23; Февраль: 139.23; Март: 804.43; Май: 1923.82; Август: 1765.39; Ноябрь: 4058.23; Декабрь: 1660.55 | 10490.88
- АДС |  | 5355.38 | 2071.71 | 1035.86 | 1035.86 |  | 694.02 | 1035.86 | 3107.57 | 2071.71 | 2247.81 |  | 18655.78
3. Текущий ремонт: | 0 | 1520.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13668.5 | 0 | 0 | 0 | 15189.06
- инженерного оборудования | Февраль: 1520.56 | 1520.56
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | Сентябрь: 13668.5 | 13668.5
4.Дополнительные работы | Июнь: 9852.6 | 9852.6
5.ОДН: | 5135.69 | 182.93 | -3071.11 | 6324.93 | 5625.51 | -190.37 | 12872.04 | 5105.4 | -1144.5 | 6567.6 | 2309.4 | -2374.2 | 37343.32
ХВС | 1511.36 | 799.92 | 641.15 | 1231.39 | 1231.39 | 678.72 | 1635 | 1635 | 631.5 | 1110 | 2175 | 1065 | 14345.43
ГВС | Январь: 2683.01; Февраль: -118.37; Март: -3136.75; Апрель: 2495.59; Май: -680.62; Июль: 2071.44 | 3314.3
электроэнергия | 941.32 | -498.62 | -575.51 | 2597.95 | 5074.74 | -869.09 | 9165.6 | 3470.4 | -1776 | 5457.6 | 134.4 | -3439.2 | 19683.59
6.ТБО | Январь: 5651.56; Февраль: 5651.56; Март: 5651.56; Апрель: 5651.56; Май: 5651.56; Июнь: 5651.56 | 33909.36
7. Расходы по содержанию УК | 13136.97 | 13142.36 | 13142.36 | 13142.36 | 13142.36 | 13142.36 | 13142.36 | 13063.05 | 12904.81 | 13063.05 | 13063.05 | 13063.05 | 157148.14
ВСЕГО | 47505.57 | 50185.12 | 46160.04 | 49081.19 | 50262.13 | 50316.7 | 51494.39 | 42963 | 61615.8 | 46639.59 | 44714.59 | 48607.68 | 589545.8
Директор ООО УК "Аркада" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявления
Лицевой счёт 2017г
Советская,3б
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3

## дополн.раб.
Лицевой счёт 2019г
Советская 3б
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Планировка земли | 5400
2 | Придомовая территория.Скашивание травы | 4452.6
| Итого: | 9852.6 | 9852.6