## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Советская,8
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Квартира №4.Частичный ремонт стояка ХВС | 1196.08 | 1196.08
Апрель
1 | Замена трубопроводов отопления на чердаке | 1552.05
2 | Под.№3.Прочистка канализации из колодца до подъезда | 1670.76
| Итого: | 3222.81 | 4418.89
Август
1 | Кв.№11.Установка хомута на трубопровод отопления | 270.25 | 4689.14
Сентябрь
1 | Запуск отопления | 65.18 | 4754.32
Декабрь
1 | Квартира №10.Замена стояка отопления | 3010.76
2 | Квартира №12.Изготовление и установка хомута на стояке отопления | 270.29
3 | Чердак.Отогрев стояков отопления | 1648.2
| Итого: | 4929.25 | 9683.57

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2019г
Советская,8
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
февраль
1 | Кв.№15.Прочистка вентиляции | 556.92
2 | Очистка крыши от снега и наледи с автовышки | 4594.59
3 | Автовышка 2 часа | 3000
| Итого: | 8151.51 | 8151.51
Июнь
1 | Передача материалов для ремонта пола жителю кв.№4 | 1080

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Советская,8
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Подъезды №1,2,3.ППР электрощитов | 556.92 | 556.92
Июнь
1 | Переоформление документов о присоединении к эл.сетям | 1000 | 1556.92
Июль
1 | Под.№1,2,3.ППР электрощитов | 260.7 | 1817.62
Ноябрь
1 | Под.№2.Замена м/схемы и эл.лампы | 758.48
2 | Замена эл.ящика (бокс ЩРМ М) | 3498.05
3 | Отключение, подключение абонента в ТП | 1163.8
| Итого: | 5420.33 | 7237.95

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2019г
Советская,8
Текущий ремонт конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
Советская,8
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2019г
Советская,8
Текущий ремонт инженерного оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2019г
Советская, 8
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 6331.25 | 7482.45 | 6570.51 | 6342.02 | 6258.19 | 5924.2 | 5924.2 | 5924.2 | 5924.2 | 5924.2 | 5924.2 | 5924.2 | 74453.82
- санитарная уборка лестничных клеток | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 4309.5 | 4309.5 | 4309.5 | 4309.5 | 4309.5 | 4309.5 | 4309.5 | 43596.5
вывоз крупногабаритного мусора | Январь: 389.08; Февраль: 439.73; Март: 628.34; Апрель: 399.85; Май: 316.02 | 2173.02
уборка придомовой территории | 3256.17 | 3256.17 | 3256.17 | 3256.17 | 3256.17 | 1614.7 | 1614.7 | 1614.7 | 1614.7 | 1614.7 | 1614.7 | 1614.7 | 27583.75
очистка дорог | Февраль: 1100.55 | 1100.55
2. Техническое обслуживание: | 0 | 9744.29 | 2231.94 | 3222.81 | 0 | 3291.95 | 517.93 | 1566.81 | 1101.04 | 0 | 7492.04 | 4929.25 | 34098.06
- инженерное оборудование | Март: 1196.08; Апрель: 3222.81; Август: 270.25; Сентябрь: 65.18; Декабрь: 4929.25 | 9683.57
- конструктивные элементы | Февраль: 8151.51; Июнь: 1080 | 9231.51 | примечание "Аркада"
-эл.оборудование | Февраль: 556.92; Июнь: 1000; Август: 260.7; Ноябрь: 5420.33 | 7237.95
- АДС | Февраль: 1035.86; Март: 1035.86; Июнь: 1211.95; Июль: 517.93; Август: 1035.86; Сентябрь: 1035.86; Ноябрь: 2071.71 | 7945.03
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- инженерного оборудования | [12 empty] | 0
- конструктивных элементов | [12 empty] | 0
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | [12 empty] | 0
5. ОДН: | 2879.89 | -269.49 | 1062.14 | 2316.96 | 744.21 | 841.66 | 2583.05 | 1687.85 | 1640.45 | -86.95 | 2859.65 | 1255.25 | 17514.67
ХВС | 662.96 | 472.68 | 443.59 | 656.9 | 656.9 | 526.01 | 525 | 525 | 528 | 135 | 240 | 150 | 5522.04
ГВС | 315.65 | 315.65 | 315.65 | 315.65 | 315.65 | 315.65 | 315.65 | 315.65 | 315.65 | 315.65 | 315.65 | 315.65 | 3787.8
электроэнергия | 1901.28 | -1057.82 | 302.9 | 1344.41 | -228.34 |  | 1742.4 | 847.2 | 796.8 | -537.6 | 2304 | 789.6 | 8204.83
6.ТБО | Январь: 1273.56; Февраль: 1273.56; Март: 1273.56; Апрель: 1273.56; Май: 1273.56; Июнь: 1273.56 | 7641.36
7. Расходы по содержанию УК | 3443.44 | 3443.44 | 3443.44 | 3443.44 | 3443.44 | 3443.44 | 3443.44 | 3443.44 | 3443.44 | 3443.44 | 3443.44 | 3443.44 | 41321.28
ВСЕГО | 13928.14 | 21674.25 | 14581.59 | 16598.79 | 11719.4 | 14774.81 | 12468.62 | 12622.3 | 12109.13 | 9280.69 | 19719.33 | 15552.14 | 175029.19
Директор ООО УК "Аркада" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## заявл
Лицевой счёт 2016г
Советская,8
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Дополн.раб.
Лицевой счёт 2019г
Советская,8
Дополнительные работы
Перечень работ | Сумма | С начала года